      (Segunda Sección)
DIARIO OFICIAL
Lunes 15 de febrero de 2016

Lunes 15 de febrero de 2016
DIARIO OFICIAL
(Segunda Sección)     


SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL

EDICIÓN 2015 del Cuadro Básico y Catálogo de Auxiliares de Diagnóstico. (Continúa en la Tercera Sección)
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de  Salubridad General.

La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, con fundamento en los artículos 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 17 fracción V y 28 de la Ley General de Salud; 9o. fracción III, 15 fracción II y 17 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General; Primero, Tercero fracción I, cuarto, quinto y sexto fracciones I y XIV del Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos, y 1, 2, 4, 5, 7 fracciones I y II, 14 fracción I, 26, 36, 47, 50, 51, 57, 58 y 59 del Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, y

CONSIDERANDO

Que mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de diciembre de 2002, se estableció que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el Cuadro Básico para el primer nivel de atención médica y para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos, se creó el Cuadro Básico y Catálogo de Auxiliares de Diagnóstico.

Que la Edición 2014 del Cuadro Básico y Catálogo de Auxiliares de Diagnóstico se publicó de manera íntegra en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2015 con la finalidad de tener al día la lista de Auxiliares de Diagnóstico para que las instituciones de salud pública atiendan los problemas de salud de la población mexicana.

Que para facilitar la identificación de las actualizaciones se publicará posterior a la edición 2015, la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud aprobó reiniciar la nomenclatura de las actualizaciones con el primer número ordinal, haciendo referencia a la Edición 2015.

Que la aplicación del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos en la Administración Pública Federal, ha permitido contar con un sistema único de clasificación y codificación de insumos para la salud, lo cual ha contribuido a homogeneizar las políticas de adquisición de las instituciones públicas federales del Sistema Nacional de Salud.

Que conforme al artículo 51 del Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, las actualizaciones del Cuadro Básico y Catálogo, que se aprueben en las actas respectivas, surtirán sus efectos al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Que en atención a las anteriores consideraciones, la Comisión interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, expide la siguiente:

EDICIÓN 2015 DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO

CUADRO BÁSICO: AGENTES DE DIAGNÓSTICO

	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


AGENTES DE DIAGNÓSTICO

	CONTROLES Y ESTÁNDARES 

	080.823.1310
	Ácido úrico.

1 mg/ml.

Frasco con 100 ml.

RTC.

	080.829.3559
	Ácido úrico.

Estándar primario.

Polvo.

Frasco con 1 g.

TA.

	080.823.1393
	Calcio.
0.1 mg/ml.

Frasco con 100 ml.

RTC.

	080.385.0015
	Calibrador de bilirrubinas. Concentración de 18 a 20 mg/100 ml.

Frasco con 2 a 3 ml.

RTC.

	080.823.0114
	Cianuro de metahemoglobina.
Ampolleta con 10 ml.

RTC.

	080.823.1401
	Cloruros.
10 mEq/L.

Frasco con 100 ml.

RTC.

	080.823.1930
	Colesterol.
Solución 4 mg/ml.

Frasco con 100 ml.

RTC.

	080.829.3708
	Colesterol.
Estándar primario.

Cristales.

Frasco con 1 g.

TA.

	080.823.1328
	Creatinina.
1 mg/ml.

Frasco con 100 ml.

RTC.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	CONTROLES Y ESTÁNDARES (continúa)

	080.829.3740
	Dextrosa anhidra (glucosa).
Estándar primario.

Cristales.

Frasco con 1g.

TA.

	080.823.1385
	Fósforo.
1 mg/ml.

Frasco con 100 ml.

RTC.

	080.823.1278
	Glucosa.
10 mg/ml.

Frasco con 100 ml.

RTC.

	080.823.1351
	Piruvato de sodio.
2 mmol/L

Frasco con 100 ml.

RTC.

	080.823.1369
	p-nitro-fenol-fosfato.
10 mmol/L.

Frasco con 10 ml.

RTC.

	080.823.1948
	Plasma humano con citrato y con valor anormal para controlar el nivel superior de la terapia con anticoagulantes orales.

Frasco con mínimo 0.5 ml. Y máximo 1 ml.

RTC.

	080.823.1955
	Plasma humano con citrato y con valor anormal para controlar el nivel inferior de la terapia con anticoagulantes orales.

Frasco con mínimo 0.5 ml. Y máximo 1 ml.

RTC.

	080.823.1914
	Suero control liofilizado con valores de referencia normales para diferentes analitos (incluye enzimas).

Métodos manuales y automatizados.

Estabilidad mínima: 10 días después de reconstituir con agua destilada.

Frasco para 5 ml.

RTC.

	080.823.1922
	Suero control liofilizado con valores de referencia anormales para diferentes analitos (incluye enzimas).

Métodos manuales y automatizados.

Estabilidad mínima: 10 días después de reconstituir con agua destilada.

Frasco para 5 ml.

RTC.

	080.823.1302
	Urea.

3 mg/ml.

Frasco con 100 ml.

RTC.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	DISCOS CON ANTIMICROBIANOS

	080.235.0363
	Para la demostración “in vitro” de la susceptibilidad bacteriana a los antimicrobianos.

Accesorios:

Distribuidor de plástico para la aplicación de 8 a 12 sensidiscos simultáneamente para cajas de Petri.

Pieza.

	080.316.0159
	Amikacina.

Discos con 30 µg.
En cartucho con 50 sensidiscos para distribuidor automático.

RTC.

	080.316.3757

080.316.0167
	Ampicilina.

Discos con 10 µg.

Discos con 25 µg.

En cartucho con 50 sensidiscos para distribuidor automático.

RTC.

	080.316.0555
	Bacitracina discos con 0.04 unidades.
En cartucho con 50 sensidiscos para distribuidor automático.

RTC.

	080.316.1751
	Carbenicilina discos con 100 µg.

En cartucho con 50 sensidiscos para distribuidor automático.

RTC.

	080.316.0175
	Cloramfenicol discos con 30 µg.

En cartucho con 50 sensidiscos para distribuidor automático.

RTC.

	080.316.0647
	Clorhidrato de N-N dimetilparafenilendiamina. Discos para identificar Neisseria y Pseudomonas. En frasco o tubo con 50.

RTC.

	080.316.2056
	Dicloxacilina discos con 1 µg.

En cartucho con 50 sensidiscos para distribuidor automático.

RTC.

	080.316.0902
	Eritromicina discos con 15 µg.

En cartucho con 50 sensidiscos para distribuidor automático.

RTC.

	080.316.0134
	Furazolidona discos con 100 µg.

En cartucho con 50 sensidiscos para distribuidor automático.

RTC.

	080.316.2601
	Gentamicina discos con 10 µg.

En cartucho con 50 sensidiscos para distribuidor automático.

RTC.

	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	DISCOS CON ANTIMICROBIANOS (continúa)

	080.316.3930
	Metenamina discos con 30 µg.

En cartucho con 50 sensidiscos para distribuidor automático.

RTC.

	080.316.0100
	Nitrofurantoína discos con 300 µg.

En cartucho con 50 sensidiscos para distribuidor automático.

RTC.

	080.316.0118
	Optoquina discos para diferenciar el Streptococcus pneumoniae del Streptococcus productor de alfa-hemólisis.

En frasco o tubo con 50.

RTC.

	080.316.0126
	Penicilina discos con 10 unidades.

En cartucho con 50 sensidiscos para distribuidor automático.

RTC.

	080.316.0076
	Polimixina B discos con 50 UI.

Frasco con 50 sensidiscos.

RTC.

	080.316.4011
	Sensidiscos de cefotaxima/ácido clavulánico de 30/10 µg sin dispensador automático integrado.

Cartucho con 50 discos.

RTC.

	080.316.4029
	Sensidiscos de ceftazidima de 30 µg sin dispensador automático integrado.

Cartucho con 50 discos.

RTC.

	080.316.0027
	Sulfadiazina discos con 300 µg.

En frasco o tubo con 50 sensidiscos.

RTC.

	080.316.0035
	Tetraciclina discos con 30 µg.

En cartucho con 50 sensidiscos para distribuidor automático.

RTC.

	080.316.0043
	Trimetoprima y sulfametoxazol discos con 25 µg.

En cartucho con 50 sensidiscos para distribuidor automático.

RTC.

	080.316.4037
	Nitrocefina.

Discos para detección de la enzima 2 betalactamasa.

Envase con 50 discos.

RTC.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	LAMINILLAS

	080.723.0073
	Para determinaciones químico clínicas por tecnología química clínica seca mediante la aplicación de suero o plasma.

Amoníaco (NH3).

Caja con 25 laminillas.

RTC.

	080.723.0081
	Alanina aminotransferasa (ALT).
Caja con 25 laminillas.

RTC.

	080.723.0172
	Albúmina.

Caja con 25 laminillas.

RTC.

	080.723.0198
	Amilasa.

Caja con 25 laminillas.

RTC.

	080.723.0206
	Aspartato aminotransferasa.
Caja con 25 laminillas.

RTC.

	080.723.0388
	Bilirrubina neonatal.
Caja con 25 laminillas.

CTC.

	080.723.0354
	Bilirrubina total

Caja con 25 laminillas.

CTC.

	080.723.0214
	Calcio (Ca).
Caja con 25 laminillas.

RTC.

	080.723.0230
	Cloruro (Cl).
Caja con 25 laminillas.

RTC.

	080.723.0271
	Colesterol.

Caja con 25 laminillas.

RTC.

	080.723.0248
	Colinesterasa.

Caja con 25 laminillas.

CTC.

	080.723.0370
	Creatinina en orina.
Caja con 25 laminillas.

CTC.

	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	LAMINILLAS (continúa)

	080.723.0255
	Creatinocinasa (CK).
Caja con 25 laminillas.

CTC.

	080.723.0263
	Creatinocinasa (CKMB).
Caja con 25 laminillas.

CTC.

	080.723.0222
	Dióxido de carbono (CO2).
Caja con 25 laminillas.

RTC.

	080.723.0180
	Fosfatasa alcalina.
Caja con 25 laminillas.

RTC.

	080.723.0412
	Fósforo.
Caja con 25 laminillas.

RTC.

	080.723.0289
	Gamma glutamiltransferasa.
Caja con 25 laminillas.

RTC.

	080.723.0396
	Hierro (Fe).
Caja con 25 laminillas.

CTC.

	080.723.0297
	Lactato.
Caja con 25 laminillas.

CTC.

	080.723.0305
	Lactato dehidrogenasa.
Caja con 25 laminillas.

RTC.

	080.723.0404
	Lipasa.
Caja con 25 laminillas.

CTC.

	080.723.0438
	Litio (Li).
Caja con 25 laminillas.

RTC.

	080.723.0313
	Magnesio (Mg).
Caja con 25 laminillas.

CTC.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	LAMINILLAS (continúa)

	080.723.0321
	Potasio (K).
Caja con 25 laminillas.

RTC.

	080.723.0339
	Proteínas totales.
Caja con 25 laminillas.

RTC.

	080.723.0420
	Sodio (Na).
Caja con 25 laminillas.

RTC.

	080.723.0362
	Teofilina.

Caja con 25 laminillas.

CTC.

	080.723.0347
	Triglicéridos.

Caja con 25 laminillas.

CTC.


	MEDIOS DE CULTIVO, AGAR

	080.610.2588
	Agar dextrosa y papa.
Para identificación, cultivo y recuento de levaduras y hongos.

Frasco con 450 g.

TA.

	080.610.1200
	Agar base sangre, para aislar e investigar la actividad hemolítica de microorganismos.

Frasco con 450 g.

TA.

	080.610.2596
	Agar bilis y rojo violeta.

Para cuenta de bacterias coliformes.

Frasco con 450 g.

TA.

	080.610.0020
	Agar cistina y tripticaseína (CTA).
Para conservar cepas, investigar la movilidad de microorganismos difíciles y, si se le añaden carbohidratos, hacer estudios de fermentación.

Frasco con 450 g.

TA.

	080.610.1457
	Agar desoxicolato y citrato.
Medio selectivo y diferencial para el aislamiento de enterobacterias patógenas.

Frasco con 450 g.

TA.

	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	MEDIOS DE CULTIVO, AGAR (continúa)

	080.610.0962
	Agar eosina-azul de metileno.
Medio selectivo y diferencial para enterobacterias lactosa positivas.

Frasco con 450 g.

TA.

	080.610.1952
	Agar estafilococo 110.
Medio selectivo y diferencial para el cultivo y aislamiento de Staphylococcus.
Frasco con 450 g.

TA.

	080.610.1010
	Agar fenilalanina.

Medio diferencial para enterobacterias productoras de ácido fenilpirúvico.

Frasco con 450 g.

TA.

	080.610.1085
	Agar G.C.
Medio de cultivo selectivo para Neisseria, enriquecido con sangre o hemoglobina y suplemento nutritivo.

Frasco con 450 g.

TA.

	080.610.1143
	Agar harina de maíz.
Favorece el cultivo de hongos.

Frasco con 450 g.

TA.

	080.610.1333
	Agar Kligler (con hierro).
Para las pruebas bioquímicas de enterobacterias y caracterizar su fermentación de la glucosa y la lactosa o la producción de ácido sulfhídrico.

Frasco con 450 g.

TA.

	080.610.0269
	Agar lisina y hierro (LIA).
Frasco con 450 g.

TA.

	080.610.9252
	Agar Löeffler.
Medio selectivo para Corynebacterium diphtheriae.
Frasco con 450 g.

TA.

	080.610.6803
	Agar Lowenstein-Jensen (preelaborado).

Medio selectivo para micobacterias especialmente M. Tuberculosis.
Caja con 10 o 12 tubos.

TA.

	080.610.1531
	Agar Mac Conkey.

Medio selectivo para el aislamiento de coliformes.

Frasco con 450 g.

TA.

	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	MEDIOS DE CULTIVO, AGAR (continúa)

	080.610.6902
	Agar Müeller-Hinton.
Para investigar la susceptibilidad de los microorganismos a los antimicrobianos y aislar gonococos.

Frasco con 450 g.

TA.

	080.610.1838
	Agar Nickerson o Agar Biggy.
Para el aislamiento de levaduras del género Cándida.

Frasco con 450 g.

TA.

	080.610.0533
	Agar nutritivo.
Medio de cultivo simple para el aislamiento de microorganismos con pocas exigencias nutritivas.

Frasco con 450 g.

TA.

	080.610.2604
	Agar para método estándar.
Para cuenta microbiana total en la leche.

Frasco con 450 g.

TA.

	080.610.2182
	Agar Salmonella-Shigella.
Medio selectivo y diferencial principalmente para enterobacterias lactosa negativas.

Frasco con 450 g.

TA.

	080.610.7405
	Agar SIM.
Medio para poner en evidencia la producción de indol, ácido sulfhídrico y movilidad de las bacterias.

Frasco con 450 g.

TA.

	080.610.7454
	Agar Simmons con citrato.
Para diferenciar las enterobacterias en la utilización del citrato.

Frasco con 450 g.

TA.

	080.610.0574
	Agar Sulfito de bismuto.
Aislamiento de Salmonella typhi.

Frasco con 450 g.

TA.

	080.610.0608
	Agar Tergitol 7.
Medio selectivo de organismos coliformes.

Frasco con 450 g.

TA.

	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	MEDIOS DE CULTIVO, AGAR (continúa)

	080.610.9732
	Agar tripticaseína dextrosa. Para la diferenciación de microorganismos aerobios y anaerobios con base en su movilidad y su capacidad de fermentar la dextrosa.

Frasco con 450 g.

TA.

	080.610.2497
	Agar verde brillante.
Medio selectivo y diferencial de enterobacterias patógenas y principalmente Salmonella.

Frasco con 450 g.

TA.

	080.610.8254
	Agar-Agar.
Base para la preparación de medios de cultivo.

Frasco con 450 g.

TA.


	MEDIOS DE CULTIVO, CALDOS

	080.610.1069
	Caldo dextrosa y rojo de fenol.
Medio útil para la identificación bacteriana basada en su capacidad de fermentar la glucosa.

Frasco con 450 g.

TA.

	080.610.9989
	Caldo lactosa peptona, para la recuperación de coliformes en agua y alimentos, con base a la formación de gas. (Sin rojo de fenol).

Frasco con 450 g.

TA.

	080.610.1135
	Caldo lisina y descarboxilasa, para diferenciar principalmente enterobacterias.

Frasco con 450 g.

TA.

	080.610.1598
	Caldo maltosa y rojo de fenol.
Para la caracterización de enterobacterias con base a su capacidad de fermentar la maltosa.

Frasco con 450 g.

TA.

	080.610.1663
	Caldo manitol y rojo de fenol.
Útil para identificación de enterobacterias y otros microorganismos con base a la capacidad de fermentar el manitol.

Frasco con 450 g.

TA.

	080.610.0111
	Caldo Moller KCN.
Útil para diferenciar bacilos entéricos por su capacidad de crecer rápidamente en presencia de cianuro.

Frasco con 450 g.

TA.

	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	MEDIOS DE CULTIVO, CALDOS (continúa)

	080.610.2620
	Caldo Müeller-Hinton.
Para pruebas de concentración mínima inhibitoria y actividad bacteriostática del suero.

Frasco con 450 g.

TA.

	080.610.2117
	Caldo sacarosa y rojo de fenol.
Útil para la caracterización de enterobacterias basado en su capacidad de fermentar la sacarosa.

Frasco con 450 g.

TA.

Adicionando urea y azul de bromotimol se puede obtener el surraco.
(Consultar Reactivos Químicos).

	080.610.0194
	Caldo selenito de sodio.
Útil para el aislamiento de enterobacterias principalmente Salmonella.

Frasco con 450 g.

TA.

	080.610.2430
	Caldo SF.
Medio selectivo para Streptococcus faecalis.

Frasco con 450 g.

TA.

	080.610.2265
	Caldo tetrationato.xe " CALDOS: Tetrationato "
Medio enriquecido, principalmente útil para enterobacterias del género Salmonella.

Frasco con 450 g.

TA.

	080.610.2281
	Caldo tioglicolato sin dextrosa y sin indicador. Para el cultivo y aislamiento de anaerobios.

Frasco con 450 g.

TA.

	080.610.2315
	Caldo Tood-Hewit. Medio selectivo para estreptococo beta hemolítico.

Frasco con 450 g.

TA.

	080.829.2346
	Caldo urea para diferenciar e identificar enterobacterias.

Frasco con 450 g.

TA.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	MEDIOS DE CULTIVO, MEDIOS ESPECIALES

	080.610.2612
	Medio de Thayer Martin.

(Consultar Medio G.C. Agar, suplemento nutritivo enriquecido y VCNT inhibidor).

	
	

	080.610.0079
	Medio de transporte Agar (Stuart).
Para conservar especímenes, principalmente cuando se sospecha la presencia de gonococo.

Frasco con 450 g.

TA.

	
	

	080.610.1317
	Medio infusión cerebro y corazón.

Medio enriquecido para microorganismos con numerosos requerimientos nutritivos.

Frasco con 450 g.

TA.

	
	

	080.610.1770
	Medio MIO.

Para diferenciar enterobacterias.

Frasco con 450 g.

TA.


	MEDIOS DE CULTIVO, SUPLEMENTOS

	080.610.0673
	Arabinosa.

Para añadir a medios de cultivo.

Frasco con 25 g.

TA.

	
	

	080.610.0699
	Arena de mar para añadir a medios de cultivo para anaerobios.

Frasco con 1 Kg.

TA.



	
	

	080.610.1119
	Gelatina nutritiva.
Principalmente útil para la prueba de licuefacción de la gelatina.

Frasco con 450 g.

TA.

	
	

	080.610.1218
	Hemoglobina. Complemento de medios de cultivo para favorecer el crecimiento de microorganismos del género Neisseria.

Frasco con 450 g.

TA.

	
	

	080.610.1473
	Levadura (extracto soluble en agua). Lisado para enriquecer medios de cultivo.

Frasco con 450 g.

TA.

	
	

	 080.610.2224

080.610.2216
	Suplemento nutritivo enriquecido. Complemento de medios de cultivo para el aislamiento de microorganismos con grandes requerimientos nutritivos.

Caja con 5 frascos de 2 ml.

Frasco con 10 ml.

TA.

	
	

	080.610.2521
	VCNT inhibidor.
Vancomicina, colimicina, nistatina y trimetoprima inhibidores para preparar el medio de Thayer-Martin.

Frasco con 10 ml.

RTC.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	PRUEBAS RÁPIDAS

	080.784.0467
	Gonadotrofina coriónica fracción Beta.

Prueba rápida cualitativa de un solo paso en membrana sólida para determinación en orina o suero, en sobre individual Sensibilidad: 20 Mui/ml. A 25 Mui/ml.

Equipo. Prueba en cartucho de plástico, con pipeta desechable.

Equipo con control positivo y negativo para múltiples pruebas.

Equipo para múltiplos de 10, mínimo 10, máximo 100 pruebas.

TATC.

	080.414.1330
	Gonadotropina coriónica humana.
Prueba inmunológica en tubo para su determinación cualitativa y cuantitativa en orina y suero. Sensibilidad: debe ser capaz de detectar 1000 UI/L.

Para 30 pruebas.

RTC.

	
	

	080.784.7512
	Prueba inmunoenzimática rápida, cualitativa en orina, en tarjeta con 5 tiras para detección simultánea de cocaína, marihuana (THC), anfetaminas, opiáceos y metanfetaminas en estuche. El estuche incluye: vaso de plástico translúcido con termómetro de 32ºC a 38ºC integrado, frasco de plástico con tapa de cerrado hermético con capacidad de 50 ml. Y etiqueta de alta adherencia.

Estuche para 5 pruebas.

TATC.

	
	

	080.784.7520
	Prueba inmunoenzimática rápida, cualitativa en orina, en tarjeta con 3 tiras para detección simultánea de cocaína, marihuana (THC), anfetaminas, opiáceos y metanfetaminas en estuche. El estuche incluye: vaso de plástico translúcido con termómetro de 32ºC a 38ºC integrado, frasco de plástico con tapa de cerrado hermético con capacidad de 50 ml. Y etiqueta de alta adherencia.

Estuche para 3 pruebas.

TATC.

	
	

	080.070.2557
	Prueba rápida para la determinación cualitativa de troponina T cardiaca en sangre total; Para 5 pruebas.

RTC.

	
	

	080.829.5372
	Prueba rápida para la determinación de anticuerpos en suero y plasma; o suero, plasma y sangre total anti VIH 1 y 2, inmunocromatográfica o por membrana sólida.

Estuche para mínimo 24 determinaciones.

RTC.

	
	

	080.829.5380
	Prueba rápida enzimática en placa para la detección cuantitativa de alcohol en saliva.

Prueba en 2 minutos.

Correlación con el contenido de alcohol en sangre.

Límites de detección: 10-145 mg/dl (0.01-0.145% en sangre).

Contiene: placa, colector de saliva, desecante e instructivo.

Caja para 10 pruebas.

TATC.

	
	

	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	PRUEBAS RÁPIDAS (continúa)

	080.829.5356
	Prueba rápida para la determinación cualitativa en sangre total de anticuerpos IgG por inmunocromatografía contra el virus de la inmunodeficiencia humana Tipos 1 y 2.

Estuche para mínimo 24 pruebas.

TATC.

	
	

	080.826.3826
	Tirotrofina neonatal. Prueba rápida en dispositivo con tira para la determinación cualitativa por inmunocromatografía con anticuerpos monoclonales y policlonales específicos para sangre total.

Para 10 a 50 pruebas.

TATC.

	
	

	080.070.2458
	Prueba rápida para el diagnóstico de cólera.

Sistema inmunocolorimétrico en membrana sólida que incluye anticuerpos monoclonales contra el polisacárido A de Vibrio cholerae 01.

Para 25 pruebas.

TA.

	
	

	080.354.0145
	Prueba rápida de reagina para el diagnóstico de sífilis.

Equipo de antígeno tarjeta, tubos, goteros y agujas.

Para 200 pruebas.

RTC.



	080.829.5406
	Prueba rápida para la determinación cualitativa de anticuerpos IgG por inmunocromatografía, contra el virus de la Inmunodeficiencia Humana tipo  1 (VIH-1) y tipo 2 (VIH-2) en fluido oral, sangre capilar, sangre total y plasma.

Para uso como prueba de tamizaje. Requiere prueba confirmatoria.

Equipo para 25 pruebas.

TATC.

	080.829.5414
	Prueba rápida para la determinación cualitativa de anticuerpos IgG por técnica inmunocromatográfica, contra el virus de la Hepatitis C (VHC) en suero y plasma. Con antígenos recombinantes: Core, NS3, NS4 y NS5.

Para su uso exclusivo como prueba de tamizaje. Requiere prueba confirmatoria.

Envase para mínimo 25 pruebas.
RTC.

	080.829.5422
	Prueba rápida inmunocromatográfica para la determinación cualitativa y diferenciación de antígenos del Virus de la Influenza tipo A y B, a partir de muestras nasales y nasofaríngeas. Con una sensibilidad no menor al 80% y una especificidad no menor al 80% de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos.

Incluye controles positivo y negativo.

Requiere prueba confirmatoria.

Envase para mínimo 20 pruebas.

	080.829.5463
	Prueba rápida inmunocromatográfica para la determinación de anticuerpos de Treponema pallidum en suero o plasma humano.

Con sensibilidad no menor al 95% y una especificidad no menor al 98% de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos.

Requiere prueba confirmatoria.

Envase para mínimo 20 pruebas.

	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS

	080.830.3143
	Aceite de inmersión de baja viscosidad para microscopía.

Índice de refracción a n20ºC/1.515-1.517.

Frasco con 100 ml.

TA.

	
	

	080.783.4718
	Acetil fenil hidracina.
Frasco con 100 g.

TA.

	
	

	080.830.3523
	Ácido fénico (fenol).
RA.

ACS.

Cristales.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.831.2870
	Ácido metafosfórico.

Cristales.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.830.4042
	Ácido nítrico.

RA.

ACS.

Frasco con 1000 ml.

TA.

	
	

	080.830.6393
	Ácido sulfúrico.

Técnico.

Frasco con 3000 ml.

TA. 

	
	

	080.830.4364
	Ácido sulfúrico 2/3 N.

Frasco con 500 ml.

TA.

	
	

	080.830.3176
	Acetato de etilo.

RA.

Frasco con 1000 ml.

TA.

	080.783.4510
	Adenosín 5 difosfato.

Frasco con 5 g.

RTC.

	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.783.4643
	(-Glicerato fosfato dehidrogenasa.

Frasco con 200 U.

RTC.

	080.830.4646
	Alcohol etílico absoluto (etanol).
RA.

ACS.

Frasco con 1000 ml.

TA.

	
	

	080.829.3575
	Alcohol etílico de 96ºG.L.
Técnico.

Frasco con 1000 ml.

TA.

	080.830.4679
	Alcohol metílico (libre de acetona).

RA.

ACS.

Frasco con 1000 ml.

TA.

	
	

	080.830.4745
	Anhídrido acético.

RA.

ACS.

Frasco con 500 ml.

TA.

	
	

	080.830.0123

080.830.0669
	Azul de metileno nuevo (azul de metileno N).
QP.

Polvo.

Frasco con 10 g.

Frasco con 100 g.

TA.

	
	

	080.829.1546

080.830.9561
	Azul de timol.
Indicador.

ACS.

Polvo.

Frasco con 1 g.

Frasco con 10 g.

TA.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.829.3658
	Carbonato de calcio.

RA.

ACS.

Polvo.

Frasco con 100 g.

	
	

	080.829.3674

080.829.2538
	Cianuro de sodio.

RA.

ACS.

Granulado.

Frasco con 100 g.

Frasco con 250 g.

TA.

	
	

	080.830.0438

080.829.0571
	Citrato de sodio. 2H2O.

RA.

Cristales.

Frasco con 500 g.

Frasco con 1000 g.

TA.

	080.830.9140

080.829.0621
	Cloruro de potasio.

RA.

ACS.

Granulado.

Frasco con 500 g.

Frasco con 1000 g.

TA.



	080.830.0677

080.829.1678
	Cloruro de sodio.

RA.

ACS.

Cristales.

Frasco con 500 g.

Frasco con 2500 g.

TA.

	
	

	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.829.3690

080.830.0685
	Cloruro férrico. 6H2O.
RA.

ACS.

En trozos.

Frasco con 250 g.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.830.2426
	Cromato de potasio.

RA.

ACS.

Cristales.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.829.3757
	Dextrosa anhidra (glucosa).

RA.

Cristales.

Frasco con 100 g.

TA.

	
	

	080.830.0784

080.830.7995
	Dicromato de potasio.
Técnico.

Polvo.

Frasco con 500 g.

Frasco con 1000 g.

TA.

	
	

	080.830.9165
	Dicromato de potasio.

RA.

ACS.

Cristales.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.829.2288

080.829.2254
	Eosina-azul de metileno.

Polvo.

Frasco con 25 g.

Frasco con 100 g.

TA.

	
	

	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.829.1843

080.830.1105
	Ferricianuro de potasio.

RA.

ACS.

Frasco con 250 g.

Frasco con 500 g.

TA.

	080.829.1868

080.830.1261
	Fosfato monobásico de potasio anhidro.

RA.

ACS.

Cristales.

Polvo.
Frasco con 250 g.

Frasco con 500 g.

TA.

	080.830.1287
	Fosfato monobásico de sodio. H2O.
RA.

ACS.

Cristales.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.830.5999

080.830.1329
	Fucsina básica.

QP.

Polvo.

Frasco con 25 g.

Frasco con 100 g.

TA.

	
	

	080.829.2692
	Glicerina.

Grado farmacopeico.

Frasco con 1000 ml.

TA.

	
	

	080.830.1501

080.830.0453
	Hidróxido de amonio (mínimo 58%).

RA.

ACS.

Frasco con 500 ml.

Frasco con 1000 ml.

TA.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.829.3807

080.830.1444


	Hidróxido de potasio.

RA.

ACS.

Lentejas.

Frasco con 250 g.

Frasco con 500 g.

TA. 

	
	

	080.830.1451

080.830.5890
	Hidróxido de sodio.
RA.

ACS.

Lentejas.

Frasco con 500 g.

Frasco con 1000 g.

TA.

	
	

	080.830.1527
	Hidróxido de bario. 8H2O.

RA.

ACS.

Cristales.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.830.5155
	Molibdato de amonio. 4H2O.

RA.

ACS.

Cristales.

Frasco con 500 g.

TA.

	080.830.1758

080.830.1766
	Nitrato de plata.
RA.

ACS.

Cristales.

Frasco con 100 g.

Frasco con 500 g.

TA.

	080.830.1931

080.830.1857
	Nitrito de sodio.
RA.

ACS.

Cristales.

Frasco con 100 g.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.829.3864
	Oxalato de amonio. H2O.

RA.

ACS.

Cristales.

Frasco con 250 g.

TA.

	
	

	080.829.1785

080.829.3773
	p-Dimetilaminobenzaldehído.

RA.

ACS.

Polvo.

Frasco con 10 g.

Frasco con 25 g.

TA.

	
	

	080.830.2707
	Peróxido de hidrógeno (solución al 30%).

RA.

Frasco con 500 ml.

TA.

	
	

	080.783.1615


	Piramidón al 5%.

Frasco con 500 ml.

TA.

	
	

	080.829.3898
	Piramidón.
Polvo.

Frasco con 25 g.

TA.

	
	

	080.783.1425

080.783.1433
	Reactivo de Drabkin.
Para preparar:

Dos litros.

Un litro.

Juego.

TA.

	
	

	080.783.1896

080.783.1904
	Sal disódica del ácido etilendiaminotetracético.

(versenato de sodio, EDTA) Solución al 10%.

Anticoagulante general.

Frasco con 500 ml.

Frasco con 125 ml.



	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.782.0444
	Solución indicadora de Fenolftaleína.

Verificar cambios de pH.

Frasco con 25 ml.

TA.



	080.829.1769

080.829.3765
	S-difenilcarbazona.
Indicador.

Polvo.

Frasco con 5 g.

Frasco con 25 g.

TA.

	080.830.3747
	Sulfato de amonio.

RA.

ACS.

Granulado.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.830.3903
	Sulfato férrico de amonio.
RA.

ACS.

Cristales.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.828.0168


	Tiocianato de potasio.
Frasco con 250 g.

TA.

	
	

	080.832.0568
	Tiomersal (Timerosal).

Polvo.

Frasco con 10 g.

TA.

	
	

	080.830.5098
	Urea.

RA.

ACS.

Cristales

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.830.5247

080.830.5239
	Violeta cristal (Violeta de genciana)

QP.

Cristales.

Frasco con 25 g.

Frasco con 10 g.

TA.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS

	080.783.1573
	Ácido acético al 5%.

Frasco con 500 ml.

TA.

	
	

	080.783.1581
	Ácido sulfosalicílico al 3%.

Frasco con 200 ml.

TA.



	080.783.9691

080.783.3025

080.783.3595
	Ácido úrico.
Polvo.

Método enzimático colorimétrico de punto final con uricasa (Trinder), estabilidad mínima: 14 días después de reconstituir con agua destilada. (2°C a 8°C).

Frasco para 15 ml.

Frasco para 20 ml.

Frasco para 50 ml.

RTC.

	080.784.0236

080.784.0350
	Ácido úrico.

Polvo.

Método enzimático colorimétrico de punto final con uricasa (Trinder), estabilidad mínima: 14 días después de reconstituir.

Frasco para 20 ml.

Frasco para 50 ml.

RTC.



	080.783.1912
	Ácido úrico.

Método colorimétrico de punto final (Caraway).

Juego de reactivos compuesto de:

Ácido fosfotúngstico.

Frasco con 250 ml.

Carbonato de sodio.

Frasco con 250 ml.

RTC.

	080.783.3462
	Alanina aminotransferasa (ALT).
Método colorimétrico de punto final (Reitman Frankel).

Equipo compuesto de:

Sustrato 50 ml.

Dinitrofenilhidrazina 50 ml.

Hidróxido de sodio 0.4 N

(concentrado para diluir a 1 000 ml.) 100 ml.

RTC.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa)

	080.783.3470
	Alanina aminotransferasa (ALT).
Método colorimétrico de punto final (Reitman Frankel).

Equipo compuesto de:

Sustrato 100 ml.

Dinitrofenilhidrazina 100 ml.

Hidróxido de sodio 0.4 N (concentrado para diluir a 1000 ml.) 100 ml.

RTC.

	
	

	080.783.3488

080.783.3496
	Alanina aminotransferasa (ALT).
Polvo.

Método enzimático UV cinético NAD dependiente.
Estabilidad mínima: 5 días después de reconstituir con agua destilada.

Frasco para 6.5 ml.

Frasco para 20.0 ml.

RTC.

	
	

	080.784.0368

080.784.0244
	Alanina aminotransferasa (ALT).
Polvo.

Método enzimático UV cinético NAD dependiente.

Estabilidad mínima: 5 días después de reconstituir.

Frasco para 6.5 ml.

Frasco para 20.0 ml.

RTC.

	
	

	080.783.3033
	Albúmina.

Método de punto final con reactivo verde de bromocresol.

Frasco para mínimo 50 pruebas.
RTC.

	
	

	080.783.2258
	Alcohol-acetona.

Para la tinción de Gram.

Frasco con 500 ml.

TA.

	
	

	080.783.0831
	Alcohol ácido.

Para la tinción de bacilos ácido-alcohol resistentes.

Frasco con 500 ml.

TA.

	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa)

	080.783.3421
	Aspartato aminotransferasa (AST).
Método colorimétrico de punto final (Reitman Frankel). Equipo compuesto de:

Sustrato 50 ml.

Dinitrofenilhidrazina 50 ml.

Hidróxido de sodio 0.4 N 1000 ml.

RTC.



	080.783.3439
	Aspartato aminotransferasa (AST).
Método colorimétrico de punto final (Reitman Frankel). Equipo compuesto de:

Sustrato 100 ml.

Dinitrofenilhidrazina 100 ml.

Hidróxido de sodio 0.4 N 1000 ml.

RTC.

	080.783.3447

080.783.3454
	Aspartato aminotransferasa (AST).
Polvo.

Método enzimático UV cinético, NAD dependiente.

Estabilidad mínima: 3 días después de reconstituir con agua destilada.

Frasco para 6.5 ml.

Frasco para 20.0 ml.

RTC.

	
	

	080.784.0269

080.784.0376
	Aspartato aminotransferasa (AST).
Polvo.

Método enzimático UV cinético, NAD dependiente.

Estabilidad mínima: 3 días después de reconstituir.

Frasco para 6.5 ml.

Frasco para 20.0 ml.

RTC.

	
	

	080.229.0080

080.229.0114
	Azul de metileno de Löeffler.
Colorante de contraste para bacilos ácido-alcohol resistentes.

Frasco con 500 ml.

Frasco con 125 ml.

TA.

	
	

	080.783.1599
	Benedict cualitativo.

Frasco con 500 ml.

TA.

	
	

	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa)

	080.783.3074

080.783.3082
	Bilirrubinas.

Método colorimétrico de punto final con ácido sulfanílico diazotado.

Juego de reactivos.

Para 50 pruebas mínimo.

Bilirrubina total

Bilirrubina directa.

TA.

	
	

	080.782.2085
	Bilirrubina directa.

Equipo completo para 500 pruebas.

Para métodos automatizados.

TA.

	
	

	080.782.2077
	Bilirrubina total.

Equipo completo para 500 pruebas.

Para métodos automatizados.

TA.

	
	

	080.783.1987

080.783.1995
	Citrato de sodio al 3.8%.

Anticoagulante para pruebas de protrombina.

Frasco con 200 ml.

Frasco con 125 ml.

RTC.



	080.782.0337

080.783.0898

080.783.0880


	Cloruro de calcio 0.025 M.

Frasco con 20 ml.

Frasco con 125 ml.

Frasco con 200 ml.

RTC.



	080.783.3140
	Colesterol.

Método colorimétrico de punto final.

Reactivo estable (Liberman-Buchard).

Frasco con 250 ml.

RTC.



	080.783.8396

080.783.3157

080.783.3165
	Colesterol.

Polvo.

Método enzimático colorimétrico de punto final con estearasa-oxidasa (Trinder).

Estabilidad mínima: 30 días después de reconstituir con agua destilada.

Frasco para 15 ml.

Frasco para 20 ml.

Frasco para 50 ml.

RTC.

	
	

	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa)

	080.784.0285

080.784.0384
	Colesterol.

Polvo.

Método enzimático colorimétrico de punto final con estearasa-oxidasa (Trinder).

Estabilidad mínima: 30 días después de reconstituir.

Frasco para 50 ml.

Frasco para 20 ml.

RTC.

	
	

	080.229.0023

080.229.0031
	Colorante de Wright.
Para teñir frotis de sangre o médula ósea.

Frasco con 1000 ml.

Frasco con 250 ml.

TA.

	
	

	080.229.0288
	Colorante para sedimento urinario.
(Sternheimer Malbin).

Frasco con 60 ml.

TA.

	
	

	080.783.1060
	Creatinina.

Método colorimétrico de punto final (Bonsnes y Taussky) con picrato alcalino.

Ácido pícrico 100 ml.

Hidróxido de sodio 100 ml.

TA.

	
	

	080.783.3199
	Creatinina.

Método colorimétrico, cinético con picrato alcalino.

Ácido pícrico 100 ml.

Hidróxido de sodio amortiguado 100 ml.

TA.

	
	

	080.829.3724
	Creatinina.
Estándar primario.

Cristales.

Frasco con 1 g.

TA.

	
	

	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa)

	080.783.3223
	Deshidrogenasa láctica.
Polvo.

Método enzimático U.V. cinético con sustrato de lactato.

Estabilidad mínima: 3 días después de reconstituir con agua destilada.

Frasco para 6.5 ml.

RTC.

	080.783.3231
	Deshidrogenasa láctica.
Polvo.

Método enzimático U.V. cinético con sustrato de lactato o piruvato.

Estabilidad mínima: 3 días después de reconstituir con agua destilada.

Frasco para 20 ml.

RTC.



	080.784.0319

080.784.0392
	Fosfatasa alcalina.

Polvo.

Método enzimático colorimétrico cinético con sustrato de 4- nitrofenol fosfato.

Estabilidad mínima: 5 días después de reconstituir (2ºC a 8ºC).

Frasco para 6.5 ml.

Frasco para 20 ml.

RTC.

	080.783.3264

080.783.3272
	Fosfatasa alcalina.
Polvo.

Método enzimático colorimétrico cinético con sustrato de 4-nitrofenil-fosfato.

Estabilidad mínima: 5 días después de reconstituir con agua destilada.

Frasco para 6.5 ml.

Frasco para 20 ml.

RTC.



	080.783.1284

080.783.1276

080.783.1292
	Fucsina fenicada de Ziehl-Neelsen, para teñir bacilos ácido-alcohol resistentes.

Frasco con 500 ml.

Frasco con 200 ml.

Frasco con 125 ml.

TA.

	
	

	080.783.3322

080.783.3330
	Glucosa.

Método colorimétrico de punto final con ortotoluidina.

Frasco con 250 ml.

Frasco con 125 ml.

TC.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa)

	080.783.3348

080.783.3355
	Glucosa.

Polvo.

Método colorimétrico de punto final con glucosa oxidasa (Trinder).

Estabilidad mínima: 30 días después de reconstituir.

Frasco para 100 ml.

Frasco para 500 ml.

RTC.

	
	

	080.881.5151
	Juego de reactivos para determinación en equipo automatizado de glóbulos rojos, hematocrito, hemoglobina, concentración media de hemoglobina, concentración corpuscular media de hemoglobina, volumen globular medio, número de leucocitos con cuenta diferencial en número y porcentaje.

TATC.



	080.784.3545
	Juego de reactivos para la determinación de biometría hemática por medio de un analizador completamente automatizado, con control de calidad incluido, para mínimo 22 parámetros. Incluye: todos los reactivos, controles, calibradores y soluciones necesarias.

Juego.

TA.

	
	

	080.783.3405
	Lípidos totales.

Método colorimétrico de punto final con reactivo de vainilla y ácido fosfórico.

Reactivo de color 500 ml.

Solución valorada 30 ml.

RTC.

	
	

	080.783.3413
	Lípidos totales.

Método colorimétrico de punto final con reactivo de vainilla y ácido fosfórico.

Reactivo de color 3 x 105 ml.

Solución valorada 10 ml.

RTC.

	080.783.1474

080.783.1482
	Líquido de Türck.

Para contar leucocitos.

Frasco con 1000 ml.

Frasco con 250 ml.

TA.



	080.783.1490
	Líquido para contar plaquetas.

En microscopio de campo claro.

Frasco con 125 ml.

TA.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa)

	080.783.1854
	Líquido para contar plaquetas.

En microscopio de contraste de fases.

Frasco con 50 ml.

RTC.

	
	

	080.783.1508

080.783.1862
	Lugol.
Para tinción de Gram.

Frasco con 500 ml.

Frasco con 125 ml.

TA.

	
	

	080.783.1524
	Mezcla crómica.
Frasco con 2.8 litros.

TA.



	080.783.1532

080.783.1540
	Proteínas totales.
Prueba colorimétrica con reactivo de Biuret.

Equipo para 125 pruebas.

Equipo para 50 pruebas.

TA.

	
	

	080.783.7927


	Reactivo de Erlich.
Frasco gotero con 50 ml.

TA.

	
	

	080.783.1557
	Reactivo de Kovac.

Para investigar indol.

Frasco con 50 ml.

RTC.

	
	

	080.829.1454
	Safranina.

Para la tinción de Gram.

Frasco con 125 ml.

TA.

	
	

	080.829.1447
	Solución de sulfato de zinc (Faust).

Densidad de 1.180 para exámenes coproparasitoscópicos.

Frasco con 1000 ml.

TA.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa)

	080.832.0543
	Sulfato de aluminio.

RA.

Cristales.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.414.1521

080.414.1539
	Tromboplastina de alta sensibilidad, con índice internacional de sensibilidad (ISI)
menor de 1.7.

Estabilidad mínima 5 días después de reconstituir (2ºC a 8ºC).

Frasco con 2 ml., para 10 pruebas.

Frasco con 4 - 5 ml., para 20 o 25 pruebas.

RTC.

	
	

	080.414.1554
	Tromboplastina parcial activada, líquida o polvo.

Juego para 20 pruebas o múltiplos de 20, máximo 400 pruebas.

RTC.

	080.783.8081
	Tromboplastina parcial activada con caolín, líquida o polvo.

Equipo para 20 pruebas o múltiplos de 20, máximo 180 pruebas.

RTC.

	080.831.2938

080.830.0305
	Tungstato de sodio al 10%.

Solución acuosa.

Frasco con 500 ml.

Frasco con 1000 ml.

TA.

	
	

	080.783.3546
	Urea.

Método enzimático colorimétrico de punto final con ureasa (Berthelot).

Solución de ureasa frasco con 40 ml.

Fenol frasco con 250 ml.

Hipoclorito de sodio frasco con 250 ml.

Juego.

RTC.

	
	

	080.784.0343

080.784.0426
	Urea.

Polvo.

Método enzimático UV de punto final con glutamato deshidrogenasa.

Estabilidad mínima: 7 días después de reconstituir.

Frasco para 6.5 ml.

Frasco para 50.0 ml.

RTC.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa)

	080.783.3553

080.783.3561
	Urea.

Polvo.

Método enzimático UV de punto final con glutamato deshidrogenasa.

Estabilidad mínima: 7 días después de reconstituir con agua destilada.

Frasco para 6.5 ml.

Frasco para 50.0 ml.

RTC.



	080.229.0072

080.229.0296
	Violeta de gencianaxe "Violeta de genciana". Para la tinción de Gram.

Frasco con 500 ml.

Frasco con 125 ml.

TA.



	080.829.1405
	Yodo-lugol.
Para exámenes coproparasitoscópicos.

Frasco con 50 ml.

TA.



	080.829.1413
	Yodo en solución.

Para añadir al medio de tetrationato.

Frasco con 50 ml.

TA.


	SOLUCIONES AMORTIGUADORAS

	080.829.1439
	Solución amortiguadora para antiestreptolisinas.

Frasco con 1000 ml.

TA.

	
	

	080.829.2320
	Solución amortiguadora de fosfato con pH 6.5 a 6.7 para antiestreptolisinas para 1000 ml.

RTC.

	
	

	080.823.0130

080.823.0148
	Solución amortiguadora para la tinción de Wright.

Frasco con 100 ml.

Frasco con 20 ml.

5 ml se diluyen a un litro.

RTC.

	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SOLUCIONES GLUCOSADAS

	080.833.0039
	Solución Glucosada con saborizante. Vía oral.

Envase con 50 g/ 200 ml.

	080.833.0047
	Solución Glucosada con saborizante. Vía oral.

Envase con 75 g/ 300 ml.


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS

	080.725.4487
	Albúmina bovina, polimerizada para pruebas en tubo o lámina en medio albuminoso para facilitar la aglutinación de eritrocitos sensibilizados.

Frasco con 10 ml.

RTC.

	
	

	080.725.0014
	Albúmina bovina, polimerizada al 22% conservada en azida de sodio al 0.1%.

Frasco con 10 ml.

RTC.

	
	

	080.835.0607
	Anti A.

Antisuero para tipificar la sangre, de origen monoclonal.

Frasco con 10 ml.

RTC.

	
	

	080.835.0615
	Anti B.
Antisuero para tipificar la sangre, de origen monoclonal.

Frasco con 10 ml.

RTC.

	
	

	080.835.0102
	Anti AB.
Antisuero para tipificar la sangre, de origen monoclonal.

Frasco con 10 ml.

RTC.

	
	

	080.835.0110
	Anti Rh (D) albuminoso.
Antisuero para tipificar la sangre, de origen monoclonal.

Frasco con 10 ml.

RTC.

	
	

	080.835.0144
	Anti Rh (D) salino.
Antisuero para tipificar la sangre, de origen monoclonal.

Frasco con 10 ml.

RTC.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa)

	080.835.0128
	Anti-rh´ (anti-C).
Anticuerpos para tipificar sangre.

Frasco de 2 y 5 ml.

RTC.



	
	

	080.835.0136
	Anti-rh´ (anti - e).
Anticuerpos para tipificar sangre.

Frasco con 2 y 5 ml.

RTC.

	
	

	080.081.0202
	Anti-rh´ (anti - c).
Anticuerpos para tipificar sangre.

Frasco con 2 y 5 ml.

RTC.

	
	

	080.081.0467
	Anti-rh´ (anti - E)
Anticuerpos para tipificar sangre.

Frasco de 2 y 5 ml.

RTC.

	080.829.4029
	Anticuerpos antiamibianos.

Equipo para determinar por contrainmunoelectroforesis compuesto de:

Antígeno de E. histolytica 1 ml.

Placas de Agar blando 5 piezas.

Suero control positivo y negativo.

Para mínimo 20 o máximo 40 pruebas.

RTC.

	
	

	080.074.1274
	Antiestreptolisinas.

Estreptolisina "O" estandarizada, reducida y liofilizada.

Caja con 6 frascos para 10 ml.

RTC.

	
	

	080.074.1464
	Antígeno con p - 2 mercaptoetanol, de tubo,

para el diagnóstico de Brucelosis 110.

Frasco con 5 ml.

RTC.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa)

	080.074.1456
	Antígeno teñido con Rosa de Bengala, aglutinación en placa para diagnóstico de Brucelosis.

Frasco con 5 ml.

RTC.

	
	

	080.081.0368
	Antisueros.

Antiglobulina humana.

Para la prueba de Coombs.

Frasco con 10 ml.

RTC.

	
	

	080.081.5144
	Antisuero contra Bordetella pertussis para aglutinación rápida en portaobjetos.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.783.4668
	Células tipadas A1, A2 ,B y O.

Frasco con 5 ml.

Por grupo sanguíneo.

RTC.

	
	

	080.823.0270
	Control hematológico de referencia elaborada con sangre humana estandarizada, con valores altos, normal y bajos conocidos para leucocitos, eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, VCM, HCM y CMHC.

Frasco con 1 ml. De cada uno de los valores.

Equipo.

RTC.

	
	

	080.610.9781
	Control biológico de esterilización

Suspensión de Bacillus stearothermophilus, en medio de cultivo con indicador para controlar la esterilización del material, los microorganismos mueren a 121ºC.

Caja con un frasco ámpula.

RTC.

	
	

	080.081.4014
	Control Rh - Hr.
Frasco con 10 ml.

RTC.



	080.414.0077
	Factor reumatoide.
Equipo para su determinación en suero, compuesto de:

Antígeno adsorbido a partículas de látex. 5 ml. Suero control positivo y negativo.

Placa de reacción.

Equipo para 100 pruebas.

RTC.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa)

	080.074.0367

080.074.0375

080.074.0383

080.835.0573

080.835.0581
	Febriles.

Antígenos para aglutinación macroscópica en placa o tubo para el diagnóstico serológico en procesos infecciosos producidos por microorganismos de los géneros: Salmonella y Brucella.

Juego compuesto de:

Tífico O.

Tífico H.

Brucella abortus.

Suero control positivo.

Suero control negativo.

Frasco gotero con 5 ml.

RTC.

Nota: (Se puede solicitar completo el juego con todos los antígenos o cada uno por separado).

	
	

	080.414.1448
	Gonadotrofina coriónica humana.
Prueba inmunológica en tubo para su determinación cualitativa y cuantitativa en orina y suero. Sensibilidad: debe ser capaz de detectar 1000 UI/L o menos.

Para mínimo 30 pruebas.

RTC.

	
	

	080.414.1455

080.414.1463
	Gonadotrofina coriónica.

Prueba inmunológica en placa para su investigación cualitativa en orina. Sensibilidad debe ser capaz de detectar 25 a 1000 UI/L.

Equipo para 60 pruebas.

Equipo para 100 pruebas.

RTC.

	
	

	080.081.0236
	Lectina anti A1 (fitoaglutinina A1).
Para determinación de grupo A1.

Frasco de 2 ml.

RTC.

	
	

	080.081.0244
	Lectina anti H (fitoaglutinina).
Frasco con 2 ml.

RTC.

	
	

	080.074.1977


	Tuberculina PPD.

Derivado proteico purificado RT 23 para intradermoreacción.

Contiene cinco unidades de tuberculina en cada décima de mililitro RTC.

Frasco ámpula de 1 ml con 10 dosis.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa)

	080.074.0078


	Tuberculina PPD.

Derivado proteico purificado RT 23 para intradermorreacción.

Contiene dos unidades de tuberculina en cada décima de mililitro RTC.

Frasco ámpula de 1 ml con 10 dosis.

	
	

	080.074.0086
	Prueba de Mantoux (PPD).
Proteína purificada de M. tuberculosis, para intradermorreacción.

Contiene dos unidades de tuberculina en cada décima de mililitro.

Frasco ámpula de:
10 ml con 50 dosis útiles.

RTC.

	
	

	080.414.1505

080.414.1513
	Proteína C reactiva.
Equipo para investigar por aglutinación de partículas de látex.
Estandarizada. Compuesto de:

Suero control positivo y negativo.

Placa de reacción.

Antisuero adsorbido a partículas de látex.

2 ml.

5 ml.

RTC.



	080.074.1100

080.074.0060
	VDRL

Antígeno de cardiolipina para el diagnóstico serológico de la sífilis.
Solución amortiguadora en:

Frasco con 50-60 ml.

Frasco con 5 ml.

RTC.


	TABLETAS REACTIVAS

	080.889.2608
	Para la determinación de sangre oculta en heces, incluye papel filtro para 100 pruebas, instructivo de uso.

Frasco con 100 tabletas.

TATC.

	
	

	080.784.1382
	Para la determinación semicuantitativa de glucosa, en orina.

Caja con 100 tabletas.

TA.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	TIRAS REACTIVAS

	080.889.2533
	Tira Reactiva. Para determinación de glucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa, con reductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación de glucosa.

Envase con 25, 50 o 100 tiras.

TATC.

	
	

	080.889.2590
	Para determinación semicuantitativa y cuantitativa en equipo semiautomatizado o automatizado en orina, como mínimo los siguientes parámetros: pH, densidad, leucocitos, proteínas, glucosa, urobilinógeno, nitritos, hemoglobina, cuerpos cetónicos y bilirrubina.

Frasco con 50 o 100 tiras.

TATC.

	
	

	080.889.0057
	Tarjeta, placa o tira reactiva para determinar sangre oculta en heces.

Frasco o equipo para 50 pruebas.

TA.



	080.889.0099
	Tiras reactivas para determinar, como mínimo 10 parámetros en orina: glucosa, bilirrubinas, cetonas, gravedad específica, sangre, pH, proteínas, urobilinógeno, nitritos, leucocitos.

Frasco con 100 tiras.

TATC.

	
	

	080.889.2350

080.889.2368

080.889.2376
	Tira reactiva para determinar glucosa en orina.
Frasco con:

12 tiras.

24 tiras.

50 tiras.

TA.

	
	

	080.889.0115
	Tira reactiva para determinación semicuantitativa de glucosa en sangre con límites de detección que van de 20 a 800 mg/Dl.

Frasco con 50 tiras.

TA.

	
	

	080.889.2632
	Tira reactiva para la determinación semicuantitativa de microalbúmina en orina, en un rango de 10 a 100 mg/L, en un tiempo aproximado de un minuto.

Tubo con 30 tiras reactivas.

RTC.



	080.889.0024
	Tira reactiva para medir pH. Estuche con escala de matices y 100 tiras de papel con límites de pH de 0 a 14.

TA.

	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	TIRAS REACTIVAS (continúa)

	080.889.2541

080.889.2558

080.889.2566

080.889.2574

080.889.2582
	Tiras o laminillas reactivas con código magnético (código de barras) para determinación cuantitativa en sangre total, suero o plasma.

Ácido úrico caja con 25, 30 o 50 RTC.

Colesterol caja con 25, 30 o 50 RTC.

Creatinina caja con 25, 30 o 50 CTC.

Glucosa caja con 15, 25, 30 o 50 RTC.

Urea caja con 15, 25, 30 o 50 RTC.

* Solicitar de acuerdo a la marca y modelo del equipo.


CUADRO BÁSICO: RADIODIAGNÓSTICO

	MEDIOS DE CONTRASTE

	
	GRUPO 1

Hidrosolubles iónicos de alta osmolalidad para estudios generales.

	070.580.0126
	Medios de contraste hidrosolublesxe " MEDIOS DE CONTRASTE: Hidrosolubles " iónicos en concentración de 280 a 300 mg/ml: Iodotalamato de meglumina; Iodamida meglumínica; Ioxitalamato de meglumina.

Frasco con 30 ml.

	070.580.0134
	Medios de contraste hidrosolubles iónicos en concentración de 280 a 300 mg/ml: Iodotalamato de meglumina; Iodamida meglumínica; Ioxitalamato de meglumina; Amidotrizoato de meglumina (Se recomienda para uso extravascular).

Frasco con 50 ml.



	070.580.0142
	Medios de contraste hidrosolubles iónicos en concentración de 280 a 300 mg/ml: Iodotalamato de meglumina; Iodamida meglumínica; Ioxitalamato de meglumina; Amidotrizoato de meglumina (Se recomienda para uso extravascular).

Frasco con 150 ml.



	070.580.0159
	Medios de contraste hidrosolubles iónicos en concentración de 168 a 202 mg/ml: Iodotalamato de meglumina; Iodamida meglumínica; Ioxitalamato de meglumina.

Frasco con 250 ml.

	
	GRUPO7

Medios de contraste Yodados para estudios de vesícula biliar por vía oral.

	070.588.0052
	Medios de contraste yodados por vía oral.

Ácido iocetámico, Iopodato sódico.

Envase con cápsula(s) o tableta(s) con dosis de 3g.

	
	GRUPO 8

Para estudios de tubo digestivo por vía oral o rectal.

	070.590.0017
	Sulfato de bario con correctivos de sabor, polvo para administración oral.

Bote con 5 Kg.

	
	GRUPO 10

Materiales para estudios de radiología e imagen.

	070.591.0032
	Gel conductor. De agente acuoso para ultrasonido y procedimientos electromédicos a base propanodiol, trietanolamina USP y agua purificada.

Tubo con 250 ml.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	PELÍCULAS

	070.707.1171
	Película ortocromática sensible a la luz roja, para cámara láser con sistema de impresión a base de Helio-Neón de 35 x 45 cm.

Caja con 100 películas.

	070.707.0496
	Película radiográfica sensible al azul, dental convencional de 3.2 x 4.1 cm.

Caja con 150 películas.

	070.707.0405
	Películas radiográficas sensibles al azul.
Caja con 100 películas.

Medidas:

12.7 x 17.7 cm.

	070.707.0058
	25.4 x 30.4 cm (10 x 12 pulgadas).

	070.707.0108
	27.9 x 35.6 cm (11 x 14 pulgadas).

	070.707.0157
	35.6 x 35.6 cm (14 x 14 pulgadas).

	070.707.0207
	35.6 x 43.2 cm (14 x 17 pulgadas).

	070.707.0355
	20.3 x 25.4 cm ( 8 x 10 pulgadas).

	070.707.0595
	35.6 x 91.4 cm (14 x 36 pulgadas).

Caja con 50 películas.


	SOLUCIÓNES PARA REVELADO Y FIJADO

	070.817.0535
	Solución para revelado.

Para sistema manual.

Revelador concentrado para preparar 19 litros (la marca de este producto debe ser la misma de la clave 070.426.0017).

	070.426.0017
	Solución para fijado, sistema manual.

Fijador concentrado. Para preparar 19 litros (la marca de este producto debe ser la misma de la clave 070.817.0535).


CUADRO BÁSICO: APARATOS Y EQUIPOS

	AGITADORES

	533.020.0204


	Agitador eléctrico de báscula, que permita mezclar el contenido de tubos de 12 a 17 mm, con velocidad de 1 a 20 r.p.m., con ángulo ajustable de la plataforma de uno a cuarenta y ocho grados.



	533.020.0048
	Agitador eléctrico de plataforma, en forma rotatoria, con velocidad de 10 a 250 r.p.m., control de tiempo de 0 a 60 minutos, operación continua intermitente.



	533.020.0022
	Agitador eléctrico para pipetas tipo Thoma, con pinzas para 6 pipetas, con control de tiempo de 30 a 60 segundos, con 1550 oscilaciones por minuto.



	533.020.0394
	Agitador horizontal, con 4 velocidades de 120, 200, 300 y 400, velocidad ajustable hasta  3000 r.p.m., capa de neopreno, modos de operación: por contacto y continuo, con cabezas de agitación intercambiables: para un solo tubo, capacidad 260 tubos; para microtubos, para microplacas, para matraces.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	533.020.0428
	AGITADOR ELÉCTRICO ROTATORIO

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico.

	DESCRIPCIÓN:
	Agitador eléctrico rotatorio, velocidad variable de 6 a 60 rpm. Inclinación de 0 a 90 grados. Con cabezal de 65 pinzas cambiables.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo  al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	ANALIZADORES

	531.345.0263
	Biosensor para medir en sangre: glucosa (en un rango de 20 a 600 mg/dl y en un tiempo aproximado de 12 segundos), colesterol (en un rango de 150 a 300 mg/dl y en un tiempo aproximado de 3 minutos); y triglicéridos (en un rango de 70 a 600 mg/dl en un tiempo aproximado de 3 minutos); con memorias. Tiras reactivas. Lancetas. Accesorios: dispositivo de punción.


	533.036.0701
	BIOQUÍMICA CLÍNICA, ANALIZADOR DE

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico.

	DESCRIPCIÓN:
	Sistema automatizado o semiautomatizado para determinar pruebas de química clínica. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas:

Principio de funcionamiento: colorimétrico, enzimático o turbidimétrico.

Determinación de electrólitos séricos y urinarios por ISE o equivalente.

Analitos o estudios a determinar por la unidad médica solicitante.

Número de reactivos a bordo.

Sistema de refrigeración para reactivos, integrado.

Sistema fotométrico con longitudes de onda apropiadas.

Capacidad de procesamiento de pruebas por hora.

Volumen de muestra.

Volumen de reactivo.

Capacidad para analizar muestras de suero, plasma, orina y otros líquidos.

Calibración automática y/o manual.

Capacidad de autodilución.

Programación de pruebas en memoria.

Sistema de incubación con control de temperatura.

Control de calidad integrado.

Carrousel, disco de muestras o gradillas con posición para muestras, incluyendo posiciones para urgencias.

Sensor de nivel de muestras y reactivos.

En caso de requerir agua desionizada, debe contar con accesorio integrado o adicional  para obtenerla.

Lector de código de barras.

Software en español.

Puerto de comunicación para interfase.

Monitor e impresoras integradas o adicionales.

Regulador de voltaje y batería de respaldo.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	ANALIZADORES (continúa)

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo  al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	533.036.0768
	COAGULACIÓN, ANALIZADOR DE LA

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico.

	DESCRIPCIÓN:
	Equipo automatizado o semiautomatizado controlado por microprocesador para el análisis del tiempo de coagulación sanguínea. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas:

Capacidad de procesamiento de muestras para tiempo de protrombina, parcial de tromboplastina, de trombina, de fibrinógeno, factores de coagulación y pruebas especiales.

Detección del coágulo por al menos una de las siguientes metodologías: foto óptica, electromagnética, nefelométrica, fotomecánica o dispersión de luz.

Canales de medición independientes.

Sistema de incubación para muestras y reactivos.

Pipeteador integrado para reactivos y muestras en tubo primario y/o copa o copilla.

Volumen de muestra. Volumen de reactivos.

Programa de control de calidad integrado o externo.

Capacidad para programar muestras urgentes.

Lector de código de barras.

Monitor e impresoras integrados o adicionales.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo  al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	531.048.0263
	HEMOGLOBINA GLUCOSILADA, ANALIZADOR DE

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico.

	DESCRIPCIÓN:
	Equipo para la determinación de hemoglobina glucosilada. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas:

Principio de medición: cromatografía de intercambio iónico, cromatografía por afinidad, colorimetría, inmunoturbidimetría o electroforesis. Automatizado o semiautomatizado. Capacidad de procesamiento de muestras por hora. Volumen de muestra. Lector de código de barras. Software en español. Punto de comunicación para interfase. Monitor o pantalla e impresora integrada o adicional.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Regulador de voltaje y batería de respaldo. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	531.048.0297
	EQUIPO PORTÁTIL DE DETERMINACIÓN DE LÍPIDOS

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico y Consulta externa.

	DESCRIPCIÓN:
	Equipo portátil para determinación cuantitativa de perfil de lípidos en sangre total, tipo maletín. Que determine cuantitativamente colesterol total, lipoproteínas de alta y de baja densidad, triglicéridos, glucosa y calcule el resto de parámetros, así como el riesgo aterogénico. Procese 12 pruebas por hora por equipo mínimo. Capacidad de conectarse a equipos de cómputo para almacenamiento de resultados, o a equipo de impresión en papel. No requiera calibración. Tiempo de procesamiento de muestra de aproximadamente 5 minutos. Requiera únicamente una gota de sangre capilar de cada paciente analizado.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Impresora integrada o adicional. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. 

	CONSUMIBLES:
	Tubos capilares, émbolos, lancetas, torundas con alcohol. Casetes o Tira reactiva, Tiras verificadoras para control de calidad. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. 

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120  V/ 60 Hz. o batería intercambiable
	Cualquier técnico de laboratorio con  un adiestramiento menor.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	533.342.1518
	EQUIPO PORTÁTIL PARA DETERMINAR HEMOGLOBINA GLUCOSILADA

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Consulta externa, Hospitalización.

	DESCRIPCIÓN:
	Sistema semiautomatizado portátil para la medición de hemoglobina glucosilada fracción A 1c.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Reactivos y/o calibradores. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo  al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	531.345.0016
	GLUCÓMETRO

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Consulta externa. Hospitalización.

	DEFINICIÓN:
	Unidad portátil para medir glicemia.

	DESCRIPCIÓN:
	Con pantalla de cristal líquido. Método de medición: electroquímico o reflectancia. Capacidad de medición hasta 500 o 600 mg/dl, sin necesidad de limpiar o enjuagar. Dispositivo de punción semiautomática para la obtención de muestras de sangre capilar. Volumen de muestra máximo de 10 microlitros. Tiempo de prueba: máximo 45 segundos. Con o sin memoria de pruebas. Indicador visual de batería baja. Temperatura de operación de 10º a  40º +/- 5º C.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Lancetas y cintas de lectura. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	No requiere.
	Por personal especializado y de acuerdo  al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	533.446.0028
	HEMATÍMETRO POR QUÍMICA SECA

	
	ESPECIALIDAD(ES): ): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): 
Laboratorio Clínico. Urgencias.

	DESCRIPCIÓN:
	Equipo para determinación rápida de biometría hemática, con reactivo de química seca. Analizador semiautomático para determinar, en no más de 8 minutos, en sangre venosa o capilar: hemoglobina, hematocrito, concentración media de hemoglobina corpuscular, el valor absoluto y porcentual de leucocitos, granulocitos, linfocitos y monocitos y el valor absoluto de plaquetas. Lector con pantalla de cristal de cuarzo líquido, puertos para conexiones con PC e impresora. Regulador de voltaje. Dimensiones aproximadas de 17 x 24 x 10 cm peso aproximado de 3.6 Kg. Cartucho de software. Centrífuga con velocidad de 12,000  80 r.p.m. Regulador de voltaje. Dimensiones aproximadas de 23 x 30 x 13 cm. Peso aproximado de  2.8 Kg. Estación de trabajo integrada por gradilla para tubos y capilares y una pipeta automática.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Impresora con dimensiones aproximadas de 30 x 25 x 13 cm. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Tubo capilar recubierto de colorante fluorescente, con tapón y separador celular. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente alterna 110 V/60 Hz.

Contacto polarizado  con tierra real.

Regulador de voltaje.
	Por personal especializado y de acuerdo  al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	533.819.0688
	HEMATOLOGÍA, ANALIZADOR DE

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico.

	DESCRIPCIÓN:
	Equipo para pruebas hematológicas. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas:

Principio de medición: análisis diferencial, rayo láser o radiofrecuencia. Impedancia o pulsos cumulativos, citoquímica o absorción de luz.

Analitos o estudios a determinar por la unidad médica solicitante.

Automático o semiautomático.

Capacidad de procesamiento de muestras por hora.

Volumen de muestra.

Reporte de resultados en gráficas, números absolutos o por ciento, tanto en la pantalla como en el papel.

Monitor e Impresora integrados o adicionales.

Control de calidad integrado.

Automuestreador y perforador automático del tapón de hule del tubo de recolección de sangre o unidad de muestreo automático con agitador.

Capacidad del Sistema para programación y almacenamiento de pruebas.

Puerto de comunicación para interfase.

Lector de código de barras.

Software en español.

Regulador de voltaje y batería de respaldo.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo  al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	533.342.1427
	MICROBIOLOGÍA, SISTEMA AUTOMATIZADO DE

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico.

	DESCRIPCIÓN:
	Sistema automatizado para la identificación y/o susceptibilidad de bacterias y/o levaduras presentes en muestras biológicas (estériles o contaminadas) de pacientes o ambientales. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas:

Principio: paneles o tarjetas reactivos.

Preparación, incubación, adición de reactivos manual o automatizado.

Lectura automatizada de los paneles o tarjetas reactivos.

Capacidad de procesamiento de pruebas de identificación y susceptibilidad.

Programa para procesar la información, para la validación de antibiogramas o resistencias cruzadas en ambiente Windows.

Lector de código de barras.

Teclado e impresora integrados o adicionales.

Control de calidad integrado.

Puerto de comunicación para interfase.

Software en español.

Regulador de voltaje y batería de respaldo.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando  su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	533.342.1385
	UROANÁLISIS, EQUIPO PARA

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico

	DESCRIPCIÓN:
	Equipo lector de tiras reactivas para la determinación del examen químico de la orina Principio de medición: fotometría de reflexión. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas:

Automático, semiautomático o manual.

Analitos o estudios a determinar.

Capacidad de procesamiento de muestra.

Velocidad de tiempo de lectura.

Depósito de muestras.

Lector de código de barras.

Puerto de comunicación para interfase.

Software en español.

Monitor o pantalla e impresora integrados o adicionales.

Regulador de voltaje y batería de respaldo.

Capacidad de almacenamiento de información.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando  su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	BAÑOS

	533.119.0537
	Sin circulación de agua, con termostato de resistencia, de poca precisión, para 40 tubos de

13 x 100 mm.

Dimensiones: 33 x 16.5 x 17 cm.

127 V/ 60 Hz.

	
	

	533.119.0511
	Baño con motor para circular agua en forma continua, tina y cubierta de acrílico o acero inoxidable, con despliegue digital de la temperatura, entre temperatura ambiente y 80ºC, termostato de mercurio de alta precisión, con variaciones de ± 0.2°C. Dimensiones de acuerdo a necesidades.


	CENTRÍFUGAS

	533.224.0646

	Centrífuga de mesa para ocho tubos, de 13 x 100 mm, con control de tiempo y velocidad programable, tacómetro, tapa y sistema de seguridad que evite la apertura durante su funcionamiento, interiores de acero inoxidable, velocidad hasta 6000 r.p.m.



	533.224.0653
	Centrífuga con cabezal intercambiable, opera desde microtubos hasta tubos de 50 ml., con rotor basculante de 4 x 250 ml., paquete de tres adaptadores: 16 x 100 mm, 12 x 75 mm, 13 x 100 mm. Cámara de acero inoxidable y cubierta resistente al impacto, cabezal intercambiable, tacómetro y control de velocidad variable hasta 4900 r.p.m., reloj con rango de tiempo de 0 a 60 minutos o mayor con posición en detenido, freno y seguro electrodinámico que impida la apertura de la tapa durante la marcha y que se desactive cuando falle la corriente eléctrica.



	533.224.1628
	Centrífuga de mesa para tubos capilares en posición horizontal, con reloj y freno, interiores de acero inoxidable, con seguro en la tapa que desactive la energía cuando esté abierta.



	533.150.0180
	Cabezal de cuatro lugares. 


	533.224.0711
	CENTRÍFUGA DE PISO

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico.

	DESCRIPCIÓN:
	Equipo que permite la separación de elementos formes en un espécimen clínico líquido, con capacidad de operación de múltiples tubos. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas:

Cámara de acero inoxidable.

Tacómetro.

Opera con presión de detenido automático.

Freno automático.

Sistema de seguro.

Opera por tiempo y forma continua.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	533.224.0703
	Centrífuga semiautomática para pruebas cruzadas, con cabezal para 8 tubos de  13 x 100 mm, para 12 tubos de 12 x 75 mm o 10 x 75 mm.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	CONTADORES

	533.266.0231
	Contador electrónico de ocho teclas, con registro de cuenta total, registro diferencial de glóbulos blancos. Sistema de alarma audible cada 100 cuentas. Relación de porcentaje del total de cada una de las células. Tono diferencial para cada tecla. Teclas para total de parciales y para borrar dígitos.

	
	

	533.266.0215
	Para contar células, glóbulos, plaquetas y otrosxe " CONTADORES: Para contar células, glóbulos, plaquetas y otros" elementos identificables. De una sola tecla y registro máximo de 999.


	CRONÓMETRO

	531.248.0014
	Cronómetro digital. 


	ESTERILIZADORES

	531.385.1114
	ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO PARA LABORATORIO

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico.

	DESCRIPCIÓN:
	Equipo fijo de acero inoxidable, que se emplea para la esterilización de material de laboratorio en forma manual o automática los objetos que resisten altas temperaturas, por medio de vapor directo. Controlado por microprocesador. Funcionamiento manual y automático. Remoción de aire por gravedad. Cámara horizontal de 50 x 50 x 91cm, material de acero inoxidable tipo 316L, espesor de 4 mm mínimo, sistema de sellado hermético. Camisa de vapor material de acero inoxidable tipo 304, espesor de 4 mm mínimo. Marco y panel frontal acero inoxidable. Aislamiento de lana mineral de 25 mm o fibra de vidrio  de 25 mm como mínimo con cubierta de lámina de aluminio. Puerta de apertura manual o automática, apertura de izquierda a derecha (bisagra derecha) o deslizable vertical, material de acero inoxidable tipo 304 o 316L, espesor de 6 mm mínimo Dispositivo de seguridad que impida abrirla durante el ciclo de esterilización. Selector de los parámetros del proceso y programas de esterilización. Despliegue digital de: tiempo, temperatura, presión. Impresor integrado para registro de presión, tiempo y temperatura. Temperatura de cámara ajustable de 105ºC o menor a 121ºC o mayor. Alarmas auditiva y visual para caso de mal funcionamiento y error de manejo. Tubería sanitaria de cobre o acero inoxidable.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Carro cargador de acero inoxidable con parrilla de acero inoxidable. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Rollo de papel para impresora. Cinta testigo. Control biológico y químico. Bolsa para esterilizar en vapor. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.

Empotrable a muro.

Toma de agua fría.

Entrada de vapor.

Desagüe a drenaje.
	Por personal especializado y de acuerdo  al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.

	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	531.385.1064
	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA LABORATORIO

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico.

	DESCRIPCIÓN:
	Equipo para esterilizar instrumental y material de laboratorio en forma manual o automática por medio de vapor autogenerado. Esterilizador de vapor autogenerado. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas:

Controlado por microprocesador. Operación manual y/o automática.

Despliegue digital e indicador de los parámetros de esterilización: tiempo, temperatura, presión. Tipo gabinete semiportátil o portátil.

Capacidad y material de la cámara. Medidas externas.

Depósito de agua con indicador de nivel de agua.

Sistema de seguridad que impida la apertura de la puerta durante el periodo de esterilización. Impresor integrado para registro de presión, tiempo y temperatura.

Alarmas audibles y visuales. Con prevacío y postvacío.

Programas para el ciclo de esterilización que incluya secado.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo..

	ACCESORIOS:
	Carro cargador de acero inoxidable con parrilla de acero inoxidable. Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Rollos de papel para impresión, Cinta testigo. Control biológico y químico. Bolsa para esterilizar en vapor. De acuerdo a la marca y modelo del equipo y a las necesidades operativas de las unidades médicas.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz

Toma de agua.

Desagüe a drenaje.
	Por personal especializado y de acuerdo  al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	531.385.0926
	Esterilizador vertical eléctrico. 


	ESTUFA

	533.391.0106
	Estufa bacteriológica de 75 cm con doble puerta. Termostato para regulación de temperatura ambiente hasta 65°C. Escala de temperatura con divisiones de 1°C. Circulación de aire, cámara con dimensiones de 60 x 65 x 40 cm. Interior de acero inoxidable, con rejillas o entrepaños ajustables.


	GRAFICADOR

	533.771.0064
	Graficador para registro continuo de temperatura. Caja con registrador eléctrico, con plumilla y tinta. Sensor de temperatura de acero inoxidable. Registro gráfico automático de temperatura diario/semanal. Rango de acuerdo a la temperatura de funcionamiento del equipo. Accesorios: Batería de respaldo. Consume papel gráfico circular y plumillas.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	HORNOS

	533.477.0228
	HORNO ELÉCTRICO PARA SECAR O ESTERILIZAR SOBRE MESA

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico.

	DESCRIPCIÓN:
	Equipo eléctrico que permite secar y esterilizar material con calor seco. Estructura metálica resistente a la corrosión, acabado exterior con pintura epóxica, una o dos puertas. Entrepaños y rejillas o charolas de aluminio. Termostato hidráulico. Temperatura desde ambiente hasta 350ºC, variación de temperatura de + 1ºC. Botón de encendido y apagado. Foco piloto indicador de funcionamiento. Dimensiones: cámara interna de 48 x 68 x 67 ±10 cm, cámara externa de 88 x 89 x 72 ± 10 cm.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo  al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	LAVADORAS

	533.571.0140


	Lavadora Wintrobe. De acero inoxidable. Capacidad para 12 tubos. Conector y manguera para conexión hidráulica.

	533.571.0066


	Lavadora para pipetas para leucocitos y eritrocitos. Enjuaga y seca pipetas mezcladoras de leucocitos y eritrocitos. Capacidad para 18 pipetas. Conector y manguera para conexión hidráulica.

	533.571.0264
	Lavadora de tubos, de plástico resistente. Capacidad para 18 tubos o mayor. Requiere instalación de toma de agua.


	MICROSCOPIOS

	533.622.0925
	MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico.

Anatomía patológica.

	DESCRIPCIÓN:
	Instrumento óptico de apoyo con fines de diagnóstico para todo tipo de patologías detectadas microscópicamente. Cuerpo del microscopio ergonómico y con estativo metálico. Oculares de 10X con campo visual de: 20 mm mínimo. Tubo binocular inclinado de 30° o 45° giratorio, ajuste de distancia interocular de 55 a 75 mm como mínimo. Revólver para cuatro objetivos. Objetivos planacromáticos de 4X, 10X, 40X y 100X como mínimo; con diámetros de apertura de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas. Platina  con pinza sujeta objetos para una o dos laminillas. Control de posicionamiento coaxial “XY”. Con desplazamiento mínimo de 78 x 54 mm. Condensador con apertura númerica de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas. Lente frontal desplazable. Diafragma tipo iris. Sistema de Iluminación con fuente de luz halógena de 20 W como mínimo o iluminación LED. Iluminación tipo Koehler; transformador integrado en la base. Sistema de enfoque coaxial macrométrico y micrométrico coaxiales. Funda para el microscopio.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando  su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo  al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.

	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	MICROSCOPIOS (continúa)

	533.622.1006
	MICROSCOPIO CON DOBLE CABEZAL

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico.

	DESCRIPCIÓN:
	Instrumento óptico de apoyo con fines diagnósticos para todo tipo de patologías, detectadas microscópicamente. Cuerpo del microscopio ergonómico y con estativo metálico. Dos cabezales binoculares a 180 grados, ajuste de distancia interocular de 55 a 75 mm como mínimo. Revólver para cuatro objetivos. Objetivos planacromáticos de 4 X, 10 X, 40 X y 100 X como mínimo. Con diámetros de apertura de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas. Platina con pinza sujeta objetos para una o dos laminillas. Control de posicionamiento coaxial “XY” con desplazamiento mínimo de 78 x 54 mm. Condensador con apertura numérica de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas. Lente frontal desplazable. Diafragma tipo iris. Sistema de enfoque coaxial macrométrico y micrométrico. Ocular Oculares de 10X con campo visual de: 20 mm mínimo por cabeza. Transformador integrado en la base. Sistema de iluminación con fuente de luz halógena de 20 W como mínimo o iluminación LED. Iluminación tipo Koehler. Funda para microscopio.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo  al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	REFRACTÓMETROS

	533.778.0034
	Refractómetro de mano, tipo Goldberg, temperatura compensada, sellado con doble escala: una para medir densidad de la orina entre 1,000 y 1,035, otra para la concentración de orina y otra para la concentración de proteínas en plasma de 2.5 a 15 g/dL. Escala con tres divisiones 1.010, 1.020 y 1.030. Base iluminada.


	REFRIGERADORES

	533.786.0018
	REFRIGERADOR CONGELADOR DE 5.4 PIES CÚBICOS

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico.

	DESCRIPCIÓN:
	Contenedor de material a temperatura de refrigeración para la guarda de insumos de laboratorio. Capacidad de 5.4 pies cúbicos. Tipo vertical. Consta de: Una sola puerta, congelador en el mismo cuerpo en la parte superior, capaz de mantener temperatura interna de -10 grados C o menor para el congelador y de +2 a +8 grados para el refrigerador. Graficador de temperatura externo, fijo para 7 días. Sistema de alarma que permita seleccionar límites superior e inferior de temperatura. Indicador audible y visual para temperatura fuera de los límites seleccionados. Punta de plasma para graficador en caso de requerirla. Refrigerante libre de CFC.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo: Regulador No-Brake.

	CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo: Papel gráfico para registro. Punta de pluma para graficador.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo  al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	533.786.0026
	REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO CAP. 20 PIES CÚBICOS

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico.

	DESCRIPCIÓN:
	Equipo para preservar muestras biológicas, medios de cultivo y reactivos de diagnóstico clínico, en general, a temperaturas de 2 a 8 grados centígrados. Sin congelador. Que opere con refrigerante libre de CFC. Capacidad 571 dm3 (20 pies cúbicos) ± 3 pies cúbicos. Puerta de cristal. Difusor de aire con válvula de presión capilar. Caja del difusor. Entrepaños de alambrón cromado o similar. Deshielo automático. Control de temperatura ajustable con termoregistrador automático. Circulación reforzada de aire a través de un difusor de flujo transversal o equivalente. Escala o perilla de control de temperatura que incluya el rango entre 2 a 8 grados centígrados. Alarma acústica. Operado con pilas y visual en caso de falla de corriente. Batería recargable, para fallas en la corriente y en la temperatura, con duración mínima de seis horas. Compresor de 1/8 HP o de la potencia adecuada, según tamaño y capacidad del equipo. Registrador de temperatura. Rango adecuado a la temperatura del refrigerador y punta de pluma para Graficador. Cubierta exterior de acero galvanizado electrolíticamente cubierto con pintura epóxica. Cubierta interior con aluminio liso o acero con recubrimiento anticorrosivo. Sistema de alarma con posibilidad de conectar a varias alarmas remotas. Selección de humedad. Aislamiento de alto grado mediante espuma presurizada o espuma de poliuretano inyectado. Alarma audible y visual, cuando la puerta quede abierta más tiempo del necesario. Alarma audible y visual cuando el sensor de la temperatura no funcione correctamente.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Papel gráfico para registro diario/semanal automático de la temperatura. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo  al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	533.787.0181
	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CÚBICOS

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico.

	DESCRIPCIÓN:
	Equipo para preservar muestras biológicas, medios de cultivo y reactivos de diagnóstico clínico en general a temperatura de 2 a 8 grados centígrados. Sin congelador. Opera con refrigerante libre de CFC. Vertical Capacidad 400 dm3 (14.2 pies cúbicos). Puerta de cristal con difusor de aire con válvula de presión capilar. Caja del difusor. Entrepaños de alambrón cromado o similar. Deshielo automático. Control de temperatura ajustable con termoregistrador automático. Circulación reforzada de aire a través de un difusor de flujo transversal o su equivalente. Escala o perilla de temperatura que incluya el rango entre 2 a 8 grados centígrados. Alarma acústica (operado con pila) y visual en caso de falla corriente. Batería recargable, para fallas en la corriente y en la temperatura, con duración mínima de seis horas. Compresor de la potencia adecuada, según tamaño y capacidad del equipo. Graficador externo fijo de temperatura, para siete días, con registro gráfico de temperatura en forma automática diario/semanal automático, con rango adecuado a la temperatura del refrigerador. Cubierta exterior de acero galvanizado electrolíticamente cubierto con pintura epóxica. Cubierta interior de plástico resistente a alto impacto inerte y no reactivo o acero inoxidable con guías para introducción de entrepaños. Sistema de alarma con posibilidad de conectar a varias alarmas remotas. Aislamiento de alto grado presurizado. Sistema de alarma en donde el operador puede seleccionar límites de temperatura (superior o inferior) e indicador audible y visual cuando la temperatura sale de los límites seleccionados. Alarma audible y visual cuando la puerta del refrigerador se quede abierta más tiempo del necesario. Alarma audible y visual cuando el sensor de la temperatura no funcione correctamente.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Papel gráfico para registro. Punta de pluma para graficador. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica  120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo  al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	531.773.0322
	REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio y Medicina Preventiva.

	DESCRIPCIÓN:
	Equipo eléctrico, fijo, para preservar muestras biológicas, medios de cultivo y reactivos diagnóstico clínico en general a temperatura de 2 a 8 grados centígrados; para ser utilizado por personal técnico de laboratorio y químico del servicio de laboratorio en unidades de primero, segundo y tercer niveles de operación. Sin congelador. Opera con refrigerante libre de CFC. Vertical Capacidad 12 pies cúbicos ± 2 pies cúbicos. Puerta de cristal con difusor de aire con válvula de presión capilar. Caja del difusor con al menos 3 entrepaños de alambrón cromado, con guías para introducción de entrepaños, deshielo automático. Control de temperatura ajustable con registrador de 7 días. Circulación de aire a través de un difusor de flujo transversal Escala o perilla de temperatura que cubra el rango de 1 a 8 grados centígrados. Sistema de alarmas: alarma acústica y visual en caso de falla corriente. Capacidad de seleccionar límites de temperatura superior e inferior. Indicador audible y visual cuando la temperatura sale de los límites seleccionados. Alarma audible y visual cuando la puerta del refrigerador permanezca abierta por periodos prolongados. Alarma audible y visual cuando el sensor de la temperatura no funcione correctamente. Batería recargable, para fallas en la corriente y en la temperatura, con duración mínima de seis horas. Compresor de 1/8 H.P., o de la potencia adecuada, según tamaño y capacidad del equipo. Cubierta exterior de acero galvanizado electrolíticamente cubierto con pintura epóxica. Cubierta interior de acero inoxidable. Aislamiento de alto grado presurizado.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Hojas para registro y plumillas. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.

Área física específica
	Por personal especializado y de acuerdo  al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


CUADRO BÁSICO: INSTRUMENTAL

	ABRAZADERAS

	537.724.0063
	Para sujetar pinzas o varillas de soporte hasta 1.3 cm de diámetro.
De fierro esmaltado o “castaloy”.



	537.724.0014
	Para sujetar varillas de 1.3 cm de diámetro en sistema “flexa frame”.
De “castaloy” en forma de gancho.


	BULBOS DE GOMA

	080.140.0011

080.140.0029
	Para gotero, de látex.
Capacidad 1 ml.

Capacidad 2 ml.

Bolsa con 50.

	080.140.0169
	Bulbos de goma
De seguridad de 3 vías, de látex.
Para el uso en pipetas serológicas, estándar.
Capacidad de 50 mL.

Pieza.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	BURETAS

	
	De precisión, construida en vidrio refractario para titulación y mediciones de gran exactitud, con llave de teflón de tres pasos.

	080.143.0018

080.143.0026
	De dos capacidades:

25 ml.

50 ml.

Graduadas en 0.1 ml.


	CANASTILLAS

	533.203.0120
	Canastilla con cadmio, de plástico esterilizable, con gradilla integrada, capacidad para 24 tubos, tres lugares para frascos.

	533.203.0112
	Canastilla de alambre para transportar material, de plástico esterilizable.

	533.203.0021
	Canastilla de aluminio.

Dimensiones:

15 x 30 x 15 cm.

Pieza.

	533.203.0013


	Para transportar material de vidrio, de aluminio.

Dimensiones:

15 x 15 x 15 cm.

Pieza.


	DENSÍMETROS

	080.286.0072
	Para la densidad de diversos líquidos, con escala de 1000 a 1200 y 30 cm de longitud.

Pieza.


	GRADILLAS

	533.461.0010
	Gradilla de alambre recubierta de cadmio o plástico esterilizable para 40 tubos hasta 22 mm de diámetro.

	533.461.0507
	Gradilla de alambre recubierta de cadmio o plástico esterilizable para 72 tubos hasta 16 mm de diámetro.

	533.461.0028
	Gradilla de alambre recubierta de cadmio o plástico esterilizable para 90 tubos hasta 13 mm de diámetro.

	533.461.2503


	De alambre de acero cubierto con cadmio para 12 tubos de 50 ml.

Pieza.

	533.461.1703


	Para efectuar la prueba de sedimentación globular con la técnica de Wintrobe. De metal esmaltado. Con nivel y tres tornillos de ajuste especial.

Capacidad para 10 tubos.

Pieza.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	MEDIDORES DE LÍQUIDOS

	
	Para proporcionar reactivos (pipeteadores).

Compuesto de recipientes ámbar de boca ancha y tapa con jeringa y escala graduada para ajustar volúmenes.

	080.705.0042
	Con jeringa que proporciona de 0.1 a 1.0 ml. Escala graduada con divisiones de 0.02 ml y frasco para 300 ml.

	080.705.0059
	Con jeringa que proporciona de 1.0 a 10.0 ml. Escala graduada con divisiones de 0.2 ml y frasco para 1120 ml.



	080.705.0166
	Para medición seriada de líquidos; volumen regulable mediante una regla dentada, puede enroscarse directamente a los frascos de reactivos.

Para medir volúmenes de:

2 a 10 ml.



	533.609.0146
	Con dos jeringas con regulador de volúmenes: de 0.1 a 1.0 ml de muestra y de 1 a 10 ml de reactivo.

Mide y deposita volúmenes prefijados en fábrica, no modificables.



	533.609.0039
	Dilución 1:50 (muestra 0.1 ml y diluyente de 5 ml).

	533.609.0104
	Dilución 1:25 (muestra 0.02 y diluyente de 5 ml).



	533.609.0013
	Con dos émbolos, uno para tomar muestras regulables de 0 a 150 microlitros y otro para tomar reactivos de 0.2 a 3 ml.



	531.614.0176
	Compuesto de dos jeringas, accionadas por motor. Mide y deposita volúmenes prefijados de muestra y una solución cada vez. Con dos jeringas, con regulador de volúmenes de 10 a 50 microlitros de muestra y de 1 a 10 ml de reactivo.


	MECHEROS

	533.604.0026
	Mechero de metal inoxidable con quemador de alta temperatura, con regulador de flama, punta estabilizadora, con manguera adecuada de hule látex de 2 a 3 metros de longitud. Altura 18.7 cm, rejilla de 30 mm de diámetro.



	533.604.0042
	Mechero de metal inoxidable con quemador tipo bunsen. Con regulador de flama, punta estabilizadora. Con manguera adecuada de hule látex de 2 a 3 metros de longitud.
Altura 14 cm.


	PERFORADORES DE TAPONES

	533.687.0026
	De acero, para taladrar tapones de hule.
Juego de 15 perforadores de diferentes medidas, provistos de mango de apoyo.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	PINZAS

	535.701.9495
	Para comprimir tubo de hule hasta de 1.3 cm de diámetro.

De bronce niquelado tipo Mohr.

Pieza.



	535.701.9099
	Para sujetar objetos de 1 a 9 cm de diámetro, con tres dedos cubiertos de vinilo y vástago para sujetar varillas de soporte.

De aluminio o “castaloy”.

Pieza.



	535.701.4280
	Para tubos de ensaye, de metal, de 12.5 cm de longitud.

Pieza.


	PIPETAS AUTOMÁTICAS

	
	Para proporcionar volúmenes pequeños. Construidas en polietileno o aluminio, dotadas de un pistón de presión accionado por el dedo del operador:

	
	Calibración fija para volúmenes de:

	533.715.0022
	 
1 µL.

	533.715.0030
	
 2 µL.

	533.715.0048
	 
3 µL.

	533.715.0055
	 
4 µL.

	533.715.0063
	 
5 µL.

	533.715.0071
	 
6 µL.

	533.715.0089
	 
7 µL.

	533.715.0097
	 
8 µL.

	533.715.0105
	 
9 µL.

	533.715.0121
	 
15 µL.

	533.715.0139
	 
20 µL.

	533.715.0154
	
 30 µL.

	533.715.0162
	 
40 µL.

	533.715.0170
	 
50 µL.

	533.715.0188
	 
60 µL.

	533.715.0196
	 
70 µL.

	533.715.0204
	
  75 µL.

	533.715.0212
	
  80 µL.

	533.715.0220
	
  90 µL.

	533.715.0246
	
150 µL.

	533.715.0253
	
200 µL.

	533.715.0261
	
250 µL.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	PIPETAS AUTOMÁTICAS (continúa)

	533.715.0279
	
300 µL.

	533.715.0287
	
400 µL.

	533.715.0295
	
500 µL.
Pieza.

	
	

	533.715.0303

533.715.0311

533.715.0329

533.715.0337

533.715.0345

533.715.0352

533.715.0360

533.715.0378
	Calibración ajustable para tres volúmenes:


1 - 3 - 5 µL.


5 - 8 - 10 µL.


10 - 20 - 25 µL.


20 - 50 - 100 µL.


50 - 75 - 100 µL.


50 - 100 - 200 µL.


100 - 300 - 500 µL.


100 - 200 - 500 µL.
Pieza.

	533.715.0386

533.715.0394

533.715.0402

533.715.0410

533.715.0428
	Calibración variable entre los volúmenes siguientes:


0 - 6 µL.


2 - 10 µL.


0 - 12 µL.


5 - 30 µL.


10 - 50 µL.
Pieza.

	
	Calibración variable entre los volúmenes siguientes:

	533.715.0436

533.715.0444

533.715.0451

533.715.0469

533.715.0477

533.715.0485

533.715.0493
	
10 - 60 µL.

 
20 - 100 µL.


 50 - 200 µL.


50 - 250 µL.


200 - 500 µL.


200 - 1000 µL.


300 - 1000 µL.
Pieza.

	080.709.0857

080.709.0865
	Micropipetas múltiples o de multicanales automáticas, con una precisión de  1.5%. Útil en pruebas inmunoenzimáticas, hemaglutinación e inhibición de hemaglutinación en placa o en tubo. Con volúmenes variables de:

    5 a 50 µL.

50 a 200 µL.
Pieza.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	PIPETAS AUTOMÁTICAS (continúa)

	080.709.2804

080.709.2812

080.709.2820

080.709.2838
	De 4 canales con volumen fijo de:

  25 µL.

  50 µL.

100 µL.

200 µL.
Pieza.

	080.709.2846

080.709.2853
	De 8 canales con volúmenes variables de:

    5 a 50 µL.

50 a 200 µL.
Pieza.

	080.709.2861

080.709.2879

080.709.2887

080.709.2895
	De 8 canales, con volumen fijo de:

  25 µL.

  50 µL.

100 µL.

200 µL.
Pieza.

	080.709.2903

080.709.2911
	De 12 canales con volúmenes variables de:

     5 a 50 µL.

 50 a 200 µL.

Pieza.

	080.709.2929

080.709.2937

080.709.2945

080.709.2952
	De 12 canales, con volumen fijo de:

 25 µL.

 50 µL.

100 µL.

200 µL.

Pieza.

	080.709.3497

080.709.3505

080.709.3513

080.709.3521
	Pipeta Electrónica Monocanal Automática, con pantalla digital de cristal líquido.
Operación manual. Volumen ajustable:

   1-10 µL.

20-100 µL.

20-200 µL

200-1000 µL. Pieza.



	080.709.3539

080.709.3547
	Pipeta Electrónica Multicanal Automática, con pantalla digital de cristal líquido. Operación manual. De 8 canales, volumen ajustable:

   1-20 µL.

20-300 µL. Pieza.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	PIPETAS AUTOMÁTICAS (continúa)

	080.709.3554

080.709.3562

080.709.3570
	Pipeta Electrónica Monocanal Automática, con pantalla digital de cristal líquido. Operación motorizada. Volumen ajustable:

0.5-10 µL.

 5-100 µL.

20-300 µL Pieza.



	080.709.3588

080.709.3596

080.709.3604
	Pipeta Electrónica Multicanal Automática, con pantalla digital de cristal líquido. Operación motorizada. De 8 canales, volumen ajustable:

   1-10 µL

10-100 µL

120-200 µL Pieza.

	
	Accesorios: Soporte para pipetas y de carga, Batería, Accesorios para conexión a PC. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con marca y modelo del equipo.

Consumibles: Puntas, Etiquetas, Aros. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con marca y modelo del equipo.


	PARRILLAS

	533.681.0014
	Parrilla para uso rutinario, con control de temperatura en pasos de 10ºC arriba del ambiente hasta 370ºC, termostato, foco piloto que indica el encendido, gabinete de acero inoxidable, placa aislante en contacto con los recipientes, superficie de calentamiento rectangular de 15 x 15 cm o circular de 21 cm.


	SOPORTES

	533.836.0018
	De hierro fundido, con base rectangular y varilla de acero, cubierta con cadmio. Diseñado para sujetar anillos de hierro y pinzas de diferentes usos.
Dimensiones de la base: 15 x 21.5 cm.

Dimensiones de la varilla: 61 x 1.1 cm.

Pieza.

	080.833.0054
	Carrusel soporte rotativo para pipetas automáticas.
Con capacidad para seis pipetas.
Pieza.


	TERMÓMETROS

	060.879.0119

060.879.0135

060.879.0093

060.879.0101
	De mercurio. Con escalas de:

 -35 a 50ºC.

 -10 a 110ºC.

 -10 a 260ºC.

 -10 a 400ºC.

Pieza.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	TRIPIES

	533.898.0021
	Con patas removibles que se atornillan.

De hierro fundido.

Dimensiones: 23 cm de altura y 12 cm de diámetro interior.

Pieza.


CUADRO BÁSICO: MATERIALES

	ADAPTADORES

	080.025.0136
	Para agujas.
Toma múltiple.

Bolsa con 10 piezas.



	080.235.0942
	Adaptador para tubos de pequeño volumen, para introducirse en el acoplador convencional ajustándolo a tubos de (10.25x64 mm) de polipropileno.

Bolsa con 10 piezas.


	AGUJAS

	080.025.0052

080.025.0128


	Para toma y recolección de sangre, sencilla y/o múltiple, estériles, desechables.

21G. x 38 mm.

22G. x 38 mm.

Caja con 100 piezas.

	080.025.0359

080.025.0367
	Aguja para toma y recolección de sangre para toma sencilla y/o múltiple con sistema de seguridad integrado. Estéril y desechable.

Calibre:

21 G x 32 mm.

22 G x 32 mm.

Envase con 48 a 100 piezas.


	ANILLOS

	533.050.0140

533.050.0165
	De hierro fundido; con tornillos para fijarlos a la varilla de soporte.

Diámetro interior:

8.3 cm.

13.7 cm.

Pieza


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	ASAS

	080.085.0018
	Para siembra de medios de cultivo en estudios bacteriológicos. De alambre de nicromel. Diámetro del asa: 3 mm. Longitud del mango: 20 cm.

Paquete con 12.



	080.085.0026
	Para siembra de medios de cultivo en estudios bacteriológicos. De alambre de nicromel, calibrada 1/100 ml. Con mango metálico.



	080.085.0034
	Para siembra de medios de cultivo en estudios bacteriológicos. De alambre de nicromel, calibrada 1/1000 ml. Con mango metálico.

	080.085.0042
	Asas de siembra de poliestireno flexible. Calibradas de 10 µL.

Estériles y con punta redondeada.

Envase con 500 piezas.


	CAJAS

	533.152.0121
	De cobre o acero inoxidable para esterilizar y transportar pipetas.

Longitud: 41.5 cm.

Diámetro: 6.2 cm.

Pieza.



	533.152.0436
	De cobre o acero inoxidable con canastilla para esterilizar y transportar cajas de Petri.

Longitud: 23.0 cm.

Diámetro: 12.0 cm.

Pieza.



	531.153.0439
	Para depósito y acarreo de materias fecales. Doble cubierta con cedazo.

De polietileno, de 6 x 5 x 4 cm. Con etiquetas.

Pieza.



	080.148.0096

080.148.0120

080.148.0153
	De Petri, de vidrio resistente a la esterilización en autoclave, en medidas de:

100 x 10 mm.

100 x 15 mm.

 60 x 15 mm.

Pieza.

	080.148.0104

080.148.0138

080.148.0195
	De Petri, de plástico, estériles, desechables, en medidas de:

100 x 10 mm.

100 x 15 mm.

  60 x 15 mm.

Con cubierta de repuesto para las cajas de las medidas mencionadas.

Pieza. 


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	CAJAS (continúa)

	080.148.0062
	De cristal, para tinción con canastilla metálica, para 50 preparaciones. (portaobjetos)

Juego con 22 piezas.



	080.148.0237
	De plástico, con separadores para 25 portaobjetos.

Pieza.



	080.148.0385
	Caja de poliestireno de alta resistencia, con fondo de corcho.
Para almacenamiento y transporte de laminillas estándar de 25 x 75 mm. Dimensiones: 141 x 88 x 35 mm.
Compuesta por dos piezas que se cierran a presión.
Capacidad para 25 laminillas.
Pieza.


	CÁMARAS

	080.169.0157


	De Neubawer.

Para contar leucocitos y eritrocitos, de cristal, con dos compartimentos de 0.1 mm de profundidad. Con cubreobjetos de 20 x 26 x 0.4 mm de grosor uniforme, especial para dicha cámara.



	080.169.0058
	Para cuenta de plaquetas, de vidrio, en sistema óptico de contraste de fases, con dos compartimentos de 0.1 mm de profundidad.
Con cubreobjetos de 26 x 26 x 0.4 mm.


	CÁPSULAS

	080.181.0151

080.181.0128

080.181.0144

080.181.0086
	Para desecación, con “labio” de porcelana, de cuatro capacidades.

  80 ml.

120 ml.

150 ml.

400 ml.

Pieza.


	CELDILLAS

	080.185.0256
	De cuarzo rectangulares de 10 mm de paso de luz, con dimensiones de 12.5 x 45 mm.

Pieza.


	CONTENEDORES

	060.218.0085

060.218.0143
	Para desecho de punzo-cortantes, de polipropileno, esterilizables, incinerables y no contaminantes, resistentes a la perforación, al impacto y a la pérdida del contenido al caerse, con o sin separador de agujas y abertura, para depósito con tapas de seguridad para las aberturas. Debe ser de color rojo, etiquetado con la leyenda “peligro residuos punzo-cortantes biológicos infecciosos”, y marcados con el símbolo universal de “riesgo biológico”.

0.94 a 1.90 litros.

26.0 a 30.20 litros.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	COPAS

	080.241.0027
	Cilíndrica, de fondo plano para 5 ml, de polietileno, para fotómetro de llama (flamómetro).

Pieza.

	
	

	080.241.0191


	De polietileno, para viscosímetro (fibrómetro).

De 10 x 19 mm.

Caja con 100.


	CUBREHEMATÍMETROS

	080.253.0014
	Para cubrir cámaras en la cuenta de leucocitos, eritrocitos o plaquetas, de vidrio, con forma rectangular de 20 x 26 x 0.4 a 0.6 mm.


	CUBREOBJETOS

	080.265.0515

080.265.0523


	De vidrio No. 1. Con un espesor de 0.13 a 0.16 mm.

Con dimensiones:

22 x 22 mm.

24 x 50 mm.

Caja con 150.



	080.265.0036

080.265.0044
	De vidrio No. 2. Rectangular o cuadrado, con un espesor de 0.25 mm.

En dos dimensiones:

22 x 22 mm.

24 x 50 mm.


	DESECADORES

	080.301.0222
	Para sustancias químicas, tipo “Scheibler” de cristal duro, con diámetro interior de 200 mm. Provisto de placa de porcelana.

Pieza.


	DETERGENTES

	080.592.0014
	Para lavado de material de vidrio, plástico y porcelana con eliminación completa de trazas y residuos, biodegradable, neutro.

Envase con 4 litros.


	DISPOSITIVO DE PUNCIÓN

	531.309.0044
	Para obtención de sangre capilar por medio de lancetas.

Consiste en un accesorio que puede tener diversas formas, entre ellas tipo pluma fuente o de encendedor. De material plástico.

Contienen:

Cuerpo, porta lanceta, sujetador de la lanceta, botón de disparo de la misma, graduable, que permite efectuar la incisión a profundidades diferentes.

Pieza.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	EMBUDOS

	080.343.0560

080.343.0602

080.343.0610

080.343.0644

080.343.0651

080.343.0693

080.343.0719

080.343.0735

080.343.0750

080.343.0768

080.343.0792

080.343.0800
	De vidrio.
Diámetro:
 Longitud:

  35 mm.
50 mm.

  45 mm.
50 mm.

  45 mm.
60 mm.

  55 mm.
50 mm.

  55 mm.
60 mm.

  65 mm.
60 mm.

  65 mm.
150 mm.

  75 mm.
60 mm.

  75 mm.
150 mm.

  90 mm.
50 mm.

  90 mm.
150 mm.

100 mm.
  50 mm.



	
	De polipropileno.

	
	Diámetro:

	080.343.1113
	
  65 mm.

	080.343.1121
	  
80 mm.

	080.343.1147
	
150 mm.

	
	Longitud de tallo: 35 mm. Resistente a la esterilización en autoclave.


	ESCOBILLONES

	080.382.0349
	De cerdas para lavar embudos, de nylon, con longitud de 7.62 cm,
longitud total de 32 cm y diámetro de 1.2 cm.



	080.382.0208

080.382.0190
	De cerdas blancas para lavar buretas.

Longitud total de 
76.2 cm.


91.4 cm.

	
	De cerdas para lavar tubos de ensaye y frascos, con longitud de 12.5 cm y

	080.382.0273

080.382.0281

080.382.0299

080.382.0307

080.382.0109

080.382.0257

080.382.0265
	
Longitud total
Diámetro.


20    cm.
1.9 cm.


 27.5 cm.
1.9 cm.


20    cm.
3.5 cm.


27.5 cm.
3.5 cm.


27.5 cm.
5.0 cm.


20    cm.
1.2 cm.


27.5 cm.
1.2 cm.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	ESPÁTULAS

	537.370.0078

537.370.0110

537.370.0102
	Con hoja de acero inoxidable y mango de madera.

Longitudes de la hoja:
  7.5 cm.

15.0 cm.

20.0 cm.


	FRASCOS

	080.431.1033

080.431.1108
	Cilíndrico, de boca ancha, de vidrio no refractario, con 125 ml de capacidad. Para recolectar especimenes.

Con tapa de plástico.

Con tapa de metal.

Caja con 100 y máximo 250 piezas.



	080.431.1397

080.431.0183

080.431.0233

080.431.0274
	De polietileno, con tubo lateral, pizeta. Para expulsar líquidos a presión,
aforar, lavar, teñir, etc.
Para volúmenes de:

 125 ml.

 250 ml.

 500 ml.

1000 ml.


	HISOPOS

	080.235.0876


	Hisopo de alginato de calcio del número cuatro para toma de exudado nasofaríngeo para la identificación de microorganismos patógenos exigentes.

Caja con 100 piezas.



	080.235.1106
	Hisopos de rayón con mango de plástico de 15 cm de largo.

Estériles.

Envoltura individual.

Caja con 100 Piezas.



	080.235.1098
	Hisopos de dacrón con mango de plástico de 15 cm de largo.

Estériles.

Envoltura individual.

Caja con 100 Piezas.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	LANCETAS

	080.574.0032
	Lanceta de retracción automática y permanente. Incisión de 1.8 a 2.0 mm, integrada a un disparador de plástico; con dispositivo plástico removible que asegure la esterilidad.

Estéril y desechable.

Caja con 100 y sus múltiplos.

	
	

	080.574.0222
	Metálica con cuchilla rectangular y profundidad de incisión a 2.2 mm, integrada a un disparador de plástico retráctil, con protección individual, estéril, desechable.

Caja con 50 piezas.

	
	

	080.574.0164
	Metálicas, estériles, desechables, con envoltura individual: punta de 3 mm, de longitud. Para punción que mide el tiempo de sangrado.

Caja con 250 piezas.



	080.574.0016
	Metálica, integrada a un cuerpo de plástico, calibre 30 G. Y punta de 3.25 mm, con protección individual.

Uso manual o adaptable a disparador automático.

Caja con 100 piezas.


	LÁPICES MARCADORES

	080.583.0155
	Para marcar vidrio o porcelana.
Con punta de carburo de tungsteno.

Pieza.

	080.583.0171

080.583.0056

080.583.0064

080.583.0072

080.583.0080

080.583.0098

080.583.0106

080.583.0114
	Grasos para escribir en vidrio, en colores:

Anaranjado.

Blanco.

Amarillo.

Azul.

Rojo.

Rojo claro.

Negro.

Verde.

Caja con 12 piezas.


	MALLAS DE ALAMBRE

	080.598.0018
	Para colocar en el tripié de 15 x 15 cm, con disco de asbesto de 9.5 cm de diámetro.

Pieza.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	MASCARILLA

	080.601.0013
	Mascarilla quirúrgica de rayón con filtro de polipropileno, resistente a fluidos. Con careta protectora con recubrimiento antiempañante y antireflejante.
Desechable.
Caja con mínimo 25 piezas.


	MATRACES

	080.602.1432

080.602.1408

080.602.1424

080.602.1465
	Especiales para la preparación de reactivos,

De vidrio refractario, de bola.

Para volúmenes de:

  125 ml.

  250 ml.

  500 ml.

2000 ml.

Pieza.



	080.602.0350

080.602.0426

080.602.0467

080.602.0475

080.602.0533

080.602.0541

080.602.0558
	De vidrio refractario, con graduación aproximada y con labio tipo Erlenmeyer.

Para volúmenes de:

    25 ml.

    50 ml.

  125 ml.

  250 ml.

  500 ml.

1000 ml.

2000 ml.

Pieza.



	080.602.1507

080.602.1515

080.602.1523
	Especiales para filtrar al vacío.

De vidrio refractario. Tipo Kitasato.

Para volúmenes de:

  250 ml.

  500 ml.

1000 ml.

Pieza.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	MATRACES (continúa)

	080.602.0889

080.602.0897

080.602.0905

080.602.0913

080.602.0921

080.602.0939

080.602.0947
	Especiales para medición exacta, volumétrico.

De vidrio refractario, cuello largo, boca angosta con tapón esmerilado.

Para volúmenes de:

    25 ml.

    50 ml.

  100 ml.

  250 ml.

  500 ml.

1000 ml.

2000 ml.

Pieza.



	080.602.2943

080.602.2968

080.602.2976

080.602.2984

080.602.2992
	Para destilación, de vidrio resistente a las altas temperaturas,
con boca esmerilada de 24/40.

De 250 ml con una boca.

De 250 ml con dos bocas.

De 500 ml con dos bocas.

De 250 ml con tres bocas.

De 500 ml con tres bocas.

Pieza.


	MORTEROS

	080.626.0329

080.626.0352
	De porcelana o vidrio; provisto de pistilo, con capacidad para:

125 ml.

750 ml.

Pieza.


	PAPELES

	080.681.0321
	Filtro, número 42, con disco de 90 mm de diámetro.

Caja con 100.



	080.681.0099
	Gráfico, para corregir la velocidad de sedimentación en el hematocrito.

Cuaderno con 50 hojas.



	080.681.0420
	Logarítmico de cuatro ciclos, para trazar curvas de calibración, tamaño carta.

Cuaderno con 100 hojas.



	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	PAPELES (continúa)

	080.681.1444
	Milimétrico opaco, para trazar curvas de calibración en tamaño carta.

Cuaderno con 50 hojas.



	080.681.1857
	Para prueba de TSH.
Papel filtro de algodón 100% sin aditivos, especial para recolección y transporte de sangre de neonatos, con impresión de cuatro círculos punteados de un centímetro de diámetro cada uno y de las palabras nombre y con número progresivo.

Paquete con 10 hojas, máximo 100.



	080.681.2202
	Para prueba de TSH.
Papel filtro, de algodón 100%, sin aditivos, especial para recolección y transporte de sangre de neonatos, con impresión de cinco círculos punteados de un centímetro de diámetro cada uno, con nombre, número progresivo y formato duplicado foliados.

Múltiplo de 10 hojas, máximo 100.



	080.681.1105
	Parafinado, para tapar tubos a prueba de humedad, semitransparente, estirable e inerte.

Rollo de 50 cm de ancho y 760 cm de longitud.



	080.681.1535
	Para graficar los resultados del autoanalizador.
Solicitar por marca del equipo.

Rollo.



	080.681.1568
	Para informar los resultados de biometrías hemáticas.

Solicitar por marca del equipo.



	080.681.0909

080.681.0032
	Semilogarítmico, para trazar curvas de calibración, en tamaño carta:
Caja con 100 hojas.

Cuaderno de 50 hojas.



	080.681.0859
	Seda, para limpieza de lentes de microscopio.

Cuaderno con 50 hojas.



	080.681.2228
	Papel filtro extra grueso.

Soporte de gel de poliacrilamida para inmunoelectrotransferencia.

Dimensiones: 7.5 x 10 cm.

Paquete con 60 láminas.


	PERLAS

	080.697.0059

080.697.0067
	De vidrio.
De 0.5 mm de diámetro.

De 1.8 mm de diámetro.

Solicitar por kilogramo.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	PIPETAS

	
	De vidrio, volumétricas clase A, manuales, para medir volúmenes:

	080.709.2549

080.709.2556

080.709.2564

080.709.2606

080.709.2655
	  0.5 ml.

  1.0 ml.

  2.0 ml.

  5.0 ml.

10.0 ml.

Pieza.



	080.705.0190

080.705.0109

080.705.0125

080.705.0141
	De vidrio, lineal terminal, para medir volúmenes, con subdivisiones de 0.01 ml. De:

 0.1 ml.

 0.2 ml.

 1.0 ml.

 2.0 ml.

Pieza.



	080.705.0026

080.705.0034
	De vidrio, para medir volumen, con subdivisiones de 0.1 ml. De:
 5.0 ml.

10.0 ml.

Exactitud  1%.

Pieza



	080.709.1962

080.709.1988

080.709.2002

080.709.2028

080.709.2044

080.709.1970

080.709.1996
	De vidrio, con bulbo, para medir volumen de:


10 µL.


20 µL.


25 µL.


50 µL.

100 µL.

200 µL.

250 µL.

Pieza.



	080.709.2713
	De vidrio, tipo Thoma, para diluciones de 1:10 y 1:20 en las cuentas de leucocitos y otras células.
Pieza.



	080.709.2721
	De vidrio, tipo Thoma para diluciones 1:100 y 1:200 en las cuentas de eritrocitos y plaquetas.
Pieza.



	080.709.2754
	De vidrio, tipo Sahli, lineal, con marca de aforo, para usarse con boquilla y tubo de hule. Para 20 microlitros de sangre en la determinación de hemoglobina.

Pieza.



	080.709.0022
	De vidrio blando, con una punta alargada tipo Pasteur, para diversos usos.
Longitud: 14.5 cm.

Caja con 50.



	080.709.2762
	De vidrio con cánula metálica intercambiable, para llenar los tubos de hematocrito.

Pieza.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	PLACAS

	080.720.0241
	De vidrio, para reacción de aglutinación microscópica (VDRL).
De 75 x 51 mm y 2.3 m de espesor.

Con 12 anillos de cerámica de 14 mm de diámetro.

Pieza.



	080.720.0209
	De vidrio, para reacción de aglutinación macroscópica.

De 18 x 16 cm y 3 mm.

Con 30 anillos de cerámica de 20 mm de diámetro.

Pieza.


	POMADERAS

	080.855.0164


	Pomadera de polietileno de alta densidad (60003) natural.

Con tapón, tipo rosca.

Cierre hermético.

Envase, tarro de 60 ml.

Pieza.


	PORTAOBJETOS

	080.729.0010

080.729.0051
	De vidrio, rectangulares, de grosor uniforme, de 75 x 25 x 0.8 a 1.1 mm:

Lisos.

Con esquinas y un extremo esmerilado.

Caja con 50 piezas.


	PROBETAS

	080.733.0238

080.733.0246

080.733.0253
	De polipropileno graduadas:
Capacidad. 
Exactitud.

  500 ml. 
Mediana.

1000 ml. 
  Baja.

2000 ml. 
  Baja.

Pieza.


	PUNTAS

	080.735.0129

080.735.0137

080.735.0145


	Desechables de:
Plástico.

Vidrio.

Teflón.

Pieza. Según el tipo y marca de pipetas.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	TAPONES

	080.853.0224

080.853.0208

080.853.0612

080.853.0240

080.853.0257

080.853.0588

080.853.0018

080.853.0273

080.853.0299

080.853.0034

080.853.0042

080.853.0059

080.853.0067

080.853.0877


	De hule. Tamaños:


000


 00


 0


 1


 2


 3


 4


 5


 6


 7


 8


 9


 10


 11

Solicitar Especificando tamaño y cantidad en K.


	TUBOS

	080.909.0244
	Para la toma y recolección de sangre. De vidrio al vacío, (13 x 75 mm) desechable, para adulto, sin anticoagulante, tapón rojo, con silicón como lubricante, volumen de drenado 5 ml (±0.4 ml).

Caja con 100.



	080.909.0236
	Para la toma y recolección de sangre. De vidrio al vacío, (13 x 100 mm) desechable, para adulto, sin anticoagulante, tapón rojo, con silicón como lubricante, volumen de drenado 7 ml (± 0.4 ml). Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con o sin tapón de seguridad.

Caja con 100.



	080.909.0129
	Para la toma y recolección de sangre. De vidrio al vacío, (13 x 100 mm) desechable, para adulto con EDTA disódico (10.5 mg), tapón lila con silicón como lubricante, volumen de drenado 6.7-7 ml (± 0.3 ml) el rango menor establece el volumen de drenado a la altura del altiplano mexicano y el rango mayor a nivel del mar. Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con o sin tapón de seguridad.

Caja con 100.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	TUBOS (continúa)

	080.909.0277
	Para la toma y recolección de sangre. De vidrio, al vacío, (13 x 100 mm) desechable, para adulto, con citrato de sodio (0.5 ml), líquido, tapón azul. El tapón y el interior del tubo recubierto con silicón, volumen de drenado 4.8-4.9 ml (± 0.3 ml), el rango menor establece el volumen de drenado a la altura del altiplano mexicano y el rango mayor al nivel del mar.

Caja con 100.



	080.909.0137
	Para la toma y recolección de sangre. De vidrio al vacío, (13 x 75 mm) desechable, para adulto, con EDTA tripotásico (0.048 ml), líquido, tapón lila con silicón como lubricante, volumen de drenado 4.8-4.9 ml (± 0.3 ml) el rango menor establece el volumen de drenado a la altura del altiplano mexicano y el rango mayor al nivel del mar. Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con o sin tapón de seguridad.

Caja con 100.



	080.909.0178
	Para la toma y recolección de sangre. De vidrio al vacío, (13 x 100 mm) desechable, para adulto, con oxalato de potasio (20 mg), polvo, tapón gris con silicón como lubricante, volumen de drenado 7 ml (± 0.4 ml).

Caja con 100.



	080.909.5557
	Para la toma y recolección de sangre por punción capilar. De polipropileno translúcido, desechable. Pediátrico, con gel separador de suero inerte, 90-140 mg por tubo, tapón oro, volumen de drenado 500 µL, tapón recolector de flujo.

Caja con 200.



	080.909.5607
	Para la toma y recolección de sangre por punción capilar. De polipropileno translúcido, desechable. Pediátrico, con inhibidor glicolítico, tapón gris, volumen de drenado 500 µL. Tapón recolector de flujo.

Caja con 200.



	080.909.5573
	Para la toma y recolección de sangre por punción capilar. De polipropileno translúcido, desechable. Pediátrico, sin aditivos, tapón rojo, volumen de drenado 250-800 µL. Tapón recolector de flujo.

Caja con 200.



	080.909.5599
	Para la toma y recolección de sangre por punción capilar. De polipropileno translúcido, desechable, pediátrico, con EDTA dipotásico como anticoagulante, tapón lila, volumen de drenado 250-500 µL. Tapón recolector de flujo.

Caja con 200.



	080.909.6316


	Para toma y recolección de sangre, de vidrio, al vacío (10.25 x 64 mm), desechable. Para adulto o uso pediátrico con 0.06 ml. de solución al 7.5 % de EDTA K3. Tapón lila con silicón como lubricante, para pruebas hematológicas, volumen de drenado 3 ml. (± 0.3 ml) el rango menor establece el volumen drenado a la altura del altiplano mexicano y el rango mayor a nivel del mar. Etiquetado individualmente con número de lote y fecha de caducidad.

Caja con 100 piezas.



	080.909.6324
	Para toma y recolección de sangre, de vidrio, al vacío (10.25 x 64 mm), desechable. Para adulto o uso pediátrico para determinaciones en suero, sin anticoagulante, tapón rojo con silicón como lubricante. Tubo con recubrimiento interior. Volumen de drenado 3 ml (± 0.3 ml) el rango menor establece el volumen drenado a la altura del altiplano mexicano y el rango mayor a nivel del mar. Etiquetado individualmente con número de lote y fecha de caducidad.

Caja con 100 piezas.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	TUBOS (continúa)

	080.909.1341
	Para la toma y recolección de sangre. De vidrio al vacío (10.25 x 64 mm) desechable para adulto, con citrato de sodio 0.129 molar (0.3 ml) líquido, tapón azul. El tapón y el interior del tubo recubierto con silicón. Volumen de drenado 2.7-3 ml (± 0.3 ml), el rango menor establece el volumen de drenado a la altura del altiplano mexicano y el rango mayor a nivel del mar. Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con o sin tapón de seguridad.

Caja con 100.



	080.909.5565
	Para la toma y recolección de sangre por punción capilar. De polipropileno, color ámbar, con gel separador inerte de suero; 90-140 mg por tubo, tapón oro, volumen de drenado 500 µl, tapón recolector de flujo.

Caja con 200.



	080.909.5581
	Para la toma y recolección de sangre, por punción capilar. De polipropileno translúcido con EDTA y perlas mezcladoras. Tapón lila, volumen de drenado 500 µL EDTA 22-33 mg por tubo; tapón recolector de flujo.

Caja con 200.



	080.909.5615
	Para la toma y recolección de sangre, por punción capilar. De polipropileno translúcido con heparina de litio y gel separador de plasma; tapón verde, volumen de drenado 600 µL gel separador 90-140 mg por tubo, heparina de litio 2-13 mg por tubo, tapón recolector de flujo.

Caja con 200.



	080.909.5623
	Para la toma y recolección de sangre por punción capilar. De polipropileno translúcido con heparina de amonio; tapón verde, volumen de drenado 700 µL heparina de amonio
2-10 mg por tubo, tapón recolector de flujo.

Caja con 200.



	080.909.5631
	Para la toma y recolección de sangre de vidrio, al vacío (13 x 100 mm) estéril sin anticoagulante con gel separador inerte de suero, con recubrimiento de partículas de sílice 0.07-0.20 mg por tubo. Tapón rojo / gris o tapón oro, volumen de drenado 6 ml, con o sin tapón de seguridad.

Caja con 100 tubos.



	080.909.6613
	Tubo de rosca de 20 x 150 mm para la toma de muestra de cultivo.

Pieza.



	080.909.6498
	Tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico PET al vacío (13 x 75 mm) desechable para adulto con EDTA K2 (7.2 mg) aplicado por aspersión en la pared del tubo, tapón lila con silicón como lubricante, volumen de drenado 4.0 ml (+ 0.3 ml). Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con tapón de seguridad. Estéril.

Caja con 100 tubos.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	TUBOS (continúa)

	080.909.6506
	Tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico PET al vacío (13 x 100 mm) desechable para adulto sin anticoagulante, tapón rojo con silicón como lubricante y activador de coagulación, volumen de drenado 6 ml (+ 0.3 ml). Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con tapón de seguridad. Estéril.
Caja con 100 tubos.



	080.909.6514
	Tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico PET al vacío (13 x 75 mm) desechable para adulto sin anticoagulante, tapón rojo con silicón como lubricante y activador de coagulación, volumen de drenado 4 ml (+ 0.3 ml). Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con tapón de seguridad. Estéril.
Caja con 100 tubos.



	080.909.6522
	Tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico PET al vacío (13 x 75 mm) desechable para adulto con citrato de sodio 0.129 Molar (3.8%) (0.3 ml) líquido, tapón azul con silicón como lubricante, volumen de drenado 2.7 – 3 ml (+ 0.3 ml) el rango menor establece el volumen de drenado a la altura del altiplano mexicano y el rango mayor al nivel del mar. Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con tapón de seguridad. Estéril.
Caja con 100 tubos.



	080.909.6530
	Tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico PET al vacío (13 x 100 mm) desechable para adulto sin anticoagulante, tapón oro con silicón como lubricante, volumen de drenado 5 ml (+0.3 ml) recubrimiento de partículas de sílice 0.07-020 mg por tubo, gel separador inerte 1.0 g por tubo. Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con tapón de seguridad. Estéril.

Caja con 100 tubos.



	080.909.6548
	Tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico PET al vacío (13 x 100 mm) desechable para adulto con heparina de litio como anticoagulante (90 USP), aplicado por aspersión en la pared del tubo, tapón verde con silicón como lubricante, volumen de drenado 6 ml (+0.3 ml). Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con tapón de seguridad. Estéril.

Caja con 100 tubos.



	080.909.6555
	Tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico PET al vacío (13 x 75 mm) desechable para adulto con citrato de sodio 0.105 Molar (3.2%) (0.3 ml) líquido, tapón azul con silicón como lubricante, volumen de drenado 2.7 - 3 ml (+0.3 ml) el rango menor establece el volumen de drenado a la altura del altiplano mexicano y el rango mayor al nivel del mar. Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con tapón de seguridad. Estéril.
Caja con 100 tubos.



	080.909.6563
	Tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico PET al vacío (13 x 75 mm) desechable para adulto con EDTA K2 (5.4 mg) aplicado por aspersión en la pared del tubo, tapón café claro con silicón como lubricante, volumen de drenado 2 ml (+0.3 ml). Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con tapón de seguridad. Estéril.

Caja con 100 tubos.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	TUBOS (continúa)

	080.909.6571
	Tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico PET al vacío (13 x 75 mm) desechable para adulto con NaF (3mg) /EDTA Na2 (6 mg) aplicado por aspersión en la pared del tubo, tapón gris con silicón como lubricante, volumen de drenado 2 ml (+0.3 ml). Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con tapón de seguridad. Estéril.

Caja con 100 tubos.



	080.909.6589
	Tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico PET al vacío (13 x 100 mm) desechable para adulto con NaF (15 mg) /oxalato de potasio (12 mg) aplicado por aspersión en la pared del tubo, tapón gris con silicón como lubricante, volumen de drenado 6 ml (+0.3 ml). Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con tapón de seguridad. Estéril.

Caja con 100 tubos.



	080.909.6597


	Tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico PET al vacío (13 x 100 mm) desechable para adulto con EDTA K2 (9 mg) aplicado por aspersión en la pared del tubo y gel separador, tapón blanco con silicón como lubricante, volumen de drenado 5 ml (+0.3 ml). Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con tapón de seguridad. Estéril.

Caja con 100 tubos.

	
	

	080.909.1937

080.909.0400

080.909.0418
	Blando para moldear a fuego, de vidrio de 120 cm de longitud y pared de 1 mm de espesor, con diámetros de:

 6 mm.

 8 mm.

 10 mm.



	080.909.0632
	Para microhematocrito capilar de vidrio de 75 mm de longitud y 1 mm de diámetro, con anticoagulante.

Envase con 100.



	080.909.0640
	Para microhematocrito capilar de vidrio de 75 mm de longitud y 1 mm de diámetro, sin anticoagulante.

Envase con 100.



	080.909.1515
	Para microcentrífuga, de polipropileno con capacidad de 0.6 ml, color blanco.

Caja con 500 piezas.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	TUBOS (continúa)

	080.909.1507
	Para microcentrífuga, de polipropileno con capacidad de 1.5 ml, colores rojo, azul, verde, amarillo y blanco.

Caja con 500 piezas.



	080.909.5367

080.909.0111
	Para centrífuga, de vidrio, de fondo cónico, con pared gruesa y capacidad de 15 ml graduados en 0.1 ml.

Con tapón esmerilado.

Sin tapón esmerilado.



	080.909.5284

080.909.0459
	Para la recolección de sangre en pruebas de coagulación. De vidrio, con fondo cónico.

En dos capacidades y dos graduaciones.

0.25 a 2.5 ml.

0.5 a 5.0 ml.



	080.909.0509

080.909.0525

080.909.0541

080.909.0608

080.909.5326

080.909.0483
	De ensaye; vidrio refractario sin labio, en dimensiones de:

10 x 75 mm.

12 x 75 mm.

13 x 100 mm.

18 x 150 mm.

25 x 100 mm.

25 x 200 mm.

Pieza.



	080.909.0988

080.909.0996
	De ensaye, de polipropileno, irrompible, sin labio, en dimensiones de:

13 x 100 mm.

15 x 125 mm.



	080.909.0343
	Para cultivo, de vidrio, con tapón de rosca, en dimensiones de:

13 x 100 mm.



	080.909.0061
	De vidrio; con fondo cónico, de pared gruesa, graduado.

Con dimensiones de 25 x 135 mm.



	080.909.1028

080.909.1036


	Para la toma de muestras de sangre capilar para estudios de gases.

De vidrio, con heparinato de sodio.

De 140 microlitros.

De 160 microlitros.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	TUBOS (continúa)

	080.909.2208
	Para hematocrito y sedimentación globular, con escala en dos sentidos de 0 a 100, con dimensiones de 115 x 3 mm y divisiones de 1 mm, de vidrio. De Wintrobe.

Pieza.



	080.235.0959
	Equipo alado para recolección de sangre, compatible con el sistema de recolección al vacío, aguja calibre 23x19 mm con tubo flexible de hule de 17.78 cm (7”) de longitud y broche de seguridad. Alas de color azul claro, adaptador con aguja y manga retráctil para toma múltiple, estéril y desechable.

Caja con 50 piezas.



	080.235.0967
	Equipo alado para recolección de sangre, compatible con el sistema de recolección al vacío, aguja calibre 21x19 mm con tubo de hule de 17.78 cm (7”) de longitud y broche de seguridad. Alas de color verde adaptador con aguja y manga retráctil para la toma múltiple, estéril y desechable.

Caja con 50 piezas.


	TUBOS DE HULE

	080.909.5383
	Para la conexión de gas al mechero: de látex, color ámbar, diámetro interior de 7 mm (1/4 de pulgada), espesor de la pared 3 mm.

Metro.



	080.909.5391
	Para ligar a los pacientes en el momento de puncionarlos, de látex, color ámbar, diámetro de 5 mm.

Metro.


	VARILLAS

	080.933.0251

080.933.0012
	De vidrio blando, de 91 cm de longitud y diámetro de:

3.0 mm.

6.4 mm.


	VASOS

	080.951.0613

080.951.0639
	De precipitados, de vidrio refractario.

Con graduación para volúmenes aproximados.

En capacidades de:

250 ml.

500 ml.



	080.951.0514

080.951.0522

080.951.0043

080.951.0050
	De precipitados, de polipropileno.

Con graduación para volúmenes aproximados.

En capacidades de:

  600 ml.

1000 ml.

2000 ml.

4000 ml.


CATÁLOGO: ANATOMÍA PATOLÓGICA

	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


AGENTES DE DIAGNÓSTICO

	REACTIVOS QUÍMICOS

	080.829.0100

080.829.2718

080.829.2726
	Aceite de anilina.
Mezcla al 50%.

Frasco con 125 ml.

Frasco con 500 ml.

Frasco con 1000 ml.

TA.

	
	

	080.783.0682
	Aceite de cedro.
RA.

Frasco con 500 ml.

TA.

	
	

	080.004.0040
	Aceite lubricante para crióstato.

Frasco con 80 ml.

TA.

	
	

	080.830.7730

080.830.7748
	Ácido alfa-amino propiónico.

DL Alanina.

RA.

Polvo.

Frasco con 10 g.

Frasco con 100 g.

TA.

	
	

	080.829.0126

080.829.1306

080.829.1314
	Aceite mineral o de parafina incoloro, para montaje temporal en histología.

Frasco con 125 ml.

Frasco con 500 ml.

Frasco con 1000 mI.

TA.

	
	

	080.783.2423
	Acetato cúprico. H2O.
Cristales.

RA.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (contiúa)

	080.830.5387
	Acetato de amonio.

RA.

Cristales.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.830.3192
	Acetato de plomo. 3 H2O.

RA.

Granulado.

Frasco con 250 g.

TA.



	080.830.3895
	Acetato de sodio anhidro.

RA.

Polvo.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.831.0544
	Acetato de uranilo.

RA.

Frasco con 25 g.

TA.

	
	

	080.830.3234
	Acetona.
ACS.

Frasco con 1000 ml.

TA.

	
	

	080.830.3526
	Acetona técnico.

Lata con 18 L.

TA.

	
	

	080.830.6054

080.830.3283
	Ácido acético glacial (mínimo 99.7%).

RA.

ACS.

Frasco con 500 ml.

Frasco con 1000 ml.

TA.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (contiúa)

	080.830.1303
	Ácido bórico.

RA.

ACS.

Cristales.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.830.3432

080.829.0175
	Ácido cítrico. H2O.

RA.

ACS.

Cristales.

Frasco con 500 g.

Frasco con 1000 g.

TA.

	
	

	080.830.3465

080.830.3473
	Ácido clorhídrico fumante (mínimo 37%).

RA.

ACS.

Frasco con 500 ml.

Frasco con 1000 ml.

TA.



	080.830.3481

080.830.7821
	Ácido crómico.

RA.

Cristales.

Frasco con 250 g.

Frasco con 1000 g.

TA.

	
	

	080.830.4349
	Ácido DL tartárico.

RA.

ACS.

Polvo.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (contiúa)

	080.830.3499
	Ácido etilendiaminotetracético dihidratado (versenato de sodio EDTA).

RA.

ACS.

Polvo.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.830.3580
	Ácido fórmico (98 a 100%).

RA.

Frasco con 1000 ml.

TA.

	
	

	080.830.3564

080.830.7904
	Ácido fosfomolíbdico.

RA.

Cristales.

Frasco con 100 g.

Frasco con 453 g.

TA.

	
	

	080.830.3945

080.830.9066

080.830.9074
	Ácido fosfotúngstico.

RA.

Cristales.

Frasco con 100 g.

Frasco con 250 g.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.830.4034
	Ácido molíbdico (molibdeno VI óxido) mínimo 85%.

RA.

Polvo.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.830.4067
	Ácido nítrico técnico.

Frasco con 1000 ml.

TA.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (contiúa)

	080.830.0230
	Ácido oxálico.

RA.

ACS.

Cristales.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.830.4075

080.830.9405
	Ácido oxálico 2H2O.

RA.

Frasco con 500 g.

Frasco con 1000 g.

TA.



	080.829.0142

080.830.4174
	Ácido peryódico, mínimo 95.5%.

RA.

Cristales.

Frasco con 25 g.

Frasco con 100 g.

TA.

	
	

	080.830.4182
	Ácido pícrico. 10 H2O.

RA.

Cristales.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.783.0674
	Ácido rubiánico.
RA.

Frasco con 5 g.

TA.

	
	

	080.831.0619
	Ácido succínico, sal disódica anhidra 99%.

Frasco con 100 g.

TA.

	
	

	080.830.4299
	Ácido sulfúrico (96 a 98%).

RA.

ACS.

Frasco con 1000 ml.

TA.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.829.0332
	Ácido sulfosalicílico H2O.

RA.

ACS.

Cristales.

Frasco con 250 g.

TA.

	
	

	080.830.4380
	Ácido tricloracético.
RA.

ACS.

Cristales.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.830.5726

080.830.6021
	Ácido 1-amino 2-naftol 4 sulfónico.
Polvo.

Frasco con 25 g.

Frasco con 100 g.

TA.

	
	

	080.783.4163
	Adenosín 5 trifosfato, sal disódica.

Frasco con 5 g.

RTC.

	
	

	080.829.4342


	Alcohol etílico con 96º GL.

Técnico.

Envase con 18 litros.

TA.

	
	

	080.783.4296
	Alfa naftil acetato.

Frasco con 1 g.

TA.

	
	

	080.783.2407
	Alizarina “RS”.

Colorante biológico.

Frasco con 25 g.

TA.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.229.0411
	Amaranto.

Colorante biológico.

Frasco con 25 g.

TA.



	080.830.4703
	Amarillo de metanilo.

QP.

Polvo.

Frasco con 10 g.

TA.

	
	

	080.830.4711
	Amarillo de metilo (dimetilaminoazobenceno).

QP.

Polvo.

Frasco con 10 g.

TA.

	
	

	080.229.0403
	Amarillo de naftol.

Colorante biológico.

Frasco con 25 g.

TA.



	080.829.0209

080.829.0429

080.829.0233
	Amarillo de quinoleína.

Colorante biológico.

Frasco con 10 g.

Frasco con 25 g.

Frasco con 100 g.

TA.

	080.829.0266

080.829.0274
	Arocan.

Envase con 20 litros.

Envase con 200 litros.

TA.



	080.829.0282

080.829.0308

080.829.0316
	Auramina O.

Colorante biológico.

Frasco con 10 g.

Frasco con 25 g.

Frasco con 100 g.

TA.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.829.0324

080.829.0340

080.829.0357
	Azocarmín B.

Colorante biológico.

Frasco con 10 g.

Frasco con 25 g.

Frasco con 100 g.

TA.

	
	

	080.829.0365

080.829.0381

080.829.0399
	Azocarmín G.
Colorante biológico.

Frasco con 10 g.

Frasco con 25 g.

Frasco con 200 g.

TA.

	
	

	080.829.0407

080.829.0423

080.829.0431
	Azul alciano.

Polvo.

Frasco con 5 g.

Frasco con 10 g.

Frasco con 25 g.

TA.

	
	

	080.229.0387
	Azul celestinoxe "Azul celestino".

Frasco con 25 g.

TA.

	
	

	080.229.0395
	Azul rápido “B”.

Frasco con 25 g.

TA.

	
	

	080.829.0449

080.829.0464

080.829.0472
	Azul de anilina (azul algodón).

Polvo.

Frasco con 5 g.

Frasco con 10 g.

Frasco con 25 g.

TA.



	080.829.0270
	Azul de brentenol.

Frasco con 25 g.

TA.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.829.0480

080.829.0498

080.829.0506
	Azul luxol rápido.

Polvo.

Frasco con 10 g.

Frasco con 25 g.

Frasco con 100 g.

TA.

	
	

	080.830.4935

080.830.9553
	Azul de metileno.

QP.

Polvo.

Frasco con 10 g.

Frasco con 100 g.

TA.

	080.830.5007

080.830.9579
	Azul de nilo.

QP.

Polvo.

Frasco con 10 g.

Frasco con 25 g.

TA.



	080.830.4984
	Azul de toluidina.

Polvo.

Frasco con 25 g.

TA.

	
	

	080.229.0056
	Azure “A”.

Frasco con 25 g.

TA.

	
	

	080.783.3819
	Barbiturato de sodio.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.830.5023

080.830.5031
	Benceno.

RA.

Frasco con 500 g.

Frasco con 1000 g.

TA.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.830.5452
	Bicarbonato de potasio.

RA.

Polvo.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.829.0514

080.830.5049
	Bicarbonato de sodio.

RA.

ACS.

Polvo.

Frasco con 250 g.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.830.0164
	Bisulfito de sodio (sulfito de sodio).

RA.

Polvo o granulado.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.829.0522
	Borato de sodio. 10H2O (Bórax).

Para uso fotográfico.

Cristal o polvo.

RA.

Frasco con 450 g.

TA.



	080.830.9090
	Bromuro de amonio.

QP.

Granulado.

Frasco con 500 g.

TA.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.830.0198

080.829.1587
	Bromo.

RA.

ACS.

Ampolleta con 25 ml.

Ampolleta con 50 ml.

TA.

	
	

	080.830.0289

080.829.0530
	Carbón vegetal o carbón activado.

Polvo.

Frasco con 250 g.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.830.0362
	Carbonato de potasio anhidro.

RA.

ACS.

Granulado.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.829.0555
	Carmín.

Para microscopía.

Frasco con 25 g.

TA.

	
	

	080.229.0445
	Carmín de alumbre.

Colorante biológico.

Frasco con 25 g.

TA.

	
	

	080.229.0437
	Carmín de Best.

Colorante biológico.

Frasco con 25 g.

TA.

	
	

	080.783.4353
	Cloracetato naftol ASD.

RA.

Frasco con 1 g.

TA.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.830.0495

080.829.0589
	Cloroformo.

RA.

ACS.

Frasco con 1000 ml.

Frasco con 2500 ml.

TA.

	
	

	080.832.0113
	Cloruro crómico.

RA.

Cristales.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.830.0511

080.830.0529

080.829.0597
	Cloruro de aluminio anhidro.

Sublimado para síntesis.

Polvo.

Frasco con   453 g.

Frasco con 1000 g.

Frasco con 2500 g.

TA.

	080.830.9157

080.829.3682
	Cloruro de bario. 2 H2O.

RA.

ACS.

Granulado.

Frasco con 500 g.

Frasco con 100 g.

TA.

	
	

	080.783.4049
	Cloruro cúprico.

RA.

Frasco con 450 g.

TA.

	
	

	080.783.4148
	Cloruro de manganeso anhidro 99%.

RA.

Frasco con 10 g.

TA.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.830.0594

080.830.0610
	Cloruro de mercurio (bicloruro de mercurio).

RA.

ACS.

Granulado.

Frasco con 100 g.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.830.0644

080.829.0605

080.829.0613
	Cloruro de oro (ácido tetracloroáurico).

Frasco con 1 g.

Frasco con 5 g.

Frasco con 28 g.

TA.

	
	

	080.783.3827
	Cloruro ferroso.

RA.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.074.1134
	Coeficiente de sedimentación. (S-100)

Para mínimo 20 pruebas.

RTC.

	
	

	080.830.0719
	Creosota.

Grado técnico.

Frasco con 250 ml.

TA.

	
	

	080.783.4452
	Cromógeno 3.3 diamino bencidina tetrahidrocloruro.

RA.

Frasco con 5 g.

TA.

	
	

	080.829.0639

080.830.0024
	Cromotropo 2R.

Colorante biológico.

Frasco con 10 g.

Frasco con 25 g.

TA.

	
	

	080.783.4130
	Dimetilformamida anhidra 99%.

RA.

Frasco con 100 ml.

TA.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.829.0654
	EA 50.

Colorante preparado.

Frasco con 1000 ml.

TA.



	080.830.0974

080.830.5981


	Eosina B (Eosina azulada) de metileno.

QP.

Polvo.

Frasco con 25 g.

Frasco con 100 g.

TA.

	
	

	080.830.0982

080.829.0662

080.829.0670
	Escarlata de Briebrich.

Polvo.

Frasco con 10 g.

Frasco con 25 g.

Frasco con 100 g.

TA.

	
	

	080.229.0676
	Fast azul BB (sal).

Frasco con 5 g.

TA.



	080.783.4304
	Fast Garnet CBS.

Frasco con 1 g.

TA.

	
	

	080.229.0668
	Fast rojo violeta LB (sal).

Frasco con 5 g.

TA.

	
	

	080.783.4056
	Fionina.

Frasco con 25 g.

TA.

	
	

	080.829.0696
	Floxina B.

Polvo.

Frasco con 5 g.

TA.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.783.4064
	Fluoresceína.

Polvo.

Frasco con 25 g.

TA.

	
	

	080.830.1196
	Fluoruro de sodio.

RA.

ACS.

Polvo.

Frasco con 250 g.

TA.

	
	

	080.830.1188
	Fluoruro de potasio. 2 H2O.

RA.

Cristales.

Frasco 500 g.

TA.

	
	

	080.830.1311

080.829.0704
	Formaldehido (Formol) del 37 al 40%.

RA.

ACS.

Frasco con 1 litro.

Frasco con 18 litros.

TA.

	080.830.1238
	Fosfato de sodio. 12 H2O.

RA.

Cristales.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.830.1246
	Fosfato dibásico de potasio. 3 H2O.

RA.

Cristales.

Frasco con 500 g.

TA.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.829.0712

080.829.0720

080.829.0738

080.829.0746

080.829.0753
	Fucsina ácida.

Polvo.

Frasco con   10 g.

Frasco con   25 g.

Frasco con   50 g.

Frasco con 100 g.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.229.0452
	Gallocyanina.

Frasco con 25 g.

TA.

	
	

	080.830.1337

080.830.8191
	Gelatina simple.

Polvo.

Frasco con 500 g.

Frasco con 1000 g.

TA.

	
	

	080.829.0761

080.829.0779
	Gelatina líquida para fijar.

Frasco con 500 g.

Frasco con 1000 g.

TA.

	
	

	080.830.1345

080.830.8209
	Giemsa polvo.

QP.
Frasco con 10 g.

Frasco con 25 g.

TA.

	
	

	080.830.1360

080.830.1378
	Glicerina (mínimo 95%).

RA.

ACS.

Frasco con 500 ml.

Frasco con 1000 ml.

TA.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.830.1410
	Grasa purificada para alto vacío.

Frasco con 60 g.

TA.

	
	

	080.830.3887

080.830.1436
	Hematoxilina.

QP.

Polvo.

Frasco con 10 g.

Frasco con 25 g.

TA.

	
	

	080.829.0787
	Hematoxilina de Harris.

Colorante preparado.

Frasco con 1000 ml.

TA.

	080.229.2995
	Hematoxilina de Harris. Colorante preparado de origen natural sin óxido de mercurio.

Frasco de 1000 ml.

TA.

	
	

	080.829.0795
	Hidrato de cloral.

Cristales.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.830.1469

080.830.1477
	Hidroquinona.

RA.

Polvo.

Frasco con 250 g.

Frasco con 500 g.

TA.



	080.830.0803

080.829.0811
	Hidroximetil-amino-metano (Tris).

QP.

RA.

ACS.

Polvo.

Frasco con 100 g.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.830.7300
	Hidroximetil-amino-metano Clorhidrato (Tris).

RA.

Frasco con 500 g.

TA.



	080.829.0829

080.830.1709

080.829.0837
	Índigo carmín.

Colorante biológico.

Frasco con   10 g.

Frasco con   25 g.

Frasco con 100 g.

TA.

	
	

	080.787.0266
	Isopentano. Solución de isopentano para congelación rápida de biopsias
musculares y otros tejidos.

Envase con 1000 ml.

	
	

	080.829.0845

080.829.0852

080.829.0860
	Metabisulfito de potasio (K2S2O5) o disulfito de potasio.

RA.

Frasco con   500 g.

Frasco con 1000 g.

Frasco con 2500 g.

TA.

	
	

	080.229.0494
	Metazol azul nuclear 2 G.

Frasco con 25 g.

TA.

	
	

	080.829.0878

080.829.0886
	Metenamina (Hexametiltetramina).

QP.

Frasco con   500 g.

Frasco con 1000 g.

TA.

	
	

	080.830.5163

080.830.5171
	Molibdato de sodio. 2 H2O.

RA.

Cristales.

Frasco con 250 g.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.229.0486
	Musicarmín.

Frasco con 25 g.

TA.

	
	

	080.783.4346
	Naftol AS BI Fosfato.

Frasco con 1 g.

TA.

	
	

	080.783.4379
	Naftol AS MX Fosfato.
Frasco con 1 g.

TA.

	
	

	080.783.4122
	Naftol AS BI fosfato 98%.

(libre de ácido).

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.229.0510
	Naftoquinina.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.229.0502
	Naranja de acridina.

Frasco con 25 g.

TA.

	
	

	080.783.4072
	Nitrato de cobalto.

Frasco con 500 g.

TA.



	080.830.5692
	Nitrato de litio. H2O.

QP.

Polvo.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.829.1918

080.829.1926
	Nitrato de mercurio. H2O.

RA.

Cristales.

Frasco con 100 g.

Frasco con 500 g.

TA.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.829.0894

080.829.0902

080.829.0910

080.829.0928
	Nitrato de plomo.

RA.

Frasco con   100 g.

Frasco con   250 g.

Frasco con   500 g.

Frasco con 2500 g.

TA.

	
	

	080.830.1808

080.829.0936
	Nitrato de potasio.
Cristales.

RA.

Frasco con   500 g.

Frasco con 2500 g.

TA.

	
	

	080.829.0944
	Nitrato de uranio 6. H2O. (nitrato de uranilo).

Frasco con 25 g.

TA.

	
	

	080.830.1584
	Nitrato férrico. 9 H2O.

RA.

ACS.

Cristales.

Frasco con 500 g.

RA.

	
	

	080.783.4338
	NN -dimetil formamida.

Frasco con 100 ml.

TA.

	
	

	080.829.2668
	4-Nitrofenilfosfato disódico 6 H2O.

RA.

Tabletas.

Frasco con 1000.

RTC.

	
	

	080.829.0951
	OG-6.

Colorante preparado.

Frasco con 1000 ml.

TA.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.830.1907

080.830.8308

080.830.0969

080.830.0977
	Orceína.
Para microscopía.

Frasco con 1 g.

Frasco con 5 g.

Frasco con 10 g.

Frasco con 25 g.

TA.

	
	

	080.830.2053
	Oxalato de sodio.

RA.

ACS.

Polvo.

Frasco con 500 g.

TA.



	080.823.6210

080.823.6228
	Óxido de propileno. Solvente de resina para facilitar la inclusión de la muestra para microscopía electrónica.

Envase con   500 ml.

Envase con 1000 ml.

	
	

	080.830.2202

080.830.8498
	Óxido rojo de mercurio.

(óxido de mercurio).

RA.

ACS.

Polvo.

Frasco con 250 g.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.831.1237
	Óxido de zinc.

RA.

Frasco con 1000 g.

TA.

	
	

	080.685.0046
	Parafina con polímeros plásticos de peso molecular controlado
con punto de fusión de 56-57ºC.
*Para uso en sitios donde exista equipo automatizado y
en hospitales de alta carga de trabajo o de tercer nivel.

Envase con 1000 g. 

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.829.0985

080.830.2400
	Parafina (con punto de fusión entre 56ºC a 58ºC).

Técnico.

Envase con   500 g.

Envase con 1000 g.

TA.

	
	

	080.829.0993

080.829.1009

080.829.1595
	Paraldehido.

RA.

Frasco con 100 g.

Frasco con 454 g.

Frasco con 1000 ml.

TA.

	
	

	080.830.6351
	Pardo de Bismarck R.

QP.

Polvo.

Frasco con 25 g.

TA.

	
	

	080.830.2459
	Pardo de Bismarck Y.

QP.

Polvo.

Frasco con 25 g.

TA.

	
	

	080.830.2657
	Permanganato de potasio.

RA.

ACS.

Cristales.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.229.0585
	Picrocarmín de índigo.

Colorante biológico.

Frasco con 25 g.

TA.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.229.0528
	Piridina.

RA.

Cristales.

Frasco con 25 g.

TA.



	080.830.2806

080.830.8852

080.829.1017

080.829.1025
	Piridina.
RA.

Frasco con   500 g.

Frasco con 1000 g.

Frasco con 2500 g.

Frasco con 3000 g.

TA.

	
	

	080.229.0544
	Pironina G.

Frasco con 25 g.

TA.

	
	

	080.229.0551
	Pironina Y.

Frasco con 25 g.

TA.

	
	

	080.229.0569
	Ponceau fucsina.

Frasco con 25 g.

TA.

	
	

	080.229.0577
	Ponceau 2 R.

Frasco con 25 g.

TA.

	080.830.3150
	Propilenglicol (1,2-propanodiol).

Frasco con 1000 ml.

TA.

	
	

	080.229.0536
	Protargol.

Frasco con 100 g.

TA.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.823.6244


	Resina epóxica alifática, basada en di o tri glicidiléteres de glicerol (EPON 812).

Frasco con 450 ml.

TA.

	
	

	080.830.6245
	Resina sintética disuelta en Xilol (60%).

Frasco con 1000 ml.

TA.

	
	

	080.832.4230
	Resina sintética. Medio de montaje rápido para preparaciones
histológicas ordinarias y de microscopía electrónica.

Envase con 500 ml.

	
	

	080.830.3259

080.830.9256
	Resorcinol.

RA.

Frasco con 250 g.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.829.1033

080.829.1041

080.829.1058

080.829.1066
	Rodamina B.

Para microscopía.

RA.

Frasco con   10 g.

Frasco con   25 g.

Frasco con 100 g.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.830.3309
	Rojo congo.

QP.

Polvo.

Frasco con 25 g.

TA.



	080.830.3507
	Rojo de metilo.

QP.

Polvo.

Frasco con 25 g.

TA.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.830.5924

080.830.3556
	Rojo neutro.

QP.

Polvo.

Frasco con   5 g.

Frasco con 25 g.

TA.

	
	

	080.830.3606

080.829.1074

080.829.1082
	Rojo nuclear rápido.

Colorante biológico.

Frasco con   5 g.

Frasco con 10 g.

Frasco con 25 g.

TA.

	080.830.3614

080.830.9298

080.830.9314
	Rojo oleoso.

QP.

Polvo.

Frasco con   10 g.

Frasco con   25 g.

Frasco con 100 g.

TA.

	
	

	080.229.0593
	Rosa bengala.

Colorante biológico.

Frasco con 25 g.

TA.

	
	

	080.830.5932

080.830.3648
	Safranina O.

QP.

Polvo.

Frasco con 10 g.

Frasco con 25 g.

TA.

	
	

	080.829.0084
	Solución alcohólica de Giemsa al 0.4%.

Frasco con 500 ml.

TA.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.829.l298
	Sudán IV (rojo escarlata).

RA.

Frasco con 25 g.

TA.

	
	

	080.830.4059

080.830.9389

080.830.9397
	Sudán negro B.

Colorante biológico.

Frasco con 10 g.

Frasco con 25 g.

Frasco con 100 g.

TA.

	
	

	080.829.1090

080.829.1108

080.829.1116
	Sudán III (Sudán rojo).

Colorante biológico.

Frasco con 10 g.

Frasco con 25 g.

Frasco con 100 g.

TA.

	
	

	080.830.3713

080.829.1124
	Sulfato de aluminio y amonio.

RA.

Cristales.

Frasco con 500 g.

Frasco con 2500 g.

TA.



	080.830.3739
	Sulfato de aluminio y potasio. 12 H2O.

(alumbre de potasio).

RA.

Cristales.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.830.3721
	Sulfato de aluminio y potasio. 24 H2O.

RA.

Cristales.

Frasco con 453 g.

TA.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.830.3788
	Sulfato de Cobre. 5 H2O.

RA.

Cristales.

ACS.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.830.3754
	Sulfato de bario.

Polvo.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.783.4080
	Sulfato crómico potásico.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.829.3930
	Sulfato de sodio. 10 H2O.

RA.

Cristales.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.830.3796

080.829.1132
	Sulfato de cromo.

RA.

Frasco con 114 g.

Frasco con 453 g.

TA.

	
	

	080.830.3820
	Sulfato de sodio anhidro.

RA.

ACS.

Cristales.

Frasco de 500 g.

TA.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.830.3952
	Sulfato ferroso. 7 H2O.

RA.

ACS.

Cristales.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.829.3955

080.830.4000

080.780.0479

080.829.1140
	Sulfito de sodio anhidro.

Granulado.

RA.

ACS.

Frasco con   100 g.

Frasco con   300 g.

Frasco con   500 g.

Frasco con 1000 g.

TA.

	
	

	080.783.4155
	Sulfuro de amonio.

RA.

ACS.

Frasco con 500 g.

TA.



	080.783.4098
	Tartrazina.

Frasco con 500 g.

TA.

	080.829.2130

080.830.4406

080.830.9421

080.830.9439
	Timol.

NF.

Cristales.

Frasco con   10 g.

Frasco con 100 g.

Frasco con 114 g.

Frasco con 250 g.

TA.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.829.1157

080.829.1165

080.829.1173
	Tioflavina T.

Colorante biológico.

Frasco con   10 g.

Frasco con   25 g.

Frasco con 200 g.

TA.

	
	

	080.830.9462
	Tionina (Violeta de Laught).

QP.

Polvo.

Frasco con 25 g.

TA.

	
	

	080.830.4489
	Tiosulfato de sodio (hiposulfito de sodio).

RA.

Granulado.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.783.4106
	Tiosulfito de sodio.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.830.4513
	Tolueno.

RA.

Frasco con 1000 ml.

TA.

	
	

	080.783.4197
	Trifosfopiridín nucleótido, sal disódica.

Frasco con 500 ml.

TA.

	
	

	080.830.5080

080.830.9603
	Tween 80 (monoleato de polioxietilensorbitán).

QP.

Frasco con 100 ml.

Frasco con 500 ml.

TA.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.830.6385

080.830.5130
	Verde claro brillante.

Polvo.

Frasco con 10 g.

Frasco con 25 g.

TA.

	
	

	080.830.5213

080.830.9660
	Verde luz (verde rápido) FCF.

QP.

Polvo.

Frasco con 10 g.

Frasco con 25 g.

TA.

	
	

	080.830.5197

080.830.5205
	Verde malaquita.

QP.

Polvo.

Frasco con 10 g.

Frasco con 25 g.

TA.

	080.829.1181
	Verde metilo.

Para microscopía.

Colorante biológico.

Frasco con 5 g.

TA.

	
	

	080.829.1199

080.829.1207

080.829.1215
	Verde naftol B.

Colorante biológico.

Frasco con 10 g.

Frasco con 25 g.

Frasco con 100 g.

TA.

	
	

	080.830.5221

080.830.9678
	Violeta de cresilo.

QP.

Polvo.

Frasco con 5 g.

Frasco con 25 g.

TA.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.829.1223

080.829.1231

080.829.1249
	Violeta de etilo (púrpura de etilo).

Colorante biológico.

Frasco con   10 g.

Frasco con   25 g.

Frasco con 100 g.

TA.

	
	

	080.829.1256

080.829.1264

080.829.1272
	Violeta de metilo.

Polvo.

Frasco con   5 g.

Frasco con 10 g.

Frasco con 25 g.

TA.

	
	

	080.830.9967

080.830.5254

080.829.1280
	Wright.

QP.

Cristales o polvo.

Frasco con   10 g.

Frasco con   25 g.

Frasco con 100 g.

TA.

	
	

	080.830.5262

080.830.5270
	Xilol.

RA.

ACS.

Frasco con   500 ml.

Frasco con 1000 ml.

TA.

	
	

	080.783.4114
	Yodato de sodio.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.830.5304
	Yodo.

QP.

Cristales.

Frasco con 100 g.

TA.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.830.5312

080.829.3997

080.830.5320
	Yoduro de potasio.

RA.

ACS.

Cristales o granulado.

Frasco con 100 g.

Frasco con 250 g.

Frasco con 500 g.

TA.

	080.830.9694
	Yodato de potasio.

RA.

ACS.

Granulado.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.830.5338

080.829.0241
	Yoduro de sodio.

RA.

Granulado.

Frasco con 100 g.

Frasco con 500 g.

TA.


	SOLUCIONES AMORTIGUADORAS

	080.823.1492


	Amortiguadora de acetato pH 4.5.

Frasco con 100 ml.

TA.

	
	

	080.823.3837
	Amortiguadora (buffer) de acetato pH 4.9.

Frasco con 100 ml.

TA.

	
	

	080.823.2037
	Amortiguadora tris salino para hibridación in situ.

Juego con dos frascos con 2 ml.

TA.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS

	080.070.0171
	Aglutinina de cacahuate ARP.

(Ac primario).

Frasco con 2 ml.

RTC.

	
	

	080.070.0189
	Aglutinina de soya.

(Ac primario).

Frasco con 2 ml.

RTC.

	
	

	080.070.0262
	Alfa -1-antitimosina.

(Ac primario).

Frasco con 2 ml.

RTC.

	
	

	080.074.0656
	Alfa -1- antiquimotripsina.

Equipo para 20 pruebas.

RTC.

	
	

	080.070.0247
	Alfa -feto-proteína.

(Ac primario).

Frasco con 2 ml.

RTC.

	
	

	080.070.0213
	Alfa lacto albúmina.

(Ac primario).

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.0205
	Anticuerpo contra receptores de estrógenos.

para mínimo 20 pruebas.

RTC.

	
	

	080.070.1567
	Anticuerpo contra tiroglobulina.

para mínimo 20 pruebas.

RTC.


(Continúa en la Tercera Sección)
TERCERA SECCION

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL

EDICIÓN 2015 del Cuadro Básico y Catálogo de Auxiliares de Diagnóstico. (Continúa en la Cuarta Sección)
(Viene de la Segunda Sección)
	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa)

	080.070.1203
	Anticuerpo monoclonal CD 1.

Frasco con 1 ml.

RTC.



	080.070.1179
	Anticuerpo monoclonal CD 2.
Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.1187
	Anticuerpo monoclonal CD 3.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.1195
	Anticuerpo monoclonal CD 4.

(Células T cooperadoras o inductoras).

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.1211
	Anticuerpo monoclonal CD 5.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.1120
	Anticuerpo monoclonal CD 10.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.1252
	Anticuerpo monoclonal CD 11 b.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.1260
	Anticuerpo monoclonal CD 13.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa)

	080.070.1278
	Anticuerpo monoclonal CD 14.
Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.1112
	Anticuerpo monoclonal CD 19
Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.1138
	Anticuerpo monoclonal CD 20.

(Pan -BL 26).

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.1146
	Anticuerpo monoclonal CD 21.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.1153
	Anticuerpo monoclonal CD 22.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.1229
	Anticuerpo monoclonal CD 25.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.1245
	Anticuerpo monoclonal CD 30.

(BER-H2).

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.1286
	Anticuerpo monoclonal CD 33.

Frasco con 1 ml.

RTC.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa)

	080.070.1237
	Anticuerpo monoclonal CD 34.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.1831
	Anticuerpo monoclonal contra células reticulares dendríticas humanas 

preparado en ratón CD 35.

Frasco con 1 ml y 2 ml.

RTC.



	080.070.1294
	Anticuerpo monoclonal CD 41 a.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.1302
	Anticuerpo monoclonal antígeno epitelial de membrana.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.1161
	Anticuerpo monoclonal HLA/DR.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.0023
	Anticuerpo monoclonal CD 43.

(MT-1).

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.0031
	Anticuerpo monoclonal CD 45.

RA (MT-2).

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.0106
	Anticuerpo monoclonal anti cadena pesada A.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.0114
	Anticuerpo monoclonal anti cadena pesada D.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.0122
	Anticuerpo monoclonal anti cadena pesada E.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa)

	080.070.0098
	Anticuerpo monoclonal anti cadena pesada G.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.0080
	Anticuerpo monoclonal anti cadena pesada M.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.1310
	Anticuerpo monoclonal. Antígeno común leucocitario

CD 45 RB.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.0130
	Anticuerpo monoclonal CD 45 RO.

PAN T UCHL 1.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.074.1290
	Antígeno contra Papiloma Virus (Ac primario). 

Frasco con 1 ml.

RTC.

	080.074.1068
	Antígeno de membrana epitelial.

Para 20 pruebas.

RTC.

	080.070.0296
	Antígeno de músculo liso.

(Ac primario).

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.074.1191
	Antígeno específico de próstata.

(Ac primario).

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.074.1159
	Antígeno Ki 1 (CD 30).

(Ac primario).

Frasco con 1 ml.

RTC.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa)

	080.074.1183
	Antígeno Ki 67.

(Ac primario).

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.074.1076
	Antígeno leucocitario común (CD 45).

Para mínimo 20 pruebas.

RTC.

	
	

	080.074.1175
	Antígeno mieloide/histiocítico. (CD 15).

(Ac primario).

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.074.1084
	Antígeno relacionado al factor VIII.

Para mínimo 20 pruebas.

RTC.

	
	

	080.783.4395
	Antiinmunoglobulina de conejo (cabra).

(Ac secundario).

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.783.4403
	Antiinmunoglobulina de conejo (cerdo).

(Ac secundario).

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.783.4411
	Antiinmunoglobulina de ratón (cabra).

(Ac secundario).

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.081.4915
	Antisuero anticitoqueratina de bajo peso molecular.

Frasco con 2 ml.

RTC.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa)

	080.081.4923
	Antisuero anticitoqueratina de alto peso molecular.

Frasco con 2 ml.

RTC.

	
	

	080.081.4949
	Antisuero contra calcitonina y tiroglobulina.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.081.4931
	Antisuero contra CD 45 R.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	080.074.1050
	Antisuero contra desmina.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.081.4964
	Antisuero contra somatostatina.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.0163
	Células T supresoras (citotóxicas) (CD 8).

Ac primario. 

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.1658
	Complejo ABC.

Avidina- biotina-peroxidasa anti-ratón (monoclonal).

Frasco con 1 ml.

RTC.



	080.070.1666
	Complejo ABC.

Avidina-biotina-peroxidasa anti-conejo (policlonal).

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.783.4473
	Complejo peroxidasa-antiperoxidasa de conejo.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa)

	080.783.4429
	Complejo peroxidasa-antiperoxidasa de ratón.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.0197
	Concanavalina A/HRP.

(Ac. Primario).

Frasco con 2 ml.

RTC.

	
	

	080.783.4247
	Cromogranina.

Frasco con 1 ml.

TA.

	
	

	080.070.0221
	Fosfatasa ácida prostática.

(Ac. Primario).

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.1344
	Fosfatasa alcalina placentaria.

Frasco con 2 ml.

RTC.

	
	

	080.783.4239
	Enolasa neuronal específica.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.0353
	Gastrina.

(Ac. Primario).

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.0338
	Glucagon.

(Ac. Primario).

Frasco con 1 ml.

RTC.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa)

	080.070.0254
	Gonadotrofina coriónica.

(Ac. Primario).

Frasco con 2 ml.

RTC.

	
	

	080.074.1092
	Herpes simple tipo 1.

Para mínimo 20 pruebas.

RTC.

	
	

	080.074.1118
	Herpes simple tipo 2.

Para mínimo 20 pruebas.

RTC.

	
	

	080.070.0361
	Hormona adrenocorticotrófica (ACTH).

(Ac primario).

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.1351
	Hormona de crecimiento.

(Ac. Primario).

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.0320
	Insulina.

(Ac. Primario).

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.229.0478
	Jenners colorante biológico.

Frasco con 250 g.

RTC.

	
	

	080.070.0015
	Kappa y Lambda cadenas ligeras, lisozima.

Para mínimo 20 pruebas.

RTC.

	
	

	080.783.8198
	Lectina de ulex europeo.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa)

	080.783.2415
	Lisamina roja rápida.

Frasco con 25 g.

RTC.

	
	

	080.074.1167
	Lisozima.

(Ac. Primario).

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.074.1126
	Lisozima (Muramidasa).

Para mínimo 20 pruebas.

RTC.

	
	

	080.070.0064
	LN-1.

(Ac. Primario).

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.0072
	LN-2.

(Ac. Primario).

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.229.2714
	Marcador fluoresceinado con isotiocianato de fluoresceína, para la identificación de la  fracción Clq.

Frasco con 2 ml.

RTC.

	
	

	080.229.2722
	Marcador fluoresceinado con isotiocianato de fluoresceína para la identificación de la  fracción C3.

Frasco con 2 ml.

RTC.

	
	

	080.229.2730
	Marcador fluoresceinado con isotiocianato de fluoresceína para identificar fibrinógeno.

Frasco con 2 ml.

RTC.

	
	

	080.229.2748
	Marcador fluoresceinado con isotiocianato de fluoresceína para identificar albúmina.

Frasco con 2 ml.

RTC.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa)

	080.229.2755
	Marcador fluoresceinado con isotiocianato de fluoresceína para la identificación de la  fracción C4.

Frasco con 2 ml.

RTC.

	
	

	080.070.0049
	MB-1.

(Ac. Primario).

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.0056
	MB-2.

(Ac. Primario).

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.830.6583
	Medio para inclusión (éter glicerólico 100).

Frasco con 500 ml.

RTC.

	
	

	080.830.2582
	Medio para inclusión de tejidos.

Para cortes en congelación.

Frasco con 118 ml.

TA.

	
	

	080.614.0935
	Membrana tubular para diálisis.

Pieza.

	
	

	080.070.0288
	Mioglobina.

(Ac. Primario).

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.783.8206
	Pepsina para hibridación in situ.

Seis paquetes de 2 g. cada uno para preparar 230 ml. de solución.

Juego.

RTC.

	
	

	080.070.0346
	Péptido intestinal vasoactivo.

(Ac. Primario).

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.1369
	Plancha de calor para sondas de DNA.

Frasco con 1 ml.

RTC.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa)

	080.070.0304
	Proteína básica de mielina.

(Ac. Primario).

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.783.4254
	Proteína de neurofilamentos.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.0312
	Proteína glial fibrilar.

(Ac. Primario).

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.783.4270
	Queratina de amplio espectro.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.783.5079
	Reactivo de inmunohistoquímica para enolasa neuronoespecífica.

Frasco con 7 ml.

Control negativo.

Frasco con 5 ml. (NSE).

Equipo.

RTC.

	
	

	080.783.5087
	Reactivo de inmunohistoquímica para Papiloma Virus.

Frasco con 7 ml.

Control negativo.

Frasco con 5 ml.

RTC.

	
	

	080.783.5061
	Reactivo de inmunohistoquímica para queratina.

Frasco con 7 ml.

Control negativo.

Frasco con 5 ml.

RTC.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa)

	080.783.4684
	Reactivo para tinción de mieloperoxidasa.

Frasco con 7 ml.

Control negativo. 

Frasco con 5 ml.

RTC.

	
	

	080.783.4692
	Reactivos para tinción de Td.

Frasco con 7 ml.

Control negativo. 

Frasco con 5 ml.

RTC.

	
	

	080.070.0379
	Serotonina.

(Ac. Primario).

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.783.4262
	Sinaftofisina.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.1385
	Sistema de detección de amplio espectro contra Virus del Papiloma Humano.

Frasco con 7 ml.

Control negativo.

Frasco con 5 ml.

RTC.

	
	

	080.070.1435
	Sistema de detección para Citomegalovirus.

Juego.

RTC.

	080.070.1419
	Sistema de detección para Chlamydia.

Frasco con 7 ml.

Control negativo. Frasco con 5 ml.

Juego.

RTC.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa)

	080.070.1401
	Sistema de detección para Virus de Hepatitis B.

Frasco con 7 ml.

Control negativo. Frasco con 5 ml.

Juego.

RTC.

	
	

	080.070.1393
	Sistema de preparación de laminillas para hibridación in situ.

Caja con 200 laminillas.

RTC.

	
	

	080.070.0270
	Vimentinaxe "Vimentina".

(Ac. Primario).

Frasco con 1 ml.

RTC.


APARATOS Y EQUIPOS

	AFILADORES

	533.008.0309
	Para cuchillas de microtomo, con control de velocidad de caída de la cuchilla, capaz de afilar una cuchilla en 30 minutos; para desbastar, afilar y asentar; que use al menos perfil “C” de cuchilla, con control de velocidad de caída de la cuchilla, control de tiempo de afilado de 1 hasta 5 horas, tiempo de facetado de 5, 10 o 25 segundos por lado de la cuchilla o sin cambio de afilado de cuchillas unilaterales para perfil D; control de ángulo de afilado, control mínimo y máximo de presión de cuchilla contra superficie de afilado, soporte para cuchillas intercambiables para perfil C y D; pasta de diamante para afilado de cuchillas de 1, 2, 3, 6, 8 y 15 micras.



	533.008.0358
	Eléctrico para cuchillos y tijeras, con diamante abrasivo.


	BALANZAS

	533.107.0481
	Balanza granataria, con dos platillos de acero inoxidable o porcelana, capacidad de 0 a 2200 g, sensibilidad hasta 0.1 g, escala de 0 a 10 g dividida en 0.1 g y otra escala de 0 a 200 g dividida en 10 g.

	
	

	533.107.0101
	Colgante para órganos de autopsia.

Con platillo de aluminio.

Capacidad: de 0 a 5 K.

Pieza.

	
	

	533.107.0267
	Para órganos de autopsia.

Con platillo de aluminio.

Capacidad 200 g. con graduaciones de 1 g.

Pieza.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	BAÑOS

	533.119.0263
	Baño para flotación con movimiento circular, de las muestras en el agua, con termostato para calentamiento rápido, control de temperatura, control de encendido con luz indicadora, de lámina de aluminio de alto grado, superficie interna del compartimento de agua de material anodizado negro aislado con fibra de vidrio en los laterales y el fondo, rango de temperatura ambiente hasta 75°C, diámetro de 8 pulgadas, capacidad mínima dos litros.



	533.119.0545
	Baño sin circulación de agua, con termostato de resistencia de poca precisión, para 80 tubos de 13 x 100, interiores de acero inoxidable. Dimensiones de acuerdo a necesidades.


	BOMBAS

	533.145.0121

533.145.0147

533.145.0170

533.145.0188

533.145.0196
	Para aspiración de líquidos y gases corrosivos, abrasivos y estériles a través de tubos flexibles que eliminan el contacto con la bomba.

Proporciona vacío hasta -27 pulgadas de mercurio (684 mm Hg o 91.2 kPa).

Con capacidad de 7.5 galones (28 litros) por minuto.

Dimensiones: 9 x 19 x 10 cm.

127 V - 60 Hz.

Cinco capacidades (Especifique una sola capacidad).


0.8 ml/min.


5 ml/min.


14.1 ml/min.


20.0 ml/min.


40.0 ml/min.

Pieza.

	
	

	060.909.0881
	Material de consumo.

Tubo flexible de polivinilo (Tygon) de diámetro exterior de 6.5 mm y 

diámetro interior de 3.2 mm (un metro).

Pieza.


	DESCALCIFICADORES

	531.279.0057
	De hueso, iónico.

De estado sólido.

Regulación automática.

Pieza.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	DISPENSADORES

	533.308.0124
	DISPENSADOR DE PARAFINA

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Anatomía patológica.

	DESCRIPCIÓN:
	Contenedor de parafina fundida a una temperatura controlada para la preparación de bloques especiales de parafina. Cámara con dimensiones de 210 mm de diámetro x 400 mm de altura (±5%). Exterior de acero inoxidable. Interior de aluminio. Capacidad de 5 L (±1 L). Rango de temperatura de 40 a 75ºC (± 5%). Exactitud de ± 2%. Válvula para entrega de parafina. Filtro integrado.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	EQUIPOS

	533.860.0041
	TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS, EQUIPO PARA

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio de 

Anatomía Patológica.

	DESCRIPCIÓN:
	Equipo automatizado para la tinción de laminillas con preparaciones histológicas, con las siguientes características seleccionables, de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas:

Selección automatizada de reactivos, colorantes, anticuerpos y capacidad de laminillas y portalaminillas. Sistema de eliminación segura de líquidos de desecho. Contenedores de reactivos. Lector de código de barras. Puerto de comunicación para interfase. Software en español. Monitor o pantalla e impresora integrados o adicionales. Capacidad de almacenamiento de información.

	REFACCIONES:
	Regulador de voltaje y batería de respaldo. Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 o 220 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	FOTOGRAFÍA EQUIPOS PARA

	525.424.0053
	Para macrofotografía.

Base de 67 x 68 cm.

	525.424.0061
	Accesorios:

Cámara fotográfica.

Diámetro del lente: 50 mm.

Foco: 1.2

Apertura del diafragma: 1.2 a 16

Velocidad: hasta un milésimo de segundo. Con reloj disparador.

Pieza.


	GRABADORAS

	521.442.0100
	Para dictado y transcripción de estudios.

Accesorios:

Micrófono de telemando. Control de pie Secretaríal.

Auricular. Minicassette.

Pieza.


	HORNOS

	523.481.0462
	De microondas.

Capacidad: 1.2 pies cúbicos.

Sonda para control de temperatura.

Reloj digital. 700 watts.

Manual para tinciones.

Pieza.


	MESAS

	531.616.0463
	Mesa para autopsias con preparación para triturado, de acero inoxidable, drenaje central de sobreflujo, hidroaspirador con flujo reversible, ruptor de vacío, charolas de acero inoxidable desmontables, ajustador hidráulico, aspersores manuales con válvulas de control. Sistema de flujo de agua a nivel de la superficie para irrigación de la mesa que permita retirar fluidos y residuos. Graduación en centímetros en la parte lateral y frontal. 

Accesorios: Triturador.


	MICROSCOPIOS

	533.622.0669

533.436.0012

533.841.0052

533.841.0060
	Para microfotografía.

Con cámara y fotocelda interconstruida.

Accesorios:

Fotomicroscopio automático.

Suplemento microfotográfico para cámara de 35 mm, con rosca.

Suplemento microfotográfico para cámara de 35 mm, con bayoneta.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	533.622.0909
	MICROFOTOGRAFÍA, MICROSCOPIO TRIOCULAR PARA

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio clínico.

Anatomía patológica.

	DESCRIPCIÓN:
	Instrumento óptico de apoyo para el diagnóstico de patologías, con fines de enseñanza clínica y postmortem; que permite amplificar y tomar fotografías. Tubo triocular para visión binocular y fototubo para el uso simultáneo de sistema de microfotografía. Oculares de campo amplio 10X. Objetivos planacromáticos de 4X o 5X, 10X, 40X o 60X y 100X, con diámetros de apertura de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas. Revolver para cinco objetivos. Dispositivo para microfotografía de 35 mm, con fuentes de control automático para niveles de iluminación, tiempo de disparo. Condensador con apertura numérica de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas. Platina mecánica fija con movimiento en cruz. Enfoque macro-micrométrico coaxial. Fuente de iluminación de luz halógena, con control de intensidad.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	533.622.1014
	MICROSCOPIO ELECTRONICO PARA ANATOMÍA PATOLÓGICA

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Anatomía Patológica, Investigación.

	DESCRIPCIÓN:
	Equipo de transmisión, capaz de realizar amplificación de imágenes de una porción de tejido Sistema de iluminación con dos lentes condensadores para modo de campo amplio, con brillantez constante y zoom continuo. Modo de iluminación puntual. Aceleración del haz electrónico desde 20 hasta 120 KVA. Enfoque continuo o enfoque por pasos seleccionable. Zoom de magnificación continua. Variación continua de la longitud de cámara para difracción. Brillantez constante de la imagen, en cambios de magnificación. Goniómetro controlado digitalmente, con ángulo de inclinación de ± 60 grados. Ejes X-Y-Z, con control motorizado y precisión en el reposicionamiento de la muestra menor a 2 micras. Capacidad de almacenar al menos 90 posiciones de la platina. Rotación continua de la imagen. Sistema de vacío controlado por computadora. Mediante bomba turbo-molecular de 260l/s. Dos bombas rotatorias, para realizar el prevacío. Sistema antivibratorio. Recirculador de agua enfriado por aire. Compresor de 1/3 de HP o de potencia adecuada. Desecador de películas. Cámara para impresión de película tipo placa. Microprocesador para el control del sistema fotográfico. Posibilidad de almacenar imágenes en disco. Al menos 40 portaplacas. Contenedor de placas. Contenedor para el transporte de placas. Transportador de película. Computadora personal integrada: procesador de 700 MHz o más. Memoria RAM con 32 Mb o más. Disco duro de 4 Gb o más. Unidad de disco flexible, de 8.89 cm (3.5"), de 1.44 Mb o más. Teclado. Monitor a colores SVGA. Impresora láser. Paquete básico para rotación de imagen y macros de control

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Impresora láser. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Filtro para impurezas y aceite para el compresor. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	MICROTOMOS

	533.631.0551
537.237.0154

533.125.0141

533.612.0018

533.793.0027
	Ultramicrotomo para microscopía electrónica.

Pieza.

Accesorios:

Cortador de cuchillas.

Barras de vidrio.

Mesa antivibratoria.

Rejillas para microscopía electrónica.


	533.631.0155
	MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas
	SERVICIO(S): Anatomía Patológica.

	DESCRIPCIÓN:
	Equipo eléctrico con sistema de congelación automática, que permite realizar cortes exactos y almacenamiento de muestras biológicas en congelación. Controlado por microprocesador. Con panel de control. Contador de secciones. Microtomo para especimenes. Movimiento vertical del espécimen. Con sistema antienrollante del corte. Cuchilla con angulación. Cubierta contra polvo. Criocámara. Con adaptador para extender tejidos.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Cuchillas. Mangos. Discos portabloques. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	533.631.0106
	MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Anatomía Patológica.

	DESCRIPCIÓN:
	Equipo eléctrico que permite realizar cortes exactos de tejidos por medio de cuchillas. Con control de avance y posición de la muestra en eje x-y. Retracción de 100 micras durante el ascenso. Manivela con seguro activado por el pulgar que actúa en cualquier posición. Discos portabloques. Contador de secciones (con pantalla de cristal líquido). Control de retracción lateral. Avance de espécimen de 1 a 30 micras en pasos de 1 micra. Avance de espécimen grueso: 200 micras por revolución. Avance total del espécimen 18 mm (16 mm entre los pasos de límite audible). Movimiento vertical del espécimen: 52 mm. Angulación de la cuchilla: 0° a 20º. Angulación del espécimen: +/-5º con microajuste x-y. Sostén de cuchillas. Sostén de especimenes. Cuchilla de acero inoxidable de 125 mm. Cubierta para polvo.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Juego de herramientas. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Bote aceite. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	PLACAS CALEFACTORAS

	413.716.0539
	Para secar , incubar y humidificar portaobjetos.

Accesorios:

Sistema de drenaje acanalado con cubierta de plástico transparente.

Dimensiones: 63.5 x 19.6 x 89 cm. 

peso: 8.711 Kg.

120 V - 50/60 Hz.

	
	

	533.716.0104

533.716.0096
	Para secar y desparafinar porta objetos.

De 10 cm.

De 15 cm.


	PROCESADORES

	533.746.0108
	PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOSxe "Procesador automático de tejidos"

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Anatomía Patológica.

	DESCRIPCIÓN:
	Sistema eléctrico que permite incluir tejidos en parafina, a través de un tratamiento completo. Capacidad de 110 casetes o cápsulas, doce estaciones de operación: canastillas de tamaños diferentes: una de 60 casetes y otra de 120 casetes. Diez contenedores de melamina o acero inoxidable resistentes a solventes. Dos baños de parafina con posibilidad de aplicar un tercero. Programable de un minuto a 24 horas por cada estación como mínimo. Retraso mínimo de 72 horas. Capacidad de cuatro programas independientes. Sistema sellado que evite el escape de humo o vapor.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Bolsa con casetes. Canastillas para cápsulas de inclusión. Recipiente para soluciones. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	PROYECTORES

	525.752.0048
	Microproyector de laminillas.

Con microproyector grande, con lámpara Xenon XBO, 450 W, para 17 A, para uso continuo y 25 A para uso interrumpido.

Base de dos pies fijos y dos ajustables.

Caja de lámpara de 2 paredes con montura, con reflector ajustable a todas direcciones, enfriamiento por ventilador y aparato encendedor colimador de 3 lentes, filtro anticalórico caflex, disco de filtros grises a filtro verde, colimador extra desplazable.

Espejo de luz fría a 45º, a cambio rápido de 4 objetivos, enfoque macro y micrométrico combinado a platina metálica grande.

Dos condensadores débiles y dos fuertes.

Equipo óptico 1 para preparaciones de cubre objetos.

	
	Microproyector 34 mm.

Objetivos: PL 10 x 10.25.


  PL 25 x 10.25.


  PL 40 x 10.65.

Rectificador de corriente a 60 ciclos con cambio de 17 a 25 A.

	525.752.0089
	Para diapositivas de 35 mm. Tipo carrusel.

	525.752.0154
	Proyector de cabeza o retroproyector (caja de proyección).

127 V y 60 Hz.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REBANADORAS

	523.766.0013
	De piezas quirúrgicas.

Eléctrica.

Pieza.


	REFRIGERADORES

	531.773.0223
	Para cadáveres.

Con 4 o más gavetas.

Frontales y telescópicas.

	
	

	531.773.0256
	Para piezas quirúrgicas.

Capacidad: 850 dm3

Temperatura -3ºC a 6ºC.

	
	

	531.773.0306
	Para reactivos.

Capacidad: 400 dm3

Temperatura -3ºC a 6ºC.


	531.773.0207
	REFRIGERADOR PARA CADÁVERES

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Anatomía Patológica.

	DESCRIPCIÓN:
	Equipo para preservar cadáveres a temperatura de 2 a 8 grados centígrados. Dos gavetas y puertas laterales con bisagras y cerrojos especiales de tambor aisladas. Dos bandejas para cuerpo. Sistema de correderas telescópicas embaleradas para soportar marcos de acero inoxidable con jaladeras integradas. Construido totalmente en lámina de acero inoxidable calibre 20 (cuerpo interior y exterior). Dimensiones 225 x 95 x 220 cm +10%. Sistema de refrigerador con compresor de acuerdo a equipo, condensador y difusor. Temperatura en gavetas de 2 a 6 grados centígrados. Aislamiento y base de paneles de espuma de poliuretano. Control de alarmas visible y audible, en caso de accidente de refrigeración. Con refrigerante libre de CFC.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	SIERRAS

	531.816.0354
	De cinta eléctrica, de baja velocidad.

	379.440.0105
	Accesorio:

Hojas para sierra.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SURTIDORES

	527.843.0052
	De parafina.

Capacidad: 3.785 litros.


	UNIDADES

	533.819.0555
	UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Anatomía Patológica.

	DESCRIPCIÓN:
	Unidad electromecánica que permite incluir tejidos en parafina. Placa calefactora con rango de 55 a 70°C. Placa fría con temperatura hasta -10°C. Superficie de inclusión sellada. Tanque contenedor de parafina removible. Tanque calefactor contenedor de al menos 60 casetes con parrilla y charola removible. Tanque contenedor de parafina de 2 a 5 litros dentro del rango de 45 a 65 ± 0.2°C. Control manual y de pedal del flujo de parafina. Calentador de fórceps (pinzas). Lupa integrada. Dimensiones de 95 x 95 x 61 ± 10 cm.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	VIDEOMICROSCOPIO

	531.626.0107
	VIDEOMICROSCOPIO (MICROSCOPIO CON CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN)

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica.

	DESCRIPCIÓN:
	Instrumento óptico de apoyo con fines de diagnóstico para todo tipo de patologías detectadas microscópicamente. Oculares de 12.5 X, de campo visual amplio que permiten la observación a los usuarios. Tubo binocular inclinable a 45º (girable a 360º). Revolver para cuatro objetivos. Objetivos acromáticos de 2.5 X, 10 X, 40 X y 100 X. Platina provista de carro con movimiento en cruz. Condensador con apertura numérica de 0.9 ò 1.25. Con lente frontal desplazable. Diafragma tipo iris. Iluminación en base de microscopio. Transformador integrado en la base. Mandos de enfoque macro-micrométrico coaxiales. Con los siguientes accesorios para videodocumentación: videocámara a color, de un chip-CCD, cuatrocientas setenta líneas de resolución horizontal o mayor (sistema NTSC), con salida opcional para adaptar accesorios simultáneamente, sumergible en soluciones desinfectantes. Monitor a color sistema NTSC de diecinueve pulgadas o mayor, con 600 líneas de resolución horizontal o mayor. Videograbadora super VHS. Videoimpresora a color. Regulador de voltaje supresor de picos adecuado al equipo y a las características de suministro de energía eléctrica.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Accesorios para videodocumentación: videocámara a color, de un chip-CCD, cuatrocientas setenta líneas de resolución horizontal o mayor (sistema NTSC), con salida opcional para adaptar accesorios simultáneamente, sumergible en soluciones desinfectantes. Monitor a color sistema NTSC de diecinueve pulgadas o mayor, con 600 líneas de resolución horizontal o mayor. Videograbadora super VHS. Videoimpresora a color. Regulador de voltaje supresor de picos adecuado al equipo y a las características de suministro de energía eléctrica. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


INSTRUMENTAL

	CINCELES

	537.191.0513
	Tipo hachuela.

Longitud: 18 cm.

Ancho de la hoja: 5 cm.

Modelo: Councilman.

Pieza.

	
	

	537.191.0307
	Para cráneo.

Con "llave".

Ancho de la hoja: 1.6 cm.

Modelo: Virchow.

Pieza.

	
	

	537.191.0802
	Para hueso.

Longitud: 16. cm.

Ancho de la hoja: 1.8 cm.

Pieza.


	COSTOTOMOS

	537.254.0459
	Longitud: 20 cm.

Pieza.


	CUBETAS

	513.254.0104
	Para órganos de autopsia.

Con soporte de acero inoxidable y carretillas de hule.

Capacidad: 15.2 litros (4 galones).

Pieza.


	CUCHILLAS

	080.270.0013

080.270.0021
	Para microtomo rotatorio.

Medidas:

12.5 x 25 cm.

18.0 x 25 cm.

Pieza.

	
	

	080.235.0140
	Desechables con adaptador para microtomo. Para cortes histológicos en parafina.

Paquete con 100 piezas.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	CUCHILLOS

	537.272.0010

537.272.0036
	Para cerebro.

Hojas de acero inoxidable.

Medidas:

35.5 x 3.8 cm.

25.0 x 3.0 cm.

Pieza.

	
	

	535.266.0095

535.266.0061

535.266.0079

535.266.0053

535.266.0129

535.266.0137
537.272.0598
	Para uso general en autopsia.

Hojas de acero inoxidable.

Medidas:

11.5 x 2.5 cm.

17.5 x 2.5 cm.

22.5 x 2.5 cm.

15.0 x 2.0 cm.

20.0 x 2.0 cm.

25.0 x 2.0 cm.

Pieza.

Cuchillo listón mango metálico, longitud útil o de corte de 200 a 220 mm. Para realizar cortes de órganos y tejidos postmortem. 

Pieza.


	ESTILETES

	535.399.0020
	Flexible.

Diámetro: 0.1 y 0.2 cm.

Longitud: 15 cm.

Pieza.


	JARRAS

	531.543.0057

537.543.0065
	Eléctrica para verter parafina.

Capacidad: 1000 ml.

Capacidad:   500 ml.

Pieza.


	MARTILLOS

	535.618.0454

535.618.0462
	Con gancho liso: longitud de 20 cm.

Con gancho estriado: longitud de 23 cm.

Pieza.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	PINZAS

	535.701.0056
	De disección.

Longitud: 12.7 cm.

Pieza.

	
	

	535.701.0072
	Para cubreobjetos, de puntas cuadradas.

Longitud: 11.5 cm.

Pieza.

	
	

	535.701.0064
	Para cartílago, recta, de punta fina.

Longitud: 13 cm.

Pieza.



	535.701.0114
	Para cartílago, curva, de punta fina.

Longitud: 13 cm.

Pieza.



	535.701.0197
	Para cubreobjetos. Modelo Kuchne.

Longitud: 10 cm.

Pieza.


MATERIALES

	ABRASIVOS

	080.002.0018
	Abrasivo fino, para cuchillas de microtomo.

Frasco con 125 ml.

TA.

	
	

	080.002.0026
	Abrasivo grueso, para cuchillas de microtomo.

Frasco con 125 ml.

TA.


	AGUJAS

	080.025.0193
	Para disección.

Punta recta con mango de madera o plástico rígido.

Longitud: 15 cm.

Pieza.

	
	

	080.025.0201
	Punta angulada con mango de madera o plástico rígido.

Longitud: 15 cm.

Pieza.

	
	

	080.025.0219

080.025.0250

080.025.0235
	Para suturar en autopsias.

De curvatura sencilla.

Longitudes:

  7.6 cm.

10.0 cm.

12.7 cm.

Pieza.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	AGUJAS (continúa)

	060.040.6524

060.040.6755

060.040.6771
	Curvatura doble.

Longitudes:

7.6 cm.

10.0 cm.

12.7 cm.

Pieza.


	ARCHIVEROS

	511.076.0617
	Para bloques de parafina.

De siete gavetas con divisiones de:

12.5 x 20 cm.

Pieza.

	
	

	511.076.0625
	Para codificación de diagnósticos.

De diez gavetas para tarjetas de:

7.5 x 12.5 cm.

Pieza.

	
	

	511.076.0633
	Para concentración de diagnósticos tipo Kárdex, de seis charolas para 480 tarjetas.

Pieza.

	
	

	511.076.0641
	Para diapositivas de 35 mm. 

De once gavetas con tres divisiones de:

14.5 x 6.3 cm.

Pieza.



	511.076.0401
	Para portaobjetos.

De once gavetas con divisiones de 7.5 cm.

Pieza.

	
	

	511.076.0310
	Para protocolos de autopsia.

De tres gavetas tamaño oficio, metálico.

Pieza.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	BANDEJAS

	513.113.0196

513.113.0204

513.113.0212

513.113.0220
	Para autopsia.

Metálicas.

Medidas:

34.2 x 24.7 x 1.5 cm.

38.4 x 26.6 x 1.5 cm.

43.4 x 29.5 x 1.5 cm.

48.2 x 31.7 x 1.5 cm.

Pieza.

	
	

	513.113.0089
	Para disección:

De madera con corcho y base de acero inoxidable completa.

Dimensiones: 52.7 x 32.4 cm x 10.5 cm.

Pieza.


	CAJAS

	531.153.0108
	De madera.

Con rejilla de aluminio para guardar laminillas.

Para portaobjetos de 25 x 75 mm.

Con 100 lugares.

De 3.12 x 17.31 x 20.13 cm.

Pieza.


	CANASTILLAS

	080.171.0070
	Para tinción de 50 laminillas.

De acero inoxidable, con asa removible.

Pieza.


	CÁPSULAS

	080.181.0094
	Para inclusión de tejidos.

De acero inoxidable.

Medidas:

20 x 5 mm.


	ESPÁTULAS

	537.370.0870

537.370.0854

537.370.0896

537.370.0862
	Para cortes de bloques de parafina con hojas de acero inoxidable.

Medidas:

  75 x 13.5 mm.

100 x 16.5 mm.

150 x 21.0 mm.

200 x 35.0 mm.

Pieza.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	ESTUCHES O JUEGOS PARA TINCIÓN

	533.860.0017
	Para teñir frotis o cortes histológicos.

Recipiente de vidrio con tapa del mismo material.

Gradilla de metal para 50 laminillas con asa removible.

	
	

	533.860.0025
	Para teñir frotis o cortes histológicos.

Recipiente de vidrio con tapa del mismo material.

Dimensiones: 9.37 x 7.5 x 7.5 cm.

Gradilla del mismo material.

Con asa removible.


	FIJADOR

	080.018.0101
	Fijador hidrosoluble para citología exfoliativa, en aerosolxe "Fijador hidrosoluble para citología exfoliativa, en aerosol".

Envase con 250 g.

TA.


	FRASCOS

	080.431.0043
	De vidrio transparente, con boca ancha y tapa de rosca de plástico.

Capacidad: 1 litro.

Pieza.

	
	

	080.431.0159
	Ámbar, con boca ancha y tapa de rosca de plástico.

Capacidad: 115 ml.

Pieza.

	
	

	080.431.1710
	Ámbar, con boca ancha y tapón esmerilado.

Capacidad: 250 ml.

Pieza.

	
	

	060.426.0018

060.426.0026

060.855.0026
	De vidrio no refractario, con rosca para tapa metálica.

20 x 20 x 15 cm.

20 x 16 x 15 cm.

Tapa metálica de 12 cm para atmósfera enriquecida con CO2.

Pieza.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	MOLDES

	527.630.0109
	Para bloques de parafina.

Metálicos.

	
	

	080.235.0843

080.235.0850

080.235.0868

080.064.0252
	Para inclusión en parafina, desechables, desprendibles, de:

  8 mm.

12 mm.

22 mm.

Accesorios:

Anillo para molde para inclusión en parafina, desechables, modelos: blanco, azul, amarillo o verde.


	POLVOS

	080.830.2483
	Polvo reacondicionador de cristales para afiladores de cuchillas.

Frasco con 114 g.

TA.


	REGLAS

	537.774.0211
	Cinta métrica.

Metálica o de plástico.

Escala en centímetros.

Longitud: 200 cm.

Pieza.

	
	

	537.774.0229

537.774.0237

537.774.0245

537.774.0252
	Metálica.

Escala en centímetros.

Longitud:

10 cm.

20 cm.

40 cm.

60 cm.

Pieza.


	SONDAS

	060.168.1570
	Acanalada.

Longitud: 13 cm.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	VASOS

	080.951.0456
	De Coplin.

Con tapa de cuerda.

Dimensiones: 110 x 16 mm.

Cinco muescas.

	
	

	513.950.0010
513.884.0011
	De acero inoxidable.

Capacidad: 1000 ml.

Accesorios:

Tapa de acero inoxidable.


	VIDRIOS DE RELOJ

	080.960.0059
	De 75 mm. de diámetro.


CATÁLOGO: BANCO DE SANGRE

AGENTES DE DIAGNÓSTICO

	CONTROLES Y ESTÁNDARES

	080.823.5741
	Control de isotipo combinado IgG1/IgG1.

Control Y1/Y1.

Clona x 40.

Para 50 pruebas.

RTC.

	
	

	080.823.5758
	Control de isotipo combinado IgG/IgG2a.

Control Y1/Y2a.

Clona x 39.

Para 50 pruebas.

RTC.



	080.823.5766
	Control de isotipo combinado (IgG2a-FITC/IgG2a-PE).

Para 50 pruebas.

RTC.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS

	080.832.4123

080.832.2333
	2-mercapto-etanol.

RA.

Frasco con 25 ml.

Frasco con 100 ml.

TA.



	080.783.2316
	Adenina.

Frasco con 5 g.

RTC.

	
	

	080.783.4593
	DEAE celulosa.

Polvo.

Frasco con 100 g.

TA.

	
	

	080.830.0834
	Digitonina.

RA.

Polvo.

Frasco con 1 g.

TA.

	
	

	080.831.1815
	D-fructuosa 6 fosfato.

Frasco con 5 g.

RTC.

	
	

	080.832.2614
	D-fructuosa 6 fosfato sal sódica.

Grado 1.

Polvo.

Frasco con 5 g.

RTC.



	080.829.5398
	Dimetilsulfóxido estéril. USP de alta pureza para criopreservar células progenitoras hematopoyéticas.

Frasco de 10 ml.

RTC.

	
	

	080.783.4486
	Ditionito de sodio sólido.

Frasco con 25 g.

RTC.

	
	

	080.829.2684
	DL-ditioeritritol.

Frasco con 5 g.

RTC.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.783.4767
	Fructuosa.

Frasco con 25 g.

TA.



	080.829.1892
	Hidrocloruro de bencidina.

Polvo.

Frasco con 10 g.

TA.

	
	

	080.783.4577
	n-butanol.

Frasco con 1000 ml.

TA.

	
	

	080.830.5668
	Nigrosina (soluble en alcohol).

QP.

Polvo.

Frasco con 25 g.

TA.

	
	

	080.783.4569
	Polivinilpirrolidona.

Frasco con 100 g.

TA.

	
	

	080.830.3622
	Sacarosa (sucrosa).

RA.

ACS.

Cristales.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.783.4700
	Saponina.

Polvo.

Frasco con 25 g.

TA.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.830.3655
	Sephadex (varios tipos).

Resina de intercambio iónico.

RA.

Polvo o granulado.

Frasco con 200 g.

TA.

	
	

	080.830.4208
	Tetracloruro de carbono.

RA.

ACS.

Frasco con 1000 ml.

TA.



	080.783.4502
	Tricloroetileno.

Frasco con 1000 ml.

TA.

	
	

	080.830.5809
	Trietanolamina.

Líquido.

RA.

Frasco con 100 ml.

TA.

	
	

	080.830.5833
	Tritón X 100.

Líquido.

RA.

Frasco con 500 ml.

TA.


	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS

	080.783.4650
	3-Fosfoglicerato.

Cristales.

Frasco con 25 g.

RTC.



	080.229.0619
	Colorante Ponceau’s concentrado.

Frasco con 20 ml.

Caja con 6.

TA.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa)

	080.081.4881
	Complemento C3a.

Frasco con 3 ml.

RTC.

	
	

	080.081.4899
	Complemento C4a.

Frasco con 3 ml.

RTC.

	
	

	080.783.4551
	Conjugado de fluoresceína.

Frasco con 1 ml.

RTC.



	080.784.0772
	Coombs monoespecífico de tipo C3d.

Frasco con 3 ml.

RTC.

	
	

	080.784.0756
	Coombs monoespecífico de tipo IgG.

Frasco con 10 ml.

RTC.



	080.784.0764
	Coombs monoespecífico de tipo IgM.

Frasco con 10 ml.

RTC.



	080.830.0792
	Dietilbarbiturato de sodio.

Polvo.

Frasco con 100 g.

TA.



	080.829.2858
	Diluyente salino para uso en citofluorómetros.

Envase con 20 L.

TA.



	080.783.4635
	DL-gliceraldehido-3-fosfato.

Frasco con 25 mg.

RTC.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa)

	080.784.7801
	Equipo para la determinación de anticuerpos antiplaquetas HLA y antígenos específicos plaquetarios.

Equipo para mínimo 5 pruebas.



	080.784.7793
	Equipo para elusión ácida de IgG de los glóbulos rojos, que permita la realización de 

fenotipo del eritrocito posteluido sin desnaturalizar el anticuerpo.

Equipo para mínimo 20 pruebas.



	080.081.5037
	Fibronectina fetal, determinación de.

Equipo.

RTC.

	
	

	080.832.2036


	Gliceraldehido-3-fosfato deshidrogenasa.

Frasco ámpula con 1000 U.

RTC.



	080.832.2622


	Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa.

Equipo para 20 pruebas.

RTC.

	080.074.0516
	Haptoglobina.

Placa de gel con 12 pozos para cuantificar por inmunodifusión radial.

Pieza.

RTC.

	
	

	080.414.1216
	Hypaque-Ficoll.

Densidad 1.017.

Frasco con 100 ml.

TA.



	080.823.2052
	Hypaque-Ficoll, solución separadora de linfocitos humanos.

Densidad 1.077.

Frasco con 500 ml.

TA.

	
	

	080.832.1590
	Hypaque-Ficoll.

Densidad 1.083.

Frasco con 100 ml.

Caja con 6.

TA.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa)

	080.832.0402


	Hypaque al 50%.

Solución inyectable.

Frasco ámpula de 31 ml.

TA.

	
	

	080.784.3503
	Monoclonales anti CD33
Para 100 pruebas.

RTC.

	
	

	080.784.3511
	Monoclonales anti CD34.

Para 100 pruebas.

RTC.

	
	

	080.784.3529
	Monoclonales anti CD45.

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.784.3537
	Monoclonales anti CD16ª.

Para 100 pruebas.

RTC.

	
	

	080.784.3479
	Monoclonales combinados anti CD3/CD19
Para 50 pruebas.

RTC.

	
	

	080.784.3487
	Monoclonales combinados anti CD4/CD8.
Para 50 pruebas.

RTC.

	
	

	080.784.3495
	Monoclonales combinados anti CD45/CD14.
Para 50 pruebas.

RTC.

	
	

	080.832.3158
	Nicotinamida adenina-Dinucleótido.

(NADPH) reducido.

Frasco con 250 mg.

RTC.

	
	

	080.830.5650
	Nicotinamida Adenina Dinucleótido.

Fosfato sal monosódica (NADP).

Frasco con 100 mg.

RTC.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa)

	080.784.3438
	“Panel A” células inmunotipificadas, para identificar y clasificar anticuerpos irregulares.

Juego.

RTC.



	080.832.4022
	Para determinación en plasma o suero de anticuerpos anti-VIH, por prueba que no requiere equipo de lavado y de lectura.

Para mínimo 40 pruebas.

Solicitar por número de pruebas.

RTC.



	080.783.4726


	Para determinación cualitativa de serotonina en orina

Para 50 pruebas.

RTC.



	080.783.4676
	Para determinación de factor VIII.

Frasco con 1 ml.

RTC.



	080.783.4536
	Para determinación de subpoblaciones de linfocitos T4-T8.

Para 25 pruebas.

RTC.



	080.081.1408
	Para investigar por técnica inmunoenzimática anticuerpos contra Citomegalovirus IgG.

Para mínimo 96 pruebas.

RTC.



	080.081.3941
	Para investigar por técnica inmunoenzimática anticuerpos contra Citomegalovirus IgM. 

Para mínimo 96 pruebas.

RTC.

	
	

	080.365.0050
	Para la cuantificación de antígeno viral p24.

Para 192 pruebas.

RTC.



	080.074.1878
	Para la cuantificación de ácidos nucleicos virales para Virus de la Hepatitis B y todos sus genotipos por la metodología de amplificación de ácidos nucleicos en muestras de suero.

Para 96 pruebas.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa)

	080.074.1860
	Para la cuantificación de ácidos nucleicos virales para Virus de la Hepatitis C y todos sus genotipos por la metodología de amplificación de ácidos nucleicos en muestras de suero o plasma.

Para 96 pruebas.

RTC.

	
	

	080.784.3453
	Para la detección de anticuerpos específicos contra el virus HIV-1 en suero o plasma. Por el método de aglutinación pasiva de partículas de gelatina, que incluye soluciones diluyentes de reactivos y muestras, un control positivo, partículas no sensibilizadas y partículas sensibilizadas recubiertas del lisado viral de HIV purificado.

Para mínimo 40 pruebas.

RTC.

	
	

	080.784.3461
	Para la detección de anticuerpos específicos contra el Virus de la Hepatitis C (HCV) en suero o plasma. Por el método de aglutinación pasiva de partículas de gelatina que incluye soluciones diluyentes de reactivos y muestras, un control positivo, partículas control y partículas sensibilizadas con antígenos recombinantes c22-3 y c200 que incluye las fracciones (c33c y c100-3).

Para mínimo 100 pruebas.

RTC.

	
	

	080.081.5300
	Para pruebas de Inmunohematología, por aglutinación utilizando como soporte o fase sólida tarjetas de gel, tarjetas o cassettes de perlas de vidrio y/o microplacas.

Juego.

RTC.

	
	

	080.081.4055
	Prueba inmunoenzimática, para la confirmación de anticuerpos IgG del Virus de la Hepatitis C, por medio de antígenos recombinantes o péptidos sintéticos.

Para mínimo 20 pruebas.

RTC.



	080.081.4048
	Prueba inmunoenzimática para la detección de anticuerpos del Virus de la Hepatitis C  (anti VHC) en suero o plasma.

Por medio de antígenos recombinantes o péptidos sintéticos. 

Incluye controles y reactivos suplementarios. 

Para mínimo 96 pruebas.

Solicitar por número de pruebas.

RTC.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa)

	080.081.0285
	Prueba inmunoenzimática para la detección en suero y plasma de antígeno de superficie (antígeno Australia) del Virus de la Hepatitis tipo B (HBs-Ag). 

Incluye controles y reactivos. 

Para mínimo 96 pruebas.

Solicitar por número de pruebas.

RTC.

	
	

	080.829.0167
	Prueba inmunoenzimática para detección en suero y plasma, de anticuerpos contra antígeno "CORE" del Virus de la Hepatitis tipo B, con HBcAg recombinante o péptidos sintéticos. 

Incluye: controles y reactivos suplementarios.

Para mínimo 96 pruebas.

Solicitar por número de pruebas.

RTC.

	
	

	080.081.1390
	Prueba inmunoenzimática para detección, en suero y plasma de anticuerpos contra el Virus de la inmunodeficiencia Humana (VIH) tipos 1 y 2 con antígenos recombinantes o péptidos sintéticos.

Incluye controles y reactivos suplementarios.

Para mínimo 96 pruebas.

Solicitar por número de pruebas.

RTC.

	
	

	080.081.4857
	Prueba micro Elisa para la confirmación de HbeAg.

Para 250 pruebas.

RTC.

	
	

	080.081.4865
	Prueba micro Elisa para la determinación de Anti-HBe.

Para 250 pruebas.

RTC.

	
	

	080.783.2654
	Prueba de comprobación para anticuerpos VIH.

Western Blot (inmunoelectrotransferencia). 

Para mínimo 18 pruebas.

RTC.

	
	

	080.784.1374
	Prueba rápida de un solo paso para la determinación del antígeno de superficie del Virus de la Hepatitis B (HBsAg) en fase de membrana sólida.

Para 50 pruebas.

RTC.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa)

	080.829.4201
	Prueba inmunoenzimática para determinar anticuerpos contra el antígeno del Virus de la Hepatitis B en plasma o suero.

Para mínimo 96 pruebas.

Solicitar por número de pruebas.

RTC. 

	
	

	080.081.4292
	Prueba inmunoenzimática para determinar anticuerpos contra el antígeno “CORE” del Virus de la Hepatitis B (Anti HBc-Ac). 

Para 96 pruebas.

RTC.

	
	

	080.783.4742
	Prueba para determinar piruvatocinasa. 

Para 25 pruebas.

RTC.

	
	

	080.823.5733
	Solución para lisis de eritrocitos en sangre total y en preparados leucocitarios.

Envase con 100 ml.

TA.

	
	

	080.610.2885
	Tarjetas para compatibilidad sanguínea.

Juego.

RTC.

	
	

	080.610.2893
	Tarjetas para búsqueda de anticuerpos irregulares.

Juego.

RTC.


	SUEROS PARA TIPIFICAR LA SANGRE, MEDIOS PROTEICOS, ENZIMAS Y ANTÍGENOS

	080.081.2679
	Anti C3 humano.

Frasco con 2 ml.

RTC.

	
	

	080.081.2687
	Anti C4 humano.

Frasco con 2 ml.

RTC.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUEROS PARA TIPIFICAR LA SANGRE, MEDIOS PROTEICOS, ENZIMAS Y ANTÍGENOS (continúa)

	080.081.4907
	Anti C5 humano.

Frasco con 2 ml.

RTC.

	
	

	080.081.0186
	Anti Diego a.

Frasco con 2 ml.

RTC.

	
	

	080.835.6877
	Anti Diego-b.

Frasco con 2 ml.

RTC.

	
	

	080.081.0525
	Anti Duffy-a.

Frasco de 2 y 5 ml.

RTC.

	
	

	080.835.6927
	Anti-Duffy b.

Frasco de 2 y 5 ml.

RTC.



	080.081.0517
	Anti Lewis-a.

Frasco de 2 y 5 ml.

RTC.

	
	

	080.835.6919
	Anti-Lewis b.

Frasco de 2 y 5 ml.

RTC.

	
	

	080.081.3826
	Anti-I.

Frasco de 2 ml.

RTC.

	
	

	080.081.0533
	Anti Kell.

Frasco de 2 y 5 ml.

RTC.

	
	

	080.081.2158
	Anti Kidd-a.

Frasco de 2 y 5 ml.

RTC.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUEROS PARA TIPIFICAR LA SANGRE, MEDIOS PROTEICOS, ENZIMAS Y ANTÍGENOS (continúa)

	080.835.6885
	Anti Kidd-b.

Frasco de 2 y 5 ml.

RTC.



	080.081.0301
	Anti-Lutheran a.

Frasco con 2 ml.

RTC.



	080.835.6901
	Anti-Lutheran b.

Frasco con 2 ml.

RTC.



	080.081.0475
	Anti M.

Frascos de 2 y 5 ml.

RTC.



	080.081.0483
	Anti N.

Frascos con 2 y 5 ml.

RTC.

	
	

	080.081.0228
	Anti P. 

Frasco de 2 y 5 ml.

RTC.

	
	

	080.081.0574


	Anti Cellano.

Frascos de 2 y 5 ml.

RTC.

	080.081.0509
	Antisueros para tipificar la sangre.

Anti s.

Frascos de 2 y 5 ml.

RTC.

	080.081.0491
	Anti S.
Frascos de 2 y 5 ml.

RTC.



	080.081.4006
	Anti-U.

Frasco con 2 ml.

RTC.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUEROS PARA TIPIFICAR LA SANGRE, MEDIOS PROTEICOS, ENZIMAS Y ANTÍGENOS (continúa)

	080.081.0194
	Anti Xg.

Frasco con 2 ml.

RTC.

	
	

	080.354.0137
	Bromelasa.

Seis frascos de 2 ml.

RTC.



	080.070.1328
	Glóbulos rojos con características antigénicas conocidas panel A.

Frascos con 2 a 5 ml. cada uno.

Juego con 11 frascos.

RTC.

	
	

	080.070.1336
	Glóbulos rojos con características antigénicas conocidas panel B.

Frasco con 2-5 ml.

Juego con 11 frascos.

RTC.

	080.783.0930
	Glóbulos rojos para control de Coombs.

Control de pruebas de compatibilidad y estudio de aloanticuerpos.

Frasco con 10 ml.

RTC.

	
	

	080.414.0358
	Ficina.

Enzima para pruebas cruzadas pretransfusionales.

Frasco con 10 ml.

RTC.

	
	

	080.081.2612
	Kpa (Penny a).

Frasco con 2 ml.

RTC.


	080.835.6893
	Kpb (Penny b).

Frasco con 2 ml.

RTC.

	
	

	080.835.0714
	Suero antiglobulina humana conjugada con fluoresceína para investigar anticuerpos totales de origen humano.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.081.1416
	Suero antiglobulina IgM de origen humano conjugado con fluoresceína.

Frasco con 1 ml.

RTC.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS

	080.070.0437
	Anticuerpos contra factor VIII antigénico.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.0411
	Anticuerpos monoclonales Helper y linfocitos.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.0395
	Anticuerpos monoclonales para granulocitos.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.0387
	Anticuerpos monoclonales para linfocitos.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.0403
	Anticuerpos monoclonales para mielocitos o monocitos.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.0429
	Anticuerpos monoclonales para timocitos.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.081.1093
	Anti IgG conjugada con fosfatasa alcalina para las determinaciones inmunoenzimáticas de anticuerpos de tipo IgG.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.081.1101
	Anti IgM conjugada con fosfatasa alcalina para las determinaciones inmunoenzimáticas de anticuerpos de tipo IgM 

Frasco con 1 ml.

RTC.



	080.783.8057
	Colágena para agregación plaquetaria.

Frasco con 1 ml.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa)

	080.414.1208
	Complemento de conejo.

Frasco con 1 ml.

Caja con 4.

RTC.



	080.783.4528
	Epinefrina para agregación plaquetaria.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.371.0029
	Eritrocitos de carnero.

Frasco con 50 ml.

RTC.

	080.783.4627
	Factor V obtenido de plasma bovino o humano.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.783.4544
	Inmunoperlas con inmunoglobulinas específicas para la determinación de subpoblaciones de linfocitos T y B.

Equipo.

RTC.

	
	

	080.783.2332
	Inosina.

Frasco con 100 g.

RTC.

	
	

	080.783.0419
	Inulina al 10%, reactivo.

Frasco con 50 ml.

Caja con 6.

TA.



	080.725.0113
	Plasma deficiente de factor V.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.725.0121
	Plasma deficiente de factor II.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa)

	080.725.4503
	Plasma deficiente de factor VII.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.725.0071
	Plasma deficiente de factor VIII.

Frasco con 1 ml.

RTC.



	080.725.0139
	Plasma deficiente de factor IX.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.725.0097
	Plasma deficiente de factor X.

Frasco con 1 ml.

RTC.



	080.725.0089
	Plasma deficiente de factor XI.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.725.0105
	Plasma deficiente de factor XII.

Frasco con 1 ml.

RTC.



	080.783.2449
	Ristocetina para agregación plaquetaria.

Frasco con 1 ml.

Envase con 3 frascos.

	
	

	080.835.0441
	Suero fetal de ternera.

Frasco con 100 ml.

RTC.

	
	

	080.074.1019
	VDRL.

Antígeno de cardiolipina para investigar reaginas de la sífilis en suero sin inactivar, en plasma y líquido cefalorraquídeo (no requiere reconstitución).

Para 300 pruebas.

Caja con 10 ampolletas de 0.5 ml. c/u. 

RTC.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


APARATOS Y EQUIPOS

	AGITADORES

	533.020.0360
	AGITADOR DE PLAQUETAS CON INCUBADORA INCLUIDA

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Banco de Sangre, 

Laboratorio Clínico, Servicio de Transfusión.

	DESCRIPCIÓN:
	Agitador de plaquetas con incubadora incluida. Manejo mínimo de 48 paquetes de concentrados plaquetarios, velocidad horizontal constante de 70 rpm., canasta dividida en ocho secciones para colocar seis paquetes en cada una y posibilidad de ser removida, compresor de acuerdo a la potencia del equipo. Incubador de plaquetas controlado por microprocesador, capacidad para incubar de 4 a 6 anaqueles. Temperatura en el rango de 20 a 24°C. Alarma audible y visual que indique puerta abierta y fallas de energía eléctrica.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	533.020.0378
	AGITADOR DE PLAQUETAS

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Banco de Sangre, 

Laboratorio Clínico, Servicio de Transfusión.

	DESCRIPCIÓN:
	Agitador de plaquetas: manejo mínimo de 48 paquetes de concentrados plaquetarios, velocidad horizontal constante de 70 rpm., canasta dividida en 8 secciones para colocar seis paquetes de cada una y posibilidad de ser removida, compresor de acuerdo a la potencia del equipo.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	AGREGÓMETROS

	533.022.0012
080.185.0272

080.681.0511
	Con agitador magnético. Control de velocidad y de temperatura. 

Con registrador de un canal.

125 V 60 ciclos.

Accesorios: (de acuerdo a la marca del aparato).

Celdilla de vidrio siliconizada.

Papel graficador.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	ANALIZADORES

	533.342.1484
	INMUNOHEMATOLOGÍA, EQUIPO AUTOMATIZADO

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Banco de Sangre, 

Laboratorio Clínico, Servicio de Transfusión.

	DEFINICIÓN:
	Equipo automatizado para la determinación de grupos sanguíneos, anticuerpos antieritrocitos, antiglobulina humana directa y pruebas de compatibilidad  por aglutinación utilizando como soporte o fase sólida tarjetas de gel, tarjetas  o cassettes de perlas de vidrio y/o microplacas.

	DESCRIPCIÓN:
	Equipo que permita realizar de manera automática e integrada los siguientes procesos:

Identificación de muestras y reactivos,  homogenización de eritrocitos, reactivos,  dilución y dispensado de muestras y reactivos. Incubación a la temperatura requerida por el tipo de prueba,  centrifugación automática, lectura automática de las tarjetas de gel, tarjeta o cassettes con perlas de vidrio y/o microplacas. Interpretación automática de los resultados. Utilización de cualquier tamaño de tubo primario. Capacidad de interfasarse. Calibración automática. Código de barras para muestras y reactivos. Control de calidad integrado.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Computadora compatible con software gráfico en español, en ambiente Windows con interfase bidireccional para conectarse a computadora central. Batería de respaldo y regulador. De acuerdo a la marca y modelo del equipo. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Tarjetas de gel, tarjetas o cassettes de perlas de vidrio y/o microplacas para pruebas inmunohematológicas. Diluyentes para tarjetas de gel, tarjetas o cassettes de perlas de vidrio y/o microplacas. Soluciones concentradas o no concentradas de lavado. Células en suspensión 0.8%. De acuerdo a la marca y modelo del equipo. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	533.342.1500
	INMUNOHEMATOLOGÍA, EQUIPO MANUALxe "Inmunohematología, equipo manual"

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Banco de Sangre, Laboratorio Clínico, Servicio de Transfusión.

	DEFINICIÓN:
	Equipo manual para la determinación de grupos sanguíneos, anticuerpos antieritrocitos, antiglobulina humana directa y pruebas de compatibilidad por aglutinación utilizando como soporte o fase sólida tarjetas de gel, tarjetas o cassettes de perlas de vidrio y/o microplacas.

	DESCRIPCIÓN:
	Sistema compuesto por centrífuga automática e incubador con temperatura controlada para tarjetas de gel, tarjetas o cassettes de perlas de vidrio y/o microplacas.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Batería de respaldo y regulador. De acuerdo a la marca y modelo del equipo. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Tarjetas de gel, tarjetas o cassettes de perlas de vidrio y/o microplacas y diluyentes. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	533.342.1492
	INMUNOHEMATOLOGÍA, EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Banco de Sangre, Laboratorio Clínico, Servicio de Transfusión.

	DEFINICIÓN:
	Equipo semiautomatizado para la determinación de grupos sanguíneos, anticuerpos antieritrocitos, antiglobulina humana directa y pruebas de compatibilidad por aglutinación utilizando como soporte o fase sólida tarjetas de gel, tarjetas o cassettes de perlas de vidrio y/o microplacas.

	DESCRIPCIÓN:
	Equipo semiautomatizado que consta de 3 módulos: Procesador automático para el dispensado de muestras y reactivos, lector automático externo de tarjetas y centrífuga de tarjetas de gel, tarjetas o cassettes de perlas de vidrio y/o microplacas, que permita: 

Utilización de cualquier tamaño de tubo primario. 

Capacidad de interfase. 

Código de barras para muestras y reactivos. 

Control de calidad integrado.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Computadora compatible con software gráfico en español, en ambiente Windows con interfase bidireccional para conectarse a computadora central. Batería de respaldo y regulador. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Tarjetas de gel, tarjetas o cassettes de perlas de vidrio y/o microplacas y diluyentes. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	BAÑOS

	533.119.0529
	De agua.

Motor para circular el agua en forma continua, termostato de mercurio de alta precisión con variaciones de  0.2ºC entre temperatura ambiente y 80ºC, con recipiente de acrílico o de metal.

127 V - 60 Hz.

	
	

	533.119.0065
	Baño bloque con recipiente para tres bloques, baño seco de bloque para calentamiento de tubos. Recipiente de 3 bloques de aluminio. Capacidad según el número de tubos a requerir, rango de temperatura ambiental hasta 130°C, control termostático 5°C, capacidad de recibir tubos de 6 a 25 mm, incluyendo microtubos de 0.5 y 1.5 ml.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	533.119.0040
	BAÑO PARA DESCONGELACIÓN RÁPIDA DE PLASMA Y ERITROCITOS

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Banco de Sangre.

	DESCRIPCIÓN:
	Equipo electrónico fijo utilizado para la descongelación rápida de componentes sanguíneos congelados. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: 

Indicador de temperatura digital. Sistemas de alarma visual y acústica. Programación de tiempo de descongelación. Capacidad para descongelar un número variable de bolsas de forma simultánea.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	CENTRÍFUGAS

	533.224.0505
	Refrigerada de gabinete con sistema de refrigeración de -15º a -30ºC especial para manejo de sangre y sus fracciones para ser usada con recipientes de 600 ml.

Rotor horizontal de 6 x 1000 ml.

Velocidad entre 6000 a 7000 r.p.m. máxima y entre 7200 y 7500 G de fuerza centrífuga relativa máxima, indicador de reemplazo de escobillas puesto en marcha, encendido general, encendido de la unidad refrigerante, desbalanceo, terminación de ciclo, puerta con sistema de seguridad electromecánico, despliegue digital de revoluciones por minuto, temperatura y tiempo, sistema de freno.

127 V - 60 Hz o 220 V - 60 Hz.

(alimentación eléctrica según modelo).



	533.224.0125
	Para separación de componentes de la sangre por la técnica de hemoféresis.

Equipada con tazón-cabezal de 225 ml y tazón cabezal de 325 ml.

Para pruebas cruzadas de compatibilidad pretransfusional, semiautomática.

	
	

	533.224.0026

413.794.0021

413.794.0047

413.794.0062
	Manual de mesa, para lavado de células.

Velocidad máxima de 3400 r.p.m.. y fuerza centrífuga relativa máxima de 1000 G control de tiempo de 3 o 6 minutos, freno, una o dos velocidades, puerta con interruptor de seguridad.

Rotores angulares.

De plástico para 8 tubos de 13 X 100 mm.

De aluminio para 12 tubos de 12 X 75 mm.

De aluminio para 12 tubos de 10 X 75 mm.

127 V-60 Hz.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	CENTRÍFUGAS (continúa)

	533.224.0018 

080.365.0019

080.365.0027

080.823.0035

080.823.4256

080.823.4264

080.235.0405

080.098.0161

080.098.0179

080.365.0076
	Sistema de aféresis computarizado de flujo continuo, con bomba de flujo de 0 a 87.5 ml/min y bomba para plasmaféresis:

110 V - 60 Hz.

Accesorios:

Equipo desechable para aféresis abierto.

Equipo desechable para plaquetaféresis con viabilidad de 5 días.

Equipo desechable para plasmaféresis.

Solución anticoagulante ACD-A bolsa de 500 ml.

Solución citrato trisódico al 46.7% frasco ámpula con 30 ml.

Fístula para aféresis.

Bolsa transfer de 200 ml.

Bolsa transfer 1000 ml.

Equipo para aféresis cerrado.

	
	

	533.224.0133
	Centrífuga automatizada para lavado de células, dos velocidades para separación en lavado automático, a 3350 o 3400 r.p.m. (1000 G). Llenado y decantación automática a 600 r.p.m., capacidad para 10 tubos de 10 x 75 o 12 x 75 mm, digital. Señal audible y luminosa en el panel para avisar la terminación del ciclo, reloj eléctrico hasta 5 minutos para ciclos de 3 minutos, freno eléctrico, interruptor de tapa con cerrado de seguridad.



	533.224.0737
	Centrífuga de piso con gabinete refrigerada. Sistema de control automático de temperatura con rango de +2 a -10°C, cabezal horizontal para 6 bolsas de plástico (dobles, triples y cuádruples), camisas y cargadores, capacidad mínima total de 3600 ml. Velocidad mínima a plena carga de 4000 r.p.m. o mayor, fuerza centrífuga relativa a 7400 g o mayor, tacómetro, reloj electrónico, freno eléctrico, sistema de refrigeración libre de CFC, sistema de seguridad que impida la apertura de la tapa durante la centrifugación.



	533.224.1750
	Centrífuga para separación de células, con panel de control digital, despliegue y control de velocidad hasta 2000 r.p.m.. Teclado digital para ejecutar programación, teclas específicas para apertura, arranque y paro. Clips de acero inoxidable, filtros blancos. Filtros cafés. Cámaras contenedoras reusables para 5 ml. Tapones para cámaras contenedoras.




	CITÓMETROS

	533.609.0294
	CITÓMETRO DE FLUJO

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico.

	DESCRIPCIÓN:
	Sistema automatizado para la cuenta absoluta de linfocitos T CD3, CD4 y CD8 en muestras de sangre completa y sin lisar. Principio: fuente de rayo láser, cámara de flujo, tubos fotomultiplicadores, filtros monocromáticos, con capacidad para interfasarse.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Monitor e impresora integrada o adicional. Regulador de voltaje integrado o adicional. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	CONECTORES

	533.342.1476
	EQUIPO DE CONEXIÓN ESTÉRIL

	
	ESPECIALIDAD(ES): 
	SERVICIO(S): 

	DESCRIPCIÓN:
	Equipo eléctrico para conectar en condiciones estériles las líneas plásticas de las bolsas de recolección de sangre y sus componentes en condiciones húmedas o secas. Útil para unir líneas plásticas entre 3.1 y 4.5 mm de diámetro.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Tarjetas electrónicas, dispensadoras de conexiones o navajas selladoras de cobre para corte y uniones estériles de tubo de plástico. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	CONGELADORES

	533.255.0036
	Horizontal.

Para almacenar eritrocitos y médula ósea (124 unidades).

De temperatura -86ºC.

Capacidad: 6.5 pies cúbicos (190 litros).

Registro de temperatura para 7 días y alarma audible y visible.

Con accesorios de acero inoxidable para almacenar los contenedores.

115 V 60 Hz.

	
	

	533.255.0135

533.771.0056
	Vertical.

De temperatura entre -20º y -30ºC.

127 V - 60 Hz.

Accesorio:

Registrador de temperatura para siete días; y alarma operada por pilas para avisar por medio de campana y foco.


	533.255.0200
	CONGELADOR RÁPIDO DE PLASMA

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Banco de Sangre.

	DESCRIPCIÓN:
	Equipo automático fijo para congelar bolsas de plasma de diferentes volúmenes. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: 

Con capacidad de 96 a 576 bolsas. Puerta con sistema de seguridad. Circulación uniforme de la temperatura. Panel de control: despliegue de temperatura, sistema de alarmas audible y visual para cambios de temperatura, o fin del ciclo. Capacidad para interfasarse. Libre de CFC. Compresor de potencia adecuada.

	REFACCIONES:
	Charola de acero inoxidable para bolsas que sean compatibles con los equipos. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Repisas separadoras opcionales. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica  120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	533.255.0101
	CONGELADOR DE TEMPERATURA ULTRABAJA

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico.

	DESCRIPCIÓN:
	Equipo que permite preservar especímenes biológicos (plasma, células sanguíneas) que requieren temperatura de congelación hasta menos 76 grados centígrados. Con rango de temperatura de -37 hasta -76°C. Vertical u horizontal. Capacidad de 13 ± 1 pies cúbicos. Cuatro repisas o charolas interiores de acero inoxidable. Cinco puertas internas. Alarma acústica y visual en caso de falla de corriente eléctrica. Compresor con potencia adecuada a la capacidad del equipo. Registro diario/semanal automático de la temperatura y control con microprocesador. Interiores recubiertos con pintura epóxica de alto impacto. Refrigerante libre de CFC.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Regulador de voltaje. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Papel gráfico circular para registro de temperatura. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	533.255.0010
	ULTRACONGELADOR VERTICAL

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico.

	DESCRIPCIÓN:
	Equipo que permite preservar muestras biológicas a temperatura de 0 a menos 30°C. Con capacidad de 352 dm3, exterior de acero impregnado de fosfato con acabado horneado. Rango de temperatura de menos 30 a 0°C. Cinco entrepaños ajustables como mínimo. Descongelamiento manual y automático. Compresores de acuerdo a la potencia del equipo. Registro diario/semanal automático de la temperatura con rango de -30 grados a +15°C. Sistema de alarma visual y auditiva en caso de accidente o falla de refrigeración. Interiores recubiertos de pintura epóxica de alto impacto.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	EQUIPO PARA ELABORAR CONCENTRADOS DE FACTOR Vlll Y CONCENTRADOS DE PLAQUETAS

	533.255.0184 

080.231.0011

080.171.0153
	Congelador. Especial para congelación rápida de plasma. Para contener 96 bolsas de 250 ml. 115 V - 60 Hz. (208-230 V - 60 Hz. para el compresor).

Accesorios:

Contenedor de alambre de acero para seis bolsas de plasma de 250 ml.

Canasta para 16 soportes.

	533.119.0198
080.821.0058

533.020.0303
	Baño de descongelación de crioprecipitados.

Sistema para controlar temperatura a 4ºC. Tanque de 102 litros de capacidad (17 galones) con movimiento continuo.

Soporte para sostener cinco compresores de acero inoxidable.

Agitador de plaquetas. Capacidad para 50 bolsas, velocidad de rotación de 6 r.p.m. 

127 V - 60 Hz.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	EXTRACTORES

	533.342.1351
	PLASMA, EXTRACTOR DE

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Banco de Sangre.

	DESCRIPCIÓN:


	Extractor automatizado o semiautomatizado de plasma, para fraccionar la sangre en sus componentes. Prensa neumática o eléctrica con sensor que regule el flujo de los componentes sanguíneos. Con pinzas automáticas para control del flujo de salida. Sistema de bolsas múltiples compatibles.

	REFACCIONES:

ACCESORIOS:

CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	IRRADIADOR DE CÉLULAS

	533.530.0025
	De rayos ultravioleta para componentes sanguíneos, consta de una lámpara de luz ultravioleta con una longitud de onda de 302 nm.


	533.530.0017
	IRRADIADOR DE COMPONENTES SANGUÍNEOS

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Banco de Sangre.

	DESCRIPCIÓN:
	Equipo que emite radiaciones dirigidas a componentes sanguíneos para poder utilizarse en pacientes inmunocomprometidos. Capacidad de 2.3 litros, promedio de dosis en 10 años de 7.5 a 10 gy/min, panel de control, interruptor de encendido y apagado, temporizador electrónico con rango de 168 horas o mayor, botones de carga e irradiación, luces indicadoras que muestran la posición de la cámara y la muestra. Luz indicadora de ciclo completo, con alarma audible al finalizar el ciclo y que la cámara ha regresado a la posición de carga, luz indicadora de movimiento de la mesa rotatoria, ambiente de operación de 10 a 60%, computadora personal integrada: procesador de 700 MHz o más. Memoria Ram con 64 Mb o más, disco duro de 4 Gb o más, unidad de disco flexible de 8.89 cm (3.5"). Teclado, monitor a colores superVGA, impresora láser, fuente de poder en caso de falla eléctrica, que incluya software en idioma español para: control y etiquetados para bolsas de sangre, cálculos automáticos, reportes de datos, con interfase RS-232, regulador de voltaje.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Alimentación eléctrica: 120 V 50/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	LIOFILIZADORES

	533.580.0016
	Con condensador de 6 litros de capacidad.

Con 12 frascos.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	RECOLECTORES

	533.769.0050
	BALANZA RECOLECTORA Y AGITADOR

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Banco de Sangre.

	DESCRIPCIÓN:
	Instrumento automático para la medición del volumen de sangre extraído, con capacidad de movimiento continuo oscilatorio u ondulatorio, que permita mezclar la sangre con el anticoagulante de la bolsa recolectora de sangre, con monitor de peso, que al registrar el volumen de sangre programado obture la línea de llenado. Charola integrada al sistema de movimiento para la colocación de la bolsa colectora.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica  120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	REFRIGERADORES

	533.787.0041
080.681.0529
	Vertical.

Con puertas de cristal (una o dos) deslizables o abatibles con sobrepuerta de protección que evite la pérdida de temperatura.

Temperatura de operación 4º 1ºC.

Registro gráfico de temperatura integrado para disco de 6 pulgadas, alarma visual y acústica por falla de energía eléctrica, apertura de puerta o sobre temperatura.

Despliegue digital de temperatura capacidad de 225 hasta 480 bolsas, de 4 a 10 divisiones.

120 V - 60 Hz.

Accesorio:

Papel graficador sensible a presión para 7 días.


	533.787.0066
	REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico,

Banco de sangre.

	DESCRIPCIÓN:
	Equipo eléctrico utilizado para preservar muestras biológicas o hemoderivados a temperatura de 4 a 8 grados centígrados. Panel de temperatura con control computarizado para mantener los cambios de temperatura interna del refrigerador independientemente de la temperatura ambiente. Panel de temperatura digital. Sistema de alarma audible y visual con alimentación eléctrica independiente del refrigerador para cambios de temperatura, fallas en la corriente y límites de temperatura mal seleccionados. Registrador circular externa de la temperatura para 7 días. Capacidad de 23.2 pies cúbicos, con seis repisas. Almacenaje de 360 bolsas de 450 ml. Circulación reforzada a través de un difusor de flujo transversal o su equivalente. Refrigerador libre de CFC. Registro gráfico automático de temperatura diario/semanal, con manejo adecuado a la temperatura del refrigerador y punta de pluma para graficador. Aislamiento de alto grado mediante espuma presurizada. Alarma audible y visual cuando el sensor de la temperatura no funcione correctamente. Alarma en caso de puerta abierta.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Papel gráfico y puntas de pluma. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SELLADOR

	533.814.0055
	Sellador eléctrico para tubos de bolsa de sangre. Operable manualmente. Soporte de goma que lo fijen en caso de requerirlos. 

Pinza para sellar el tubo de plástico. 

Tiempo de sellado de 1.5 segundos. Sellado automáticamente. 

Separación de segmentos sin uso de tijeras.


	UNIDADES

	531.925.0386
	AFÉRESIS, UNIDAD DE

	
	ESPECIALIDAD(ES): Hematología.
	SERVICIO(S): Banco de Sangre.

	DESCRIPCIÓN:
	Equipo para procedimientos de aféresis terapéutica y recolección celular. Con programas para los siguientes procedimientos seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Recolección de plaquetas, concentrados de glóbulos rojos, de granulocitos, de linfocitos células base. Intercambio plasmático y linfoplasmático, procesamiento de médula ósea y de células tallo periféricas. 

Con control programable de velocidad y de separación, sistema de detección óptico y de seguridad para el disponente y el paciente.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. Contacto polarizado.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	531.925.0394
	CITOFÉRESIS, UNIDAD DE

	
	ESPECIALIDAD(ES): Hematología.
	SERVICIO(S): Banco de Sangre.

	DESCRIPCIÓN:
	Equipo para procedimiento de citoféresis unipunción para recolección de plaquetas leucorreducidas menor a 1 X 106 con opción a obtención de otros componentes sanguíneos. Con sistema de detección óptico y de seguridad para el donador.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. Contacto polarizado.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


INSTRUMENTAL

	ENGRAPADORAS

	533.336.0013
	De mano para cerrar el tubo conductor de sangre.

	
	

	080.235.0389
	Accesorios.

Grapas de aluminio.

(Solicitar de acuerdo a la marca de la engrapadora).

Caja con 1000.


	LÁMPARAS

	533.564.0016 

413.570.0203
	Lámpara para aglutinación de eritrocitos, de iluminación con tallo o cuello de ganso, movible. Espejo amplificador giratorio. Terminado esmaltado.

Accesorio:

Espejo cóncavo.


	PINZAS

	533.701.0077
	De acero inoxidable, con rodillos para comprimir el tubo de plástico de la bolsa de sangre.


	PLACAS

	531.197.0452
	Para prueba micro.

Tipo Falco para empleo en técnicas de anticuerpos antileucocitos y antiplaquetas.

Pieza.


MATERIALES

	ACEITES

	080.004.0057
	Para cubrir placas de Terasaki.

Frasco con 1000 ml.


	ACOPLADOR

	060.030.0065
	Para hemoféresis. De bolsa de transferencia, estéril y desechable.

Pieza.


	BOLSAS

	080.098.0070
	Bolsas para almacenar sangre.

Una bolsa de 450-500 ml con 67.5-75 ml de solución ACD y un tubo colector integral con aguja No. 15 o 16.

Pieza o envase colectivo.



	080.098.0088
	Para recolectar sangrexe " BOLSAS: Para recolectar sangre".

Una bolsa de 450-500 ml con 63-70 ml de solución CPD y un tubo colector integral con aguja No. 15 o 16.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	BOLSAS (continúa)

	080.098.0096


	Para recolectar y fraccionar sangre.

Bolsa triple: una para recolectar 450-500 ml con 67.5-75 ml de solución ACD y un tubo colector integral con aguja No. 15 o 16 G dos bolsas de 300 ml unidas a la primera por tubo.

Pieza o envase colectivo.

	
	

	080.098.0104


	Para recolectar y fraccionar sangre.

Bolsa cuádruple: Una para recolectar 450-500 ml con 67.5-75 ml de solución ACD y un tubo colector integral con aguja No. 15 o 16 G tres bolsas de 300 ml unidas a la primera por tubos.

Pieza o envase colectivo. 

	
	

	080.098.0039
	Bolsa doble Una primaria para recolectar 450  45 ml con 63.0 ml de solución CPDA-1 con tubo colector integral con aguja 15 o 16 G una bolsa secundaria de 300 ml unida a la primaria por tubos secundarios. Las 2 bolsas con etiqueta de identificación adherida de fábrica.

	
	

	080.098.0252
	Bolsa cuádruple para recolectar sangre total leucorreducida: Contiene una bolsa primaria para obtener 450 ± 45 ml de sangre total con 63 ml de solución CPD, tubo colector con aguja de 15 o 16 G, protector de aguja, con sistema de seguridad para toma de muestra, filtro integrado para leucorreducir una unidad de sangre total consistentemente inferior a 5 x 105, tres bolsas secundarias unidas a la primaria, con códigos de identificación, una de las bolsas secundarias con 100 ml de solución aditiva que proporcione como mínimo 42 días de vigencia al concentrado eritrocitario.

Unidad o envase colectivo.



	080.098.0187
	Bolsas para fraccionar sangre (triple).

(De acuerdo a NOM-140-SSA1-1995).

Bolsa Triple una primaria para recolectar 450-500 ml con 63 a 70 ml de solución CPDA-1 con tubo transportador primario, con aguja calibre 15 o 16 G y otras dos bolsas secundarias de 300 ml mínimo, unidas a la primera por tubos. Las 3 bolsas con etiqueta de identificación adherida de fábrica.

	
	

	080.098.0195
	Bolsas para fraccionar sangre (cuádruple).

(De acuerdo a NOM-140-SSA1-1995).

Bolsa Cuádruple, una primaria para recolectar 450-500 ml con 63 a 70 ml de solución CPDA-1 con tubo transportador primario, con aguja calibre 15 o 16 G y otras tres bolsas secundarias de 300 ml mínimo, unidas a la primera por tubos. Las 4 bolsas con etiqueta de identificación adherida de fábrica.

	
	

	080.098.0138

080.098.0146

080.098.0153
	Para transferencia con conector perforador.

Capacidad:

150 ml.

300 ml.

600 ml.

Pieza.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	BOLSAS (continúa)

	080.098.0013
	Para plasmaféresis manual.

Dos bolsas: una de 500 ml con 75 ml de ACD y un tubo colector integral con aguja No. 15 o 16 G otra bolsa de 400 ml unida a la primera por tubos.



	080.098.0112
	Para fraccionar sangre o plasma en volúmenes pequeños.

Cinco bolsas de 100 ml vacías, unidas a un tetón para conexión con la bolsa de sangre o plasma.**

** (Este tipo de equipo puede ser substituido por la bolsa cuádruple con satélite de 150 ml).

	
	

	080.098.0062
	Para congelación de células sanguíneas.

Capacidad 250 ml. Para congelar 40 a 100 ml (apta para inmersión en nitrógeno líquido).



	
	

	080.098.0047
	Para autotransfusión.

Bolsa doble: una de 500 ml con CPD manitol y tubo colector integral con aguja No. 15 y 16 y otra de 300 ml unida a la primera por un tubo.

	
	

	080.098.0120
	Para congelación de células sanguíneas.

Capacidad 500 ml.

Para congelar 75 a 250 ml. (apta para inmersión en nitrógeno líquido).

	
	

	080.365.0043
	Para lavar paquetes globulares.

Equipo.

	
	

	080.098.0203


	Bolsas para fraccionar sangre. TRIPLE: contiene una bolsa primaria de 450-500 ml con 63 a 70 ml de solución anticoagulante CPD, conectada a un tubo colector integral con aguja de 15 o 16 G y a un sistema secundario formado por dos bolsas una bolsa vacía de 350-400 ml y otra de 450 ml con 100 ml de solución aditiva que proporcione como mínimo 42 días de vigencia al concentrado eritrocitario; compatible con sistemas de reducción de leucocitos en 1 o más logaritmos.

Unidad o envase colectivo.



	080.098.0211


	Bolsas para fraccionar sangre. CUADRUPLE: contiene una bolsa primaria de 450-500 ml con 63 a 70 ml de solución anticoagulante CPD, conectada a un tubo colector integral con aguja de 15 o 16 G y a un sistema secundario formado por tres bolsas una bolsa vacía de 350-400 ml, otra vacía de 400-450 ml para almacenar plaquetas por 5 días y una más de 450 ml conteniendo 100 ml de solución aditiva que proporcione como mínimo 42 días de vigencia al concentrado eritrocitario; compatible con sistemas de reducción de leucocitos en 1 o más logaritmos.

Unidad o envase colectivo. 

	
	

	080.098.0245
	Bolsa de plástico para contener 25 a 50 ml  de células de cordón.

Pieza



	080.787.0027
	Bolsa de polietileno de 500 unidades de espesor, 12 x 17 cm para refrigerante de resinas sintético, tipo gel.

Pieza.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	CONECTORES

	080.230.0137
	De plástico, con pinza para interrumpir el paso de líquido,xe " Conectores de plástico, con pinza para interrumpir el paso de líquido," estéril, desechable, para lavar paquetes globulares y reconstituir crioprecipitados.

Pieza.


	EQUIPO

	060.345.1543
	De transferencia de plasma, estéril y desechable.

Equipo.



	060.345.1535
	De transfusión en “Y” para hemoféresis, estéril y desechable.

Equipo.



	060.345.1451
	Para leucoféresis, estéril y desechable.

Equipo.


	EQUIPO DESECHABLE

	080.784.3446
	Para transferencia de plasma.

Línea de plástico de 76.2 de longitud con espiga y adaptador para aguja estéril y libre de pirógenos.

Paquete con dos unidades.


	EQUIPO PARA TRANSFUSIÓN

	080.365.0092
	De plástico grado médico.

Consta de: protector de la bayoneta y protector del conector macho: bayoneta, cámara de goteo, filtro para sangre y sus derivados, tubo transportador, regulador de flujo, conector macho.


	FRASCOS

	080.435.0023
	Frasco gotero de vidrio de color ámbar, con capacidad de 5 ml, para envasar los glóbulos rojos de fenotipo conocido.

Pieza.

	
	

	080.435.0031
	Frasco gotero de vidrio transparente, con capacidad de 10 ml, para envasar la solución de fuerza iónica (solución de LISS).

Pieza.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	FILTROS

	080.421.0631
	Para leucorreducir una unidad de sangre total o paquete globular con una medida de leucocitos residuales consistentemente inferior a 5 x 105 por unidad de flujo rápido.

Pieza.



	
	

	080.421.0789
	Para leucorreducir concentrados eritrocitarios con una media de leucocitos residuales consistentemente inferior a 5 x 105 durante la transfusión para uso directo en el paciente. 

Pieza.

	
	

	080.421.0797
	Prealmacenamiento para leucorreducir concentrados eritrocitarios con una medida de leucocitos residuales consistentemente inferior a 5 x 105 durante la transfusión para 

uso en el banco de sangre.

Pieza.

	080.421.0649
	Para leucorreducir concentrados plaquetarios con una medida de leucocitos residuales consistentemente inferior a 5 x 105, durante la transfusión (para 3 a 8 unidades).

Pieza.

Para uso directo en el paciente.

	
	

	080.421.0656
	Para leucorreducir concentrados plaquetarios con una medida de leucocitos residuales consistentemente inferior a 5 x 105, durante la transfusión (para 3 a 8 unidades).

Pieza.

Para uso en Banco de Sangre.


	JERINGAS

	060.551.0155

060.551.0148

060.551.0163

060.551.0171

533.308.0017
	Para 50 microlitros. Calibradas en microlitros.

       100 microlitros. Calibradas en microlitros.

       250 microlitros. Calibradas en microlitros.

       500 microlitros. Calibradas en microlitros.

Accesorio:

Dispensador de repetición, expulsa l/50 de la capacidad de la jeringa.


	GUANTES

	060.456.0052
	Guantes protectores para el manejo de material en ultracongelación. 

Tamaño mediano.

Par.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	MICROPLACAS

	080.723.0016
	Tipo Terasaky virgen con 60 pozos, perfil alto.

Caja con 100.


	PAPELES

	080.681.1618
	Para registrar la temperatura de los refrigeradores de banco de sangre.

Con gráfica circular.

Parafinado.

Caja con 100 hojas.


	PIPETAS

	
	Pipeta serológica de plástico, estéril, libre de pirógenos, desechable, con tapón de seguridad (algodón), en empaque individual.

Para pipetor automático.

	
	Para volúmenes
	 Graduación.

	080.709.0345
	 1 ml.
	 1 ml en 1/100

	080.709.0352
	 2 ml.
	 2 ml en 1/100

	080.709.0360
	 5 ml.
	 5 ml en 1/10

	080.709.0378
	10 ml.
	 10 ml en 1/10

	080.709.0386
	25 ml.
	 25 ml en 1/10

	080.709.0394
	50 ml.
	 50 ml en 1/10

	
	Caja con 200 piezas.


	

	080.735.1374
	Punta con filtro para pipeta de 1 a 10 microlitros. Libres de RNAasa, DNAasa y pirógenos. Resisten la esterilización en autoclave. Señalar la marca y modelo de pipeta que se va a emplear.

Envase con mínimo 960 piezas.



	080.735.1382
	Punta con filtro para pipeta de 10 a 100 microlitros. Libres de RNAasa, DNAasa y pirógenos. Resisten la esterilización en autoclave. Señalar la marca y modelo de pipeta que se va a emplear.

Envase con mínimo 960 piezas.



	080.735.1390
	Punta con filtro para pipeta de 100 a 1000 microlitros. Libres de RNAasa, DNAasa y pirógenos. Resisten la esterilización en autoclave. Señalar la marca y modelo de pipeta que se va a emplear.

Envase con mínimo 960 piezas.



	080.735.1408
	Punta sin filtro para pipeta de 1 a 10 microlitros. Libres de RNAasa, DNAasa y pirógenos. Resisten la esterilización en autoclave. Señalar la marca y modelo de pipeta que se va a emplear.

Envase con mínimo 500 piezas.



	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	PIPETAS (continúa)

	080.735.1416
	Punta sin filtro para pipeta de 10 a 100 microlitros. Libres de RNAasa, DNAasa y pirógenos. Resisten la esterilización en autoclave. Señalar la marca y modelo de pipeta que se va a emplear.

Envase con mínimo 500 piezas.



	080.735.1424
	Punta sin filtro para pipeta de 100 a 1000 microlitros. Libres de RNAasa, DNAasa y pirógenos. Resisten la esterilización en autoclave. Señalar la marca y modelo de pipeta que se va a emplear.

Envase con mínimo 500 piezas.



	080.709.3463
	Pipeta automática de volumen variable con capacidad de 1 a 10 o de 2 a 20 microlitros.

Pieza.



	080.709.3471
	Pipeta automática de volumen variable con capacidad de 10 a 100 o de 20 a 200 microlitros.

Pieza.



	080.709.3489
	Pipeta automática de volumen variable con capacidad de 100 a 1000 o de 200 a 2000 microlitros.

Pieza.


	TUBOS

	080.909.1556
	Cónicos de polipropileno de 15 ml.

Pieza.

	
	

	080.909.6480
	Criotubos estériles con tapa de polipropileno de 2 ml para temperaturas inferiores a menos 120°C.

Envase con mínimo 500 piezas.



	080.909.1531
	De polipropileno de 12 x 75 mm.

Pieza.

	
	

	080.909.1630
	De polipropileno para centrífuga, con capacidad de 15 ml graduado, cónico, con tapón de rosca, estéril.

Caja con 500 piezas.

	
	

	080.909.1648
	De polipropileno para centrífuga con capacidad de 50 ml graduado cónico, con tapón de rosca, estéril.

Caja con 400 piezas.

	
	

	080.909.1689
	Tubo de vidrio al vacío desechable, estéril con tapón verde con silicón como lubricante de  16 x 100 mm con un volumen de drenado de 10 ml con anticoagulante heparina sódica desecada (0.05 ml).

Caja con 100 piezas.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


CATÁLOGO: BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN
	MEDIOS DE CAPACITACION ESPERMATICA

	080.832.4248
	Kit de soluciones de gradientes para espermas

Kit de soluciones de gradiente para espermas es un juego de dos diferentes soluciones, compuestas de partículas de sílice recubiertas de silano hidrofílico, concentradas al 40% y al 80% respectivamente.

Suplementado con albúmina sérica humana (10mg/ml) y gentamicina (0.01mg/ml) con pH de 7.7 a 7.9, osmolaridad de 285 a 295 mOsm/kg MEA > 75%. Endotoxinas < 0.4 EU/ml.

Juego de reactivos.

Frasco con 50 ml de cada solución.

RTC.

	080.832.4255
	Amortiguador de Gametos

Solución salina amortiguada de bicarbonato, para preparación de gametos (en la inseminación intrauterina).

Suplementado con albúmina sérica humana (10mg/ml) y gentamicina (0.01mg/ml)

Osmolaridad de 285 a 295 mOsm/kg MEA > 75%. Endotoxinas < 0.4 EU/ml.

Frasco con 100 ml.

RTC.

	080.832.4263
	Medio de cultivo para espermas

Medio de cultivo para preparación de espermas (en la inseminación intrauterina). Suplementado con albúmina sérica humana

Osmolaridad de 285 a 295 mOsm/kg MEA > 75%. Endotoxinas < 0.4 EU/ml.

Frasco con 100 ml

RTC.


CATÁLOGO: BIOLOGÍA MOLECULAR

AGENTES DE DIAGNÓSTICO

	REACTIVOS QUÍMICOS

	080.831.3233
	2-propanol.

Grado biología molecular.

Frasco con 500 mg.

TA.

	
	

	080.832.4131
	5-bromo-4 cloro-3 indol fosfato,

sal disódica.

Grado biología molecular.

Frasco con 1 g.

C (0ºC).

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.830.7573
	Acetato de amonio.

Grado biología molecular.

Frasco con 500 g.

TA.



	080.830.7698
	Ácido bórico.

Grado biología molecular.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.831.3282
	Agarosa ultrapura.

Grado biología molecular.

Frasco con 100 g.

TA.

	080.830.8084
	Alcohol etílico absoluto.

Grado biología molecular.

Frasco con 1 litro.

TA.

	
	

	080.833.0013
	Alcohol isoamílico.

Grado biología molecular.

Frasco con 960 ml.

TA.

	
	

	080.831.3241
	Bromuro de etidio (bromuro de 7-diamino-10-etil-9-fenil-fenentridinio).

Grado biología molecular.

Frasco con 5 g.

TA.

	
	

	080.782.2507
	Citrato de sodio.

Grado biología molecular.

Frasco con 1000 g.

TA.

	
	

	080.833.0021
	EDTA, sal disódica.

Grado biología molecular.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.831.3266


	Fenol ultrapuro, cristalino.

Grado biología molecular.

Frasco con 500 g.

C (-20ºC).

	
	

	080.831.3274
	Persulfato de amonio.

Grado biología molecular.

Frasco con 100 g.

TA.

	
	

	080.831.3340
	TEMED (N, N, N', N'-tetrametiletilendiamino). Pureza mínimo del 99%.

Frasco con 50 ml.

TA.

	
	

	080.831.3332
	3-amino-9-etil carbazol.

Pureza mínimo de ≥95%

Frasco con 50 g.

RTC

	
	

	080.834.0038
	Carbonato de sodio monohidratado.

RA.

Cristales.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.831.3365
	Bis-Acrilamida (N,N'-Metilenbisacrilamida).

Grado electroforesis. Pureza mínimo del 99%. Libre de Dnasa, Rnasa y actividad de proteasas.

Frasco con 500 g.

RTC.

	
	

	080.831.3357
	Acrilamida.

Grado electroforesis.

Pureza mínima del 99%. Libre de DNasa, RNasa y actividad de proteasas.

Frasco con 500 g.

TA.

	
	

	080.831.3423
	Marcador de peso molecular para DNA escalera de 100 pares de bases. Concentración de 1 ìg por ìL.

Envase con 250 ìg / 250 ìL. 

CTC.

	080.831.3431
	2-Amino-2-(hidroximethil)-1,3-propanediol (Tris base), para electroforesis. 

Grado biología molecular. 

Libre de DNAasas, RNAasas y proteasas.

Frasco con mínimo 100 g. 

TA.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS

	080.610.2836
	Desoxi-ATP.

Grado biología molecular.

Solución con 100 micromoles en 10 ml.

Frasco con 10 ml.

C (-20ºC).

	
	

	080.610.2844
	Desoxi-CTP.

Grado biología molecular.

Solución con 100 micromoles en 10 ml.

Frasco con 10 ml.

C (-20ºC).

	
	

	080.610.2851
	Desoxi-GTP.

Grado biología molecular.

Solución con 100 micromoles en 10 ml.

Frasco con 10 ml.

C (-20ºC).

	
	

	080.610.2869
	Desoxi-TTP.

Grado biología molecular.

Solución con 100 micromoles en 10 ml.

Frasco con 10 ml.

C (-20ºC).



	080.610.2877
	Desoxinucleósidos trifosfatados (dATP,dTTP,dCTP y dGTP).

Grado biología molecular.

Juego de frascos individuales de 100 micromoles en 10 ml.

Frasco con 10 ml.

C (-20ºC).

	080.831.3258
	Ditiotreitol (DTT).

Grado biología molecular.

Frasco con 5 g.

R.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa)

	080.832.4149
	DNA polimerasa de Thermus aquaticus. (Taq-polimerasa), recombinante.

Grado biología molecular.

Frasco con 5 unidades/microlitro.

C (-20ºC – 0ºC).

	
	

	080.829.4458
	Enzima de restricción MST I.

Frasco con 5000 U.

CTC. (-20ºC).

	
	

	080.829.4466
	Enzima de restricción PST I. Endonucleasa de Providence stuart l.

Frasco con 10000 U.

CTC. (-20ºC).

	
	

	080.829.4417
	Enzima de restricción ECO R I. Endonucleasa de Escherichia coli R Y 13.

Frasco con 10000 U.

CTC. (-20ºC).

	
	

	080.829.4425
	Enzima de restricción CINC II Endonucleasa de Haemophilus influenzae Rc.

Frasco con 5000 U.

CTC. (-20ºC).

	
	

	080.829.4433
	Enzima de restricción HIND III Endonucleasa de Hemophilus influenzae Rd.

Frasco con 500 U.

CTC. (-20ºC).

	080.829.4441
	Enzima de restricción HPAI Endonucleasa de Hemophilus parainfluenzae. 

Frasco con 500 U.

CTC. (-20ºC).

	
	

	080.829.4391
	Enzima de restricción BAMH I Endonucleasa de Bacillus aminoliquefaciens H.

Frasco con 10 000 U.

CTC. (-20ºC).



	080.081.4535
	Inhibidor RNAasa de placenta humana.

Grado biología molecular.

Frasco con 2000 U.

C (-20ºC).

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa)

	080.784.3396
	Proteinasa K, con actividad específica de 10 a 20 U/mg.

Grado biología molecular.

Frasco con 100 mg.

C (0ºC).



	080.783.7851


	RNAasa.

Frasco con 0.5 g.

CTC. (0ºC).



	080.070.1377
	Sistema de detección de sondas biotiniladas contra del Virus del Papiloma Humano.

Hibridación in situ.
Con 50 laminillas.

RTC.



	080.785.0169
	Transcriptasa reversa del virus de Mieloblastosis aviar (AMV) para RT-PCR, estable a 

-20°C, con amortiguador 5X.

Grado biología molecular.

Frasco con 1000 U.

	
	

	080.785.0177
	Transcriptasa reversa del virus de la leucemia murina de Moloney.

(M-MuLV) para RT-PCR, con amortiguador 10X.

Grado biología molecular.

Frasco con 1000 U.

C (-20ºC).

	080.070.1427
	Sistema de detección para hibridación in situ.

Frasco con 2 ml.

RTC.

	
	

	080.070.1443
	Sonda de DNA biotinilada contra el Virus del Papiloma Humano tipo 31.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.1450
	Sonda de DNA biotinilada contra el Virus del Papiloma Humano tipo 33.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa)

	080.070.1468
	Sonda de DNA biotinilada contra el Virus del Papiloma Humano. (Ac primario).

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.1476
	Sonda de DNA biotinilada contra el Virus del Papiloma Humano II (Ac primario).

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.1484
	Sonda de DNA biotinilada contra el Virus del Papiloma Humano 16 (Ac primario).

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.070.1492
	Sonda de DNA biotinilada contra el Virus del Papiloma Humano 18 (Ac primario).

Frasco con 1 ml.

RTC.

	090.070.1500
	Sonda de DNA para identificación del Virus del Papiloma Humano.

Frasco con 7 ml.

Control negativo.

Frasco con 5 ml.

RTC.

	
	

	080.070.1518
	Sonda de DNA para identificación del Virus Epstein Barr.

Frasco con 7 ml.

Control negativo.

Frasco con 5 ml.

RTC.

	
	

	080.081.5433
	Estreptavidina conjugada con fosfatasa alcalina.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.831.3415
	Marcadores de peso molecular de 10-250 kDa.

En bloques de agarosa de 1 mm.

Paquete para 24 pruebas.

RTC.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa)

	080.831.3399
	Conjugado antirrábico. Consta de anticuerpos monoclonales marcados con isotiocianato de fluoresceína (FITC) y azul de evans.

Para aplicaciones en técnicas de inmunofluorescencia directa (IFD).

Liofilizado.

Frasco con 5 ml.

RTC.

	080.070.3449
	Extracto purificado de ácido ribonucleico (RNA) de Chikungunya. 

Uso en técnicas de diagnóstico in vitro en amplificación de ácidos nucleicos, como control. 

Vial con concentración de 12,500 a 20,000 copias/microlitro. 

Liofilizado. 

Incluye agua grado biología molecular, libre de RNAsas y DNAsas como solución de reconstitución. 

RTC.


MATERIALES

	PIPETAS

	080.709.0311
	Desechable de poliestireno de 1 ml.

Graduada 1/100, estéril con envoltura individual.

Caja con 500 piezas.

	
	

	080.709.0329
	Desechable de poliestireno de 2 ml.

Graduada 1/100, estéril, con envoltura individual.

Caja con 200 piezas.

	
	

	080.709.0337
	Desechable de poliestireno de 5 ml.

graduada 1/10, estéril, con envoltura individual.

Caja con 200 piezas.


	PUNTAS PARA MICROPIPETAS

	080.735.1317
	Puntas translúcidas libres de RNAasa, DNAasa y pirógenos. 

Resisten la esterilización en autoclave, colocadas en caja con 96 o 100 puntas.

Señalar la marca y modelo de pipeta que se va a emplear.

Caja.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	TUBOS

	080.909.1655
	De polipropileno tipo Eppendorff, con capacidad de 200 microlitros, con tapa y sello de seguridad, fondo redondeado resiste 16,000 G, se esterilizan en autoclave.

Calidad PCR.

Bolsa mínimo 200, máximo 500 piezas.

	080.909.1663
	De polipropileno tipo Eppendorff, con capacidad de 500 microlitros, con tapa y sello de seguridad, fondo redondeado, resiste 16,000 G. se esterilizan en autoclave.

Calidad PCR.

Bolsa con 500 piezas.

	
	

	080.909.1671
	De polipropileno tipo Eppendorff, con capacidad de 1,500 microlitros, con tapa y sello de seguridad, fondo redondeado, resiste 16,000 G se esterilizan en autoclave. Libre de RNAasa.

Bolsa con 1000 piezas.

	
	

	080.909.6662
	Tubos De polipropileno tipo Eppendorff, con capacidad de 1,700 ìL, con tapa plana y sello de seguridad, fondo redondeado, resiste 16,000 G, se esterilizan en autoclave. 

Libre de RNAasa y DNAasa. 

Bolsa con 500 piezas.


	UNIDADES DE FILTRACIÓN

	080.421.0714
	Tipo perinola, para jeringa, desechable, consiste de un portafiltros de 13 mm de diámetro que incluye membrana de acetato de celulosa con poro de 0.22 micras.

Caja con 100 piezas.

	
	

	080.421.0722
	Tipo perinola, para jeringa, desechable, consiste de un portafiltros de 13 mm de diámetro que incluye membrana de acetato de celulosa con poro de 0.45 micras.

Caja con 100 piezas.

	
	

	080.421.0730
	Tipo perinola para jeringa, desechable, consiste de un portafiltros de 25 mm de diámetro que incluye membrana de acetato de celulosa con poro de 0.22 micras.

Caja con 100 piezas.

	
	

	080.421.0755
	Tipo perinola, para jeringa, desechable, consiste de un portafiltros de 25 mm de diámetro que incluye membrana de acetato de celulosa con poro de 0.80 micras.

Caja con 100 piezas.

	
	

	080.421.0748
	Tipo perinolaxe "Tipo perinola", para jeringa, desechable, consiste de un portafiltros de 25 mm de diámetro que incluye membrana de acetato de celulosa con poro de 0.45 micras.

Caja con 100 piezas.


CATÁLOGO: GENÉTICA

	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


AGENTES DE DIAGNÓSTICO

	CONTROLES Y ESTÁNDARES

	080.385.0130
	Hidroxiprolina.

Frasco con 10 ml.

RTC.


	MEDIOS DE CULTIVO PARA DESARROLLO DE CÉLULAS

	080.610.2554
	Medio para cultivo de células de médula ósea suplementado, con L-glutamina sin fitohemaglutinina.

Frasco con 100 ml.

RTC.

	
	

	080.610.2638
	Medio mínimo esencial (MEM) estéril con 2200 mg/L de bicarbonato de sodio, 

sin L-glutamina.

Frasco con 100 ml.

RTC.

	
	

	080.610.2646
	Medio 199 10X, para células, con solución salina de Hanks y L-glutamina, 

sin bicarbonato de sodio.

Frasco con 100 ml.

RTC.

	
	

	080.610.2653
	Medio R.P.M.I 1640 con bicarbonato de sodio (2000 mg/L) sin L-glutamina.

Frasco con 100 ml.

RTC.


	REACTIVOS QUÍMICOS

	080.783.7836
	5 Bromo -2 -deoxiuridina.

Frasco con 250 mg.

TA.

	
	

	080.829.1039
	Colorante Hoechst 33258.

Frasco con 500 mg.

TA.

	
	

	080.830.3085
	Mostaza de quinacrina.

Frasco con 1 g.

CTC. (0ºC).


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SOLUCIONES AMORTIGUADORAS (TABLETAS)

	080.823.5006
	Tabletas para preparar un litro de solución amortiguadora pH 7.2.

Frasco con 50.

TA.

	
	

	080.823.5014
	Tabletas para preparar un litro de solución amortiguadora pH 6.8.

Frasco con 50.

TA.


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS

	080.829.4409
	Colchicina liofilizada. 

Frasco para 10 ml.

TA.

	
	

	080.829.4482
	TPN. (COENZIMA II). 

Frasco con 250 mg. 

CTC. (-20ºC). 

	080.823.4991
	Colcemid.

Con 10 g/ml preparada en solución salina balanceada de Hanks.

Frasco con 10 ml.

Caja con 12.

RTC.



	080.414.4814
	Extracto liofilizado de raíz de Phytolacca americana.
Frasco para 5 ml.

CTC.

	
	

	080.783.8248
	Fitohemaglutinina tipo M.

Frasco con 25 ml.

RTC.

	
	

	080.783.7216
	Fenilalanina.

Frasco con 5 g.

RTC.

	
	

	080.783.7901
	Hidroxiprolina.

Frasco con 10 g.

RTC.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa)

	080.832.0832
	L-Glutamina.

Frasco con 100 g.

RTC.

	
	

	080.783.7844
	L-Tirosina.

Frasco con 100 g.

TA.

	
	

	080.823.4983
	Solución de penicilina-estreptomicina con 10,000 U/ml de penicilina G y 10,000 g/ml de estreptomicina.

Frasco con 20 ml.

CTC.

	
	

	080.823.5022
	Solución antimicótica con 250 g/ml de deoxicolato de sodio.
g/ml de amfotericina B y 205 
Frasco con 10 ml.

CTC.


CATÁLOGO: HEMATOLOGÍA

AGENTES DE DIAGNÓSTICO

	CONTROLES Y ESTÁNDARES

	080.823.1138
	Plasma control humano liofilizado para uso en la determinación de alfa-1-anti-tripsina.

AT III, ceruloplasmina, APO B, fibrinógeno, inactivador C1 y hemopexina por el procedimiento de inmunodifusión radial (IDR).

3 frascos para 0.5 ml.

RTC.


	REACTIVOS QUÍMICOS

	080.832.3844
	Acetato de sodio 3 H2O.

Frasco con 250 g.

TA.

	
	

	080.830.0172

080.830.0701
	Brij 35 (éster polioxietilenlaurílico).

Técnico

Polvo.

Frasco con 250 g.

Frasco con 1000 g.

TA.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.832.3851
	Cloruro de amonio.

RA.

Frasco con 100 g.

TA.

	
	

	080.414.1182
	Crotalasa.

Frasco con 5 ml.

RTC.

	
	

	080.229.1021
	Fast red ITR.

Frasco con 25 g.

TA.

	
	

	080.783.8115
	Imidazol sódico.

Frasco con 250 g.

TA.

	
	

	080.830.4653
	Naftol AS-D cloro acetato.

Frasco con 5 g.

TA.

	
	

	080.783.8305
	Nitrato de cobalto.

Cristales.

Frasco con 1000 g.

TA.

	
	

	080.832.1046
	Nitroprusiato de sodio.

Frasco con 100 g.

TA.



	080.830.6617

080.829.1637
	Pararrosanilina base.

(Fucsina).

Frasco con 5 g.

Frasco con 25 g.

TA.

	
	

	080.783.8313
	Sulfuro de amonio.

Frasco con 1000 ml.

TA.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS

	080.229.2417
	Antitrombina III por sustrato cromogénico.

Equipo.

RTC.

	
	

	080.229.0262

080.229.0064
	Azul de metileno nuevo.

Colorante para reticulocitos.

Frasco con 25 ml.

Frasco con 125 ml.

TA.

	
	

	080.830.6013
	Determinación de mieloperoxidasa.

Equipo.

RTC.

	
	

	080.783.8172
	Determinación de Proteína C antigénica.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.783.8099
	Determinación de Proteína C coagulante.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.783.8180
	Determinación de Proteína S antigénica.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.783.8107
	Determinación de Proteína S coagulante.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.783.8024
	Equipo para detección de productos de degradación del fibrinógeno y fibrina.

Equipo.

RTC.

	
	

	080.229.2458
	Equipo para tinción de estearasa inespecífica.

Para 25 pruebas.

RTC.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa)

	080.229.2474
	Equipo para tinción de fosfatasa ácida tartrato resistente.

RTC.

	
	

	080.229.2466
	Equipo para tinción de fosfatasa alcalina en neutrófilos.

Para 25 pruebas.

RTC.

	
	

	080.783.8289
	Factor XIII coagulante para la determinación de la subunidad A.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.414.0028
	Fibrinógeno.

Equipo de reactivos para medir su concentración en el plasma sanguíneo, compuesto de trombina, con amortiguador de barbital o con suspensión de caolín.

Para 120 a 160 pruebas.

RTC.

	
	

	080.229.2482
	Heparina con actividad anti factor X activado.

Frasco con 4 ml.

RTC.

	
	

	080.229.2425
	Heparina factor II activado por sustrato cromogénico.

Equipo.

RTC.

	
	

	080.783.3363

080.783.3371
	Hierro sérico y capacidad de fijación del hierro con ferrozina.

Método colorimétrico sin desproteinizar.

Reactivos adicionales para capacidad de fijación.

Para 25 pruebas.

Para 100 pruebas.

Frasco con 4 ml.

TATC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa)

	080.414.1497
	Productos líticos del fibrinógeno.

Equipo para su investigación por aglutinación de estafilococos, compuesto de:

Reactivos de estafilococos 4 x 1 ml.

Aprotinina 2 x 1 ml.

Amortiguador concentrado 10 ml.

Placa para 80 pruebas.

RTC.

	
	

	080.783.8339
	Trombofax activado para estudio de agregación plaquetaria.

Frasco con 3 ml.

RTC.

	
	

	080.783.8032
	Valoración del dímero D.

Prueba de aglutinación en partículas de látex.

Para 30 pruebas.

RTC.


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS

	080.081.5003
	Activador tisular del plasminógeno (5 TPA).

Equipo.

RTC.

	
	

	080.081.5029
	Alfa 2 antiplasmina.

Equipo.

RTC.

	
	

	080.081.4790
	Anticuerpo monoclonal IgM.

Cadenas Mu.

Frasco con 0.5 ml.

RTC.

	
	

	080.081.3479
	Antitrombina III.

Para cuantificar por inmunodifusión radial (IDR).

Placa de gel con 12 pozos.

RTC.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa)

	080.783.7950
	Dioxinucleotidiltransferasa terminal (TDT).

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.783.7935
	Equipo universal, PAP ratón, monoclonal.

Frasco con 1 ml.

RTC.

	
	

	080.783.8271
	Factor plaquetario 4.

Equipo.

RTC.

	
	

	080.783.8016
	Factor VIII, antigénico (para diagnóstico diferencial, Hemofilia-von Willebrand).

Frasco con 1 ml.

Caja con 5 frascos.

RTC.

	
	

	080.414.4228
	Fragmento 1 + 2 de la protrombina.

Equipo.

RTC.

	
	

	080.414.0093
	Fibrinógeno de origen bovino, para medir consumo de protrombina.

Frasco con 2 ml.

RTC.

	080.414.0960
	Hemopexina para cuantificar por inmunodifusión radial (IDR).

Placa de gel con 12 pozos.

RTC.

	
	

	080.081.5011
	Inhibidor del activador del plasminógeno (PAI-1).

Equipo.

RTC.



	080.783.8040
	Trombina humana 50 U.

Ámpula con 1 ml.

Caja con 12.

RTC.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa)

	080.414.1570
	Trombina liofilizada con un mínimo de 30 U NIH/ml. 

Frasco para 1 ml. 

RTC.



	080.414.0689
	Tromboplastina de alta sensibilidad para control de pacientes con anticoagulantes orales con ISI de 1  0.08.

Frasco con 1.1 ml.

Caja con 6.

RTC.

	
	

	080.414.0952
	Tromboplastina de alta sensibilidad para control de pacientes con anticoagulantes orales, con ISI de 1  0.08.

Frasco con 2.2 ml.

Caja con 12.

RTC.


	SOLUCIONES AMORTIGUADORAS

	080.783.7976
	Hepes, amortiguador en pH 7.3  0.1.

Frasco con 100 ml.

RTC.

	
	

	080.831.3209
	Hepes, amortiguador en solución acuosa 1 Molar, pH 7.2-7.5.

Para cultivo de tejidos.

Frasco con 100 ml.

RTC.

	
	

	080.783.7968
	Solución amortiguadora de fosfatos pH 7.4.

Paquete para preparar un litro.

Caja con 12.

TA.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


APARATOS Y EQUIPOS

	533.609.0286
	CITÓMETRO DE FLUJO

	
	ESPECIALIDAD(ES): Laboratorios de especialidades.
	SERVICIO(S):
 Laboratorios Clínicos. Bancos de Sangre.

	DEFINICIÓN:
	Sistema de citometría de flujo multiparamétrico, para el análisis e identificación de células así como de sus marcadores de superficie e intracelulares.

	DESCRIPCIÓN:
	Sistema automatizado de citometría de flujo que consta de:

Módulo sensor con óptica de excitación que permita la lectura de 4 colores.

Sensor con fotomultiplicadores de alto desempeño con filtros pasa banda para cuatro lecturas.

Detector de dispersión frontal y detector de dispersión lateral.

Tres velocidades de flujo de muestras.

Translape espectral de fluorescencia.

Modo de espera automático.

Control de calidad integrado y código de barras.

Información por muestra, que pueda ser adquirida y almacenada en modo de lista.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Computadora con las siguientes características mínimas: procesador de 200MHZ, 48MB RAM, Disco Duro de 2 GB, CD ROM Interno 12X, Drive de 3.5”. Tarjeta de comunicaciones. Monitor a color de 17”. Impresora y opciones de expansión de almacenamiento. Batería de respaldo y regulador. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Reactivos, calibradores, anticuerpos monoclonales, tubos para muestras, solución salina, papel para impresora. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.

Contacto polarizado.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	533.435.0021
	HEMOGLOBINÓMETRO

	
	ESPECIALIDAD(ES): 
Banco de Sangre,  Anestesiología.
	SERVICIO(S): 
Quirófano, Banco de  Sangre.

	DESCRIPCIÓN:
	Fotómetro portátil para determinar cifras de hemoglobina en sangre capilar, venosa o arterial.

	REFACCIONES:
	Dispositivo de punción. Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Microcubetas. Baterías. Transformador de corriente alterna. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/ 60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	533.224.0638
	LECTOR

	
	Lector adicional para tubos capilares. Permite la lectura de tubos capilares con sangre centrifugada, para proporcionar valores de hematocrito. Con tres receptáculos para tubos, amplificación mecánica, barra lectora de plástico que amplifica los valores de hematocrito.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	531.048.0032
	MONITOR DE ANTICOAGULACIÓN

	
	ESPECIALIDAD(ES): Cirugía Cardiovascular y Torácica.
	SERVICIO(S): Quirófano.

	DESCRIPCIÓN:
	Medidor digital de la titulación de heparina-protamina para vigilar y controlar la anticoagulación; dosis respuesta a la heparina y tiempo de coagulación activado. Reactivo en cartucho para tiempo de coagulación activado, dosis respuesta de la heparina, titulación de heparina-protamina de alto rango y titulación de heparina-protamina de bajo rango.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Reactivo en cartucho (de 4 diferentes niveles de alto y bajo rango). Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/ 60 Hz.

Contacto polarizado con tierra real.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	533.899.0020
	TROMBOELASTÓGRAFO

	
	ESPECIALIDAD(ES): Cirugía, Transplantes. 
	SERVICIO(S): Hospitalización. Terapia intensiva, Laboratorio Clínico.

	DEFINICIÓN:
	Equipo para identificar alteraciones en el proceso de coagulación así como desórdenes trombóticos y observar el curso de fibrinolisis.

	DESCRIPCIÓN:
	Sistema para identificar alteraciones en el proceso de coagulación así como desórdenes trombóticos. Que permita observar el curso de la fibrinolisis, identificando deficiencias de coagulación utilizando sangre completa, así mismo medir la evolución en el proceso de la coagulación en todas sus fases, con sistema de viscoelasticidad, que calcule y presente en pantalla en forma gráfica y numérica los valores de cada fase del proceso de coagulación, que permita visualizar simultáneamente dos trazos, con dos columnas de análisis independientes y simultáneas y capacidad de controlar la temperatura de cada columna, interfase que permite conectar el equipo al CPU.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.

Contacto polarizado.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


MATERIALES

	CAMPANAS

	060.233.0334
	Para hemoféresis  infantil, con circuito integrado, estéril y desechable.

Pieza.



	060.233.0342

060.233.0359


	Para hemoféresis de adulto, con circuito integrado, estéril y desechable.

Talla mediana.

Talla grande.

Pieza.


	FILTROS

	080.421.0581
	De acetato de celulosa, tamaño del poro 0.45 micras para sistema de filtración.

Frasco con 250 ml.

Caja con 12 piezas.


	080.421.0599
	De acetato de celulosa, tamaño del poro 0.45 micras para sistema de filtración.

Frasco con 500 ml.

Caja con 12 piezas.


CATÁLOGO: HORMONAS

AGENTES DE DIAGNÓSTICO

	REACTIVOS QUÍMICOS

	080.783.7141
	Asparagina.

Frasco con 25 g.

TA.



	080.783.7919
	Cloramina T.

Polvo.

Frasco con 50 g.

TA.



	080.783.7125
	Cloruro estañoso.

Frasco con 25 g.

TA.



	080.783.7133
	Cromato de sodio.

Polvo.

Frasco con 500 g.

TA.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.830.2681
	Dicromato de sodio.

Polvo.

Frasco con 500 g.

TA.



	080.830.0941

080.830.0966
	Eosina amarilla Y.

QP.

Polvo.

Frasco con 10 g.

Frasco con 25 g.

TA.



	080.832.3869
	Hypaque. 

Frasco con 50 g.

TA.



	080.783.7273
	Medronato.

Frasco con 25 g.

RTC. 



	080.229.2706
	Nigrosina.

Polvo.

Frasco con 10 g.

TA.



	080.830.4109
	Tartrato de sodio y potasio. 4H2O.

RA.

ACS.

Granulado.

Frasco con 500 g.

TA.



	080.783.7331
	Tropolona.

Frasco con 1 g.

RTC.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS

	080.414.1430


	Gonadotrofina coriónica, prueba inmunológica en tubo, basada en la reacción de inhibición de la hemaglutinación por medio de eritrocitos sensibilizados, anticuerpos monoclonales, contra la fracción beta, en presentación liofilizada, para determinación cualitativa y cuantitativa en orina y suero, sensibilidad debe ser capaz de detectar 1000 UI/L o menos.

Para 30 pruebas.
RTC.



	080.826.0418
	Hormona estimulante de tiroides neonatal.

Estuche.

RTC.



	080.784.0483
	Hormona liberadora de gonadotrofina.

Hipofisiaria (LH-RH).

Frasco con 5 mg para 100 ml.

RTC.



	080.784.0475
	Hormona liberadora de tirotrofina.

(THR).

Polvo.

Frasco con 1 mg para 100 ml.

RTC.



	080.784.7827
	Juego de reactivos para la determinación cuantitativa en microplaca de Galactosa Total, en sangre total de neonatos colectada en papel filtro, con calibradores y controles internos. Solicitar por número de pruebas. 

Equipo para mínimo 96 pruebas.

RTC.



	080.784.7835
	Juego de reactivos para la determinación cuantitativa en microplaca de 17/ Alfa Hidroxi Progesterona, en sangre total de neonatos colectada en papel filtro, con calibradores y controles internos. Solicitar por número de pruebas. 

Equipo para mínimo 96 pruebas.

RTC.



	080.784.7843
	Juego de reactivos para la determinación cuantitativa en microplaca de Fenilalanina, en sangre total de neonatos, colectada en papel filtro, con calibradores y controles internos. Solicitar por número de pruebas. 

Equipo para mínimo 96 pruebas.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa)

	080.784.7850
	Juego de reactivos para la determinación en microplaca de Biotinidasa, en sangre total de neonatos colectada en papel filtro, con calibradores y controles internos. Solicitar por número de pruebas. Equipo para mínimo 96 pruebas.

RTC.



	080.784.7868
	Juego de reactivos para la determinación cuantitativa en microplaca de Tripsina Inmunoreactiva, en sangre total de neonatos colectada en papel filtro, con calibradores y controles internos. Solicitar por número de pruebas. 

Equipo para mínimo 96 pruebas.

RTC.



	080.784.7876
	Juego de reactivos para la determinación cuantitativa en microplaca de Galactosa 1-Fosfato Uridil Transferasa, en sangre total de neonatos colectada en papel filtro, con calibradores y controles internos. Solicitar por número de pruebas.

Equipo para mínimo 96 pruebas.

RTC.



	080.784.7884
	Juego de reactivos para la determinación cuantitativa en microplaca de Leucina, Isoleucina y Valina, en sangre total de neonatos colectada en papel filtro, con calibradores y controles internos. Solicitar por número de pruebas.

Equipo para mínimo 96 pruebas.

RTC.



	080.784.0533
	Juego de reactivos para la determinación cuantitativa en microplaca de la Hormona Estimulante de la Tiroides Tirotrofina (TSH), en sangre total de neonatos colectada en papel filtro, con calibradores y controles internos. Solicitar por número de pruebas.

Equipo para mínimo 96 pruebas.

RTC.



	080.784.7819


	Juego de reactivos para la determinación cuantitativa en microplaca de la Hormona Tiroxina-T4 en sangre total de neonatos colectada en papel filtro, con calibradores y controles internos. Solicitar por número de pruebas.

Equipo para mínimo 96 pruebas.

RTC.



	080.783.5210
	Reactivo para determinación de 17 cetoesteroides.

Para 32 pruebas.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa)

	080.783.5228
	Reactivo para determinación de 17 hidroxicorticoesteroides.

Para 34 pruebas.

RTC.

	
	

	080.784.0731
	Reactivos para la determinación por técnica inmunoenzimática, de captación de tiroxina.

Para 100 pruebas. 

RTC.



	080.784.0608
	Reactivos para la determinación por técnica inmunoenzimática, de estradiol. 

Para mínimo 50 pruebas.

RTC.



	080.784.0640
	Reactivos para la determinación por técnica inmunoenzimática, de gonadotrofina coriónica, fracción Beta.

Para 100 pruebas.

RTC.

	
	

	080.784.0665
	Reactivos para la determinación por técnica inmunoenzimática, de gonadotrofina coriónica total.

Para 100 pruebas. 

RTC.



	080.784.0632
	Reactivos para la determinación por técnica inmunoenzimática, de hormona estimulante del folículo (FSH.).

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.784.0624
	Reactivos para la determinación por técnica inmunoenzimática, de hormona luteinizante. (LH).

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.784.0657
	Reactivos para la determinación por técnica inmunoenzimática, de progesterona. 

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.784.0616
	Reactivos para la determinación por técnica inmunoenzimática, de prolactina.

Para mínimo 50 pruebas.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa)

	080.784.0673
	Reactivos para la determinación por técnica inmunoenzimática, de testosterona.

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.784.0681
	Reactivos para la determinación por técnica inmunoenzimática, de tirotrofina. (TSH).

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.784.0715
	Reactivos para la determinación por técnica inmunoenzimática, de tiroxina Libre. (T4 L).

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.784.0699
	Reactivos para la determinación por técnica inmunoenzimática, de tiroxina Total (T4 T).

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.784.0707
	Reactivos para la determinación por técnica inmunoenzimática, de triyodotironina. 

(T3 total).

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.784.0723
	Reactivos para la determinación por técnica inmunoenzimática, de triyodotironina (T3 libre).

Para 100 pruebas.

RTC.


	REACTIVOS PARA PRUEBAS POR RADIOINMUNOANÁLISIS

	080.827.0268


	Ácido vanililmandélico (VMA).

Estuche.

RTC.



	080.826.0962
	Adrenocorticotrofina (ACTH) (I125).

Determinación de adrenocorticotrofina (ACTH) sérica por radioinmunoanálisis, con técnica de IRMA. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%.

Para 100 pruebas.

RTC.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS PARA PRUEBAS POR RADIOINMUNOANÁLISIS (continúa)

	080.826.0921
	Aldosterona (Aldoctk-125).

1 x 100.

Estuche.

RTC.



	080.825.0849
	Aldosterona I125.

Determinación de Aldosterona sérica por radioinmunoanálisis.

Controles propios incluidos, fase sólida.

Con porcentaje de unión mayor al 40%.

Para 100 pruebas.

RTC. 



	080.825.0740
	Alfa androstenediol (I125 ).

1 x 100.

Estuche.

RTC.



	080.826.0046
	Alfa endorfinas (I125 ).

Estuche.

RTC.



	080.826.2364
	Androstendiona (I125 ).

Estuche.

RTC.



	080.826.0079
	Angiotensina I (I125 ).

Estuche.

RTC.



	080.826.0087
	Angiotensina II (I125 ).

Estuche.

RTC.



	080.826.2513
	Anticuerpos antimicrosomales (I125 ).

Estuche.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS PARA PRUEBAS POR RADIOINMUNOANÁLISIS (continúa)

	080.826.0145
	Anticuerpos antitiroglobulina. 

Determinación de anticuerpos antitiroglobulina por radioinmunoanálisis con técnica de IRMA (inmunorradiométrica). Controles propios incluidos, fase sólida, Porcentaje de unión mayor al 40%.

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.826.0186
	Beta-endorfinas.

Estuche.

RTC.



	080.826.2349
	Bombesina.

Estuche.

RTC.



	080.826.1176
	Calcitonina (I125 ).

Determinación de calcitonina por radioinmunoanálisis, con técnica de IRMA (inmunorradiométrica) anticuerpos monoclonales. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%.

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.826.2766


	Catecolaminas.

Estuche.

RTC.



	080.783.7117
	Citrato de estaño (II).

Estuche.

RTC.



	080 785 1142
	Corticorelina, el liofilizado contiene:

trifluoroacetato de corticorelina humana, equivalente a 100 µg de corticorelina.

Cada envase contiene:

Una ampolleta o frasco ámpula con liofilizado con 100 µg y una ampolleta con 1 ml de diluyente.

Para una prueba.

TATC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS PARA PRUEBAS POR RADIOINMUNOANÁLISIS (continúa)

	080 785 1522
	Corticorelina, el liofilizado contiene:

trifluoroacetato de corticorelina humana, equivalente a 100 µg de corticorelina.

Cada envase contiene:

Cinco ampolletas o frascos ámpula con liofilizado con 100 µg y cinco ampolletas con 1 ml de diluyente.

Para cinco pruebas.

TATC.



	080.826.1184
	Cortisol. (I125). 

Para la determinación de cortisol sérico por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%.

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.825.0773
	Dehidroepiandrosterona libre (I125).

Determinación de dehidroepiandrosterona libre por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%.

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.825.0765
	Dehidroepiandrosterona sulfato (I125).

Determinación de dehidroepiandrosterona sulfato sérica por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%.

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.825.0708
	Dehidrotestosterona.

1 x 100.

Estuche.

RTC.



	080.825.0757
	Delta-4-androstenediona.

1 x 100.

Estuche.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS PARA PRUEBAS POR RADIOINMUNOANÁLISIS (continúa)

	080.826.1226
	17  hidroxiprogesterona (I125). 

Determinación de 17 hidroxiprogesterona por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%.

Para 100 pruebas.

RTC.

	
	

	080.825.0732
	Dopamina.

1 x 100.

Estuche.

RTC.



	080.826.2422
	Encefalina.

Estuche.

RTC.



	080.826.2307
	Endotelona 1, 2.

Estuche.

RTC.



	080.825.0716
	Epinefrina.

1 x 100.

Estuche.

RTC.



	080.826.0723
	Eritropoyetina (I125).

Determinación de eritropoyetina sérica por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%.

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.826.0244
	Estradiol (E-2). 

Determinación de estradiol sérico, por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%.

Para 100 pruebas.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS PARA PRUEBAS POR RADIOINMUNOANÁLISIS (continúa)

	080.826.0269
	Estriol libre.

1 x 50.

Estuche.

RTC.



	080.826.1382
	Estriol.

1 x 50.

Estuche.

RTC.



	080.826.0285
	Ferritina (I125). 

Determinación de ferritina sérica por radioinmunoanálisis, con técnica de IRMA (inmunorradiométrica). Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%.

Para 100 pruebas.

RTC. 

	080.826.0350
	Fracción ß de Gonadotrofina coriónica fracción ß libre (HCG- ß) (I125).

Determinación fracción ß libre de gonadotrofina coriónica sérica. Marcador tumoral por radioinmunoanálisis, con técnica de IRMA (inmunorradiométrica) anticuerpos monoclonales, Controles propios incluidos, fase sólida,

Porcentaje de unión mayor al 40%.

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.826.0301
	Gammaendorfinas.

1 x 100.

Estuche.

RTC.

	
	

	080.826.1200
	Gastrina (I125). 

Determinación de gastrina sérica por radioinmunoanálisis. Con controles propios incluidos, fase sólida. Con porcentaje de unión mayor al 40%.

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.826.2786
	Globulina transportadora de esteroides sexuales.

Estuche.

RTC.



	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS PARA PRUEBAS POR RADIOINMUNOANÁLISIS (continúa)

	080.826.0335
	Globulina transportadora de tiroxina.

Estuche.

RTC.



	080.826.0343
	Glucagon.

Estuche.

RTC.



	080.826.0707
	Guanosin monofosfato cíclico.

Estuche.

RTC.



	080.826.1234
	Hormona de crecimiento (HC) (I125). 

Determinación de hormona de crecimiento sérica por radioinmunoanálisis con técnica de IRMA. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%.

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.826.0392
	Hormona estimulante del folículo (FSH-I125). Determinación de hormona folículo estimulante sérica por radioinmunoanálisis, en fase sólida, con técnica de IRMA (inmunorradiométrica). Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%.

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.826.0442
	Hormona luteinizante del folículo (HLI125).

Determinación de hormona luteinizante sérica por radioinmunoanálisis, en fase sólida, con técnica de IRMA (inmunorradiométrica). Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%.

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.826.0459
	Insulina (I125).

Determinación de insulina sérica por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%.

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.826.2240
	Interleucina 1 B.

Estuche.

RTC.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS PARA PRUEBAS POR RADIOINMUNOANÁLISIS (continúa)

	080.826.2232
	Interleucina 1 L.

Estuche.

RTC.



	080.826.2257
	Interleucina 2.

Estuche.

RTC.



	080.826.2265
	Interleucina 6.

Estuche.

RTC.



	080.826.2471
	Lactógeno placentario.

Estuche.

RTC.



	080.826.1929
	Leucotrieno B-4.

Estuche.

RTC.



	080.826.2794
	Motilina.

Estuche.

RTC.



	080.825.2430
	Neurotensina.

Estuche.

RTC.



	080.825.0724
	Norepinefrina.

1 x 100.

Estuche.

RTC.



	080.825.0690
	11-Desoxicortisol.

1 x 100.

Estuche.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS PARA PRUEBAS POR RADIOINMUNOANÁLISIS (continúa)

	080.826.2406
	Osteocalcina.

Estuche.

RTC.



	080.826.0756
	Paratohormona C terminal (I125).

Determinación de paratohormona sérica por radioinmunoanálisis con técnica de IRMA. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%.

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.826.0749
	Paratohormona intacta (I125).

Determinación de paratohormona sérica por radioinmunoanálisis con técnica de IRMA. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%.

Para 100 pruebas.

RTC.

	
	

	080.826.0517
	Pepsinógeno.

Estuche.

RTC.



	080.826.2802
	Péptido atrial natriurétrico.

Estuche.

RTC.

	080.826.2315
	Péptido C.

Determinación de péptido C sérico por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%.

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.826.2810
	Péptido inhibidor gástrico.

Estuche.

RTC.



	080.826.2331
	Péptido intestinal vasoactivo.

Estuche.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS PARA PRUEBAS POR RADIOINMUNOANÁLISIS (continúa)

	080.826.2828
	Polipéptido pancreático.

Estuche.

RTC.



	080.827.0102


	Polipéptido PYP.

Estuche.

RTC.



	080.826.0525
	Progesterona (I125 ).

Determinación sérica de progesterona por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, fase sólida, Porcentaje de unión mayor al 40%.

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.826.0533
	Prolactina (I125).

Determinación de prolactina sérica por radioinmunoanálisis con técnica de IRMA. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%.

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.826.1903
	Prostaglandina cíclica E2.

Estuche.

RTC.



	080.826.0659
	Prostaglandina D2.

Estuche.

RTC.



	080.826.1390
	Prostaglandina E2.

Estuche.

RTC.



	080.826.1895
	Prostaglandina F2A.

Estuche.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS PARA PRUEBAS POR RADIOINMUNOANÁLISIS (continúa)

	080.826.0541
	Prostaglandinas.

Estuche 1 X 100.

RTC.



	080.785.1514
	Proterilina.

Cada ampolleta contiene: proterilina (hormona de liberación de tirotropina) 0.2 mg.

Envase con cinco ampolletas. 

TATC.



	080.785.1134
	Proterilina.

Cada ampolleta contiene: proterilina (hormona de liberación de tirotropina) 0.2 mg.

Envase con 1 ampolleta. 

TATC.


	080.826.1317
	Renina (I125 ). 

Estuche.

RTC.



	080.826.1945
	6-Ketoprostaglandina.

Estuche.

RTC.



	080.785.1126


	Somatorelina, el liofilizado contiene acetato de somatorelina 50 microgramos de somatorelina humana.

Cada envase contiene:

Una ampolleta o frasco ámpula con liofilizado con 50 microgramos

y una ampolleta con 1 ml de diluyente.

Para una prueba.

TATC.



	080.785.1506
	Somatorelina, el liofilizado contiene acetato de somatorelina 50 microgramos de somatorelina humana.

Cada envase contiene:

cinco ampolletas o cinco frascos ámpula con liofilizado con 50 microgramos.

y cinco ampolletas con 1 ml de diluyente.

Para cinco pruebas.

TATC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS PARA PRUEBAS POR RADIOINMUNOANÁLISIS (continúa)

	080.826.0566
	Somatostatina (I125 ).

1 x 100.

Estuche.

RTC.



	080.826.2455
	Sustancia P (I125 ).

Estuche.

RTC.



	080.826.0731
	Testosterona libre (I125).

Determinación de testosterona libre por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%.

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.825.0590
	Testosterona total (I125 ).

Determinación de testosterona total sérica por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%.

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.783.7109
	Tiocianato de potasio.

Estuche.

RTC.



	080.826.0889
	Tirotrofina (TSH) (I125).

Determinación de tirotrofina sérica por radioinmunoanálisis, con técnica de IRMA. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%.

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.826.0897
	Tirotrofina neonatal (TSH-NN) (I125).

Determinación de tirotrofina neonatal sérica por radioinmunoanálisis, con técnica de IRMA. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%.

Para 100 pruebas.

RTC.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS PARA PRUEBAS POR RADIOINMUNOANÁLISIS (continúa)

	080.826.0616
	Tiroxina libre T4L (I125).

Determinación de Tiroxina sérica por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, alto, medio y bajo, fase sólida. Con anticuerpo monoclonal. Porcentaje de unión mayor al 40%.

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.826.0624
	Tiroxina neonatal (I125 ). 

Estuche.

RTC.



	080.826.0608
	Tiroxina T4 (I125).

Determinación de tiroxina sérica por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, alto, medio y bajo, fase sólida. Anticuerpo monoclonal. 

Porcentaje de unión mayor al 40%.

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.826.0657
	Triyodotironina (T3) (I125).

Determinación de triyodotironina sérica por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, alto, medio y bajo, fase sólida, con anticuerpo monoclonal. 

Porcentaje de unión mayor al 40%.

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.826.0780
	Triyodotironina (T3) neonatal (I125).

Determinación de triyodotironina neonatal sérica por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%.

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.826.0665
	Triyodotironina reversa (T3r) (I125).

Determinación de triyodotironina reversa sérica por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, alto, medio y bajo, fase sólida, con anticuerpo monoclonal. Porcentaje de unión mayor al 40%.

Para 100 pruebas.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS PARA PRUEBAS POR RADIOINMUNOANÁLISIS (continúa)

	080.826.1911
	Tromboxano.

Estuche.

RTC.



	080.826.2448
	1GF-1Somatomedina (I125).

Determinación de somatomedina sérica por radioinmunoanálisis, con técnica de IRMA. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor a 40%.

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.826.2836


	Vasopresina.

Estuche.

RTC.


APARATOS Y EQUIPOS

	AGITADORES ELÉCTRICOS

	533.020.0402
	De movimiento horizontal circular, velocidad de 0 a 2200 r.p.m.

Capacidad: 120 tubos.

110 V y 50-60 Hz.




	FABRICADOR AUTOMÁTICO DE HIELO EN ESCAMAS

	529.418.0012
	Capacidad de producción de hasta 150 Kg en 24 horas con compresor hermético ½ CF HP de una fase, condensador enfriado por aire para uso exclusivo de gas.

127 V - 60 Hz.


INSTRUMENTAL

	PIPETORES AUTOMÁTICOS DE REPETICIÓN

	080.705.0208

080.705.0216
	Con jeringa con capacidad de:

1 ml.

2 ml.



	080.705.0232
	Pipetores automáticos de repetición graduable. Capacidad de 1 a 10 ml.

Pieza.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


MATERIALES

	CROMATOPLACAS

	080.723.0099
	De vidrio, recubiertas con Silica-Gel para cromatografía en capa fina.

Medidas: 20 x 20 cm y 0.2 mm de espesor.

Caja con 25.


	FRASCOS

	080.431.1702
	De policarbonato para medir radioactividad por centelleo líquido, de 20 ml de capacidad, cuello de 22 mm de diámetro y tapa de rosca con retapa de aluminio.

Caja con 500.



	080.431.1330
	De vidrio, para medir la radioactividad por centelleo líquido, de 20 ml de capacidad, cuello de 22 mm de diámetro y tapa de rosca con retapa de aluminio.

Caja con 500.


	GRADILLAS

	533.461.2560
	De poliuretano (Esponja) para 100 tubos de 12 x 75 mm.

Pieza.



	060.445.0023
	De polipropileno transparente para 100 tubos de 12 x 75 mm.

Pieza.


	JERINGAS

	080.560.0012

080.560.0020

080.560.0038

080.560.0046

080.560.0053

080.560.0061

080.560.0079

080.560.0087

080.560.0095

080.560.0103
	De vidrio con adaptador Chaney.

Tipo: Hamilton.

Volumen:

      1 µL

      2 µL

      5 µL

    10 µL

    25 µL

    50 µL

  100 µL

  250 µL

  500 µL

1000 µL



	
	Accesorios:

	080.235.0827
	Dispensador de repetición semiautomático (individual) para jeringa (tipo Hamilton) expulsa 1/50 de la capacidad de la jeringa a la que se coloca.



	080.235.0819
	Dispensador de repetición para 6 jeringas, tipo Hamilton-Terasaki, expulsa 1/50 de la capacidad de la jeringa a la que se coloca.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	PUNTAS DE PLÁSTICO

	080.735.0202

080.735.0210

080.735.0228


	Desechables, para pipetas de:

  100 µL

  200 µL

1000 µL

Bolsa con 1000.


	TUBOS

	080.826.5920
	Tubo cónico de poliestireno o polipropileno estéril con tapón de rosca graduado con capacidad de 15 ml.

Envase con 1000 piezas.



	080.909.0657
	Tubo de poliestireno o polipropileno, con tapón de rosca de 12 x 75 mm.

Envase con 1000 piezas.


CATÁLOGO: INMUNOLOGÍA CLÍNICA

AGENTES DE DIAGNÓSTICO

	CONTROLES Y ESTÁNDARES

	080.823.1229
	Estándar de proteínas para medir por nefelometría con láser.

Tres frascos con 0.5 ml para usarse con el nefelómetro.

Juego de 3 frascos (alto, normal y bajo).

RTC.



	080.783.8362
	L-Arterenol bitartrato.

Frasco con 10 g.

RTC.



	080.783.8370
	L-Epinefrina D-bitartrato.

Frasco con 10 g.

RTC.



	080.835.0771
	Sueros control para inmunoglobulinas.

Para uso en nefelómetros.

Frasco con 0.5 ml.

Caja con 3 frascos (alto, normal y bajo).

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	CONTROLES Y ESTÁNDARES (continúa)

	080.835.0169
	Suero control negativo para HLA.

Suero liofilizado.

Frasco para 0.5 ml.

RTC.



	080.835.0137
	Suero control positivo para HLA.

Suero liofilizado.

Frasco para 0.5 ml.

RTC.



	080.081.1382
	Suero control positivo inespecífico para uso en determinar de anticuerpos treponémicos.

Frasco para 1 ml.

RTC.



	080.835.6581
	Suero control positivo y negativo para uso en determinar de anticuerpos treponémicos.

Frasco con 1 ml cada uno.

RTC.



	080.835.7024
	Estuche de sueros control.

Para la evaluación del desempeño analítico.

Panel anti-sífilis.

Vial desde 1 a 2 ml.

RTC.



	080.835.7040
	Suero control positivo para Rubéola IgM. 

Para uso en pruebas cualitativas en la determinación de anticuerpos IgM contra el virus de Rubéola. 

Vial con 1 ml. 

CTC


	MEDIOS DE CULTIVO

	080.610.6605
	Agarosa (Agar noble o blando).

Para la base gelificada en las técnicas de inmunodifusión e inmunoelectroforesis.

Frasco con 5 g.

TA.



	080.610.2737
	Medio 199 base Eagle, con L-glutamina, sin bicarbonato.

Frasco con 1000 ml.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	MEDIOS DE CULTIVO (continúa)

	080.610.2794
	Medio 199 base Hanks, con glutamina sin bicarbonato.

Caja con 10 sobres.

RTC.



	080.610.0566

080.610.0657
	Medio basal de Eagle (BME).

Frasco con 1 ml.

Frasco con 400 ml.

RTC.



	080.610.0665
	Medio Chang.

Frasco con 400 ml.

RTC.



	080.081.0087
	Medio de adsorción.

Frasco con 5 ml.

RTC.

	080.610.0350
	Medio Ham F-10.

Frasco con 400 ml.

RTC.



	080.610.0640
	Medio Mc Coy 5 a.

Frasco con 100 ml.

RTC.



	080.610.0525
	Medio para cultivo mixto de linfocitos POPOP.

Frasco con 100 g.

RTC.



	080.610.0491
	Medio para cultivo mixto de linfocitos PPO.

Frasco con 500 ml.

RTC.



	080.823.3928
	R.P.M.I 1640 medio amortiguado.

Paquete con 10 g para 1 litro.

TA.



	080.610.0012
	Medio R.P.M.I 1640.

Con L-glutamina.

Polvo liofilizado.

Sobre para 1000 ml.

Caja con 50 sobres.

RTC.



	080.610.0558
	Medio TC-199.

Frasco con 100 ml.

RTC.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	MEDIOS DE CULTIVO, COMPLEMENTOS

	080.823.2433
	Solución amortiguadora con una concentración de 238.5 mg/Hepes.

Frasco con 20 ml.

RTC.



	080.782.0501
	Solución de Hanks balanceada IX.

Frasco con 500 ml.

RTC.



	080.823.2060
	Solución salina balanceada de Hanks en medio líquido.

Frasco con 500 ml.

RTC.



	080.831.3381
	Albúmina sérica bovina.

Fracción V.

Pureza 98-99%.

Polvo cristalino.

Frasco con 50 g.

RTC.



	080.081.5417
	Antisuero anti IgG humano, específico a cadena gamma. Conjugado a biotina. Suero liofilizado obtenido de cabra o carnero.

Frasco con 2 ml.

RTC.



	080.081.5375
	Anticuerpo anti IgG humano. Molécula completa. Obtenida en cabra o carnero. Conjugada a fluoresceína. Purificado por afinidad.

Liofilizado.

Frasco con 2 ml.

RTC.



	080.081.5391
	Anticuerpo IgG humano. Molécula completa. Conjugado a peroxidasa. Obtenido en cabra o carnero.

Purificado por afinidad.

Liofilizado.

Frasco con 2 ml.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	MEDIOS DE CULTIVO, COMPLEMENTOS (continúa)

	080.081.5383
	Anticuerpo ant- IgM Humana (específica para cadena mu/µ) (5 fµ). Obtenido en cabra.

Conjugado a FITC.

Frasco con 2 ml.

RTC.



	080.081.5409
	Antisuero anti IgA humano.

Específico a cadena alfa.

Conjugado a peroxidasa.

Suero obtenido de cabra o carnero.

Purificado por cromatografía de afinidad.

Frasco con 1 ml

RTC.


	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS

	080.829.4037
	Anticuerpos antiamibianos.

Equipo para procedimiento de hemaglutinación indirecta.

Compuesto de suspensión de eritrocitos sensibilizados con antígeno amibiano y reactivos accesorios.

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.829.4045
	Anticuerpos antiamibianos.

Equipo para su investigación por aglutinación con látex.

Compuesto de:

Suspensión de partículas de látex sensibilizadas con antígenos de E histolytica.

Suero control positivo y negativo.

Placa para 40 pruebas.



	080.829.2445
	Anticuerpos antiamibianos.

Prueba para determinar por técnica inmunoenzimática.

Para 100 pruebas.

RTC.

	080.074.1357
	Antígeno para contra inmuno-electroforesis de Echinococcus granulosus.

Frasco con 10 mg.

RTC.



	080.070.2474


	Bordetella pertussis.

Sistema inmunoenzimático para la determinación de anticuerpos IgA en suero, específicos contra Bordetella pertussis.

Para mínimo 50 pruebas.

RTC.

Solicitar por número de pruebas.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa)

	080.070.2490


	Bordetella pertussis. 

Sistema inmunoenzimático para la determinación de anticuerpos IgM en suero, específicos contra Bordetella pertussis.

Para mínimo 50 pruebas.

RTC.

Solicitar por número de pruebas.

	
	

	080.070.2482


	Bordetella pertussis.

Sistema inmunoenzimático para la determinación de anticuerpos IgG en suero, específicos contra Bordetella pertussis.

Para mínimo 50 pruebas.

RTC.

Solicitar por número de pruebas.

	
	

	080.074.1845
	Chlamydia trachomatis.

Prueba por micro Elisa para determinar de antígeno de Chlamydia trachomatis.

Para 12 pruebas mínimo.

RTC.



	080.365.0134
	Chlamydia trachomatis.

Prueba para la detección de Chlamydia trachomatis por inmunofluorescencia directa.

Para 50 pruebas.

TA.



	080.784.1390
	Chlamydia trachomatis. 

Control para Chlamydia trachomatis por inmunofluorescencia directa.

Para 10 pruebas.

RTC.



	080.081.4386
	Chlamydia sp.

Prueba para determinar por técnica inmunoenzimática.

Para 50 pruebas.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa)

	080.070.2532

080.070.2466
	Dengue.

IgG.

IgM.

Para determinar por técnica inmunoenzimática anticuerpos contra dengue:

IgG e IgM, Antígeno inactivado con los cuatro serotipos (1, 2, 3 y 4).

Para mínimo 96 pruebas.

RTC.



	080.829.5455
	Dengue. Reactivo para determinar antígeno NS1 del virus del Dengue (serotipos 1, 2, 3 y 4) en suero o plasma humano por técnica Inmunoenzimática. 

Para mínimo 96 pruebas. 

RTC



	080.783.5152
	Epstein-Barr.

Determinación por técnica inmunoenzimática de anticuerpos IgG.

Para mínimo 96 pruebas.

RTC.



	080.783.5202
	Epstein-Barr.

Determinación por técnica inmunoenzimática de anticuerpos IgM.

Para mínimo 96 pruebas.

RTC.



	080.081.4436
	Determinación inmunoenzimática de Haemophilus sp, Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae.

Para 10 pruebas.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa)

	080.081.4493
	Hepatitis A virus.

Determinación por técnica inmunoenzimática de anticuerpos IgM en suero o plasma.

Para mínimo 96 o 100 pruebas.

RTC.



	080.081.1036
	Hepatitis B virus.

Determinación por técnica inmunoenzimática de prueba confirmatoria de la presencia del antígeno de superficie.

Para mínimo 25 pruebas.

RTC.

	
	

	080.070.2524
	Hepatitis tipo “B”.

Sistema inmunoenzimático para la determinación de anticuerpos IgM contra el antígeno “core” de virus de la hepatitis tipo “B”.

Para mínimo 96 pruebas.

RTC.

Solicitar por número de pruebas.

	
	

	080.081.4501
	Hepatitis delta virus.

Determinación por técnica inmunoenzimática de anticuerpos.

Para 100 pruebas.

RTC.

	
	

	080.081.1143

080.081.3966
	Herpes simple tipos 1 y 2.

IgG.

IgM.

Para determinar por técnica inmunoenzimática anticuerpos IgM y IgG.

Para mínimo 96 pruebas.

RTC.

	
	

	080.081.1184

080.081.5284
	Parotiditisxe "Parotiditis".

IgG.

IgM.

Para determinar por técnica inmunoenzimática anticuerpos IgM y IgG.

Para mínimo 96 pruebas.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa)

	080.081.5367
	Prueba inmunoenzimática para determinar anticuerpos totales IgG, IgA e Ig M específicos en suero contra Treponema pallidum.
Envase para mínimo 96 pruebas.

RTC

	080.784.7686
	Reactivo y equipo completo para la tipificación de antígenos HLA, Clase I (A, B, C) y HLA Clase II de cadena B (DR, DQ) mediante métodos moleculares SSO (Oligonucleótidos de secuencia específica) y SSP (Iniciadores de secuencia específica). El equipo incluye todo lo necesario para el desarrollo del método.

HLA-ABC.

Mínimo 10 pruebas, Máximo 100 pruebas.

RTC.

	
	

	080.784.7694
	Reactivo y equipo completo para la tipificación de antígenos HLA, Clase I (A, B, C) y HLA Clase II de cadena B (DR, DQ) mediante métodos moleculares SSO (Oligonucleótidos de secuencia específica) y SSP (Iniciadores de secuencia específica). El equipo incluye todo lo necesario para el desarrollo del método.

HLA-A.

Mínimo 10 pruebas, Máximo 100 pruebas.

RTC.

	080.784.7702
	Reactivo y equipo completo para la tipificación de antígenos HLA, Clase I (A, B, C) y HLA Clase II de cadena B (DR, DQ) mediante métodos moleculares SSO (Oligonucleótidos de secuencia específica) y SSP (Iniciadores de secuencia específica). El equipo incluye todo lo necesario para el desarrollo del método.

HLA-B.

Mínimo 10 pruebas, Máximo 100 pruebas.

RTC.

	080.784.7710
	Reactivo y equipo completo para la tipificación de antígenos HLA, Clase I (A, B, C) y HLA Clase II de cadena B (DR, DQ) mediante métodos moleculares SSO (Oligonucleótidos de secuencia específica) y SSP (Iniciadores de secuencia específica). El equipo incluye todo lo necesario para el desarrollo del método.

HLA-Cw.

Mínimo 10 pruebas, Máximo 100 pruebas.

RTC.



	080.784.7728
	Reactivo y equipo completo para la tipificación de antígenos HLA, Clase I (A, B, C) y HLA Clase II de cadena B (DR, DQ) mediante métodos moleculares SSO (Oligonucleótidos de secuencia específica) y SSP (Iniciadores de secuencia específica). El equipo incluye todo lo necesario para el desarrollo del método.

HLA-DR.

Mínimo 10 pruebas, Máximo 100 pruebas.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa)

	080.784.7736
	Reactivo y equipo completo para la tipificación de antígenos HLA, Clase I (A, B, C) y HLA Clase II de cadena B (DR, DQ) mediante métodos moleculares SSO (Oligonucleótidos de secuencia específica) y SSP (Iniciadores de secuencia específica). El equipo incluye todo lo necesario para el desarrollo del método.

HLA-DQ.

Mínimo 10 pruebas, Máximo 100 pruebas.

RTC.



	080.784.7744
	Reactivo y equipo completo para la tipificación de antígenos HLA, Clase I (A, B, C) y HLA Clase II de cadena B (DR, DQ) mediante métodos moleculares SSO (Oligonucleótidos de secuencia específica) y SSP (Iniciadores de secuencia específica). El equipo incluye todo lo necesario para el desarrollo del método.

HLA-DR/DQ.

Mínimo 10 pruebas, Máximo 100 pruebas.

RTC.



	080.784.7751
	Reactivo y equipo completo para la tipificación de antígenos HLA, Clase I (A, B, C) y HLA Clase II de cadena B (DR, DQ) mediante métodos moleculares SSO (Oligonucleótidos de secuencia específica) y SSP (Iniciadores de secuencia específica). El equipo incluye todo lo necesario para el desarrollo del método.

HLA-A,B/DR/DQ.

Mínimo 10 pruebas, Máximo 100 pruebas.

RTC.



	080.784.7769
	Reactivo y equipo completo para la tipificación de antígenos HLA, Clase I (A, B, C) y HLA Clase II de cadena B (DR, DQ) mediante métodos moleculares SSO (Oligonucleótidos de secuencia específica) y SSP (Iniciadores de secuencia específica). El equipo incluye todo lo necesario para el desarrollo del método.

HLA- A, B/DR.

Mínimo 10 pruebas, Máximo 100 pruebas.

RTC.



	080.784.7777
	Reactivo y equipo completo para la tipificación de antígenos HLA, Clase I (A, B, C) y HLA Clase II de cadena B (DR, DQ) mediante métodos moleculares SSO (Oligonucleótidos de secuencia específica) y SSP (Iniciadores de secuencia específica). El equipo incluye todo lo necesario para el desarrollo del método.

HLA-AB.

Mínimo 10 pruebas, Máximo 100 pruebas.

RTC.



	080.074.1969
	Reactivos completos para la cuantificación de ácidos nucleicos de los siguientes microorganismos: Virus de Inmunodeficiencia Humana, de la Hepatitis B, Hepatitis C, Virus del Papiloma Humano, Citomegalovirus, Chlamydia trachomatis y Mycobacterium tuberculosis.

Equipo para mínimo 10 pruebas.

RTC.



	080.783.4791
	Reactivo combinante de las fases de fijación y tinción en HLA (eosina y fomaldehído).

Frasco con 500 ml.

TA.


(Continúa en la Cuarta Sección)
CUARTA SECCION

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL

EDICIÓN 2015 del Cuadro Básico y Catálogo de Auxiliares de Diagnóstico. (Continúa de la Tercera Sección)
(Viene de la Tercera Sección)
	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa)

	080.783.4924
	Reactivo para determinar anticuerpos de escleroderma SCL/70.

Para 96 pruebas.

RTC.



	080.783.4940
	Reactivo para determinar complejos inmunes.

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.783.4932
	Anticuerpos anti-SSA-Ro, anti-SSB-La, anti-RNP y anti-Sm. Juego de reactivos para la determinación cuantitativa por método inmunoenzimático, en pozos por separado. Equipo para mínimo 96 pruebas.
Solicitar por número de pruebas.
RTC.



	080.783.4809
	Reactivo para la separación de linfocitos B, por anticuerpos monoclonales.

Frasco con 50 ml.

RTC.



	080.070.0445
	Rotavirus.

Anticuerpos monoclonales, para la prueba de aglutinación de látex para determinar Rotavirus. Controles positivo, negativo y solución amortiguadora.

Para 30 pruebas.

RTC.



	080.081.0996

080.081.3958
	Rotavirus.

IgG.

IgM.

Para determinar por técnica inmunoenzimática anticuerpos IgM y IgG.

Para mínimo 96 pruebas.

RTC.



	080.081.0731

080.081.2141
	Rubeóla.

IgG.

IgM.

Para determinar en suero y plasma, por técnica inmunoenzimática.

Equipo completo incluye: controles, reactivos.

Para mínimo 96 pruebas.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa)

	080.070.2516

080.070.2508
	Sarampión.

IgG.

IgM.

Prueba por micro Elisa para determinar anticuerpos IgM y IgG.

Para mínimo 96 pruebas.
RTC.



	080.081.4485
	Toxocara.

Para determinar anticuerpos por método de Elisa.

Para 300 pruebas.

RTC.



	080.081.0027

080.829.4300
	Toxoplasma.

IgG.

IgM.

Para determinar en suero y plasma, por técnica inmunoenzimática.

Equipo completo incluye: controles, reactivos.

Para mínimo 96 pruebas.

RTC.



	080.784.7538
	Trypanosoma cruzi.

Reactivo ELISA para detección de anticuerpos contra Trypanosoma cruzi en suero o plasma, mediante el uso de antígenos recombinantes o purificados.

 Incluye controles.
Para mínimo 96 pruebas.

Solicitar por número de pruebas.
RTC.

	080.081.1176

080.081.3979
	Varicela zoster.

IgG.

IgM.

Para determinar por técnica inmunoenzimática.

Para mínimo 96 pruebas.

RTC.



	080.074.1985
	Reactivo para la detección de antígeno galactomanano de Aspergillus en suero, por técnica inmunoenzimática.

Para mínimo 96 pruebas.

R.T.C.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa)

	080.074.1993
	Prueba para la detección, en suero o plasma de anticuerpos contra el Treponema pallidum. Por el método de quimioluminiscencia con antígenos recombinantes o péptidos sintéticos. Incluye controles y reactivos suplementarios.

Estuche para mínimo 96 pruebas.

RTC.



	080.074.2017
	Prueba para la determinación cualitativa y semicuantitativa de anticuerpos contra Treponema pallidum en suero o plasma. Por el método de hemaglutinación. Incluye controles.

Para mínimo 96 pruebas.

RTC.



	080.074.2033
	Reactivo de ELISA para detección de anticuerpos contra Trypanosoma cruzi. En suero o plasma. Mediante el uso de antígenos crudos. Incluye controles.

Estuche para mínimo 96 pruebas.

Solicitar por número de pruebas.

RTC.



	080.074.2025
	Prueba inmunoenzimática para detección, en suero o plasma de anticuerpos contra el Treponema pallidum con antígenos recombinantes o péptidos sintéticos. Incluye controles y reactivos suplementarios.

Para mínimo 96 pruebas.

RTC.



	080.784.7892
	Estuche para la detección de anticuerpos específicos contra Trypanosoma cruzi en suero o plasma. Por el método de aglutinación pasiva de partículas de gelatina. Incluye soluciones diluyentes de reactivos y muestras, un control positivo, partículas no sensibilizadas y partículas sensibilizadas con péptidos sintéticos.

Estuche para 100 pruebas.

RTC.



	080.784.7900
	Reactivo de ELISA para detección de anticuerpos contra Trypanosoma cruzi en suero o plasma. Mediante el uso de antígenos recombinantes o purificados. Incluye antígenos crudos de la cepa Y, Tulahuen y MNV2. Con controles.

Estuche para 96 pruebas.

RTC.



	080.074.2009
	Prueba para la detección por floculación de anticuerpos reagínicos en suero o plasma.

Para diagnóstico de sífilis.

Incluye control positivo.

Frasco con 10 ml.

RTC.



	080.784.7918
	Prueba enzimática para la detección cualitativa de anticuerpos IgM contra las proteínas E2/E1 del Virus de Chikungunya en suero humano.
Incluye controles positivo y negativo de Chikungunya IgM y reactivos suplementarios.
Estuche para 96 determinaciones.
RTC. 


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS

	080.832.0212

080.832.0220

080.832.0238

080.832.0246
	Ácido N,N,N´,N´, -tetracético.

Etilenglicol bis.(beta-amino-etil-éter).

RA.

Cristales.

Frasco con 10 g.

Frasco con 25 g.

Frasco con 100 g.

Frasco con 250 g.

TA.



	080.830.4331
	Ácido tánico.

RA.

Polvo.

Frasco con 500 g.

TA.



	080.831.0163
	Agarosa para electroforesis.

Frasco con 100 g.

TA.



	080.832.0014
	Agente clarificante para sueros turbios.

Frasco con 700 g.

TA.



	080.783.5046
	Alcohol isoamílico.

RA.

Frasco con 1000 ml.

TA.



	080.832.0022
	Aminoácidos esenciales.

Solución (50X).

Frasco con 200 ml.

RTC.



	080.832.0030
	Aminoácidos no esenciales.

Solución (100X).

Frasco con 100 ml.

RTC.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.832.0048

080.832.0055
	Azul brillante de Coomassie R 250.

QP.

Polvo.

Frasco con 5 g.

Frasco con 25 g.

TA.



	080.229.0650
	Azul tripano al 0.4%.

Frasco con 25 ml.

TA.



	080.832.0063

080.832.0071

080.832.0089
	Azul tripano.

QP.

Polvo.

Frasco con 5 g.

Frasco con 25 g.

Frasco con 100 g.

TA.



	080.832.0097

080.832.0105
	Bicarbonato de amonio.

RA.

Cristales.

Frasco con 500 g.

Frasco con 2500 g.

TA.



	080.783.4973
	Bitartrato de epinefrina.
Cristales.

Frasco con 1 g.

RTC.



	080.829.4383
	C-1 Estearasa inhibidor.

Frasco con 2 ml.

RTC.



	080.783.5012
	Clorhidrato de 3-metoxitiramina.

Frasco con 100 mg.

TA.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.783.5020
	Clorhidrato de DL metanefrina.

Frasco con 250 mg.

TA.



	080.783.5004
	Clorhidrato de DL normetanefrina 98%.

Cristales.

Frasco con 250 mg.

TA.



	080.832.0121
	Cloruro de amonio.

RA.

Cristales.

Frasco con 500 g.

TA.



	080.831.0113
	Cloruro de cromo.

RA.

Cristales.

Frasco con 500 g.

TA.



	080.830.9728
	Cloruro de magnesio.6 H2O.

Cristales.

RA.

ACS.

Frasco con 500 g.

RTC.

	080.229.0684
	Colorante de tolueno para células sanguíneas.

Frasco con 100 ml.

TA.



	080.832.0139

080.832.0147
	Dextrán peso molecular aproximado de 500,000.

Grado industrial.

Frasco con 100 g.

Frasco con 500 g.

TA.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.784.0541
	Diatrizoato de sodio.

Frasco con 500 g.

TA.



	080.830.1642

080.832.0154

080.832.0162

080.832.0170


	Dicloruro de histamina.

RA.

Cristales.

Frasco con 1 g.

Frasco con 5 g.

Frasco con 25 g.

Frasco con 100 g.

RTC.



	080.783.2480
	Dietanolamina (Bis-2-hidroxietilamina) 97%.

Estudio de anticuerpos antiplaquetas.

Frasco con 500 g.

TA.



	080.783.4833
	DL-ditiotreitol.

Con punto de fusión 40° C.

Cristalino.

Frasco con 10 g.

TA.



	080.832.0253
	1,4 bis 2-(5-feniloxazolil) benceno;

2,2’-p-fenilen bis 5-fenil-oxazol (POPOP).

Para espectrometría de centelleo.

Polvo.

Frasco con 100 g.

TA.



	080.832.0188

080.832.0196

080.832.0204
	2-(5-difeniloxazol) (PPO).

Para espectrometría de centelleo.

Cristales.

Frasco con 25 g.

Frasco con 100 g.

Frasco con 500 g.

TA.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.832.0261

080.832.0279


	Ficoll tipo 400.

Polvo.

Frasco con 100 g.

Frasco con 500 g.

TA.



	080.832.0311

080.832.0329

080.832.0337
	Glutatión forma reducida.

Cristales.

RA.

Frasco con 10 g.

Frasco con 25 g.

Frasco con 100 g.

RTC.



	080.783.2290
	Glutatión oxidado.

Cristales.

Frasco con 1 g.

RTC.



	080.832.0345
	Gránulos de Hengar.

(Gránulos selenizados).

RA.

Frasco con 500 g.

TA.



	080.832.0303
	L-Glutamina.

Para fines bioquímicos.

Frasco con 25 g.

TA.



	080.832.0618

080.832.0287

080.832.0295
	o-Ftaldehído para síntesis.

Polvo.

Frasco con   1 g.

Frasco con   5 g.

Frasco con 25 g.

TA.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.832.0410

080.832.0428
	Inulina obtenida de Dahlia tubers.

Polvo liofilizado.

Frasco con   25 g.

Frasco con 100 g.

TA.



	080.783.4957
	Látex B-8.

Frasco con 10 ml.

RTC.



	080.832.0360

080.832.0378

080.832.0386

080.832.0394
	n-Heptano. Para espectroscopía UV.

Frasco con     25 ml.

Frasco con   100 ml.

Frasco con   500 ml.

Frasco con 1000 ml.

TA.



	080.832.0444

080.832.0451
	Nitro-azul de tetrazolio.

2-2’-di-p-nitrofenil-5-5’-difenil-3-3’-(3-3’-dimetoxi-4-4’-difenilen).
cloruro de ditetrazolio Grado III.

Cristales.

Frasco con 1 g.

Frasco con 5 g.

RTC.



	080.832.0469

080.832.0477

080.832.0485

080.832.0493
	Percoll.

Frasco con     25 ml.

Frasco con   100 ml.

Frasco con   500 ml.

Frasco con 1000 ml.

RTC.



	080.832.0501
	Piruvato de Sodio.

Solución 100 X.

Frasco con 100 ml.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.832.0519

080.832.0527
	Polietilenglicol 6 000.

Frasco con 500 g.

Frasco con 1000 g.

TA.



	
	Reactivos complementarios para determinar antígenos de histocompatibilidad en leucocitos, por la prueba de microcitotoxicidad:

	080.835.0060
	Complemento de conejo.

Suero liofilizado.

Envase con 4 frascos.

RTC.



	080.832.0535
	Reactivo de fenol.

Reactivo preparado según Folin -Ciocalteu.

Frasco con 500 ml.

TA.



	080.832.0550
	Sulfato de potasio.

RA.

Cristales.

Frasco con 500 g.

TA.



	080.832.0576

080.832.0584

080.832.0592
	Timidina (1[2-desoxi-beta-D-ribofuranosil] 5 metil uracilo).

RA.

Cristales.

Frasco con 10 g.

Frasco con 25 g.

Frasco con 100 g.

TA.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS POR INMUNOHISTOQUÍMICA

	080.070.2797
	Anticuerpo Monoclonal Anti-Actina Muscular

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.



	080.070 .2805
	Anticuerpo Monoclonal Anti Melan-A

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba

RTC.



	080.070.2813
	Anticuerpo Monoclonal Anti Actina Músculo Específico

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba

RTC.



	080.070.2821
	Anticuerpo Monoclonal Anti-Células Mesoteliales

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba

RTC.



	080.070.2839
	Anticuerpo Monoclonal Anti Ciclina D1

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba

RTC.



	080.070.2847
	Anticuerpo Monoclonal Anti-MyoD1

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS POR INMUNOHISTOQUÍMICA (continúa)

	080.070.2854
	Anticuerpo Monoclonal Anti-CD4.

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario

Prueba.

RTC.



	080.070.2862
	Anticuerpo Monoclonal Anti CD 20.

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.

	080.070.2870


	Anticuerpo Monoclonal Anti CD23

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba

RTC.



	080.070.2888


	Anticuerpo Monoclonal Anti-CD 30.

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.



	080.070.2896


	Anticuerpo Monoclonal Anti-CD 34.

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.



	080.070.2904


	Anticuerpo Monoclonal Anti CD 68 (Macrófagos)

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS POR INMUNOHISTOQUÍMICA (continúa)

	080.070.2912


	Anticuerpo Monoclonal Anti CD79.

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba

RTC.



	080.070.2920


	Anticuerpo Monoclonal Anti CD 117 C-KIT

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba

RTC.



	080.070.2938
	Anticuerpo Monoclonal Anti CA 125.

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.



	080.070.2946


	Anticuerpo Monoclonal Anti CD138

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba

RTC.



	080.070.2953


	Anticuerpo Monoclonal Anti-p-53.

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS POR INMUNOHISTOQUÍMICA (continúa)

	080.070.2961


	Anticuerpo Monoclonal Anti Calponina.
Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.



	080.070.2979


	Anticuerpo Monoclonal Anti Citomegalovirus

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.



	080.070.2987


	Anticuerpo Monoclonal Anti Citoqueratina 7

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba

RTC.



	080.070.2995
	Anticuerpo Monoclonal Anti Citoqueratina 20

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.



	080.070.3001
	Anticuerpo Monoclonal Anti Antígeno Colágena IV

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.



	080.070.3019


	Anticuerpo Monoclonal Anti Fascina 55K2.

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS POR INMUNOHISTOQUÍMICA (continúa)

	080.070.3027


	Anticuerpo Monoclonal Anti Factor de Transcripción Tiroideo (TTF)

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba

RTC.



	080.070.3035


	Anticuerpo Monoclonal Anti Glicoforina A.

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.



	080.070.3043


	Anticuerpo Monoclonal Anti Laminina

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba

RTC.



	080.070.3050


	Anticuerpo Monoclonal Anti Leucemia de Células Peludas.

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.



	080.070.3068
	Anticuerpo Monoclonal Anti Melanosoma.

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba

RTC.



	080.070 .3076
	Anticuerpo Monoclonal MIC2 Anti Sarcoma de Ewing's

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS POR INMUNOHISTOQUÍMICA (continúa)

	080.070.3084


	Anticuerpo Monoclonal Anti Miogenina.

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.



	080.070.3092


	Anticuerpo Monoclonal Anti Oncoproteína BCL2.

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.



	080.070.3100


	Anticuerpo Monoclonal Anti PAX 5

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba

RTC.



	080.070.3118


	Anticuerpo Monoclonal Anti Proteína BCL6

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.



	080.070.3126


	Anticuerpo Monoclonal Anti Proteína P63

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.



	080.070.3134
	Anticuerpo Monoclonal Anti Proteína Tumor de Wilms

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS POR INMUNOHISTOQUÍMICA (continúa)

	080.070.3142
	Anticuerpo Monoclonal Anti Receptor del Factor de Crecimiento Epidérmico (EGFR)

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.



	080.070.3159


	Anticuerpo Monoclonal Anti Triptasa-Células de Mastocitos

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.



	080.070.3167


	Anticuerpo Monoclonal Anti-Queratina AE1/AE3

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.



	080.070.3175


	Anticuerpo Monoclonal Anti CD 31

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.



	080.070.3183


	Anticuerpo Monoclonal Anti-CD 15

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.



	080.070.3191
	Anticuerpo Monoclonal Anti Cromogranina

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS POR INMUNOHISTOQUÍMICA (continúa)

	080.070.3209
	Anticuerpo Monoclonal Anti-Desmina

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.



	080.070.3217
	Anticuerpo Monoclonal Anti-Receptor de Estrógenos (ER)

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.



	080.070.3225


	Anticuerpo Policlonal Anti Kappa.

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.



	080.070.3233
	Anticuerpo Policlonal Anti Lambda.

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.



	080.070.3241


	Anticuerpo Monoclonal Anti Receptor de Progesterona (PR)

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.



	080.070.3258


	Anticuerpo Policlonal Anti-S 100

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.



	080.070.3266
	Anticuerpo Monoclonal Anti Vimentina

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS POR INMUNOHISTOQUÍMICA (continúa)

	080.070.3274
	Diluyente de Anticuerpos

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.



	080.070.3282
	Anticuerpo Monoclonal Anti-MUC2

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.



	080.070.3290


	Anticuerpo Monoclonal Anti-MUC5AC.

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.



	080.070.3308


	Anticuerpo Monoclonal Anti-MUC6

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.



	080.070.3316


	Anticuerpo Monoclonal Anti-Proteína ALK-1

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS POR INMUNOHISTOQUÍMICA (continúa)

	080.070.3324


	Sistema de Detección DAB Diaminobencidina

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.



	080.070.3332
	Sistema de Detección de Alta Sensibilidad con Polímeros Conjugados

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.



	080.070.3340
	Anticuerpo Monoclonal Anti CD 3.

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.



	080.070.3357
	Anticuerpo Monoclonal Anti-CD45 Antígeno leucocitario común (LCA).

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.



	080.070.3365


	Anticuerpo Monoclonal Anti CD 5.

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.



	080.070.3373


	Anticuerpo Monoclonal Anticitoqueratina de alto peso molecular.

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades. El usuario determinará el tipo de citoqueratina que requiere.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS POR INMUNOHISTOQUÍMICA (continúa)

	080.070.3381


	Anticuerpo Monoclonal Anti Fosfatasa Ácido Prostática.

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.

	080.070.3399


	Anticuerpo Policlonal Anti Mieloperoxidasa.

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.



	080.070.3407


	Anticuerpo Monoclonal Anti Antígeno de Membrana Epitelial (EMA) .

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.



	080.070.3415
	Anticuerpo Monoclonal Anti Antígeno Ki 67.

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.



	080.070.3423
	Anticuerpo Monoclonal Anti CD 10.

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido en fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba.

RTC.



	080.070.3431
	Anticuerpo Monoclonal Anti Antígeno Carcinoembrionario (CEA).

Para inmunohistoquímica en tejido fijado en formol o tejido fresco. Para técnica manual o automatizada. El usuario determinará estas características de acuerdo a sus necesidades.

La clona la determinará el usuario.

Prueba

RTC.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, ANTÍGENOS, SUEROS

	080.832.4115
	Tiomersal (Timerosal).

QP.

Frasco con 250 g.

TA.

	080.074.0854
	Ácido desoxirribonucleico (DNA), obtenido de timo de ternera.

Polvo liofilizado.

Para determinación bioquímica.

Frasco con 500 mg.

RTC.



	080.074.0110
	Coadyuvante complemento de Freund.

Frasco con 10 ml.

RTC.



	080.783.4874
	Anticuerpos antinucleares (ANA) por inmunofluorescencia indirecta con sustrato de células HEP2.

Para mínimo 48 pruebas.

RTC.



	080.829.4557
	Anticuerpos anticitoplasmáticos (ANCA), sustrato polimorfonucleares. Juego de reactivos para la determinación por método de Inmunofluorescencia indirecta. Incluye controles positivos y negativos para p-ANCA y c-ANCA. Montaje para mínimo 50 determinaciones. RTC.


	080.081.4295
	Antigamaglobulina polivalente, conjugada con fluoresceína para determinar de anticuerpos anticisticercos.

Frasco con 1 ml.

RTC.



	080.081.4972
	Antígeno polipéptido de tejido. (TPA).

Para 96 pruebas.

RTC.



	080.081.0251

080.081.2109
	Antisueros para determinar antígeno de histocompatibilidad (HLA) en leucocitos por la prueba de microcitotoxicidad.

Suero liofilizado.

Frasco para 0.5 ml.

RTC.

Anti HLA-A I.

Anti HLA-A I + A II.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, ANTÍGENOS, SUEROS (continúa)

	080.081.1515

080.081.1523

080.081.1564

080.081.1572

080.081.1580
	Anti HLA-A I + A 26.

Anti HLA-A 2.

Anti HLA-A 2 + A 28.

Anti HLA-A 3.

Anti HLA-A 3 + A II.

	080.081.1598
	Anti HLA-A 9.

	080.081.1606
	Anti HLA-A II.

	080.081.1614
	Anti HLA-A 25.

	080.081.1622
	Anti HLA-A 25 + A 26.

	080.081.1630
	Anti HLA-A 25 + A 26 + A 32.

	080.081.1648
	Anti HLA-A 25 + A 32.

	080.081.1655
	Anti HLA-A 26.

	080.081.1663
	Anti HLA-A 28.

	080.081.1671
	Anti HLA-A 29 + A 30 + A 31.

	080.081.1697
	Anti HLA-A 23.

	080.081.1705
	Anti HLA-B-5.

	080.081.1713
	Anti HLA-B-5 + B 35.

	080.081.1721
	Anti HLA-B 7.

	080.081.1739
	Anti HLA-B 7 + B 27.

	080.081.1747
	Anti HLA-B 8.

	080.081.1754
	Anti HLA-B 12.

	080.081.1762
	Anti HLA-B 13.

	080.081.1770
	Anti HLA-B 14.

	080.081.1788
	Anti HLA-B 15.

	080.081.1796
	Anti HLA-B 17.

	080.081.1804
	Anti HLA-B 18.

	080.081.1812
	Anti HLA-B 18 + B 16 + B 14.

	080.081.1820
	Anti HLA-B 27.

	080.081.1838
	Anti HLA-B 37.

	080.081.1846
	Anti HLA-B 40 + B 13.

	080.081.1853
	Anti HLA-B 40.

	080.081.1861
	Anti HLA-B 4.

	080.081.1879
	Anti HLA-B 6.

	080.081.1887
	Anti HLA-B 21.

	080.081.1895
	Anti HLA-B 21 + B 15.

	080.081.1903
	Anti HLA-B 21 (B 49 + B 50).

	080.081.1911
	Anti HLA-B 22.1.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, ANTÍGENOS, SUEROS (continúa)

	080.081.1929
	Anti HLA-B 44.

	080.081.1937
	Anti HLA-B 56.

	080.081.1952
	Anti HLA-Cw 2.

	080.081.1960
	Anti HLA-Cw 4.

	080.081.0978
	Anti HLA-DR 1.

	080.081.1986
	Anti HLA-DR 2.

	080.081.1994
	Anti HLA-DR 2 + DR 6.

	080.081.2000
	Anti HLA-DR 3.

	080.081.2018
	Anti HLA-DR 4.

	080.821.2026
	Anti HLA-DR 5.

	080.081.2034
	Anti HLA-DR 7.

	080.081.2042
	Anti HLA-Dr 4 + DR 5.

	
	Antisueros para determinar antígeno de histocompatibilidad (HLA) en leucocitos por la prueba de microcitotoxicidad.

Suero liofilizado.

Frasco para 1.0 ml.

RTC.

	080.081.4147
	Anti HLA-A10.

	080.081.4162
	Anti HLA-B 27.

	080.081.4170
	Anti HLA-B7 + B27.

	080.081.4188
	Anti HLA-B 40.

	080.081.4238
	Anti HLA-DQ 2.

	080.081.4246
	Anti HLA-DQ3.

	080.081.4204
	Anti HLA-DR 12.

	080.081.4212
	Anti HLA-DR 13.

	080.081.4220
	Anti HLA-DR 14.



	
	Antisueros preparados en conejo:

	080.081.1432
	Antisuero anti-inmunoglobulina E.

Suero de conejo.

Frasco con 1 ml.

RTC.



	080.081.1440
	Antisuero anti-inmunoglobulina G.

Suero de conejo.

Frasco con 1 ml.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, ANTÍGENOS, SUEROS (continúa)

	080.081.4576
	Antisuero específico para albúmina por nefelometría.

Frasco con 2 ml.

RTC.



	080.829.4565
	Cardiolipina 10 mg en etanol.

Frasco con 1 ml.

RTC.



	080.070.1559
	Carcinoma de células escamosas (SCC).

Frasco con 7 ml.

Control negativo.

Frasco con 2 ml.

RTC.



	080.081.4105
	Complemento de conejo para determinar antígeno HLA DR, mediante antisueros específicos.

Frasco con 2 ml.

RTC.



	080.081.4097
	Complemento de conejo para tipificar HLA ABC, mediante anticuerpos específicos.

Frasco con 1 ml.

RTC.



	080.826.1093
	Cuantificación de beta 2 microglobulina.

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.826.2281
	Factor de crecimiento derivado de plaquetas.

Frasco con 1 ml.

RTC.


	080.826.2216
	Factor de crecimiento epidermal.

Frasco con 1 ml.

RTC.



	080.826.2299
	Factor de crecimiento fibroblástico.

Frasco con 1 ml.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, ANTÍGENOS, SUEROS (continúa)

	080.826.2273
	Factor de necrosis tumoral (FNT).

Para 96 pruebas.

RTC.

	080.826.2398
	Factor natriurético.

Para 96 pruebas.

RTC.



	080.074.1308
	Fracción 1 extracto de timo de conejo.

Frasco con 10 g.

RTC.



	
	Antisueros preparados en conejo y conjugados con fluoresceína:

	080.081.1457
	Antisuero anti Ig/cadena L tipo kappa.

Conjugado con fluoresceína.

Suero liofilizado de conejo.

Frasco para 1 ml.

RTC.



	080.081.1465
	Antisuero anti Ig/ cadena L tipo lambda.

Conjugado con fluoresceína.

Suero liofilizado de conejo.

Frasco para 1 ml.

RTC.



	080.081.1473
	Antisuero anti IgA.

Conjugado con fluoresceína.

Suero liofilizado de conejo.

Frasco para 1 ml.

RTC.



	080.081.1481
	Antisuero anti IgD.

Conjugado con fluoresceína.

Suero liofilizado de conejo.

Para mínimo 125 pruebas.

Frasco con 1 ml.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, ANTÍGENOS, SUEROS (continúa)

	080.081.1499
	Antisuero anti IgG.

Conjugado con fluoresceína.

Suero liofilizado de conejo.

Para mínimo 125 pruebas.

Frasco con 1 ml.

RTC.



	080.081.1507
	Antisuero anti IgM.

Conjugado con fluoresceína.

Suero liofilizado de conejo.

Para mínimo 125 pruebas.

Frasco con 1 ml.

RTC.



	080.081.5425
	Antisuero anti-IgA humano.

Específico a cadena alfa.

Obtenido en cabra o carnero.

Conjugado con fosfatasa alcalina. Purificado por cromatografía de afinidad.

Frasco con 1 ml.

RTC.



	080.074.0136
	Concanavalina A.
Mitógeno obtenido de Canavalia ensiformis.

Tipo III.

Altamente purificado.

Polvo liofilizado.

Frasco con 1 g.

RTC.



	080.074.0144
	Desoxirribonucleasa tipo 1 (DNAasa).

Obtenido del páncreas.

Cristales liofilizados.

Para determinaciones bioquímicas.

Frasco con 20 mg.

RTC.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, ANTÍGENOS, SUEROS (continúa)

	
	Extracto alergénico de Acaro Dermatophagoides pteronyssinus para pruebas cutáneas e inmnoterapia.

	080.414.4889

080.414.4897

080.414.4905

080.414.4913
	Solución estéril con 10,000 unidades alérgicas/ml con glicerina al 50%.

Frasco gotero con:

5 ml

10 ml

30 ml

50 ml



	080.074.0169
	Fitohemaglutinina M.

Polvo liofilizado.

Frasco para 5 ml.

Caja con 6 frascos.

RTC.



	080.832.1012
	Fitohemaglutinina M.

Frasco con 10 ml.

RTC.



	080.081.4253
	Gamaglobulina con FITC ratón, conjugada.

RA.

Frasco con 1 ml.

RTC.



	080.074.0177

080.074.0722

080.074.0730
	Gammaglobulina humana.

Fracción II de Cohn.

Suero liofilizado.

Frasco con 1 g.

Frasco con 5 g.

Frasco con 10 g.

CTC.



	
	Hongos para preparar extractos.

Polvo liofilizado.

Frasco con 200 g.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, ANTÍGENOS, SUEROS (continúa)

	080.414.0234
	Absidia.

	080.414.0549
	Alternaria tenuis.

	080.414.0556
	Aspergillus flavus.

	080.414.0564
	Aspergillus fumigatus.

	080.414.0572
	Aspergillus niger.

	080.414.0580
	Cándida albicans.

	080.414.0598
	Cephalosporium.

	080.414.0606
	Fusarium.

	080.414.0614
	Helminthodporium.

	080.414.0622
	Hormodendrum.

	080.414.0630
	Monilia.

	080.414.0648
	Monilia sitophila.

	080.414.0655
	Mucor.

	080.414.0663
	Penicillium.

	080.414.0671
	Rhizopus.



	
	Inmunoglobulina E específica a alergenos.

	
	Reactivos para determinar la concentración de IgE específica a alergenos por métodos inmunoenzimáticos.

Consta de tres diferentes unidades:

	
	I. Reactivos inmunoenzimáticos.

	
	II. Reactivos de referencia.

	
	III. Discos acoplados a alergenos.

RTC.

	
	

	
	a) Ácaros:

	
	Dermatophagoides farinae.

	080.074.0185
	 Caja con 12 discos.

	080.074.0581
	 Caja con 30 discos.



	
	Dermatophagoides pteronysinus.

	080.074.0193
	 Caja con 12 discos.

	080.074.0599
	 Caja con 30 discos.



	
	b) Hongos:

	
	Aspergillus fumigatus.

	080.074.1258
	 Caja con 12 discos.

	080.074.0607
	 Caja con 30 discos.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, ANTÍGENOS, SUEROS (continúa)

	
	c) Insectos:

	
	Blatella germanica.

	080.074.0219
	 Caja con 12 discos.

	080.074.0615
	 Caja con 30 discos.

	
	

	
	d) Pólenes de árboles.

	
	Populus deltoides.

	080.074.0227
	 Caja con 12 discos.

	080.074.0623
	 Caja con 20 discos.

	
	

	
	Prosopis juliflora.

	080.074.0235
	 Caja con 12 discos.

	080.074.0631
	 Caja con 30 discos.

	
	

	
	Quercus alba.

	080.074.0243
	 Caja con 12 discos.

	080.074.0649
	 Caja con 30 discos.

	
	

	
	Salix caprea.

	080.074.0248
	 Caja con 12 discos.

	080.074.0664
	 Caja con 30 discos.

	
	

	
	e) Pólenes de gramíneas:

	
	Cynodon dactylon.

	080.074.0292
	 Caja con 12 discos.

	080.074.0672
	 Caja con 30 discos.

	
	

	
	Lolium perenne.

	080.074.0409
	 Caja con 12 discos.

	080.074.0680
	 Caja con 30 discos.



	
	Phleum pratense.

	080.074.0417
	 Caja con 12 discos.

	080.074.0698
	 Caja con 30 discos.

	
	

	
	Poa pratensis.

	080.074.0425
	 Caja con 12 discos.

	080.074.0714
	 Caja con 30 discos.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, ANTÍGENOS, SUEROS (continúa)

	
	f) Pólenes de hierbas.

	
	Amaranthus retroflexus.

	080.074.0433
	 Caja con 12 discos.

	080.074.0748
	 Caja con 30 discos.



	
	Ambrosia elatior.

	080.074.0441
	 Caja con 12 discos.

	080.074.0755
	 Caja con 30 discos.

	
	

	
	Ambrosia trifida.

	080.074.0466
	 Caja con 12 discos.

	080.074.0763
	 Caja con 30 discos.

	
	

	
	Artemisia vulgaria.

	080.074.0474
	 Caja con 12 discos.

	080.074.0771
	 Caja con 30 discos.

	
	

	
	Chenopodium album.

	080.074.0482
	 Caja con 12 discos.

	080.074.0789
	 Caja con 30 discos.


	
	Plantago lanceolata.

	080.074.0490
	 Caja con 12 discos.

	080.074.0797
	 Caja con 30 discos.



	
	Salsola kali.

	080.074.0532
	 Caja con 12 discos.

	080.074.0805
	 Caja con 30 discos.

	
	

	
	g) Polvo:

	
	 Polvo de Hollister - Stier.

	080.074.0540
	 Caja con 12 discos.

	080.074.0839
	 Caja con 30 discos.

	
	

	
	Pólenes para preparar extractos.

	
	Polen liofilizado.

	
	Frasco con 200 g.

	
	RTC.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, ANTÍGENOS, SUEROS (continúa)

	
	

	080.414.0697
	Agrotis alba.

	080.414.0705
	Alnus sinuata.

	080.414.0713
	Amaranthus palmeri.

	080.414.0721
	Ambrosia elatior.

	080.414.0739
	Ambrosia trifida.

	080.414.0747
	Artemisia ludoviciana.

	080.414.0754
	Artemisia tridentata.

	080.414.0762
	Artemisia vulgaris.

	080.414.0770
	Atriplex lentiformis.

	080.414.0788
	Chenopodium album.

	080.414.0796
	Cupressus ssp.

	080.414.0804
	Cynodon dactylon.

	080.414.0812
	Franseria tenuifolia.

	080.414.0820
	Fraxinus americana.

	080.414.0838
	Helianthus.

	080.414.0846
	Holcus halepensis.

	080.414.0853
	Lolium perenne.

	080.414. 0861
	Olea europea.

	080.414.0879
	Phleum pratense.

	080.414.0887
	Pimus palustri.

	080.414.0895
	Plantago major.

	080.414.0903
	Poa annua.

	
	

	080.074.0557

080.074.0813

080.074.0821
	Inmunoglobulina G humana.

Suero liofilizado.

Frasco con 10 mg.

Frasco con 50 mg.

Frasco con 100 mg.

RTC.



	080.074.0565
	Mitomicina C, de Streptomyces caespitosus.

Cristales.

Frasco con 2 mg.

Envase con 10 frascos.

RTC.



	080.783.8230
	Lectina A2.

Frasco con 2 ml.

RTC.



	080.783.8222
	Leucotrieno B-4.

Frasco con 0.5 mg.

RTC.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, ANTÍGENOS, SUEROS (continúa)

	080.229.0643
	Marcador de mitosis celular.

Ácido etanosulfónico.

Frasco con 20 ml.

RTC.



	080.229.0635
	Marcador de mitosis celular -N-2-Hidroxietilpiperazina.

Frasco con 2 ml.

RTC.



	080.783.4113
	Panel de 30 linfocitos purificado (PRA).

Charola con 2 paneles de 30 células cada uno.

RTC.



	080.074.0573
	Placas preparadas para determinar antígenos de histocompatibilidad en leucocitos (HLA) por la prueba de microcitotoxicidad.

RTC.



	080.081.2083
	Placa con 58 antisueros HLA, control positivo y control negativo.

Caja con 10 placas.

RTC.



	080.080.4071
	Placa con 72 antisueros anti HLA-ABC.

Placa para 1 prueba.

RTC.



	080.081.4089
	Placa con 72 antisueros anti HLA-DR.

Placa para 1 prueba.

RTC.



	080.081.4121
	Placa con panel de células para pruebas cruzadas de linfocitos.

Placa para 1 prueba.

RTC.



	080.074.1225
	Placa con panel de linfocitos HLA-FLT.

Placa para 1 prueba.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, ANTÍGENOS, SUEROS (continúa)

	080.081.4139
	Placa para 70 antisueros HLA para anticuerpos leucocitarios humanos.

Placa para 1 prueba.

RTC.



	080.784.7637

080.784.7645
	Proteína HER2.

Determinación semicuantitativa por método inmunohistoquímico, de la sobreexpresión en tejidos.

Incluye control negativo, laminillas de control, reactivos y soluciones.

Para mínimo 35 pruebas.

Para mínimo 100 pruebas.

RTC.



	080.081.4303
	Suero antiinmunoglobulina G, A y M , conjugada con fosfatasa alcalina.

Frasco con 1 ml.

RTC.



	080.081.4329
	Suero anti B.

Frasco con 1 ml.
Con suero control.

Juego.

RTC.



	080.081.4311
	Suero anti T.

Frasco con 1 ml.
Con suero control.

Juego.

RTC.

	080.081.4261
	Suero anti cadena Kappa humana.

Frasco con 1 ml.

RTC.



	080.081.4279
	Suero anti cadena Lambda humana.

Frasco con 1 ml.

RTC.



	080.081.4287
	Suero anti fragmento Fc Humano.

Frasco con 1 ml.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, ANTÍGENOS, SUEROS (continúa)

	080.835.1027
	Suero de bovino fetal, libre de micoplasmas, virus y bacteriófagos, con nivel de endotoxinas:

<25 EU/mililitro, con nivel de hemoglobina.

<25 miligramos /decilitro.

Frasco con 500 ml.

RTC.



	080.835.0490
	Suero fetal libre de virus y micoplasma.

Frasco con 100 ml.

RTC.



	080.835.0185
	Suero fetal bovino, liofilizado.

Frasco con 20 ml.

RTC.



	080.835.7032
	Suero control positivo. Para la detección de anticuerpos contra Trypanosoma cruzi.

Estuche con seis viales de 3.5 ml.

RTC.



	080.889.0149
	Tiras de inmulon II, para determinar anticuerpos por método inmunoenzimático.

Caja con 100 tiras.

TA.



	080.610.0681
	Tripsina (en polvo) tipo II.

Frasco con 10 g.

RTC.



	080.783.4890
	Tripsina V.

Frasco con 5 g.

RTC.



	080.823.2482
	Solución de tripsina (1:250).

Frasco con 100 ml.

RTC.



	080.831.3373
	Solución premezclada de 5-bromo-4-cloro-3-indolfosfato /nitroazul de tetrazolio (BCIP/NBT) para la visualización de los conjugados de fosfatasa alcalina en inmunoelectrotransferencia (western blot).

Frasco con 100 ml.

RTC.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS

	080.074.0102
	Alfa-1 fetoproteína.

Reactivos para determinar por técnica inmunoenzimática de alfa-1 fetoproteína.

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.829.4136

080.829.4144
	Anticuerpos anti-DNA nativo.

Juego de reactivos para su determinar por inmunofluorescencia.

Compuesto de portaobjetos con Crithidia lucilae como substrato, con 8 áreas de reacción y reactivos accesorios.

Para 48 pruebas.

Para mínimo 60 pruebas.

RTC.

	080.829.4151
	Anticuerpos anti-DNA.

Juego de reactivos para su determinar por técnica inmunoenzimática.

Para 96 pruebas.

RTC.



	080.829.4102
	Anticuerpos antinucleares.

Antimitocondriales y antimúsculo liso.

Juego de reactivos para determinar simultáneamente por inmunofluorescencia (IF). Compuesto de: Portaobjetos de vidrio con cortes de riñón de ratón (BHK) con 8 áreas de reacción, globulina anti-humana (cadena H y L) IgG conjugada por fluoresceína, suero control positivo y negativo.

Para 48 pruebas.

RTC.



	080.829.4110
	Anticuerpos antinucleares.

Juego de reactivos para determinar por inmunofluorescencia (IF).

Compuesto de: Portaobjetos con cortes de hígado de rata con 8 áreas de reacción gammaglobulina antihumana conjugada con fluoresceína, amortiguador, suero control positivo y negativo.

Para mínimo 60 pruebas.

RTC.



	080.829.4128
	Anticuerpos antinucleares.

Juego de reactivos para determinar por técnica inmunoenzimática.

Para 96 pruebas.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa)

	080.829.2460
	Anticuerpos antitiroglobulinas.

Para mínimo 96 pruebas inmunoenzimáticas en suero.

RTC.



	080.074.2041
	Antígeno F de Coccidioides immitis.
Para técnica de inmunodifusión doble.
Frasco con 1 ml.
RTC.



	080.074.2058
	Antígeno de Histoplasma capsulatum.
Para técnica de inmunodifusión doble.
Frasco con 1 ml.
RTC.



	080.074.2066
	Antígeno TP de Coccidioides immitis.
Para técnica de inmunodifusión doble.
Frasco con 1 ml.
RTC.



	080.081.5441
	Antisuero para tipificación de Neisseria meningitidis Grupo A.
Liofilizado.
Frasco con 1 ml.
RTC.



	080.081.5458
	Antisuero para tipificación de Neisseria meningitidis Grupos X, Y, Z.
Polivalente II.
Liofilizado.
Frasco con 1 ml.
RTC.



	080.081.5466
	Antisuero para tipificación de Neisseria meningitidis Grupo W135.
Liofilizado.
Frasco con 1 ml.
RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa)

	080.081.5474
	Antisuero para tipificación de Neisseria meningitidis Grupo Y.
Liofilizado.
Frasco con 1 ml.
RTC.



	080.081.5482
	Antisuero para tipificación de Neisseria meningitidis Grupo C.
Liofilizado.
Frasco con 1 ml.
RTC.



	080.081.1002
	Antritipsina Alfa-1.

Para cuantificar por inmunodifusión radial (IDR).

Placa de gel con 12 pozos.

RTC.



	080.414.0366
	Ceruloplasmina.

Para cuantificar por inmunodifusión radial (IDR).

Placa de gel con 12 pozos.

RTC.



	080.074.0201
	Coccidioidina.

Antígeno para prueba intradérmica. Filtrado estéril de cultivo de Coccidioides immitis al 1:100.
Frasco ámpula de 1 ml con 10 dosis.

RTC.



	080.829.5430
	Columnas de intercambio iónico cargadas positivamente para extracción de ácidos nucleicos.

Incluye camisas para recepción de líquidos.

Con soluciones de lisis, lavado y recuperación.

TATC

Las características y el rendimiento (µcg/ml) serán seleccionadas de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas.


	080.829.2403
	Componente C3 para cuantificar por inmunodifusión radial (IDR).

6-placas de gel con 12 o 16 pozos cada una y suero control.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa)

	080.829.4169
	Componente C4 para cuantificar por inmunodifusión radial (IDR).

6-placas de gel con 12 o 16 pozos cada una y suero control.

RTC.



	080.835.6596

080.835.6604
	Complemento de cobayo, liofilizado.

(Mezcla de sueros).

Frasco para 0.5 ml.

Frasco para 2.5 ml.

RTC.



	080.354.0012

080.354.0020

080.354.0038
	Hemolisina anticarnero.

Glicerinada o liofilizada. Para las reacciones de fijación de complemento.

Frasco con 1 ml.

Frasco con 2 ml.

Frasco con 5 ml.

RTC.



	080.832.0352
	Heparina de 1000 U/ml.

Frasco con 10 ml.

TA.



	080.074.0029


	Histoplasmina.

Antígeno para prueba intradérmica. Filtrado estéril de cultivo
de Histoplasma capsulatum al 1:100.
Frasco ámpula de 1 ml para 10 dosis.

RTC.



	080.414.4210

080.414.0424
	Inmunoglobulina E.

Juego de reactivos para determinar por técnica inmunoenzimática.

para 60 pruebas.

para 100 pruebas.

RTC.

	080.414.0374

080.414.0382

080.414.0390
	Inmunoglobulinas Humanas.

Para cuantificar por inmunodifusión radial (IDR).

IgA.

IgG.

IgM.

6 placas de gel con 12 o 16 pozos cada una y suero control.

Juego.

RTC.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa)

	080.074.0458
	Lepromina.

Antígeno para la intradermorreacción para demostrar hipersensibilidad celular en la lepra y caracterizar el tipo clínico.

Frasco ámpula con 1 ml. 10 dosis.

RTC.

	080.074.0508
	M.B.P.

Antígeno para la intradermorreacción para demostrar hipersensibilidad en la brucelosis.

Frasco ámpula con 5 ml. 50 dosis.

RTC.

	080.829.5448
	Oligonucleótidos con secuencia de hasta 40 pares de bases.

Concentración mínima de 240 nanomoles o su equivalente en unidades de densidad óptica. Con o sin marcaje.

CTC.

Las unidades médicas definirán las características del marcaje de acuerdo a la técnica que se utilice.

	080.783.4841
	Purificador de linfocitos.

Frasco con 100 ml.

RTC.



	080.081.0046
	Treponema pallidum (liofilizado).

Por inmunofluorescencia indirecta.

Frasco para 1 ml.

RTC.



	080.081.3719
	Treponema pallidum.

Equipo para la detección de anticuerpos contra Treponema pallidum por inmunofluorescencia.

Para 192 pruebas.

RTC.

	080.829.2429
	Transferrina.

Para cuantificar por inmunodifusión radial (IDR).

Placa de gel con 12 pozos.

RTC.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


APARATOS Y EQUIPOS 

	AGITADORES ELÉCTRICOS

	533.020.0188
	Magnético con plato que calienta y agita, combinada o independientemente.

Dimensiones: 18 x 18 x 17 cm.

127 V y 60 Hz.

Diseñado para barras agitadoras hasta 9 x 50 mm.

Incluye dos barras magnéticas de 18 x 13 y 8 x 38 mm.


	CAMPANAS

	533.159.0132
	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico.

	DESCRIPCIÓN:
	Equipo para manipular muestras biológicas bajo una atmósfera microbiológicamente controlada. Gabinete de seguridad biológica con ventana frontal deslizable y alarma que indica el nivel de apertura de la ventana. Flujo de aire vertical y recirculación de aire filtrado. De acero inoxidable. Filtros absolutos de eficiencia del 99.99% (HEPA) y retención de partículas de 0.3 micras. Llave para toma de oxígeno. Rejillas de protección para filtro absoluto. Medidas aproximadas de 140x224x90 cm (ancho, altura y fondo). Luz fluorescente en la zona de trabajo. Base integrada al cuerpo del equipo. Control de encendido y de luces. Motor de 1/2 HP.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Filtros absolutos con eficiencia de 99.99%. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	533.159.0017
	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico.

	DESCRIPCIÓN:
	Campana de flujo laminar, con flujo de aire horizontal, con rejillas de protección para filtro absoluto, base integrada al cuerpo del equipo, luz fluorescente en la zona de trabajo, filtros absolutos de eficiencia de 99.9% (HEPA) y retención de partículas de 0.3 micras y mayores.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Filtros absolutos con eficiencia de 99.99%. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	CONTRAINMUNOELECTROFORESIS

	533.331.0083
	CONTRAINMUNOELECTROFORESIS

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico.

	DESCRIPCIÓN:
	Aparato para contrainmunoelectroforésis compuesto de fuente de poder de 30, 40, y 50 miliamperios, cronómetro de 120 minutos, cámara húmeda e iluminador para lecturas de placas. 127 V y 60 Hz.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	EQUIPOS

	533.342.1468
	ÁCIDOS NUCLEICOS, EQUIPO PARA DETERMINAR

	
	ESPECIALIDAD(ES): Inmunología. Genética, Infectología,  Medicina Interna, Oncología, Reumatología.
	SERVICIO(S): Laboratorio clínico.

	DESCRIPCIÓN:
	Equipo para la extracción, amplificación y/o detección de ácidos nucleicos (blanco), en muestras biológicas. Tecnología de enzimoinmunoanálisis, electroluminiscencia, quimioluminiscencia, luminometría, fluorometría, electroforesis o por método colorimétrico. Las unidades médicas seleccionarán la tecnología; y función: extracción, amplificación o detección, de acuerdo a sus necesidades.

Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas:

Analitos o estudios a determinar.

Rango de lectura de longitud de onda.

Velocidad de tiempo de lectura. Capacidad de detección de copias por ml.

Capacidad para trabajar con volúmenes de muestras.

Controles y/o calibradores internos incluidos.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 o 220 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	EQUIPOS (continúa)

	533.819.0613
	INMUNOENSAYO, EQUIPO PARA 

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio clínico.

	DESCRIPCIÓN:
	Sistema para análisis inmunológico. Que incluya como principio de medición, alguna de las siguientes metodologías: ELISA, FIA, FPIA, ELFA, MEIA, quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas:

Analitos o estudios a determinar.

Capacidad de procesamiento de muestras por hora.

Volumen de muestras.

Muestras en tubo primario, copa, copilla o cartucho.

Control de temperatura.

Identificación de muestras y reactivos por código de barras.

Calibración automática o manual.

Control de calidad integrado.

Puerto de comunicación para interfase.

Software en español.

Monitor o pantalla e impresora integrados o adicionales.

Regulador de voltaje y batería de respaldo.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	Clave
	LUMINOMETRÍA, EQUIPO PARA

	533.819.0753
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico.



	DEFINICIÓN:
	Equipo automatizado para la determinación del Virus del Papiloma Humano, Chlamydia trachomatis y Neisseria gonohrroeae en muestra cervical mediante la metodología de Captura de Híbridos. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas.

	DESCRIPCIÓN:
	Luminómetro con capacidad para la medición de bioluminiscencia o quimioluminiscencia en microplacas. Rango de sensibilidad espectral de 300 a 650 nm. Controlado por ordenador. Software compatible. Agitador rotatorio con plataforma para sujetar microplacas, gradillas de tubos o placas de microtubos.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Computadora compatible con software e interfase. Impresora. Batería de respaldo y regulador. Microplaca de calentamiento. Micropipeta automática multicanal. Lavador automático de placas. De acuerdo a la marca y modelo del equipo. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Reactivos. Estuche para 96 pruebas de ácidos nucleicos, en microplaca de hibridación con amplificador de señal. Cepillo cervical para toma de muestras. Tubo para transportar y preservar la muestra. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	LAVADORES PARA PRUEBAS INMUNOENZIMÁTICAS (ELISA)

	533.571.0223
	Lavador en forma de peine para pruebas inmunoenzimáticas en tubo. Con 10 canales, cinco para expulsión y cinco para succión con un botón para alternar dichas funciones, con un tubo de entrada para la expulsión y otro de salida para la succión.

	533.571.0231
	Lavador en forma de peine para pruebas inmunoenzimáticas en placa de microtitulación con ocho canales para la expulsión.

Con un solo tubo para la entrada y la salida.


	533.571.0272
	LAVADORA DE MICROPLACAS

	
	ESPECIALIDAD(ES): Inmunología.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico.

	DESCRIPCIÓN:
	Lavadora automática o semiautomática de microplacas de mínimo 12 pozos. Uso clínico o especial. Tablero programable digital. Interfase por puerto paralelo.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	533.578.0044
	LECTOR DE MICROPLACAS

	
	ESPECIALIDAD(ES): Inmunología.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico.

	DESCRIPCIÓN:
	Lector automático o semiautomático para lectura de microplacas, de mínimo 12 pozos. Almacenamiento de curvas Standard. Transformación de fórmulas. Longitud de onda de mínimo 340 nm y opciones U.V. Interfase por puerto paralelo.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	LIOFILIZADORA

	531.582.0018
	Para desecación de sustancias proteicas por medio de muy bajas temperaturas.

Consta de un sistema congelador y bomba de vacío montados en un módulo de acero inoxidable. 127 V y 60 Hz.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	MICROKJELDAHL

	531.349.0012
	Para determinar Nitrógeno proteico en productos alimenticios, granos, alergenos, etc.

Consta de aparatos de digestión con parrilla múltiple y de destilación, diseñado para destilación rápida y semiautomática de los productos digeridos. 127 V y 60 Hz.


	MICROSCOPIOS

	533.622.0933
	MICROSCOPIO BINOCULAR PARA TRABAJO ESPECIFICO INMUNOFLUORESCENCIA

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio clínico.

	DESCRIPCIÓN:
	Instrumento óptico de apoyo con fines de diagnóstico para las patologías detectadas microscópicamente por la técnica de inmunofluorescencia.

	
	Con tubo binocular oblicuo con ajuste de distancia interpupilar y enfoque individual de cada ocular. Revólver para 5 objetivos. Objetivos planacromáticos de 4X, 10X, 20X, 40X y 100X. con diámetros de apertura de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas. Oculares 10X/20X. Platina provista de carro con movimiento en X-Y. Condensador con apertura numérica de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas. Mandos de enfoque macro-micrométrico coaxiales. Epi iluminador estándar de AFL diafragma de campo. Fuente de luz de halógeno. Transformador integrado con regulación de intensidad sin escalas.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando  su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	533.622.0024
	MICROSCOPIO INVERTIDO

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio clínico.

	DESCRIPCIÓN:
	Para la observación de sustancias sedimentadas y preparaciones vivas.

Binocular, con enfoque macro y micrométrico.

Objetivos acromáticos, planacromáticos o planapocromáticos, con campo visual plano hasta el borde de la imagen.
Con platina de desplazamiento en cruz con cuatro modelos de sujetaobjetos: para portaobjetos, para placas de microcitotoxicidad, para tubos de cultivo y probetas y sujetaobjetos giratorios.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando  su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


MATERIALES

	FILTROS

	060.681.0065
	Disco de papel filtro o de partículas de celulosa, activado con bromuro de cianógeno.

Frasco con 100.



	080.681.0107
	Disco de papel filtro de 240 mm, de diámetro.

Número 3 de Whatman.

Caja con 100.


	531.385.0272

531.385.0280

531.385.0298

531.385.0348
	Filtro bacteriológico de membrana.

Para esterilizar soluciones que se alteran por el calor.

De polipropileno, de policarbonato o de acero inoxidable de:

   13 mm de diámetro.

   25 mm de diámetro.

   47 mm de diámetro.

 142 mm de diámetro.



	080.614.0026

080.614.0018

080.614.0034

080.614.0042

080.614.0067

060.614.0075

080.614.0083
	Membrana de ésteres de celulosa con poro de:

    0.22 micras.

    0.30 micras.

    0.45 micras.

    0.65 micras.

    0.80 micras.

2.0-2.5 micras.

2.5-3.0 micras.

Caja con 100.



	531.385.0363
	Unidad de filtro desechable, estéril, individualmente envuelta.

Capacidad para 150 ml.

Tamaño del poro de la membrana de 0.22 micras.

Caja con 25 piezas.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	FRASCOS

	080.431.0076
	Ámpula, de vidrio neutro.

Color claro, para 10 ml.

Diámetro: 21-22 mm.

Boca 12 mm.

Caja con 1000 piezas.



	080.431.0084
	Ámpula, de vidrio neutro.

Color claro, para 60 ml.

Diámetro: 34-35 mm.

Boca 20 mm.

Caja con 1000 piezas.



	080.100.0027
	Botella de poliestireno para cultivo estéril desechable de 50 ml. cuello curvo, triangular.

Caja con 500 piezas.


	GRADILLA

	533.461.2578

533.461.2586
	Gradilla de polipropileno, para tubos de ensaye.

Resistente a la esterilización por vapor, desarmable.

Para tubos de:

13 mm de diámetro o mayores, capacidad 90 tubos.

20 mm de diámetro o mayores, capacidad 40 tubos.

Pieza.


	LANA

	080.783.4817


	Nylon-Wool (lana de nylon).

Para la adsorción a la fibra de nylon, en la separación de linfocitos B.

Paquete con 25 g.

TA.


	PLACAS

	080.720.0027
	Placa para cultivo de células en las pruebas de microcitotoxicidad.

De poliestireno, con 60 pozos.

Pieza.

Caja con 100 piezas.



	080.723.0032
	Placa de gel de agarosa con anticuerpo específico incluido para alfa 1 antitripsina.

Placa.

RTC.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	RECOLECTORES

	080.365.0142
	Equipo para toma y recolección de muestras de endocérvix y/o uretra para investigar Chlamydia trachomatis por técnica de Elisa.

Bolsa con 10 piezas.

RTC.



	080.365.0159
	Equipo para toma y recolección de muestras para investigar Chlamydia trachomatis por técnica de inmunofluorescencia directa.

Equipo para 20 muestras.

TA.


	TAPONES

	080.853.0083
	De aluminio, para frasco ámpula.

De 20 mm de diámetro.

Caja con 1000 piezas.



	080.853.0091
	De hule, para frasco ámpula.

De 20 mm de diámetro.

Caja con 1000 piezas.



	080.853.0109
	De hule, reversibles.

Para frasco ámpula de 10 ml.

Caja con 1000 piezas.


	TUBOS

	080.909.0012
	De celulosa para diálisis.

Tamaño No. 24.

Rollo de 2.54 M.



	080.909.0145
	De poliestireno, con tapón, estériles, individualmente envueltos, 12 x 75 mm.

Caja con 500 piezas.



	080.909.0194
	De poliestireno, con tapón, estériles, 12 x 75 mm.

Paquete con 125 tubos.

Caja con 8 paquetes.



	080.909.6621
	Tubo de vidrio al vacío, con tapón amarillo. Dimensiones de 13 x 100 mm, contiene aproximadamente 1 ml de solución ACD.

Capacidad total de 6 ml.

Envase con 100 tubos.


CATÁLOGO: MEDICINA NUCLEAR

	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


AGENTES DE DIAGNÓSTICO

	CONTROLES Y ESTÁNDARES

	080.825.0591
	Cs-Cesio.
Radioisótopo que se usa como fuente sellada de calibración en equipos detectores de radiación.

Contenedor.

TATC.



	080.785.1563
	Co-Cobalto.

Radioisótopo que se usa como fuente sellada de calibración en equipos detectores de radiación.
Contenedor.

TATC.



	080.785.1571
	In-Octeotride Dos frascos: uno con Octeotride liofilizado y otro con cloruro de Indio111. Ambos frascos herméticamente cerrados y con blindaje adecuado.

Envase.

RTC.



	080.823.1633
	Solución concentrada de cloruro de cesio.

Frasco con 500 ml.

TA.


	PRECURSORES DE RADIOFÁRMACOS

	080.827.0037
	Ácido dietilentriaminopentacético (DTPA).

Sustancia no radioactiva que se utiliza para la preparación de radiofármaco que se puede marcar con actividad igual o mayor a 3700 megabecquereles (MBq) por frasco.

Estuche con 5 frascos.

RTC.



	080.827.0094
	Ácido dimercaptosuccínico (DMSA).
Sustancia no radioactiva que se utiliza para la preparación de radiofármacos que se puede marcar con actividad igual o mayor a 3700 megabecquereles (MBq) por frasco.

Estuche con 5 frascos.

RTC.



	080.827.0029
	Ácido imidoacético (IDA).

Sustancia no radioactiva que se utiliza para la preparación de radiofármaco que se puede marcar con actividad igual o mayor a 3700 megabecquereles (MBq) por frasco.

Estuche con 5 frascos.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	PRECURSORES DE RADIOFÁRMACOS (continúa)

	080.074.0128


	Albúmina humana, liofilizado.

Purificación grado RIA.

Frasco con 1 g.

RTC.


	080.827.0052
	Albúmina macroagregados de (MAA).

Sustancia no radioactiva que se utiliza para la preparación de radiofármaco que se puede marcar con actividad igual o mayor a 3700 megabecquereles (MBq) por frasco.

Estuche con 5 frascos.

RTC.



	080.829.4532
	Cloruro estañoso anhidro.

Frasco con 250 g.

TA.



	080.827.0995
	Colecistoquinina (CCK).

Sustancia que se utiliza para la fracción de eyección vesicular por estudios con radioisótopos.

Frasco con 1 mg.

RTC.



	080.827.0011
	Coloide de azufre.
Sustancia no radioactiva que se utiliza para la preparación de radiofármaco que se puede marcar con actividad igual o mayor a 3700 megabecquereles (MBq).

Frasco.

Estuche con 5 frascos.

RTC.

	
	

	080.825.0955
	Dímero de etilencisteína (ECD).

Sustancia no radioactiva que se utiliza para la preparación de radiofármacos, que se puede marcar con actividad igual o mayor a 3700 megabecquereles (MBq).

Estuche.

RTC.



	080.826.3818
	Estuche para marcar eritrocitos in vitro con material radioactivo, volumen máximo 1 ml. de sangre heparinizada, que se puede marcar con actividad igual o mayor a 740 megabecquereles (MBq).
RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	PRECURSORES DE RADIOFÁRMACOS (continúa)

	080.827.0144
	Hexametilpropilenaminooxima (HMPAO).
Sustancia no radioactiva que se utiliza para la preparación de radiofármaco que se puede marcar con actividad igual o mayor a 2960 megabecquereles (MBq) por frasco.

Estuche con 5 frascos.

RTC.


	080.825.1045
	Hidroxidifosfonatos (HDP).
Sustancia no radioactiva que se utiliza para la preparación de radiofármacos. Que se puede marcar con actividad igual o mayor a 3700 megabecquereles (MBq) por frasco.

Envase con 5 frascos.

RTC.



	080.825.0781
	Hidroximetildifosfonatos (HMDP).
Sustancia no radioactiva que se utiliza para la preparación de radiofármacos. Que se puede marcar con actividad igual o mayor a 3700 megabecquereles (MBq) por frasco.

Estuche con 5 frascos.

RTC.



	080.827.1035
	Mercaptoacetiltriglicina (MAG-3).
Sustancia no radioactiva que se utiliza para la preparación de radiofármaco que se puede marcar con actividad igual o mayor a 3700 megabecquereles (MBq) por frasco.

Estuche con 5 frascos.

RTC.



	080.827.0060
	Metilendifosfonatos (MDP).

Sustancia no radioactiva que se utiliza para la preparación de radiofármaco que se puede marcar con actividad igual o mayor a 3700 megabecquereles (MBq) por frasco.

Estuche con 5 frascos.

RTC.



	080.827.0987
	Metoxiisobutilisonitrilo (MIBI).
Sustancia no radioactiva que se utiliza para la preparación de radiofármaco que se puede marcar con actividad igual o mayor a 3700 megabecquereles (MBq) por frasco.

Estuche con 5 frascos.

RTC.



	080.825.1110
	Nanocoloide de renio.
Sustancia no radioactiva que se utiliza en la preparación de radiofármacos.

Envase con 5 frascos.

RTC.



	080.827.1019
	Neuroenolasa específica (NSE).

Estuche.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	PRECURSORES DE RADIOFÁRMACOS (continúa)

	080.827.0086
	Pirofosfatos (PyP).

Sustancia no radioactiva que se utiliza para la preparación de radiofármaco que se puede marcar con actividad igual o mayor a 3700 megabecquereles (MBq) por frasco.

Estuche con 5 frascos.

RTC.



	080.825.1433
	Y-Itrio
Suspensión coloidal para inyección local con actividad de 37 a 370 megabecquereles (MBq)  (1 mCi a 10 mCi).

Unidosis.

TATC.


	RADIOFÁRMACOS Y GENERADORES DE RADIONUCLIDOS

	080.825.0039
	I131 o Cr51 Albúmina humana.
Estuche. RTC.



	080.826.2778
	Anticuerpos monoclonales I125.

Para antígeno carcinoembriogénico.

Estuche.

RTC.



	080.626.2760
	Anticuerpos monoclonales I125.
Para cáncer de colon.

Estuche.

RTC.

	080.826.2695
	Anticuerpos monoclonales I125.

Para cáncer de mama.

Estuche.

RTC.



	080.826.2752
	Anticuerpos monoclonales I125.

Para cáncer de ovario.

Estuche.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	RADIOFÁRMACOS Y GENERADORES DE RADIONUCLIDOS (continúa)

	080.825.0583
	Carbono 14 (diferentes compuestos).

Estuche. RTC



	080.825.0856
	Ga67-Citrato de Galio.
Radiofármaco de origen con pureza radioquímica igual o mayor al 90% y actividad específica de 111 megabecquereles (MBq).

Frasco.

TATC.

	080.825.0864
	Ga67-Citrato de Galio.
Radiofármaco de origen con pureza radioquímica igual o mayor al 90% y actividad específica de 222 megabecquereles(MBq).

Frasco.

TATC.



	080.825.0880
	Ga67-Citrato de Galio.
Radiofármaco de origen con pureza radioquímica igual o mayor al 90% de actividad y actividad específica de 333 megabecquereles(MBq).

Frasco.

TATC.



	080.825.0872
	Ga67-Citrato de Galio.

Radiofármaco de origen con pureza radioquímica igual o mayor al 90% y actividad específica de 444 megabecquereles(MBq).

Frasco.

TATC.



	080.825.0518
	Sr89-Cloruro de Estroncio.

Radiofármaco con pureza radioquímica mayor de 95% y actividad específica de 370 megabecquereles (MBq).

Frasco.

TATC.



	080.825.0062
	In111-Cloruro de indio.
Radiofármaco con pureza radioquímica igual o mayor al 95% y actividad específica de 111 megabecquereles (MBq).

Frasco.

TATC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	RADIOFÁRMACOS Y GENERADORES DE RADIONUCLIDOS (continúa)

	080.825.0070


	HG197-Cloruro de mercurio.
Estuche.

RTC.



	080.825.0898
	TI201-Cloruro de talio.

Radiofármaco de origen con pureza química igual o mayor al 90% y actividad específica de 37 megabecquereles (MBq).

Frasco.

TATC.



	080.825.0906
	TI201-Cloruro de talio.

Radiofármaco de origen con pureza química igual o mayor al 90% y actividad específica de 111 megabecquereles (MBq).

Frasco.

TATC.



	080.825.0914
	TI201-Cloruro de talio.
Radiofármaco de origen con pureza química igual o mayor al 90% y actividad específica de 222 megabecquereles (MBq).

Frasco.

TATC.



	080.825.0922
	TI201-Cloruro de talio (TI).

Radiofármaco de origen con pureza química igual o mayor al 90% y actividad específica de 444 megabecquereles (MBq).

Frasco.

TATC.



	080.825.0930
	Y90-Cloruro de itrio.

Radiofármaco con pureza radioquímica igual o mayor al 90% y actividad específica de 185 megabecquereles (MBq).

Frasco.

TATC.



	080.825.0948
	Y90-Cloruro de itrio.
Radiofármaco con pureza radioquímica igual o mayor al 90% y actividad específica de 370 megabecquereles (MBq).

Frasco.

TATC.



	080.825.0971
	Etil hidroximetil difosfonato (EDTMP) marcado con Sm153 -Samario.
Sustancia radiactiva que se utiliza en tratamiento.
Radiofármaco con pureza radioquímica igual o mayor al 95% y actividad de 1850 megabecquereles (MBq).

Frasco.

TATC.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	RADIOFÁRMACOS Y GENERADORES DE RADIONUCLIDOS (continúa)

	080.825.0963
	Etil hidroximetil difosfonato (EDTMP) marcado con Sm153-Samario153.
Sustancia radiactiva que se utiliza en tratamiento.

Radiofármaco con pureza radioquímica igual o mayor al 95% y actividad de 3700 megabecquereles (MBq).

Frasco.

TATC.

	
	

	080.825.0112
	P32-Fosfato de sodio (P32).

Radiofármaco con pureza radioquímica igual o mayor al 95% y actividad específica de 370 megabecquereles (MBq).

Frasco.

TATC.

	
	

	080.825.0989
	Generador de Mo99(Molibdeno)-Tc99m(Tecnecio) con blindaje de plomo, mínimo 50 mm de espesor alrededor de la columna, para obtener elusión de Tc99m con rendimiento de Tc99-m de 100%. Radiofármaco con pureza radioquímica igual o mayor al 98% y actividad específica de 18.5 gigabecquereles (GBq).

Equipo.

TATC.

	
	

	080.825.0997
	Generador de Mo99(Molibdeno)-Tc99m(Tecnecio) con blindaje de plomo, mínimo 50 mm de espesor alrededor de la columna, para obtener elusión de Tc99m con rendimiento de Tc99-m de 100%. Radiofármaco con pureza radioquímica igual o mayor al 98% y actividad específica de 37 gigabecquereles (GBq).

Equipo.

TATC.

	
	

	080.825.1003
	Generador de Mo99(Molibdeno)-Tc99m(Tecnecio) con blindaje de plomo, mínimo 50 mm de espesor alrededor de la columna, para obtener elusión de Tc99m con rendimiento de Tc99-m de 100%. Radiofármaco con pureza radioquímica igual o mayor al 98% y actividad específica de 74 gigabecquereles (GBq).

Equipo.

TATC.

	
	

	080.825.1052
	I123 o I131-Hipuran.

Radiofármaco de origen con pureza radioquímica igual o mayor al 90% y actividad específica de 11.1 megabecquereles (MBq).

Frasco.

RTC.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	RADIOFÁRMACOS Y GENERADORES DE RADIONUCLIDOS (continúa)

	080.825.1060
	I123 o I131-Hipuran.

Radiofármaco de origen con pureza radioquímica igual o mayor al 90% y actividad específica de 74 megabecquereles (MBq).

Frasco.

RTC.

	
	

	080.825.1078
	I123 o I131-Hipuran.
Radiofármaco de origen con pureza radioquímica igual o mayor al 90% y actividad específica de 444 megabecquereles (MBq).

Frasco.

RTC.

	
	

	080.825.1185
	I131-Ioduro de sodio.

Radiofármaco con pureza radioquímica igual o mayor al 90% y actividad específica de 185 megabecquereles (MBq).

Frasco.

RTC.

	080.825.1193
	I131-Ioduro de sodio.

Radiofármaco con pureza radioquímica igual o mayor al 90% y actividad específica de 1850 megabecquereles (MBq).
Frasco.

RTC.



	080.825.1201
	I131-Ioduro de sodio.

Radiofármaco con pureza radioquímica igual o mayor al 90% y actividad específica de 3700 megabecquereles (MBq).
Frasco.

RTC.



	080.825.1219
	I131-Ioduro de sodio.
Radiofármaco con pureza radioquímica igual o mayor al 90% y actividad específica de 7400 megabecquereles (MBq).

Frasco.

RTC.



	080.825.1086
	Mebrofenin.

Sustancia no radioactiva que se utiliza para la preparación de radiofármacos, que se puede marcar con actividad igual o mayor a 3700 megabecquereles (MBq).

Envase con 5 frascos.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	RADIOFÁRMACOS Y GENERADORES DE RADIONUCLIDOS (continúa)

	080.825.1094
	I131-Metayodobencilguanidina (MIBG-I131).

Radiofármaco con pureza radioquímica igual o mayor al 90% y actividad específica de 55.5 megabecquereles (MBq).

Frasco.

TATC.



	080.825.1102
	I131- Metayodobencilguanidina (MIBG-I131).

Radiofármaco con pureza radioquímica igual o mayor al 90% y actividad específica  de 3700 megabecquereles (MBq).

Frasco.

TATC.



	080.825.0427
	Norcolesterol I113.
Estuche.

RTC.



	080.825.0161
	Au198 -Oro coloidal.
Estuche.

RTC.


	080.826.1978
	P-52 marcador potencial de cáncer mamario.

Estuche.

RTC.



	080.825.0187
	I131-Rosa de bengala.

Estuche.

RTC.



	080.825.1144
	Tetrofosmin.
Sustancia no radioactiva que se utiliza para la preparación de radiofármacos, que se puede marcar con actividad igual o mayor a 2960 megabecquereles (MBq).

Estuche con 5 frascos.

RTC.



	080.832.0600
	Timidina H3 (metil H3 ).

ImCi/ml.

Frasco con 1 ml.

RTC.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	RADIOFÁRMACOS Y GENERADORES DE RADIONUCLIDOS (continúa)

	080.825.0229
	Xe133-Xenón.
Radiofármaco con pureza radioquímica igual o mayor al 95% y actividad específica  de 222 megabecquereles (MBq).

Frasco.

TATC.



	080.825.0641
	I123-Yodo anfetamina.

Estuche.

RTC.



	080.825.0153
	I131-Yodo norcolesterol.
Radiofármaco con pureza radioquímica igual o mayor al 95% y actividad específica  de 222 megabecquereles (MBq).

Frasco.

RTC.




	RADIOFÁRMACOS EN UNIDOSIS

	080.825.0252


	Ácido dietilentriaminopentacético In111. ( In111 - DTPA).
Radiofármaco con pureza radioquímica igual o mayor al 95% y actividad específica  de 185 megabecquereles (MBq).

Frasco.

TATC.



	080.825.1334
	Ga67-Citrato de galio.

Radiofármaco de origen en solución isotónica con actividad específica  de 185 megabecquereles (MBq) (5 mCi).

Unidosis.

TATC.



	080.825.1342
	Ga67-Citrato de galio.

Radiofármaco de origen en solución isotónica con actividad específica  de 111 megabecquereles (MBq) (3 mCi).

Unidosis.

TATC.



	080.825.1318
	Cloruro de talio (TI-201).

Radiofármaco de origen en solución isotónica con actividad específica  de 37 megabecquereles (MBq) (1 mCi).

Unidosis.

TATC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	RADIOFÁRMACOS EN UNIDOSIS (continúa)

	080.825.1326
	Cloruro de talio (TI-201).

Radiofármaco de origen en solución isotónica con actividad específica de 111 megabecquereles (MBq) (3 mCi).

Unidosis.

TATC.

	080.825.1441
	P32-Fósforo.

Fosfato de sodio estéril con actividad específica de 185 megabecquereles (MBq) (5 mCi).

Unidosis para tratamiento.
TATC.



	080.825.1409
	In111-Indio.

Radiofármaco de origen solución de cloruro de Indio111 con actividad específica de 37-185 megabecquereles (MBq) (1-5 mCi).

Unidosis para marcaje.

TATC.



	080.825.1458
	I131- Metayodobencilguanidina (MIBG-I131).

Solución de yoduro de sodio con actividad específica de 74 megabecquereles (MBq) (2 mCi).

Unidosis.
TATC.



	080.825.1268
	Tc 99-m -Tecnecio Ácido dietilentriaminopentacético (Tc99m DTPA).

Compuesto quelado con actividad específica de 185-370 megabecquereles (MBq) (5-10 mCi).

Unidosis.

TATC.



	080.825.1276
	Tc99-m -Tecnecio Acido dietilentriaminopentacético (Tc99-m DTPA).

Compuesto quelado con actividad específica de 1110-1850 megabecquereles (MBq) (30-50 mCi).

Unidosis.

TATC.



	080.825.1243
	Tc99m -Tecnecio dímero de L-cisteína (Tc99m-ECD).

Componente neutral lipofílico bicisato con actividad específica de 370 a 1110 megabecquereles (MBq) (10-30 mCi).

Unidosis.

TATC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	RADIOFÁRMACOS EN UNIDOSIS (continúa)

	080.825.1383
	Tc99m -Tecnecio disofenin (N-(disopropilfenilcarbomoilmetil) iminodiacético (Tc99m disofenin).

En solución isotónica con actividad específica de 185-370 megabecquereles (MBq) (5-10 mCi).

Unidosis.

TATC.



	080.825.1367
	Tc99m -Tecnecio hidroxifosfonato (Tc99m HDP).

En solución isotónica con actividad específica de 740-1110 megabecquereles (MBq) (20-30 mCi).

Unidosis.

TATC.



	080.825.1292
	Tc99m -Tecnecio macroagregados de albúmina (Tc99m MAA).

Complejo estañoso con actividad específica de 185-555 megabecquereles (MBq) (5-15 mCi).

Unidosis.

TATC.



	080.825.1359
	Tc99m -Tecnecio medronato (Tc99m MDP).

En solución isotónica con actividad específica de 740-1110 megabecquereles (MBq) (20-30 mCi).

Unidosis.

TATC.



	080.825.1250
	Tc99m -Tecnecio mertiatide (Tc99m -MAG-3).

Compuesto de mertiatide disódico con actividad específica de 185 a 370 megabecquereles (MBq) (5-10 mCi).

Unidosis.

TATC.



	080.825.1227
	Tc99m -Tecnecio –2- metoxiisobutilisonitrilo (Tc99m -MIBI).

Complejo catiónico en solución acuosa con actividad específica de 370 megabecquereles (MBq) (10mCi).

Unidosis.

TATC.



	080.825.1235
	Tc99m -Tecnecio –2- metoxiisobutilisonitrilo (Tc99m -MIBI).

Complejo catiónico en solución acuosa con actividad específica de 740 megabecquereles (MBq) (20 mCi).

Unidosis.

TATC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	RADIOFÁRMACOS EN UNIDOSIS (continúa)

	080.825.1391
	Tc99m -Tecnecio nanocoloide (Tc99m sulfuro coloidal).

En solución isotónica con actividad específica de 37-185 megabecquereles (MBq) (1-5 mCi).

Unidosis.

TATC.



	080.825.1284
	Tc99m -Tecnecio pertecnetato de sodio (Tc99m NaTcO4).

En solución de cloruro de sodio con actividad específica de 185-370 megabecquereles (MBq).  (5-10 mCi).

Unidosis.

TATC.



	080.825.1300
	Tc99m -Tecnecio pirofosfato (Tc99m PyP).

Complejo estañoso con actividad específica de 740 -1110 megabecquereles (MBq) (20-30 mCi).

Unidosis.

TATC.



	080.825.1375
	Tc99m -Tecnecio sulfuro coloidal (Tc99m S C).

En solución isotónica con actividad específica de 185-370 megabecquereles (MBq) (5-10 mCi).

Unidosis.

TATC.



	080.825.1425
	I131-Yodo.

Yoduro de sodio en cápsulas con actividad específica de 18.5 a 370 megabecquereles (MBq)  (5-10 mCi).

Unidosis.

TATC.



	080.825.1417
	I131-Yodo.

   Yoduro de sodio en solución con actividad específica de 18.5 a 370 megabecquereles (MBq)     (5-10 mCi).

Unidosis.

TATC.



	080.825.1466
	I131-Yodo.

Yoduro de sodio en solución con actividad específica de 370 megabecquereles (MBq) a 5.55   gigabecquereles (GBq) (10 mCi a 150 mCi).

Unidosis para tratamiento.

TATC.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS PARA PRUEBAS POR RADIOINMUNOANÁLISIS

	080.826.0012
	Ácido fólico (I125).

Determinación de ácido fólico por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, fase sólida, Porcentaje de unión mayor al 40%.

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.826.1150
	Adenosín monofosfato cíclico (AMP).

Estuche.

RTC.



	080.826.0053
	Alfa - 1-fetoproteína.

Estuche.

RTC.



	080.826.0095
	Anticuerpo contra el antígeno central del virus de la hepatitis B.

Estuche.

RTC.



	080.826.0103
	Anticuerpo contra el antígeno e del virus de la hepatitis B.

Estuche.

RTC.



	080.826.0137
	Anticuerpo contra el antígeno superficial del virus de la hepatitis B.

Estuche.

RTC.



	080.826.1374
	Anticuerpo contra el virus de la hepatitis A.

Estuche.

RTC.



	080.826.0129
	Anticuerpo IgM contra el virus de la hepatitis A.

Estuche.

RTC.



	080.826.0772
	Antígeno carcinoembriogénico.

Estuche.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS PARA PRUEBAS POR RADIOINMUNOANÁLISIS (continúa)

	080.826.0152
	Antígeno carcinoembrionario (CEA). (I125).
Determinación de Antígeno CEA por radioinmunoanálisis, con técnica de IRMA (inmunorradiométrica) anticuerpos monoclonales. Controles propios incluidos, fase sólida.

Porcentaje de unión mayor al 40%.

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.826.0160
	Antígeno e del virus de la Hepatitis B.

Estuche.

RTC.



	080.826.0178
	Antígeno superficial del virus de la hepatitis B.

Estuche.

RTC.



	080.826.2737
	Antígeno específico de próstata (PSA) total.

Determinación de antígeno específico de próstata total con técnica IRMA. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%.

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.826.2620
	2 microglobulina (I125).

Determinación de 2 microglobulina sérica por radioinmunoanálisis, con técnica de IRMA (inmunorradiométrica). Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%.

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.826.1986
	CA 125.

Para la determinación de CA 125 sérica. Marcador tumoral por radioinmunoanálisis, con técnica de IRMA (Inmunorradiométrica) anticuerpos monoclonales. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%.

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.826.2000
	CA 15-3.

Estuche.

RTC.



	080.826.2638
	CA 195.

Estuche.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS PARA PRUEBAS POR RADIOINMUNOANÁLISIS (continúa)

	080.826.1994
	CA 19-9.

Determinación de CA 19-9 sérica. Marcador tumoral por radioinmunoanálisis, con técnica de IRMA (inmunorradiométrica) anticuerpos monoclonales. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%.

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.826.2646
	CA 50.

Estuche.

RTC.



	080.826.2653
	CA 72-4.

Estuche.

RTC.



	080.826.0806
	Ciclosporina (I125).

Determinación de ciclosporina sérica por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, fase líquida, doble anticuerpo. Porcentaje de unión mayor al 40%.

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.826.1937
	Dehidrocalciferol Vitamina D2.

Determinación de dehidrocalciferol Vitamina D2 por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%.

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.826.0236
	Digoxina (I125).
Determinación de digoxina sérica, por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%.

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.826.0293
	Fosfatasa ácida prostática (I125).

Determinación de fosfatasa ácida prostática sérica por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%.

Para 100 pruebas.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS PARA PRUEBAS POR RADIOINMUNOANÁLISIS (continúa)

	080.826.0327
	Gentamicina.

Estuche.

RTC.

	080.827.0045
	Glucoheptonato.

Estuche.

RTC.



	080.826.0376
	Hierro sérico.

Estuche.

RTC.



	080.826.2703
	I125

Estuche.

RTC.



	080.826.0483
	Metotrexato.

Estuche.

RTC.



	080.826.0491
	Mioglobina.

Estuche.

RTC.



	080.826.0640
	Tripsina.

1 x 100.

Estuche.

RTC.



	080.826.0673
	Vancomicina.

Estuche.

RTC.



	080.826.0681
	Vitamina B12 (I125).

Determinación vitamina B12 sérica por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%.

Para 100 pruebas.

RTC.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS NO RADIOACTIVAS QUE SE UTILIZAN PARA BLOQUEAR SUSTANCIAS RADIOACTIVAS AL PLEXO COROIDEO

	080.828.0150
	Perclorato de potasio.

Cápsulas de 500 mg.

Frasco con 100.


APARATOS Y EQUIPOS

	NEBULIZADOR

	080.365.0340
	Equipo desechable para nebulizador de uso en adultos, para estudios ventilatorios pulmonares, para partículas de 3 micras o menor.

Pieza.



	080.365.0332
	Equipo desechable para nebulizador de uso pediátrico, para estudios ventilatorios pulmonares, para partículas de 3 micras o menor.

Pieza.


MATERIALES

	TUBOS

	080.909.1366
	Tubos de poliestireno con tapón, de 12 mm x 75 mm, para la determinación de pruebas por radioinmunoanálisis y fracción de sueros.

Bolsa con 250 tubos.



	080.909.6472
	Tubo de vidrio de borosilicato, de 12 x 75 mm.

Caja con 250 tubos.


CATÁLOGO: MICROBIOLOGÍA

AGENTES DE DIAGNÓSTICO

	CONTROLES Y ESTÁNDARES

	080.823.2466
	Control positivo para Chlamydia.

Frasco con 5 U.

Frasco.

RTC.



	080.070.2540
	Sistema de detección de ácidos nucleicos para la determinación cuantitativa y cualitativa de RNA de VIH-1 en plasma o suero humano.

Equipo para mínimo 24 pruebas.

RTC.



	080.835.0268
	Suero control positivo y suero control negativo para la investigación de anticuerpos contra el Toxoplasma por inmunofluorescencia.

Equipo con dos frascos de 0.5 ml.

RTC.

	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	MEDIOS DE CULTIVO, AGAR

	080.081.4444
	Agar A de King (base).

Frasco con 450 g.

TA.

	080.081.4451
	Agar B de King (base).

Frasco con 450 g.

TA.



	080.610.1093
	Agar Baird Parker.

Frasco con 500 g.

TA.



	080.610.1655
	Agar biotriptasa.

Para aislamiento de Brucella.

Frasco con 450 g.

TA.



	080.610.0749
	Agar Bordet-Gengou.

Medio de cultivo selectivo para el aislamiento de Bordetella.

Frasco con 450 g.

TA.



	080.610.0186
	Agar Casman.

Frasco con 450 g.

TA.



	080.610.0897
	Agar Casoy, medio de cultivo adicionado de MUG.

(4-metilumbeliferil-beta-glucurónido).

Frasco con 500 g.

TA.



	080.081.4402
	Agar Flo para Pseudomonas.

Frasco con 450 g.

TA.



	080.610.2364
	Agar Hierro y triple azúcar.

Para la identificación de enterobacterias.

Frasco con 450 g.

TA.

	080.610.1267
	Agar indol nitrito.

Para la identificación de microorganismos que reducen los nitratos y producen indol.

Frasco con 450 g.

TA.

	080.610.9906
	Agar K F para Streptococcus (base).

Frasco con 450 g.

TA.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	MEDIOS DE CULTIVO, AGAR (continúa)

	080.610.0731
	Agar oleico Dubos.

Frasco con 450 g.

TA.



	080.610.0707
	Agar para anaerobios.

Frasco con 500 g.

TA.



	080.610.0921
	Agar para cuenta de colonias, medio de cultivo adicionado de MUG.

Frasco con 500 g.

TA.



	080.610.1275
	Agar para medio de huevo Mac Clung-Toabe (base).

Frasco con 450 g.

TA.



	080.610.1903
	Agar Pike.

Para la identificación del Streptococcus, beta hemolítico.

Frasco con 450 g.

TA.



	080.610.1945
	Agar PPLO base.

Para el cultivo y aislamiento de especies del género Mycoplasma.

Frasco con 450 g.

TA.



	080.610.2042
	Agar Sabouraud con dextrosa.

Para el cultivo de hongos.

Frasco con 450 g.

TA.



	080.610.0129
	Agar Sal y manitol.

Para el aislamiento de Staphylococcus patógenos.

Frasco con 450 g.

TA.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	MEDIOS DE CULTIVO, AGAR (continúa)

	080.610.1614
	Agar selectivo para Bacillus cereus.

Frasco con 112 g.

TA.



	080.610.1242
	Agar selectivo para Campylobacter blaser.

Frasco con 450 g.

TA.



	080.610.1036
	Agar selectivo para Campylobacter sp.

Frasco con 100 g.

TA.

	080.610.1432
	Agar-Urea Christensen (base).

Frasco con 500 g.

TA.



	080.610.0947
	Agar violeta cristal, medio de cultivo adicionado de MUG.

Frasco con 500 g.

TA.



	080.610.1697
	Agar Vogel-Johnson.

Frasco con 450 g.

TA.



	080.610.1192
	Agar W verde de metilo.

Frasco con 450 g.

TA.



	080.610.9799
	Agar XLD.

Para el aislamiento y diferenciación de enterobacterias patógenas, principalmente de los géneros Shigella, Salmonella y Arizona.

Frasco con 450 g.

TA.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	MEDIOS DE CULTIVO, CALDOS

	080.610.1887
	Caldo agar de Letheen.

Frasco con 450 g.

TA.



	080.610.1895
	Caldo agar neutralizante.

Frasco con 450 g.

TA.



	080.610.2570
	Caldo al 2% Verde brillante bilis.

Para la proliferación selectiva de coliformes.

Frasco con 450 g.

TA.



	080.610.2455
	Caldo base de Muller, descarboxilasa.

Frasco con 450 g.

TA.



	080.610.0541
	Caldo biotriptasa.

Medio líquido para aislamiento de Brucella.

Frasco con 450 g.

TA.



	080.610.1044
	Caldo de bilis, rojo violeta.
Frasco con 500 g.

TA.



	080.610.0210
	Caldo de cultivo para aislar bacterias aeróbicas en sangre.

En frasco al vacío para 20 ml. y unidad ventiladora (pediátrico).

Juego.



	080.610.9922
	Caldo de cultivo para aislar bacterias anaeróbicas en sangre, en frasco al vacío para 20 ml. (pediátrico).

Juego.



	080.610.0996
	Caldo de lactosa, adicionado de MUG.

Frasco con 500 g.

TA.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	MEDIOS DE CULTIVO, CALDOS (continúa)

	080.610.0715
	Caldo de Middlebrook 7 Hg9.
Frasco con 450 g.

TA.



	080.610.0160
	Caldo enriquecido con PPLO.

Para el cultivo de Mycoplasma.

Frasco con 450 g.

TA.



	080.610.9773
	Agar TSN.

Medio selectivo para Clostridium perfringens.

Contiene sulfato de sodio, neomicina.

Frasco con 450 g.

RTC.



	080.610.1390
	Caldo Lactosa y rojo de fenol.

Para la identificación de enterobacterias basada en su capacidad de fermentar la lactosa.

Frasco con 450 g.

TA.



	080.610.2562
	Caldo Lauril sulfato de sodio.

Usado para el análisis microbiológico de aguas y alimentos.

Frasco con 450 g.

TA.



	080.610.9559
	Caldo malonato.

Frasco con 450 g.

TA.



	080.610.1812
	Caldo MR-VP.

Para la identificación bacteriana basado en la reacción de rojo de metilo y Voges Proskauer.

Frasco con 450 g.

TA.



	080.610.1580
	Caldo nutritivo Dab -7.

Frasco con 450 g.

TA.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	MEDIOS DE CULTIVO, CALDOS (continúa)

	080.610.0889
	Caldo selectivo para Streptococcus.

Frasco con 450 g.

TA.



	080.611.0094
	Caldo base rojo de fenol.

Frasco con 500 g.

TA.



	080.611.0102

080.611.0110

080.611.0128
	Caldo Soya Tripticaseína, para enriquecimiento.

Libre de sustancias inhibitorias y de indicadores.

Para crecimiento de bacterias y levaduras.

Frasco con 100 g.

Frasco con 450 g.

Frasco con 500 g.

T.A.



	080.611.0060

080.611.0078

080.611.0086
	Agar de soya y tripticaseína.

Frasco con 100 g

Frasco con 450 g

Frasco con 500 g.

T.A.


	MEDIOS DE CULTIVO, COMPLEMENTOS

	080.829.4573
	Agua peptonada para el enriquecimiento de microorganismos del género Vibrio cholerae.

Frasco con 500 g.

TA.



	080.610.0772
	Bilis de buey.

Complemento de medio de cultivo para inhibir el crecimiento de neumococos y enterobacterias no patógenas.

Frasco con 100 g.

TA.



	080.610.9997
	Cefalexina liofilizada, soluble en agua como complemento del medio de cultivo, para el aislamiento de Bordetella pertussis.

Caja con 10 viales con 20 mg cada uno.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	MEDIOS DE CULTIVO, COMPLEMENTOS (continúa)

	080.610.0913

080.610.0905
	Ditideritritol.

Para enriquecer medios para cultivar microorganismos anaerobios.

Frasco con 1 g.

Frasco con 5 g.

TA.



	080.610.0939
	Dulcitol.

Para añadir a medios de cultivo.

Frasco con 50 g.

TA.



	080.610.1176

080.610.1184
	Hemina bovina tipo 1.

Cristales.

Para añadir a medios de cultivo para anaerobios.

Frasco con 1 g.

Frasco con 10 g.

TA.



	080.610.1234

080.610.1226
	Hierro reducido.

Para añadir a medios de cultivo para anaerobios.

Frasco con 100 g.

Frasco con 250 g.

TA.

	080.610.1366
	Lactosa para añadir a medios de cultivo.

Polvo.

Frasco con 450 g.

TA.

	080.610.1572
	Maltosa para añadir a medios de cultivo.

Frasco con 450 g.

TA.

	080.610.0202
	Manitol para añadir a medios de cultivo.

Frasco con 100 o 114 g.

TA.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	MEDIOS DE CULTIVO, COMPLEMENTOS (continúa)

	080.610.1713

080.610.1705
	Menadiona (vitamina K).

Para añadir a medios de cultivo para anaerobios.

Frasco con 10 g.

Frasco con 25 g.

TA.



	080.610.1879
	Peptona de caseína.

Para cultivar microorganismos exigentes, demostrar indol y probar la potencia de antimicrobianos.

Frasco con 450 g.

TA.



	080.610.2018
	Rhamnosa.

Para añadir a medios de cultivo.

Frasco con 5 g.

TA.



	080.610.2505
	Sacarosa urea.

Frasco con 450 g.

TA.



	080.610.2075
	Sacarosa.

Para añadir a medios de cultivo.

Frasco con 450 g.

TA.



	080.610.2141

080.610.2125
	Salicina.

Para añadir a medios de cultivo.

Frasco con 5 g.

Frasco con 25 g.

TA.



	080.610.2513
	Sangre desfibrinada de carnero.

Frasco con 50 ml.

RTC.



	080.610.1002
	Suplemento para Agar selectivo para Campylobacter sp.

Frasco con 2 ml.

Caja con 16 frascos.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	MEDIOS DE CULTIVO, COMPLEMENTOS (continúa)

	080.610.2331
	Trehalosa.

Para añadir a medios de cultivo.

Frasco con 5 g.

TA.


	MEDIOS DE CULTIVO, MEDIOS ESPECIALES

	080.610.1077
	De Hugh y Leifson.

Frasco con 500 g.

TA.



	080.610.2547
	Medio base para el aislamiento selectivo de Bordetella pertussis con carbón vegetal y ácido nicotínico.

Frasco con 500 g.

TA.



	080.610.1671
	Medio de caldo lactosado.

Frasco con 450 g.

TA.



	080.610.0590
	Medio de glucosa para diferenciar el metabolismo oxidativo del fermentativo de bacterias gram negativas.

Ámpula.

Caja con 26.

RTC.



	080.610.1747
	Medio de Infusión de carne con dextrosa, para cultivo de anaerobios.

Frasco con 450 g.

TA.



	080.610.1622
	Medio de lecitina polisorbato caseína peptona.

Frasco con 450 g.

TA.



	080.610.1382
	Medio enriquecido con factores de crecimiento para gérmenes de cultivo difícil.

Caja con 12.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	MEDIOS DE CULTIVO, MEDIOS ESPECIALES (continúa)

	080.610.0616
	Medio GT para observar la motilidad bacteriana.

Ámpula.

Caja con 26.

RTC.



	080.610.2448
	Medio TCBS (Tiosulfato, Citrato, Sales biliares, Sacarosa).

Frasco con 450 g.

TA.



	080.610.0144
	Medio base EMJH para el cultivo y aislamiento de especies del género Leptospira.

Frasco con 500 g.
TA.



	080.610.0151
	Enriquecimiento para medio EMJH para cultivo de especies del género Leptospira.
Caja con 6 frascos de 100 ml.
RTC.


	MEDIOS DE CULTIVO, PLACAS

	080.610.1549
	Placa de Agar Casman con 10% de sangre desfibrinada de caballo. Desechable, estéril De poliestireno cristal de 92 mm de diámetro, con 18 ml. de medio hidratado. Apilable, con identificación impresa individual.

Bolsa estéril de PVDC polipropileno sellada al calor con etiqueta de identificación.

Caducidad 14 semanas.

Placa.

RTC.



	080.610.1291
	Agar para aislar Clostridium difficile, en caja Petri.

Paquete con 10.

RTC.



	080.610.1168
	Agar para cuenta estándar.

Placa con 12 pozos.

Pieza.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	MEDIOS DE CULTIVO, PLACAS (continúa)

	080.610.1309
	Agar para cultivo selectivo de Yersinia especialmente para Yersinia enterocolítica para el análisis de alimentos.

Placa.

Paquete con 20.

RTC.



	080.610.2539
	Medio Agar TCBS, cultivo en placa preparada.

Placa.

RTC.



	080.610.1127
	Medio de bióxido Base-CIN y suplemento.

Placa con 12 pozos.

Pieza.

RTC.



	080.610.1440
	Placa de Agar de sal y manitol desechable, estéril de poliestireno cristal de 92 mm de diámetro, con 18 ml de medio hidratado.

Apilable, con identificación impresa individual.

Bolsa estéril de PVDC polipropileno sellada al calor con etiqueta de identificación.

Caducidad 12 semanas.

Placa.

RTC.



	080.610.1481
	Placa de Agar gelosa chocolate, desechable, estéril de poliestireno cristal de 92 mm de diámetro, con 18 ml de medio hidratado con 1% de hemoglobina y 1% de suplemento nutritivo.

Apilable, con identificación impresa individual.

Bolsa estéril de PVDC polipropileno sellada al calor con etiqueta de identificación.

Caducidad 14 semanas.

Placa.

RTC.



	080.610.1465
	Placa de Agar sangre con azida, desechable, estéril de poliestireno cristal de 92 mm de diámetro, con 18 ml de medio hidratado con 5% de sangre desfibrinada de carnero. Apilable, con identificación impresa individual.

Bolsa estéril de PVDC polipropileno sellada al calor, con etiqueta de identificación.

Caducidad 5 semanas.

Placa.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	MEDIOS DE CULTIVO, PLACAS (continúa)

	080.610.1523
	Placa de Agar sangre con bajo pH, desechable, estéril de poliestireno cristal de 92 mm de diámetro, con 18 ml de medio hidratado con 5% de sangre desfibrinada de carnero. Apilable, con identificación impresa individual.

Bolsa estéril de PVDC polipropileno sellada al calor con etiqueta de identificación.

Caducidad 14 semanas.

Placa.

RTC.



	080.610.1515
	Placa de Agar sangre, desechable, estéril de poliestireno cristal de 92 mm de diámetro, con 18 ml de medio hidratado con 5% de sangre desfibrinada de carnero.

Apilable, con identificación impresa individual.

Bolsa estéril de PVDC polipropileno sellada al calor con etiqueta de identificación.

Caducidad 14 semanas.

Placa.

RTC.



	080.610.1499
	Placa de Thayer Martin, desechable, estéril de poliestireno cristal de 92 mm de diámetro, con 18 ml de medio hidratado, con 1% de hemoglobina, 1% de suplemento nutritivo y 1% de inhibidor de VCNT. Apilable, con identificación impresa individual.

Bolsa estéril de PVDC polipropileno sellada al calor con etiqueta de identificación.

Caducidad 14 semanas.

Placa.

RTC.



	080.610.1846
	Placa para la cuenta total de coliformes en líquidos, para uso en bacteriología sanitaria y ambiental.
RTC.



	080.610.1820
	Placa para la cuenta total de hongos y levaduras en líquidos.

Placa.

RTC.



	080.610.1796
	Placa para la cuenta total de microorganismos en líquidos.

Placa.

RTC.



	080.610.1861
	Placa para la cuenta total de organismos anaeróbicos en líquidos.

Placa.

RTC.



	080.610.1721
	Placa para la identificación y aislamiento de Mycoplasma sp.

Placa.

RTC.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	MEDIOS DE CULTIVO, TUBOS

	080.610.0764
	Lowenstein Jenssen-INH.

Tubo con 0.2 g/ml.

Caja con 6.

RTC.



	080.610.0798
	Lowenstein Jenssen-PAS.

Tubo con 25 g/ml.

Caja con 6.

RTC.



	080.610.0863
	Lowenstein Jenssen-TCH.
(Hidrazida del ácido Tiofen 2-carboxílico).

Tubo.

Caja con 6.

RTC.



	080.610.0780
	Lowenstein Jenssen-etambutol.
Tubo con 2-3 g/ml.

Caja con 6.

RTC.



	080.610.0830
	Lowenstein Jenssen-etionamida.

Tubo con 20-40 g/ml.

Caja con 6.

RTC.



	080.610.0855
	Lowenstein Jenssen-piracinamida.

Tubo con 200 g/ml.

Caja con 6.

RTC.



	080.610.0822
	Lowenstein Jenssen-rifampicina.

Tubo con 20-40 g/ml.

Caja con 6.

RTC.



	080.610.0756
	Para antibiogramas de micobacterias.

Tubo.

Caja con 26.

RTC.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	MEDIOS DE TRANSPORTE

	080.610.2398
	Medio de transporte Cary y Blair.

Tubos preparados con hisopo.

Pieza.

RTC.



	080.611.0136
	Medio de transporte AMIES con carbón. Con hisopo estéril de mango flexible integrado.

Caja con 50 hisopos.

RTC.


	REACTIVOS QUÍMICOS

	080.783.5137
	Bromuro de cianógeno.

Frasco con 25 g.

TA.



	080.830.0412
	Cetrimida (bromuro de cetiltrimetilamonio).

Cristales.

Frasco con 500 g.

TA.



	080.829.3831

080.829.3849


	Diclorhidrato naftiletilendiamina.

RA.

ACS.

Frasco con 5 g.

Frasco con 25 g.

RA.



	080.610.0871
	Dimetil alfa-naftil amina.

Para las pruebas de reducción de los nitratos.

Frasco con 100 g.

TA.



	080.783.5160
	Disulfato tripotásico de fenolftaleína.

Frasco con 1 g.

TA.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.783.5178
	Nitrato de sodio.

ACS.

Frasco con 500 g.

TA.



	080.783.8131
	Reactivo de dicloro de tetrametil p-fenilendiamina, para prueba de oxidasa.

Frasco con 50 discos.

RTC.



	080.229.0718
	Púrpura de bromocresol.

Frasco con 10 g.

TA.



	080.229.0700
	Solución de rojo de fenol al 1%.

RA.

Frasco con 60 ml.

TA.



	080.783.5145
	Sulfanilamida.

Frasco con 100 g.

TA.



	080.834.0020
	Ácido sulfanilico.

Grado RA. Frasco con 10 g.

TA.



	080.834.0012
	Ácido múcico.

Grado RA.

Frasco con 100 g.

TA



	080.229.3001
	Anilina incolora.

ACS.

Frasco con 100 ml.

TA.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.834.0046
	Citrato de magnesio.

RA.

Polvo cristalino.

Frasco con 500 g.

TA.



	080.829.5513
	Clorhidrato de n-naftilendiamina.

RA.

Polvo.

Frasco con 25 g.

TA.



	080.832.4313
	D-Fructuosa.

Pureza mínimo de 99%.

Frasco con 100 g.

TA.



	080.832.4289
	D-Fructuosa.

RA.

Frasco de 100 g.

TA.



	080.832.4305
	D-Sorbitol.

RA.

Frasco con 500 g.

TA.



	080.832.4297
	D-Manitol.

RA. Frasco con 1000 g.

TA.



	080.829.5505
	N,N-Dimetil-1-Naftilamina.

RA.

Pureza >98.0%.

Frasco con 10 ml.

TA.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SOLUCIÓN AMORTIGUADORA

	080.081.0061
	Solución amortiguadora de fosfatos, concentrada pH 7.2.

Frasco con 50 ml para diluir a 1 000 ml.

RTC.


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS

	080.081.1689
	Antisuero anti Streptococcus Grupo A.

Frasco con 3 ml.

RTC.



	080.081.4469
	Antisuero antiamibiano.

Para 40 pruebas.

RTC.



	080.081.3420
	Antisuero E coli O.
Polivalente A.

Frasco para 30 pruebas.

RTC.



	080.081.3446
	Antisuero E coli O.
Polivalente B.

Frasco para 30 pruebas.

RTC.



	080.081.3461
	Antisuero E coli O.

Polivalente C.

Frasco para 30 pruebas.

RTC.



	080.081.3438
	Antisuero E coli OB.

Polivalente I.

Frasco para 30 pruebas.

RTC.



	080.081.3453
	Antisuero E coli OB.

Polivalente II.

Frasco para 30 pruebas.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa)

	080.081.1226
	Antisuero Salmonella O grupo A.

Factor 2.

Frasco con 3 ml.

RTC.



	080.081.1234
	Antisuero Salmonella O grupo B.

Factor 4-5.

Frasco con 3 ml.

RTC.



	080.081.1242
	Antisuero Salmonella O grupo C1.

Factor 7.

Frasco con 3 ml.

RTC.



	080.081.1259
	Antisuero Salmonella O grupo C2.

Factor 8.

Frasco con 3 ml.

RTC.



	080.081.1267
	Antisuero Salmonella O grupo D.

Factor 9.

Frasco con 3 ml.

RTC.



	080.081.0119
	Antisuero Salmonella O grupo G.

(Poona).

Frasco con 3 ml.

RTC.



	080.081.0962

080.081.2166
	Antisuero Salmonella.

Polivalente A, hasta I más VI.

Frasco con 1 ml.

Frasco con 3 ml.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa)

	080.081.0897

080.081.0590
	Antisuero Shigella.

Polivalente A.

Frasco con 1 ml.

Frasco con 3 ml.

RTC.



	080.081.0913

080.081.0830
	Antisuero Shigella.

Polivalente B.

Frasco con 1 ml.

Frasco con 3 ml.

RTC.



	080.081.0921

080.081.2174
	Antisuero Shigella.

Polivalente C.

Frasco con 1 ml.

Frasco con 3 ml.

RTC.



	080.081.0954

080.081.0871
	Antisuero Shigella.

Polivalente D.

Frasco con 1 ml.

Frasco con 3 ml.

RTC.



	080.081.4808
	Antisuero Vibrio cholerae monovalente Inaba.

Frasco con 3 ml.

RTC.



	080.081.4816
	Antisuero Vibrio cholerae monovalente Ogawa.

Frasco con 3 ml.

RTC.



	080.081.4824
	Antisuero Vibrio cholerae, polivalente.

Frasco con 3 ml.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa)

	080.081.4352
	Ensayo de hemaglutinación para la demostración rápida del factor de coagulación, para la identificación de estafilococos.

Para 50 pruebas.

RTC.



	080.081.4345
	Ensayo inmunológico para la determinación rápida de Streptococcus grupo A. Toma directa del recolector de muestreo.

Para 55 pruebas.

RTC.



	080.081.4477
	Equipo para identificación de Pneumocystis carinnii.

3 frascos con 250 ml.

RTC.



	080.081.4337
	Equipo para identificación serológica de Streptococcus beta hemolíticos. A, B, C, D, E, F.

Para 40 pruebas.

RTC.



	080.081.4378
	Identificación de estafilococos por técnica de laminilla.

Equipo con 25 laminillas.

TA.



	080.414.1471

080.414.1489
	Mononucleosis infecciosa.

Equipo para investigar anticuerpos heterófilos de la mononucleosis infecciosa por el método de aglutinación en placa:

Frasco con 1 ml.

Frasco con 2 ml.

RTC.



	080.081.4550
	Prueba de anticuerpos contra Chlamydia psittaci  por inmunofluorescencia indirecta.

Para 10 pruebas.

RTC.



	080.081.4543
	Prueba de anticuerpos contra Histoplasma capsulatum.

Frasco con 5 ml.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (continúa)

	080.081.4568
	Prueba de anticuerpos contra Trypanosoma cruzi.

Para 50 pruebas.

RTC.



	080.081.4410
	Reacción de coaglutinación para Haemophilus sp.

Para 50 pruebas.

RTC.



	080.081.4394
	Reacción de coaglutinación para líquido cefalorraquídeo.

Para mínimo 10 pruebas.

RTC.



	080.081.2489
	Reacción de coaglutinación para Neisserias.

Para 50 pruebas.

RTC.



	080.081.4428
	Reacción de coaglutinación para Neumococo.

Para 50 pruebas.

RTC.



	080.783.5343
	Reactivo para la determinación de sustancias piretógenas en soluciones endovenosas.

Frasco para 10 pruebas.

RTC.



	080.783.5194
	Reactivo para la identificación de coagulasa positiva producida por Staphylococcus aureus.

Para 60 pruebas.

RTC.



	080.835.0557
	Suero de caballo, liofilizado.

Frasco para 10 ml.

Caja con 12.

RTC.



	080.829.4052
	Suspensión de Toxoplasma gondii.

Frasco con 1 ml.

RTC.



	080.829.2478
	Toxoplasmosis por inmunofluorescencia.

Portaobjeto de vidrio con 10 o 12 áreas de reacción, preparadas con una suspensión de Toxoplasma gondii.

Pieza.

RTC.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SUPLEMENTOS O ADITIVOS

	080.610.0848
	Desoxicolato de sodio.

Q.P.

Para añadir a medios de cultivo.

Frasco con 100 g.

TA.



	080.832.4107
	L-arginina.

RA.

Frasco con 100 g.

RTC.



	080.610.2471
	L-arginina. HCl.

Frasco con 10 g.

RTC.



	080.610.9914
	L-asparagina.

Frasco con 100 g.

TA.



	080.610.0814

080.610.0806
	L-Cisteína.

Para añadir a medios de cultivo.

Frasco con 5 g.

Frasco con 25 g.

RTC.



	080.081.1424
	Solución de Azul de Evans al 1% para inmunofluorescencia.

Frasco con 5 ml.

RTC.


	TIRAS

	080.081.4360
	Para la comprobación de la enzima betaglucuronidasa de Escherichiae coli.

Tira reactiva con soporte de sustrato.

Envase con 50.

RTC.



	080.889.0198
	Para la identificación de 125 microorganismos en género y especie de la familia Enterobacteriacea y otros microorganismos Gram negativos no fermentadores.

Tira reactiva con 20 microcubetas cada una con diferentes substratos deshidratados.

Incubación durante 10-24 horas a 37ºC.

Envase con 25.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	TIRAS (continúa)

	080.889.0222
	Para la identificación de levaduras y organismos levaduriformes.

Tira reactiva con 19 pruebas bioquímicas.

Incubación durante 72 horas a 30ºC.

Envase con 25.

RTC.



	080.889.0214
	Para la identificación de microorganismos anaeróbicos.

Tira reactiva con 21 pruebas bioquímicas.

Incubación durante 24 horas a 35ºC-37ºC.

Envase con 25.

RTC.



	080.889.0172
	Para la prueba de oxidasa bacteriana.

Envase con 50.

RTC.



	080.889.2764
	Tiras de papel. Con reactivo para detección de la producción de niacina por Micobacterias. Tiras para análisis de ácido nicotínico.

Envase con 25 tiras.

RTC.


APARATOS Y EQUIPOS

	ANALIZADORES

	533.578.0056
	LECTOR Y ANALIZADOR DIGITAL DE PLACAS Y PANELES MICROBIOLÓGICOS 

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas  y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. Microbiología.

	DEFINICIÓN:
	Digitalizador de análisis de imágenes para lectura de placas de cultivo y paneles microbiológicos.

	DESCRIPCIÓN:
	Consta de:

Lectura y medición fotométrica de paneles bioquímicos y agares cromogénicos de identificación microbiana: bacterias y levaduras.

Sistema digital de imágenes e iluminación para captar imágenes.

Estación de trabajo: Teclado, Impresora, PC con disco duro de 80 GB o mayor y memoria RAM de 512 MB o mayor.

Software:

	
	· Para medición de halos de inhibición con reporte de potencia de antibióticos con análisis gráfico.

· Para conteo de colonias en cultivos microbiológicos y caracterización de las colonias observadas en un cultivo.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Software para medir la potencia y concentración de antibióticos y vitaminas. Software. Software para estudios de microbiología ambiental. Lector de Código de barras. Máquina descargadora de discos antimicrobianos. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica
120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	CONTADOR

	533.266.0314
	CONTADOR DE COLONIAS BACTERIANAS

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas  y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico.

	DESCRIPCIÓN:
	Equipo que se utiliza para definir el desarrollo bacteriano mediante el recuento de unidades formadoras de colonias en las siembras. Contador de colonias automático. Que utilice tres diferentes métodos de conteo. Botón contador. Sensor de aguja o plumilla inscriptora. Señal audible cada vez que se realiza un conteo. Pantalla digital para registro, con dígitos de 0 a 999 máximo. Lámpara fluorescente. Lente de acercamiento, ajustable.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica
120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	ESPECTROFOTÓMETRO

	533.361.0292
	ESPECTROFOTÓMETRO INFRARROJO PARA PRUEBA DEL ALIENTO CON 13C 

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas  y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico.

	DESCRIPCIÓN:
	Equipo automatizado para diagnóstico in vitro diseñado para medir cambios del contenido de 12C y 13C en el CO2 de muestras de aliento, por medio del análisis espectrofotométrico infrarrojo; para el diagnóstico de infección por Helicobacter pylori. Con las siguientes características:

Calibración automática.

Análisis por Espectrofotometría infrarroja.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica
120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	ESTERILIZADORES

	531.385.0942
	De vapor o eléctrico, con gabinete y capacidad de 225 litros
(cámara de 50x50x90 cm).



	531.385.0959
	De vapor o eléctrico, para empotrar y capacidad de 225 litros
(cámara de 50x50x90 cm).



	531.385.0967
	De vapor o eléctrico, con gabinete y capacidad de 96 litros
(cámara de 40x40x60 cm).




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	ESTERILIZADORES (continúa)

	531.385.0975
	De vapor o eléctrico para empotrar y capacidad de 96 litros (cámara de 40x40x60 cm).



	
	Los eléctricos necesitan corriente de 220 V tres fases y 60 Hz.

	531.385.0322
	Autoclave de doble cámara cilíndrica, de acero inoxidable, puerta de acero accionada por brazos radiales, depósito de agua para alimentar el generador de vapor. Control visual del nivel de agua del generador, manómetro de presión y vacío de la cámara interna, trampa termostática para controlar la condensación del vapor, termómetro de carátula y piloto de encendido y de presión.

127 V-60 Hz. Cámara de 35 cm de diámetro x 55 de fondo con capacidad de 53 o 59 litros.


	ESTUFA

	533.391.0262
	ESTUFA DE CULTIVO PARA MICROORGANISMOS ANAEROBIOS

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas  y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico.

	DESCRIPCIÓN:
	Aparato eléctrico para el cultivo de microorganismos, células o tejidos, que requieren de condiciones de anaerobiosis para su desarrollo. Gabinete de estructura metálica. Cámara exterior de acero estirado en frío, con acabado en pintura epóxica. Cámara interior de acero inoxidable, resistente a la corrosión. Dimensiones aproximadas de 55 a 65 x 55 a 65 x 85 a 95 cm. Dos puertas. Puerta interior de vidrio, con acabado adecuado, que permita la visibilidad correcta de los cultivos. Entrepaños y rejillas (o charolas) ajustables, según tamaño o capacidad. Módulo de control independiente de temperatura ajustable y regulable, con rango de 20ºC a 60ºC. Variación de temperatura de + 0.25ºC, con despliegue digital. Módulo de control independiente de CO2, con rango de concentración de 0 a 20%. Control del + 0.1%. Variación del + 1.0%, con despliegue digital. Alarma visible y audible en casos de alteración o desviación de temperatura o concentración de CO2 predeterminados. Módulo de control de humedad, con rango de concentración de 50 a 96%. Control de humedad de + 5%. Variación de 1.0%. Despliegue digital Chaqueta con control automático de agua.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Tanque de CO2. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica
120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SISTEMAS AUTOMATIZADOS

	531.829.0722
	CULTIVO DE MICOBACTERIAS, SISTEMA AUTOMATIZADO PARA

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas  y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico.

	DESCRIPCIÓN:
	Sistema automatizado para aislamiento, cultivo, y pruebas de susceptibilidad antimicrobiana de micobacterias, en líquidos y tejidos corporales con método no radiométrico, con tecnología colorimétrica, fluorescente o por cambio de presión. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas:

Gabinete de temperatura constante.

Número de celdillas de incubación con cilindros de reflectancia e indicador fotométrico en cada una de ellas y/o gabinete con adaptador y sensor independiente por botella.

Interfase bidireccional.

Monitor en color, teclado alfanumérico, impresora.

Lector de código de barras.

Regulador de voltaje y batería de respaldo.

Estándares de reflectancia y termómetro.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	533.819.0571
	DETECCIÓN DE CRECIMIENTO MICROBIANO, SISTEMA AUTOMATIZADO PARAxe "Detección de crecimiento microbiano, sistema automatizado para"

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico.

	DESCRIPCIÓN:
	Sistema automatizado para la detección de crecimiento microbiano en sangre, médula ósea y líquidos corporales. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas:

Técnica colorimétrica o fluorescente o por cambio de presión de gases.

Gabinete de temperatura constante.

Celdillas de incubación y cilindros de reflactancia e indicador fotométrico en cada una.

Lector de código de barras. Puerto de comunicación para interfase.

Software en español. Monitor o pantalla e impresora integrados o adicionales.

Regulador de voltaje y batería de respaldo.

Capacidad de almacenamiento de información.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.

Contacto polarizado con tierra real.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


INSTRUMENTAL

	JARRAS

	533.152.0048
	Para cultivo de microorganismos anaeróbicos, tipo Brewer, de policarbonato de 15 x 23 cm.

	533.852.0017

533.852.0025
	Accesorios:

Tapa con conexiones externas.

Tapa sin conexiones externas, para vacío con lugar para colocar el sobre con la mezcla generadora de hidrógeno y CO2.



	533.500.0088

060.889.0018
	Sobres con mezcla generadora de hidrógeno y CO2.

Indicador para anaerobiosis.

Tiras con azul de metileno.



	080.889.0164
	Para comprobar la anaerobiosis total en jarra para anaerobios de 2.5 litros.

Tira reactiva con indicador impregnado.

Envase con 50.

RTC.

	080.783.5095
	Mezcla reactiva para generar anaerobiosis: con la adición de agua genera una atmósfera anaeróbica estricta (4 horas), para el cultivo de microorganismos anaerobios exigentes, en jarra para anaerobios de 2.5 litros. No requiere catalizador.

Sobre.

Caja con 10.

TA.



	080.783.5103
	Mezcla reactiva para generar anaerobiosis: con la adición de agua genera una atmósfera microaerofílica para el cultivo de microorganismos anaerobios facultativos y/o microaerofílicos, en jarra para anaerobios de 2.5 litros. No requiere catalizador.

Sobre.

Caja con 25.

TA.



	080.783.5111
	Mezcla reactiva para generar anaerobiosis: con la adición de agua genera una atmósfera anaeróbica estricta (4 horas), para el cultivo de microorganismos anaerobios exigentes en jarra para anaerobios de 2.5 litros. Para placa individual, no requiere catalizador.

Sobre.

Caja con 25.

TA.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	LÁMPARA

	413.560.0056
	Lámpara de luz ultravioleta para uso bacteriológico.

Pieza.


	SOPORTE

	533.836.0109
	Soporte para la placa de gel de agarosa.

Pieza.


MATERIALES

	ALAMBRE

	411.039.0210
	Alambre galvanizado de 0.5 mm.

Metro.


	APLICADOR

	080.074.1316
	Aplicador múltiple para 7 antígenos y control negativo.

Pieza.

Caja con 10.


	FILTROS

	533.422.0083
	Filtro bacteriológico de membrana para esterilizar soluciones que se alteran por el calor.



	080.421.0029
	Filtro clarificador de microfibra de vidrio, de 47 mm de diámetro, poros no homogéneos con promedio de dos micras de diámetro.

Paquete con 100 piezas.



	533.614.0026
	Membrana de ésteres de celulosa de 47 mm de diámetro con poro de 0.22 micras de diámetro.

Paquete con 100 piezas.


	RECOLECTOR

	413.767.0115
	Recolector para muestras de Chlamydia sp.

Equipo para 20 pruebas.

RTC.


	TUBOS

	080.909.6654
	Tubo de ensaye. De vidrio borosilicato duro. Sin labio. Dimensiones de 16 x 150 mm. Con tapón de baquelita.

Pieza.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


OFTALMOLOGÍA

AGENTES DE DIAGNÓSTICO

	SOLUCIONES

	080.823.6236
	Fluoresceína solución inyectable.

Cada ml contiene:
Fluoresceína sódica 100 mg
TATC.

Envase con una ampolleta y/o frasco ámpula de 5 ml.


	TIRAS

	080.823.6651


	Papeles estériles.

Cada tira de papel contiene:

Fluoresceína sódica 1 mg.

TATC.

Envase con 200 tiras estériles.


CATÁLOGO: QUÍMICA CLÍNICA

AGENTES DE DIAGNÓSTICO

	CONTROLES Y ESTÁNDARES

	080.829.3641
	Carbonato de calcio.

Estándar primario.

Polvo.

Frasco con 1 g.

TA.



	080.823.0783
	Litio estándar interno, solución acuosa 3000 mEq/L.

Frasco con 500 ml.

TA.



	080.823.4744
	Litio estándar interno, solución acuosa 3000 mEq/L.

Frasco con 100 ml.

TA.



	080.823.0791

080.823.0908

080.823.0924

080.823.0940

080.823.0981

080.823.1005
	Solución acuosa  de:
1g/L
Plomo.

Calcio.

Magnesio.

Cobre.

Hierro.

Zinc.

Envase individual.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	CONTROLES Y ESTÁNDARES (continúa)

	080.823.1989

080.823.1997

080.823.2003

080.823.2011
	Sodio y potasio.

Soluciones acuosas para control en mEq/L.

(140 y 5) ampolletas con 1 ml.

(160 y 8) ampolletas con 1 ml.

(120 y 100) ampolletas con 1 ml.

(100 y 100) ampolletas con 1 ml.

TA.



	080.782.1947
	Solución estándar de sodio y potasio para calibración 140/5.0 mEq/L.

Frasco con 500 ml.

TA.



	080.823.0734
	Suero control humano liofilizado para uso en la determinación de albúmina.

Alfa I Glucoproteína ácida, haptoglobina, alfa 2 macroglobulina, C3 y C4, transferrina, hemopexina, IgG, IgA, IgM.

3 frascos para 0.5 ml.

RTC.



	080.829.3989
	Urea.

Estándar primario.

Cristales.

Frasco con 1 g.

TA.


	REACTIVOS QUÍMICOS

	080.829.1462
	N-acetil-L-cisteína.

RA.

Polvo.

Frasco con 100 g.

RTC.



	080.830.7979


	Ácido L (+) ascórbico.

Grado farmacéutico.

Polvo.

Frasco con 100 g.

TA.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.830.3879

080.830.3416
	Ácido benzoico.

RA.

ACS.

Cristales.

Frasco con 100 g.

Frasco con 500 g.

TA.



	080.830.7847

080.829. 3534
	Ácido dietil-barbitúrico (barbital).
Grado farmacéutico.

Polvo.

Frasco con 25 g.

Frasco con 100 g.

TA.



	080.830.3515
	Ácido etilendiaminotetracético sal disódica.

RA.

Polvo.

Frasco con 500 g.

TA.



	080.830.7961
	Ácido fosfórico (mínimo 85%).

RA.

ACS.

Frasco con 500 ml.

TA.



	080.830.4166
	Ácido perclórico (mínimo al 70%).

RA.

ACS.

Frasco con 1000 ml.

TA.



	080.830.4216
	Ácido salicílico.

RA.

ACS.

Cristales.

Frasco con 500 g.

TA.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.830.4554
	Alcohol n-amílico.

RA.

ACS.

Frasco con 1000 ml.

TA.



	080.830.4661
	Alcohol isopropílico.

RA.

ACS.

Frasco con 1000 ml.

TA.

	080.829.2353
	Amoníaco al 25%.

RA.

Frasco con 100 ml.

TA.

	080.830.4802
	m-Arsenito de sodio.

RA.

Polvo.

Frasco con 500 g.

TA.

	080.830.4836

080.829.3591
	Azida de sodio.

Técnico.

Polvo.

Frasco con 100 g.

Frasco con 250 g.

TA.



	080.830.4893
	Azul de bromotimol.

Indicador.

ACS.

Cristales.

Frasco con 25 g.

TA.



	080.229.1047


	Betamina prest-red B.

Frasco con 25 g.

TA.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.829.3625

080.829.3633
	Bisulfito de sodio (sulfito ácido de sodio).

RA.

ACS.

Polvo o granulado.

Frasco con 100 g.

Frasco con 500 g.

TA.



	080.829.3617

080.830.7474
	Biftalato de potasio (ftalato ácido de potasio).

RA.

ACS.

Cristales.

Frasco con 100 g.

Frasco con 500 g.

TA.



	080.830.0933
	Meta-bisulfito de sodio (pirosulfito de sodio).

RA.

Granulado.

Frasco con 500 g.

TA.



	080.829.3880
	4- Bromoanilina.

RA.

Polvo.

Frasco con 25 g.

TA.



	080.229.1054
	Calocianina.

Frasco con 25 g.

TA.



	080.829.0548

080.830.9132


	Carbonato de litio.

RA.

Polvo.

Frasco con 100 g.

Frasco con 250 g.

TA.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.830.0370
	Carbonato de sodio anhidro.

RA.

ACS.

Polvo o granulado.

Frasco con 500 g.

TA.



	080.783.4981
	Clorhidrato de D-3-hidroxitiramina (dopamina).

Cristales.

Frasco con 25 g.

RTC.



	080.830.0487

080.830.7755


	Clorhidrato de neocuproína.

RA.

Polvo.

Frasco con 10 g.

Frasco con 100 g.

TA.



	080.229.0601


	Clorhidrato de pararrosanilina básica (Fucsina).

Frasco con 10 g.

TA.



	080.830.0545
	Cloruro de calcio.

(Poro de cuatro mallas).

Granulado.

Frasco con 500 g.

TA.



	080.830.0578
	Cloruro de litio.

RA.

Granulado.

Frasco con 100 g.

TA.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.830.1071

080.830.1089
	Éter de petróleo (35-60°C).

RA.

ACS.

Cristales.

Frasco con 500 g.

Frasco con 1000 g.

TA.



	080.830.1048

080.830.1063
	Éter etílico anhidro.
Frasco con 500 ml.

Frasco con 1000 ml.

TA.



	080.829.1850
	Fosfato dibásico de sodio 12 H2O.
RA.

Cristales.

Frasco con 500 g.

TA.



	080.830.1279
	Fosfato dibásico de sodio anhidro (Na2 H2 PO4).

RA.

ACS.

Granulado.

Frasco con 500 g.

TA.



	080.829.1876
	Glicina (glicocola).

Polvo.

Frasco con 100 g.

TA.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.830.1543
	N-Heptano.

RA.

Frasco con 500 ml.

TA.

	080.829.2379
	Hidróxido de aluminio.

QP.

Frasco con 500 g.

TA.



	080.829.3815
	8-Hidroxiquinoleína.

RA.

ACS.

Frasco con 50 g.

TA.



	080.829.1900
	Imidazol.

Frasco con 100 g.

TA.



	080.829.2361
	L- glicerofosfato.

Frasco con 25 mg.

RTC.



	080.829.1934
	Metaperyodato de sodio.

Frasco con 25 g.

TA.



	080.829.3856
	4-Nitrofenilfosfato, sal disódica. 6 H2O.

RA.

Polvo.

Frasco con 5 g.

TA.



	080.830.9025
	Oxalato de potasio. H2O.

RA.

ACS.

Cristales.

Frasco con 500 g.

TA.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.830.1956
	Óxido de aluminio.

Tipo E para cromatografía.

Frasco con 250 g.

TA.



	080.830.5718
	Óxido de magnesio.

RA.

ACS.

Frasco con 100 g.

TA.



	080.829.2007

080.830.2608
	Pentóxido de arsénico (anhídrido arsénico).

RA.

Polvo.

Frasco con 100 g.

Frasco con 500 g.

TA.



	080.829.2049
	Piruvato de sodio.

RA.

Polvo.

Frasco con 5 g.

TA.



	080.829.2064
	Rojo de cresol, sal sódica.

Frasco con 5 g.

TA.

	080.830.3408
	Rojo de fenol.

RA.

ACS.

Cristales.

Frasco con 5 g.

TA.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.823.2045

080.829.3922
	Salicilato de sodio.

RA.

Cristales.

Frasco con 100 g.

Frasco con 250 g.

TA.



	080.782.1442
	Solución saturada de cloruro de potasio.

Frasco con 100 ml.

TA.



	080.829.2098
	Sulfato de litio. H2O.

RA.

Frasco con 250 g.

TA.



	080.830.3804
	Sulfato de magnesio anhidro.

RA.

Polvo.

Frasco con 500 g.

TA.



	080.830.3812
	Sulfato de magnesio. 7H2O.

RA.

ACS.

Cristales.

Frasco con 500 g.

TA.



	080.829.2114
	Sulfato de protamina.

Grado 10.

Polvo.

Frasco con 5 g.

TA.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS QUÍMICOS (continúa)

	080.830.3911
	Sulfato de zinc. 7H2O.

RA.

ACS.

Cristales.

Frasco con 500 g.

TA.



	080.829.2148
	Timolftaleína.

Indicador.

Frasco con 5 g.

TA.



	080.829.3963
	Tiocianato de mercurio.

RA.

Polvo.

Frasco con 25 g.

TA.



	080.830.9595
	Tween 20 (monolaurato de polioxietilensorbitan).

Técnico.

Frasco con 500 g.

TA.

	080.830.5148
	Verde de bromocresol.

QP.

Cristales.

Frasco con 5 g.

TA.



	080.830.5288
	D- xilosa.

RA.

Cristales.

Frasco con 100 g.

TA.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS

	080.784.0251
	Amilasa.

Método enzimático-cinético con sustrato de p-nitrofenil-maltósido.

Estabilidad mínima: 30 días después de reconstituir.

Frasco para 7 ml.

RTC.



	080.783.3686
	Amilasa.

Método enzimático-cinético con sustrato de p-nitrofenil-maltósido.

Estabilidad mínima: 30 días después de reconstituir con agua destilada.

Frasco para 7 ml.

RTC.



	080.783.3058
080.783.3066
	Amilasa.

Método yodométrico de punto final (Somogyi).

Equipo compuesto de:

Sustrato 11 frascos ámpula con 10 ml.

Reactivo de color 6 ml.

Sustrato 500 ml.

Reactivo de color 500 ml.

RTC.



	080.783.3124

080.783.3132


	Calcio.

Polvo.

Método colorimétrico con o-cresolftaleína, complexona, estabilidad mínima 14 días después de reconstituir o mezclar, para métodos manuales y automatizados.

Equipo para 400 pruebas.

Frasco para 125 ml.

RTC.



	080.783.9683
	Cloro.

Método colorimétrico con tiocianato mercúrico para su determinación en suero, plasma heparinizado, orina o líquido cefalorraquídeo.

Incluye estándar.

Para 50 a 100 pruebas.

TA.



	080.783.3090
	Colinesterasa.

Método enzimático colorimétrico con sustrato de acetiltiocolina o butiriltiocolina. Cinético.

Frasco para prueba individual.

RTC.



	080.784.7785


	Creatinacinasa MB, Mioglobina y Troponina I , Inmunoensayo de un solo paso.

Prueba rápida para la detección cualitativa de las enzimas.

Pieza.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa)

	080.783.3108
	Creatinacinasa.

Polvo.

Método enzimático activado.

U.V. cinético NADH o NADPH dependiente.

Estabilidad mínima 5 días después de reconstituir.

Para 25 pruebas individuales.

RTC.



	080.783.3116
	Creatinacinasa.

Método enzimático activado.

U.V. cinético NADH o NADPH dependiente.

Estabilidad mínima 5 días después de reconstituir con agua destilada.

Frasco para 6.5 ml.

RTC.



	080.783.3173

080.783.3181
	Creatinacinasa. Fracción MB.

Método enzimático activado U.V.
Cinético NADH o NADPH dependiente.

Estabilidad mínima 7 días después de reconstituir. Con control normal y anormal.

Para 25 pruebas individuales.

Equipo con 20 frascos para 6.5 ml. cada uno.

RTC.



	080.783.3207
	Deshidrogenasa alfa -hidroxibutírica.

Polvo.

Método enzimático UV cinético por oxidación de NADH.

Frasco para prueba individual.

RTC.



	080.784.0293
	Deshidrogenasa láctica.

Polvo.

Método enzimático UV cinético, con sustrato de lactato.

Estabilidad mínima: 3 días después de reconstituir.

Frasco para 6.5 ml.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa)

	080.784.0301
	Deshidrogenasa láctica.

Polvo.

Método enzimático UV cinético.

Con sustrato de lactato o piruvato.

Estabilidad mínima: 3 días después de reconstituir.

Frasco para 20 ml.

RTC.



	080.783.3249
	Fosfatasa ácida y fracción prostática.

Prueba enzimática colorimétrica de punto final con sustrato de 4-nitrofenil-fosfato.

Sustrato: 10 tabletas de 55 micromoles.

Solución amortiguadora pH 4.9.

Frasco con 100 ml.

Reactivos accesorios.

RTC.



	080.784.1366
	Fosfatasa ácida y fracción prostática.

Prueba enzimática colorimétrica cinética, con sustrato alfa naftil-fosfato.

Reactivos accesorios y suero control para fracción prostática.
(Para métodos automatizados).

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.784.7652
	Fosfatasa ácida y fracción prostática.

Prueba enzimática colorimétrica cinética, con sustrato alfa naftil-fosfato.

Reactivos, accesorios y suero control normal (conteniendo fracción prostática).

(Para métodos automatizados).

Para 100 pruebas.

RTC.

	080.783.3256
	Fosfatasa alcalina.

Prueba enzimática colorimétrica de punto final para métodos manuales o automatizados con: amortiguador, substrato de p-nitrofenilfosfato, solución de hidróxido de sodio.

Para 20 o 100 determinaciones.

TATC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa)

	080.783.1268
	Fósforo.

Método colorimétrico de punto final.

(Fiske Subbarow).

Juego de Reactivos compuesto de:

Ácido tricloroacético al 10%.

Frasco con 100 ml.

Solución de molibdato.

Frasco con 100 ml.

Ácido amino-naftol-sulfónico.

Frasco con 50 ml.

TA.



	080.783.3280
	Fósforo.

Método sin desproteinizar UV de punto final con formación de complejos reducidos de fosfomolibdato.

Frasco con 120 ml.

TA.



	080.823.3936
	Fructosamina.

Para 50 pruebas.

RTC.



	080.784.0517
	Gammaglutamiltranspeptidasa.

Polvo.

Método enzimático colorimétrico, cinético con sustrato de glutamil-carboxi-4-nitroanilida.

Estabilidad mínima: 3 días después de reconstituir (2°C a 8°C).

Frasco para 6.5 ml.

RTC.



	080.783.3306
	Gammaglutamiltranspeptidasa.

Polvo.

Método enzimático colorimétrico, cinético con sustrato de glutamil-carboxi-4-nitroanilida.

Estabilidad mínima 3 días después de reconstituir.

Para 25 pruebas individuales.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa)

	080.783.3314
	Gammaglutamiltranspeptidasa.

Polvo.

Método enzimático colorimétrico, cinético con substrato de glutamil-carboxi-4-nitroanilida.

Estabilidad mínima 3 días después de reconstituir con agua destilada.

Frasco para 6.5 ml.

RTC.



	080.783.3389
	Lipasa.

Método turbidimétrico con base a su acción sobre una emulsión de aceite de oliva.

Aceite de oliva al 1% 15 ml.

Diluyente amortiguador 250 ml.

RTC.



	080.783.3397
	Lipasa.

Método colorimétrico semicuantitativo por liberación de ácidos grasos.

Aceite de oliva 50 ml.

Indicador 5 ml.

RTC.



	080.783.3694
	Lipoproteínas de alta densidad (HDL colesterol) compuesto de reactivo precipitante de lipoproteínas de baja y muy baja densidad, reactivo de colesterol enzimático (para métodos manuales y automatizados) y estándar para HDL colesterol.

Para 100 pruebas.

RTC.

	080.783.1516
	Magnesio.

Prueba colorimétrica.

Para 100 pruebas.

TA.



	080.783.8347
	Reactivos para determinación de alcohol en sangre.

Para 25 pruebas.

RTC.



	080.783.4775
	Reactivos para la determinación cuantitativa de hemoglobina glicosilada por electroforesis. Estabilidad mínima de 7 días una vez abierto.

Para 80 pruebas.

RTC.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS (continúa)

	080.783.4759
	Reactivos para la determinación de cálculos urinarios y biliares.

Para 100 pruebas.

RTC.



	080.783.3520

080.783.3538
	Triglicéridos.

Polvo.

Método enzimático colorimétrico de punto final, con lipasa-glicerol-cinasa y formazan (INT).

Estabilidad mínima 5 días después de reconstituir con agua destilada (2°C a 8°C).

Frasco para 10 ml.

Frasco para 20 ml.

RTC.



	080.783.9725
	Triglicéridos.

Polvo.

Método enzimático colorimétrico de punto final, con lipasa-glicerol-cinasa (Trinder).

Estabilidad mínima 14 días después de reconstituir con agua destilada (2°C a 8°C).

Frasco para 15 ml.

RTC.



	080.783.3579

080.783.3587
	Urea.

Polvo.

Método enzimático UV cinético con glutamato deshidrogenasa.

Estabilidad mínima: 7 días después de reconstituir con agua destilada.

Frasco para 20 ml.

Frasco para 6.5 ml.

RTC.


	SOLUCIONES AMORTIGUADORAS

	080.829.4581
	Sales amortiguadoras de ortofosfato disódico anhidro y ortofosfato monopotásico pH 6.9, con la siguiente fórmula:

NaHPO4 4 g.

KH2 PO4 5 g.

Tubos homeopáticos.

TA.



	080.081.1333
	Solución amortiguadora de precisión pH 6.840 (KH2PO4 2H2O), para calibración.

Frasco con 500 ml.

TA.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	SOLUCIONES AMORTIGUADORAS (continúa)

	080.081.1341


	Solución amortiguadora de precisión pH 7.384 (KH2PO4) y (NaHPO4 2H2O), para calibración.

Frasco con 500 ml.

TA.



	080.823.2474
	Solución amortiguadora para corrimiento electroforético.

Frasco para 1000 ml.
TA.



	080.823.1658
	Solución amortiguadora pH 4.0 para calibración de potenciómetros.

Frasco con 500 ml.

TA.



	080.823.0288
	Solución amortiguadora pH 7.0 para calibración de potenciómetros.

Frasco con 500 ml.

TA.



	080.823.0312
	Solución amortiguadora (buffer) tipo S 1500, de fosfatos con pH 7.381  0.005 a 38°C para calibración de potenciómetros.

Frasco con 500 ml.

TA.



	080.823.6277
	Solución amortiguadora pH 10.0 para calibración de potenciómetros.

Frasco con 500 ml.

TA.



	080.823.6269
	Solución amortiguadora PBS 10x, pH 7.2. Para cultivo celular.

Frasco con 1000 ml.

TA.


	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS

	080.829.2239

080.829.5106
	Ureasa 5 U/mg.

RA.

Polvo.

Frasco con 25 g.

Frasco con 100 g.



	080.829.4003

080.829.4011
	Uricasa (de Aspergillus flavus).

Polvo liofilizado.

Actividad 5- 15 U/mg proteína.

Frasco con 50 U.

Frasco con 100 U.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


APARATOS Y EQUIPOS

	AGITADORES ELÉCTRICOS

	533.020.0154
	Vibratorio de contacto para tubos de ensayo y pequeños matraces, con capa de neopreno, de velocidad variable y botón de arranque.

127 V y 60 Hz.


	ANALIZADORES

	531.048.0040
	ANALIZADOR CLÍNICO PORTÁTIL DE SANGRE

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico.

	DESCRIPCIÓN:
	Equipo portátil para la determinación de los siguientes analitos y parámetros seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas:

	
	Analitos: Glucosa, Nitrógeno ureico, Creatinina. Hemoglobina y Hematocrito. Electrolitos, Gases, Bilirrubinas, Transaminasas, Lactato.

Parámetros: Tiempo de respuesta, volumen de muestra, almacenamiento de información.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	533.036.0719
	ELECTROLITOS, ANALIZADOR DE

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico.

	DESCRIPCIÓN:
	Equipo para la identificación y cuantificación de electrólitos en sangre total, suero o plasma, líquido de diálisis u orina. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas:

Automático o semiautomático. Medición por electrodos. Analitos o estudios a determinar.

Capacidad de procesamiento de muestras. Muestras en copa, copilla o jeringa, tubo capilar o de recolección. Calibración manual o automática. Volumen de muestra.

Puerto de comunicación para interfase. Lector de código de barras. Software en español.

Monitor o pantalla e impresora integrados o adicionales. Regulador de voltaje y batería de respaldo. Capacidad de almacenamiento de información.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	533.036.0123
	GASES Y ELECTROLITOS, ANALIZADOR DE

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico.

	DESCRIPCIÓN:
	Analizador de gases y electrolitos. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas:

Medición por electrodos y/o ión selectivo. Analitos o estudios a determinar por la unidad médica solicitante. Automatizado o semiautomatizado. Funcionamiento con tanques de gas, cartucho o reactivos. Volumen de muestra. Aceptación de sangre total venosa, arterial y capilar. Número de pruebas a procesar por hora. Muestras en jeringa heparinizada o capilar.

Calibración manual o automática. Control de calidad integrado.

Puerto de comunicación para interfase. Lector de código de barras. Software en español. Regulador de voltaje y batería de respaldo.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	533.036.0750
	GASES Y CO-OXIMETRÍA, ANALIZADOR DE

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Quirófano, Unidad de Cuidados Intensivos.

	DESCRIPCIÓN:
	Analizador de gases automático. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas:

Funcionamiento con tanque de gas, cartuchos o reactivos. Analitos o estudios a determinar por la unidad médica solicitante. Capacidad de procesamiento de muestras por hora. Volumen de muestra. Aceptación de sangre total, venosa y arterial. Muestras en jeringa heparinizada o capilar. Calibración manual o automática. Control de calidad integrado.

Puerto de comunicación para interfase. Lector de código de barras. Software en español. Regulador de voltaje y batería de respaldo.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	533.036.0305
	GASES y pH EN SANGRE, ANALIZADOR DE

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico, Terapia Intensiva, Inhaloterapia, Quirófano.

	DESCRIPCIÓN:
	Analizador de gases y pH en sangre. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas:

	
	Medición por electrodos y/o ión selectivo. Analitos o estudios a determinar por la unidad médica solicitante. Automatizado o semiautomatizado. Funcionamiento con tanque de gas, cartucho o reactivo. Volumen de muestra. Aceptación de sangre total venosa, arterial o capilar. Número de pruebas a procesar por hora. Muestras en jeringa heparinizada o capilar.

Calibración automática o manual. Control de calidad integrado.

Puerto de comunicación para interfase. Lector de código de barras. Software en español. Regulador de voltaje y batería de respaldo.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	533.036.0149
	GASES, pH Y ELECTROLITOS DURANTE LA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, ANALIZADOR DE

	
	ESPECIALIDAD(ES): Cirugía Cardiovascular y Torácica.
	SERVICIO(S): Quirófano.

	DESCRIPCIÓN:
	Sistema computarizado de análisis de gases y electrolitos en forma continua en la circulación extracorpórea para determinar las concentraciones de pO2, pCO2, pH, K y Ca, HCO3,TCO2, saturación de oxígeno y consumo de oxígeno (arterial y venoso). Analizador de gases y electrólitos para la medición y registro continuo en circulación extracorpórea, autocalibrable, con corrector de temperatura, volumen de muestra de 2 ml. y tiempo de respuesta inmediato. Cuenta con: sistema de bombeo de sangre para muestreo automático y adaptador de muestreo aislado; base con brazo de montaje, ampolletas para verificación de valores altos y bajos del sistema que validan los resultados; tuberías para conexión del analizador con el circuito extracorpóreo con válvula de una sola vía y conectores macho tipo llave de tres vías, cartucho que contiene sensores, soluciones de calibración, lavado y depósito de desecho, papel especial para registro.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Adaptador de muestreo aislado. Ampolleta para verificación de valores altos y bajos del sistema que validan los resultados. Cartucho que contiene sensores, soluciones de calibración, lavado y depósito de desecho. Papel para registro. Sistema de bombeo de sangre para muestreo automático. Tubería para conexión del analizador con el circuito extracorpóreo, con válvula de una sola vía y conectores macho: tipo llave de tres vías.
Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica de 120 V/60 Hz.

Adaptable a bomba de circulación extracorpórea.

Contacto polarizado con tierra real.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	533.038.0048
	MARCADORES CARDIACOS, ANALIZADOR DE 

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio  Clínico. Terapia Intensiva. Urgencias.

	DESCRIPCIÓN:
	Equipo para la determinación cuantitativa de marcadores cardiacos por medios de tiras reactivas: Troponina T (Tn Tc), Mioglobina y Dímero D. Consta de los siguientes elementos: Con cámara digital para lectura inmuno-colorimétrica,  calibración automática y capacidad de interfase.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Impresora integrada o adicional.  Lector de código de barras. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 110 a 220 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	BALANZAS

	533.107.0051
	BALANZA ANALÍTICA ELÉCTRICA

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. Anatomía Patológica.

	DESCRIPCIÓN:
	Balanza analítica eléctrica con un platillo de acero inoxidable, capacidad de pesado de 0 a 160 g, sensibilidad de 0.1 mg, precisión de 0.05 mg. tara óptica y lector digital.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	No requiere.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	BOMBAS

	533.145.0030


	De vacío y presión.

Diseñada especialmente para filtración a presión negativa hasta 22 pulgadas de mercurio  (557 mm Hg o 74.3 Kpa). Puede ser usada para tomar muestras de aire del ambiente y en fotómetros de llama. Provista de dos manómetros para regular la presión positiva y negativa.

127 V -60 Hz.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	CAJAS

	531.158.0038
	CAJA DE ASPERSIÓN DE VAPORES

	
	ESPECIALIDAD(ES): Patología.
	SERVICIO(S): Anatomía Patológica y Laboratorio Clínico.

	DESCRIPCIÓN:
	Gabinete fijo que permite el manejo adecuado de productos químicos volátiles peligrosos, impide la intoxicación del personal usuario, al extraer los gases formados. Con recubrimiento epóxico retardante al fuego y resistente a los químicos. Estructura de acero con láminas de acrílico de máxima visibilidad y resistente a químicos. Sistema con diseño reversible  de formato vertical a formato horizontal. Opción de uso de filtros diversos. Reemplazo de filtros sin necesidad de herramientas. Un ventilador con filtro. Con sistema de motoventilación silencioso (no más de 70 decibeles) y sin vibraciones. Dimensiones: altura 65 cm, ancho 1.50 cm, fondo 65 cm ± 10%.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Filtro de carbón activado. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	CROMATÓGRAFOS

	533.274.0041
	CROMATÓGRAFO DE GASES

	
	ESPECIALIDAD(ES): Salud Pública, Salud en el Trabajo.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico.

	DESCRIPCIÓN:


	Cromatógrafo de gases controlado mediante un microprocesador con programación de temperaturas a diversos niveles y capacidad de monitoreo continuo de todas las funciones instrumentales. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas:

Analitos o estudios a determinar por la Unidad Médica solicitante. Capacidad de acoplamiento a espectrofotómetro de masas. Inyector split/splitless para columna capilar  de alto volumen. Detector fotomultiplicador. Detector de ionización de flama. Detector de captura de electrones. Columnas cromatográficas.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Software de acuerdo a analitos o estudios a determinar. Software para la operación del equipo y para análisis y manejo de datos. Bibliotecas específicas. Puerto de comunicación para interfase. Equipo de cómputo e impresora integrados o adicionales. Regulador de voltaje y batería de respaldo. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 110 a 220 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	533.274.0033
	CROMATÓGRAFO DE LÍQUIDOS

	
	ESPECIALIDAD(ES): Salud Pública, Salud en el Trabajo.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico.

	DESCRIPCIÓN:
	Cromatógrafo de líquidos de alta resolución. Sistema modular constituido por una bomba controlada mediante un microprocesador, con capacidad de manejar flujos y presiones y de editar y almacenar métodos. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas:

Capacidad de acoplamiento a espectrofotómetro de masas. Microbomba isocrática, bomba cuaternaria y/o binaria. Desgasificador de vacío. Automuestreador autónomo para microplacas y/o carrusel. Inyector automático. Sistema de muestreo independiente. Espectrofotómetro de masas. Detector de arreglo de diodos. Detector ultravioleta/visible. Detector de fluorescencia. Sistema de generación de gas. Compresor de aire. Campana de extracción de gases. Columnas cromatográficas.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Software de acuerdo a analitos o estudios a determinar. Software para la operación del equipo y para análisis y manejo de datos. Puerto de comunicación para interfase. Equipo de cómputo e impresora integrados o adicionales. Regulador de voltaje y batería de respaldo. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 110 a 220 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	DESMINERALIZADORES

	533.301.0022
	De agua, por medio del sistema de ósmosis inversa.

Con capacidad para producir 60 litros por hora.

Compuesto de dos módulos, el de prefiltración y el de producción de agua, dos manómetros y módulos de regulación.

127 V- 60 Hz.

	
	

	
	Accesorios.

	533.301.0048
	Tanque de almacenamiento para 114 litros.

	
	

	
	Material de consumo.

	
	Cartuchos para el sistema de ósmosis inversa.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	DESMINERALIZADORES (continúa)

	533.292.0031
	De agua, diseñado para producir agua libre de iones y de bacterias por el sistema de carbón activado, desionización y filtración opcional con poro de 0.22 micras.

Consta de tres o cuatro cartuchos dependientes de la “dureza” del agua proporcionada al sistema y una unidad de filtración.

Con capacidad para producir 1.5 litros por minuto. 127 V -60 Hz.

(Este aparato debe ser alimentado con agua destilada o agua proveniente del aparato anterior de ósmosis inversa).


	533.292.0171
	DESMINERALIZADOR

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico.

	DESCRIPCIÓN:
	Equipo eléctrico que permite eliminar minerales en diferentes tipos de muestras. Con indicador de conductividad eléctrica, para disminuir la concentración iónica hasta menos de 1 ppm, que produzca hasta 22 litros por hora, provisto de indicador de resistencia eléctrica en Ohm y ppm.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Cartucho con resina de intercambio iónico. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	ELECTROFORESIS

	533.331.0067
	ELECTROFORESIS, EQUIPO DE
	

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico.

	DESCRIPCIÓN:
	Equipo utilizado para la cuantificación de proteínas a través de la migración de éstas a un campo eléctrico. Con fuente de poder. Aplicador de muestra. Juego de recipientes para coloración. Pinzas. Vidrio de secado y lente de aumento. Cronómetro de 120 minutos. Cámara húmeda. Iluminador para lectura de placas. Densitómetro clínico computarizado que contenga integrador. Pantalla. Con memoria que almacene información del paciente, pruebas, fecha, fracción y relación en por ciento. Acceso instantáneo como máximo. Sistema semicuantitativo que indique valores anormales en la pantalla. Modo de lectura, absorbancia y fluorescencia. Horno para secado de placas.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	ESPECTROFOTÓMETROS

	533.361.0045
	ESPECTROFOTÓMETRO DE RANGO VISIBLE (340-700 nm)

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico.

	DESCRIPCIÓN:
	Aparato eléctrico con longitud de onda de 340 a 700 nanómetros, para realizar ensayos de química clínica. Con un mínimo de 15 pruebas analíticas programadas, monocromador  de rejilla de difracción con prisma o filtros, con cubeta de flujo continuo o cubeta aspiradora o de succión. Sistema termoeléctrico seco, rango de longitud de onda entre 340 o menor y  700 nm o mayor. Resolución de longitud de onda de 8 nm. Exactitud fotométrica con un máximo de +0.5 Angstrom. Luz dispersa (extraña o espúrea) no mayor de 0.3%. Precisión de longitud de onda desviación máxima de 2 nanómetros. Linearidad desviación máxima 0.005 Angstrom. Pantalla digital Volumen máximo de reactivos: 600 microlitros. Fuente de luz apropiada para mediciones en rango visible o ultravioleta. Mediciones 100% de transmitancia y absorbancia. Ancho de banda menor a 10 nm. Con PC y programas preinstalados, interfase a computadora central.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Impresora integrada o adicional. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	533.361.0276
	ESPECTROFOTÓMETRO INFRARROJO

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. Salud en el Trabajo. Investigación.

	DESCRIPCIÓN:
	Equipo para analizar sustancias capaces de absorber energía en el espectro infrarrojo que están presentes en el medio ambiente de trabajo contaminantes, en cualquier forma de agregación molecular: sólidos, líquidos o gaseosos; en aire, suelo, agua, materias primas o productos. Con capacidad de operar en un intervalo de número de onda de 7400 a 350 cm-1. Resolución variable: 0.8 cm-1. Unidireccional de un solo lado: 0.5 cm-1. Continuamente variable hasta 16 cm-1. Exactitud de número de onda mayor a 0.01 cm-1. Rango fotométrico: 0 a 3 unidades de absorbancia. Por transformadas de Fourier. Sistema óptico: contenido en unidad desecada y sellada con soporte óptico aislado de vibraciones. Interferómetro que opere electromagnéticamente. Capacidad de trabajar con software. Teclado. Monitor. Con interfase RS232. Con batería y regulador integrados. Impresora. Accesorio ATR horizontal libres de fricción con cristal plano y de cubeta. Accesorio de reflactancia difusa. Celda de 10 a 20 metros. Miniprensa.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	EQUIPOS

	533.819.0738
	MEDICAMENTOS Y DROGAS DE ABUSO, EQUIPO AUTOMATIZADO PARA DETERMINAR

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico.

	DESCRIPCIÓN:
	Sistema automatizado para la medición cuantitativa o semicuantitativa en sangre y/o plasma y/u orina de medicamentos y drogas de abuso por técnica inmunológica (ELFA, nefelometría, colorimétrica, turbidimétrica, quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia, FPIA, EMIT, MEIA, EIA, ELISA). Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas:

Analitos o estudios a determinar.

Capacidad de procesamiento de muestras.

Capacidad de toma de muestra de tubo primario o copilla.

Control de temperatura.

Capacidad de acceso al azar y de programación en paneles.

Control de calidad integrado.

Lector de código de barras para tubo primario.

Software en español.

Puesto de comunicación para interfase.

Regulador y batería de respaldo.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	533.819.0746
	PROTEÍNAS SÉRICAS, EQUIPO PARA DETERMINAR

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico.

	DESCRIPCIÓN:
	Principio de medición por nefelometría y/o turbidimetría. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas:

Analitos o estudios a determinar. Capacidad de procesamiento de muestras. Capacidad de toma de muestra de tubo primario o copilla. Control de temperatura. Capacidad de acceso al azar y de programación en paneles. Capacidad de muestras a bordo. Control de calidad integrado. Capacidad de reactivos a bordo. Lector de código de barras para tubo primario.

Software en español. Puerto de comunicación para interfase. Regulador y batería de respaldo.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120V/60 Hz
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	OSMÓMETRO

	533.667.0053
	OSMÓMETRO

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico.

	DESCRIPCIÓN:
	Sistema eléctrico que permite determinar la osmolaridad en diferentes especímenes biológicos. Para medir osmolaridad en suero y orina por el método del punto de congelación o presión de vapor. Opción de medir por técnicas micro y macro (0.2 ml. y 2 ml.). Automático. Baño de congelación. Celda portamuestra. Lector digital Platina portamuestras para un volumen de 10 microlitros.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Cubetas para muestras de 0.2 ml. a 2.0 ml. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


	POTENCIÓMETRO

	533.731.0162
	POTENCIÓMETRO DIGITAL

	
	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.
	SERVICIO(S): Laboratorio Clínico.

	DESCRIPCIÓN:
	Aparato eléctrico empleado para determinar electroquímicamente concentraciones de iones hidrógeno en soluciones líquidas, viscosas o semisólidas. Rango de pH de 0 a 14, ± 0.1 unidades. De 0 a 1,999 milivoltios con escala expandida en dos unidades de pH, pantalla LCD digital con cuatro cifras y punto desplazable, botones de calibración de tacto para pH y milivoltios, compensación automática de -5°C a +105°C. Rango de temperatura de 0 a 100°C. Humedad de 0 a 90%. Electrodos de combinación para medición de pH en volúmenes de 5 ml. en adelante.

	REFACCIONES:
	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	ACCESORIOS:
	Batería de respaldo. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	CONSUMIBLES:
	Electrodo de combinación. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

	INSTALACIÓN
	OPERACIÓN
	MANTENIMIENTO

	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	Preventivo y correctivo por personal calificado.


INSTRUMENTAL

	DESECADORES

	080.301.0180
	Para secar al vacío sustancias químicas.

De cristal y con tubo conector en la tapa que sirve como llave.

Diámetro interior de 200 mm.

Provisto de placa de porcelana.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	PARRILLAS

	533.681.0022
	Parrilla para uso especial, con superficie de calentamiento de aluminio o cerámica. Dimensiones de la superficie de calentamiento de: ancho entre 30 y 35 cm, largo entre 30 y 35 cm Resistencia de cromo-níquel Control de temperatura en pasos de 10°C arriba del ambiente hasta 510°C. Exactitud de 1.1°C. Control de temperatura. Indicador luminoso de resistencia en operación.


	TRANSFORMADORES DE VOLTAJE

	413.884.0204
	Autotransformador variable con salida de 0 a 140 V y entrada de corriente alterna de 127 V -60 Hz, con 100 divisiones y enchufe polarizado.

Especifique potencia de kVA de acuerdo al equipo que se va a alimentar.


MATERIALES

	AGENTE LIMPIADOR

	080.592.0063
	Para gasómetro con electrodo de membrana reemplazable.

Frasco con 500 ml.

TA.



	080.782.1426
	Solución lavadora para gasómetro.

Frasco con 200 ml.

TA.


	JERINGAS

	080.560.0137

080.560.0145
	Desechable de 3 ml. estéril con heparina para obtención de sangre arterial, con tapón para la aguja y tapón para la jeringa.

Aguja de 20 G x 38 mm.

Aguja de 23 G x 25 mm.

Pieza.



	080.560.0152
	Desechable, estéril, de 1 ml. con heparina, para la obtención de sangre arterial, con tapón para la aguja y tapón para la jeringa.

Aguja de 25 G x 15 mm y 16 mm.

Pieza.


	PAPELES

	080.681.1410
080.681.1360
	De poliacetato, para usos múltiples en electroforesis.

De 2.5 x 25 cm.

Caja con 25 tiras.

De 2.5 x 25 cm.

Caja con 100 tiras.



	080.681.1592
080.681.1352

080.681.0289
	Para informar los resultados de las fracciones obtenidas por electroforesis de las lipoproteínas.

(Solicitar de acuerdo a la marca del aparato).

Filtro No. 40, disco de:

90 mm de diámetro.

110 mm de diámetro.

Caja con 100.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	TUBOS

	080.909.1929

080.909.1911
	Para toma de muestras de sangre capilar, de vidrio, tipo Natelson y Caraway.

Con capacidad entre 150 y 280 microlitros.

Sin anticoagulante.

Con anticoagulante.

Caja con 100 piezas.


CATÁLOGO: RADIOLOGÍA

	MEDIOS DE CONTRASTE

	
	GRUPO 2

Medios de contraste hidrosolubles no iónicos. 

	
	

	070.581.0091
	Medios de contraste hidrosolubles no iónicos en concentración de 300 a 320 mg I/ml Ioversol, Iopamidol, Iohexol, Iopromida, Iobitridol.

Frasco con 20 ml.

	
	

	070.581.0109
	Medios de contraste hidrosolubles no iónicos en concentración de 300 a 320 mg I/ml Ioversol, Iopamidol, Iohexol, Iopromida, Iobitridol, Iodixanol.

Frasco con 50 ml.

	
	

	070.581.0117
	Medios de contraste hidrosolubles no iónicos en concentración de 300 a 320 mg I/ml Ioversol, Iopamidol, Iohexol, Iopromida, Iobitridol, Iodixanol.

Frasco con 100 ml.

	
	

	070.581.0125
	Medios de contraste hidrosolubles no iónicos en concentración de 300 mg I/ml Ioversol, Iopamidol, Iohexol, Iopromida, Iobitridol.

Envase con 200 ml. *Incluye sistema de transferencia con válvula antirreflujo, fajilla y asa de suspensión.

	
	

	070.581.0133
	Medios de contraste hidrosolubles no iónicos en concentración de 300 mg I/ml Ioversol, Iopamidol, Iohexol, Iopromida, Iobitridol.

Envase con 500 ml. *Incluye sistema de transferencia con válvula antirreflujo, fajilla y asa de suspensión.

	
	

	070.581.0141
	Medios de contraste hidrosolubles no iónicos en concentración de 350 a 370 mg I/ml Ioversol, Iopamidol, Iohexol, Iopromida, Iobitridol.

Frasco con 50 ml.

	
	

	070.581.0158
	Medios de contraste hidrosolubles no iónicos en concentración de 350 a 370 mg I/ml Ioversol, Iopamidol, Iohexol, Iopromida, Iobitridol.

Frasco con 100 ml.

	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	MEDIOS DE CONTRASTE (continúa)

	070.581.0182
	Medios de contraste hidrosolubles no iónicos en concentración de 350 a 370 mg I/ml Ioversol, Iopamidol, Iohexol, Iopromida, Iobitridol.
Envase con 500 ml. *Incluye sistema de transferencia con válvula antirreflujo, fajilla y asa de suspensión.

	
	

	070.581.0166
	Medios de contraste hidrosolubles no iónicos en concentración de 240 a 270 mg I/ml Ioversol, Iopamidol, Iohexol, Iopromida, Iobitridol, Iodixanol.

Frasco con 50 ml.

	
	

	070.581.0174
	Medios de contraste hidrosolubles no iónicos en concentración de 240 a 250 mg I/ml Ioversol, Iopamidol, Iohexol, Iopromida, Iobitridol.

Envase con 200 ml. *Incluye sistema de transferencia con válvula antirreflujo, fajilla y asa de suspensión.


	
	GRUPO 3

Hidrosolubles iónicos de baja osmolalidad para estudios cardiológicos.

	
	

	070.575.0099
	Ioxaglato de Meglumina y sodio 320 mg I/ml.

Frasco ámpula con 50 ml.


	
	GRUPO 5

Medios de contraste para estudios de resonancia magnética 

	070.592.0072
	Medios de contraste para resonancia magnética.

Gadolineo 0.5 mmol/ml. Gadopentetato de dimeglumina, Gadoterato de meglumina, Gadodiamida, Gadoversetamida.

Envase con 10 ml.

	
	

	070.592.0080
	Medios de contraste para resonancia magnética.

Gadolineo 0.5 mmol/ml., Gadopentetato de dimeglumina, Gadoterato de meglumina,

Gadodiamida, Gadoversetamida.

Envase con 15 ml.

	
	

	070.592.0098
	Medio de contraste para Resonancia Magnética.
Quelatos de Gadolineo 1 mmol/ml.
Frasco con 15 ml.


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	MEDIOS DE CONTRASTE (continúa)

	
	GRUPO 6

Liposoluble indicación: linfografía y fistulografía.

	070.586.0013
	Esteres etílicos de los ácidos grasos.

Ampolleta con 10 ml.

	
	

	
	GRUPO 8

De aplicación por vía bucal o rectal indicación: estudios de tubo digestivo. 

	070.590.0033
	Sulfato de bario.

De alta densidad, polvo. Para estudios de doble contraste (vía bucal).

Vaso de plástico desechable con tapa de cierre hermético con 340 g.

	
	

	070.590.0041
	De alta densidad polvo. Para estudios doble contraste.
Bote con 5 Kg.

	
	

	070.590.0058
	Polvo, en bolsa desechable con acotaciones para 2 L, con válvula desplazable, regulador de plástico tipo pinza y cánula rectal normal.

Bolsa con 454 g.



	070.590.0066
	Polvo, en bolsa desechable con acotaciones para 2 L con válvula desplazable, regulador de plástico tipo pinza y cánula rectal de retención con globo inflable.

Bolsa con 454 g.



	070.591.0016
	Granulado efervescente
Bicarbonato de sodio 0.460 g, Ácido tartárico 0.420 g, Simeticona cbp 1 g.

Frasco ámpula o ampolleta con 3 g.

	
	

	
	GRUPO 9

Para Realce Vascular en el ultrasonido, para Aplicación Intravenosa.

	070.593.0014
	Frasco ámpula con 2.5 g de granulado, contiene D-galactosa 2.4975 g ácido palmítico 0.0025 g.

Ámpula con 20 ml. de agua inyectable.

Jeringa desechable graduada en mg/ml. y adaptador.

	
	

	070.593.0022
	Frasco ámpula con 4 g de granulado contiene D-galactosa 3.996 g ácido palmítico 0.004 g.

Ámpula con 20 ml. de agua inyectable.

Jeringa desechable graduada en mg/ml. y adaptador.

	
	

	
	

	
	GRUPO 10

Geles Conductores para Estudios de Imagenología.

	070.591. 0040
	Gel conductor. Agente acuoso para ultrasonido y procedimientos electromédicos con base de propanodiol, trietanolamina y agua purificada.

Envase con 3800 ml.




	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	PELÍCULAS

	
	Ortocromáticas sensibles al verde para Radiología General

	
	Medidas:

	070.707.0041
	20.3 x 25.4 cm.

	070.707.0090
	24 x 30 cm.

	070.707.0116
	30 x 35 cm.

	070.707.0132
	35.6 x 35.6 cm.

	070.707.0140
	35.6 x 43.2 cm.

Caja con 100 películas.

	
	

	
	Ortocromáticas sensibles al verde para Mastografía 

	
	Medidas:

	070.707.0173
	18 x 24 cm.

	070.707.0488
	20.3 x 25.4 cm.

	070.707.0115
	24 x 30 cm

	
	Caja con 100 películas.



	070.707.0199
	Ortocromática sensible al verde para Tomografía Panorámica Dental
Medidas:

	
	15 x 30 cm.

Caja con 50 películas.

	
	

	
	Radiográficas Dentales, sensibles al azul 

	
	Medidas:

	070.707.0603
	Sensible al azul para Tomografía Panorámica Dental
Medidas:

15 x 30 cm.

Caja con 100 películas.



	070.707.0504
	Oclusal de 5.7 x 7.6 cm.

Caja con 25 películas.

	070.707.0587
	Infantil sencilla periapical de 2.2 x 3.5 cm.

Caja con 100 películas.



	070.707.1064

070.707.1072

070.707.1080
	Fotográficas

Para cámara de revelado instantáneo.

Tipo:

108.

667.

S X 70.

Caja con 12 películas.



	
	


	NOMBRE GENÉRICO

CLAVE
	ARTÍCULOS ESPECÍFICOS

Y PRESENTACIÓN


	PELÍCULAS (continúa)

	
	Ortocromáticas sensibles al verde para Cámaras Multiformato
Medidas:

	070.707.0629
	25.4 x 30.5 cm (10 x 12 pulgadas).

	070.707.1098
	35 x 43 cm.

Caja con 100 películas.

	
	

	070.707.1130
	Ortocromática para Ultrasonido. 

	
	De 20.3 x 25.4 cm (8 x 10 pulgadas).

Caja con 100 películas.

	070.707.1122
	Radiográfica con emulsión por una sola cara 

	
	De 10 x 10 cm.

Caja con 100 películas.

	
	

	070.707.1106
	Radiográfica para Cinefluorografía 

	
	De 35 mm x 76 m. Mínimo.

Rollo.


	070.707.1189
	Radiográfica con doble emulsión para localización Portal y Neurocirugía
De grano muy fino y velocidad lenta.

De 35 x 43 cm.

Caja con 100 películas empaquetadas al vacío.


	SOLUCIONES PARA REVELADO Y FIJADO

	070.426.0025
	Para procesadora automática. Fijador concentrado para preparar 76 litros (la marca de este producto debe ser la misma de la clave 070.817.0543).

	
	

	070.817.0543
	Para procesadora automática.
Revelador concentrado para preparar 76 litros (la marca de este producto debe ser la misma de la clave 070.426.0025).


México, D.F., 26 de enero de 2016.- La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, acordó publicar en el Diario Oficial de la Federación la Edición 2015 del Cuadro Básico y Catálogo de Auxiliares de Diagnóstico.- El Secretario del Consejo de Salubridad General, Leobardo C. Ruíz Pérez.- Rúbrica.
